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第一部分

总则

1       总则

1. 1      为实现现代化城市的建设目标，促进经济、社会和环境的可持续发展，提高城市规划建设水平，实现城市规划编制和管理的标准化、规范化和法制化，根据《珠海市城市规划条例》以及其它相关法律和法规的规定，制定本标准与准则。

1. 2      本标准与准则以国家和广东省的有关规范及标准为依据，参照经济发达地区同类城市的技术标准与准则，并结合珠海市城市发展的目标要求和实际情况制定。

1. 3      在珠海市行政区范围内从事城市规划编制和规划管理工作，应按本标准与准则执行。

1. 4      珠海市城市规划的编制和管理除执行本标准与准则外，还应符合国家、省和市现行有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

1. 5      本标准与准则解释权属珠海市规划局。

1. 6      本标准与准则自发布之日起30日后施行。
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2       城市用地分类与规划建设用地标准

2.1     城市用地分类

2.1.1     城市用地分类适用于各阶段的城市规划编制和管理及城市用地统计工作。

2.1.2     城市用地分类应以土地的使用功能为主导，适当兼顾其它相关因素综合确定。

2.1.3     城市用地分类根据国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》，采用大类、中类和小类三个层次的分类体系，并结合珠海市实际情况，共分为11大类、59中类、88小类。

2.1.4     使用城市用地分类标准时，应根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别。

2.1.5     城市用地分类代号采用英文字母和阿拉伯数字混合型代号，大类采用大写英文字母表示，中类和小类各增加1～2位阿拉伯数字表示。

2.1.6     城市用地分类和代号应符合表2.1的规定。
珠海市城市用地分类和代号表                 表2.1
	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	R
	
	
	居住用地                                   
	以居住建筑物及其配套设施共同形成的居住小区、居住组团、街坊和单位生活区等各种类型的成片或    零星的用地。

	
	R1
	
	一类居住用地                        
	配套设施齐全、布局完整、环境良好、以低层住宅为主的用地。    

	
	
	R11
	一类住宅用地
	建筑层数不超过三层、生活起居功能齐全、独立式、并列式或联排式住宅的用地。

	
	
	R12
	一类幼托用地
	为一类居住用地配套建设、独立占地的幼儿园和托儿所的用地。

	
	
	R13
	一类社区体育设施用地
	为一类居住用地配套、专供社区居民进行体育活动且独立占地的居住小区级及以下级别的体育设施用地。

	
	
	R14
	一类社区其它设施用地   
	为一类居住用地的居民提供配套服务并独立占地的社区管理、文化活动、医疗卫生、商业、会所等设施的用地。

	
	
	R15
	一类住宅区道路用地
	为一类居住用地配套建设的住宅区道路、小街、小巷、小胡同及配建停车场等用地，不包括宅间小路。

	
	
	R16
	一类住宅区绿地          
	为一类居住用地配套建设的居住小区级及以下级别的小游园等用地。

	
	R2
	
	二类居住用地
	配套设施齐全、布局较为完整、建设有多层、中高层及高层单元式住宅的用地。

	
	
	R21
	二类住宅用地
	指按套型设计建设并设有卧室、起居室、厨房、卫  生间等生活空间的居住建筑物的用地。

	
	
	R22


	二类幼托用地
	为二类居住用地配套建设的、独立占地的幼儿园托儿所的用地。

	
	
	R23
	二类社区体育设施用地            
	为二类居住用地配建、专供社区居民进行体育活动且独立占地的居住小区级及以下级别的体育设施用地。

	
	
	R24
	二类社区其它设施用地    
	为二类居住用地的居民提供配套服务的社区管理、文化活动、保健设施、商业、会所等设施的用地。

	
	
	R25
	二类住宅区道路用地      
	为二类居住用地配套建设的住宅区道路或小街、小巷、小胡同及配建停车场等用地，不包括宅间小路。

	
	
	R26
	二类住宅区绿地
	为二类居住用地配套建设的居住小区级及以下级别的小游园等用地。


续表2.1
	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	
	R3  
	
	三类居住用地
	直接为工业区、仓储区、学校等功能区配套建设、有一定配套设施、供单身职工及学生集体居住的  成片单身宿舍区的用地。

	
	
	R31
	三类住宅用地
	三类居住用地中的住宅建筑用地。

	
	
	R32                                
	宿舍用地
	为单身职工及学生建设的不设置独立厨房的居住建筑物的用地。

	
	
	R33
	三类社区体育设施用地    
	为三类居住用地配建、专供社区居民进行体育活动且独立占地的居住小区级及以下级别的体育设施用地。

	
	
	R34  
	三类社区其它设施用地    
	为三类居住用地的居民提供配套服务的社区管理、文化活动、医疗卫生、商业、会所等设施的用地。

	
	
	R35 
	三类住宅区道路用地      
	为三类居住用地配套建设的住宅区道路或小街、小巷、小胡同及配建停车场等用地，不包括宅间小路。

	
	
	R36
	三类住宅区绿地          
	为三类居住用地配套建设的居住小区级及以下级别的小游园等用地。

	
	R4
	
	四类居住用地
	以农村居民住宅聚集形成的配有一定公共设施和市政公用设施的用地。

	
	
	R41                            
	农村居民住宅用地
	农村居民的宅基地。

	
	
	R42 
	四类幼托用地
	为四类居住用地配套建设、独立占地的幼儿园、托儿所的用地。

	
	
	R43 
	四类社区体育设施用地        
	为四类居住用地配建、专供社区居民进行体育活动且独立占地的居住小区级及以下级别的体育设施用地。

	
	
	R44 
	四类社区其它设施用地
	为四类居住用地的居民提供配套服务的社区管理、文化活动、医疗卫生、商业、会所等设施的用地。

	
	
	R45
	四类住宅区道路用地        
	为四类居住用地配套建设的住宅区道路或小街、小巷、小胡同及配建停车场等用地，不包括宅间小路。

	
	
	R46 
	四类住宅区绿地            
	为四类居住用地配套建设的居住小区级及以下级别的小游园等用地。
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	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	C
	
	
	商业服务业设施用地        
	从事各类商业销售活动及容纳商业性办公、旅馆业、游乐等各类服务业活动的用地。  

	
	C1                                      
	
	商业用地
	以批发或零售方式经营销售各类生活物资或生产物资的用地。

	
	C2       
	
	商业性办公用地
	容纳除政府机关团体以外的金融、保险、证券、新闻出版、文艺团体等行业及其它各类公司的办公建筑、商务公寓及其附属设施的用地。  

	
	C3                                             
	
	服务业用地
	经营餐饮业、娱乐休闲、游乐及其它各类服务业的用地，包括金融、保险、证券等行业的营业网点的用地。

	
	
	C31 
	餐饮业用地
	餐饮业建筑及其附属设施的用地。

	
	
	C32                
	休闲娱乐用地
	各类室内休闲、娱乐、运动、保健、小型影院等服务业建筑及其附属设施的用地，包括高尔夫球场的会所等配套设施用地。

	
	
	C33 
	其它服务业用地            
	金融、保险、证券等营业网点以及除上述服务业以外的维修、代理及相关服务业的用地。

	
	C4
	
	旅馆业用地
	旅馆业建筑及其附属设施的用地。

	
	C5        
	
	游乐设施用地
	设置有大型户外游乐设施或以人造景观为主的旅游景点的用地。

	
	C6
	
	会展用地
	各类商业会议展览、商品展销等场所和设施用地。

	
	C7
	
	总部经济用地
	集群式地布置、跨行业和跨产业的公司总部办公设施，并配置功能齐全的商务设施、研发基地和专业协作服务设施的特殊性用地。

	GIC               
	
	
	政府社团用地
	政府行政事业机关、社会团体的办公用地以及各种文化、教育、体育、医疗卫生、社会福利、公共安全和宗教等公共设施的用地。

	
	GIC1
	
	行政办公用地
	人大、政协、人民政府、法院、检察院、公安、消防和海关等行政机关及各党派、团体的办公建筑及其附属设施的用地。

	
	GIC2
	     
	文化设施用地
	各类文化机构和居住区级及以上级别的各类文化设施的用地。

	
	
	GIC21
	图书展览用地
	公共图书馆、展览馆、博物馆、科技馆、纪念馆和美术馆等展览设施及其附属设施的用地。

	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	
	
	GIC22
	文物保护用地
	各级文物保护单位和规划需要保护的、具有历史价值和意义的建筑物及历史文化古迹的用地，不包括已作其它用途的文物古迹用地，该用地应分别归入相应的用地类别。

	
	
	GIC23
	广播电视用地
	各级广播电台、电视台、转播台和差转台等设施及其附属设施的用地。

	
	
	GIC24
	剧院用地
	市、区级配建剧院和音乐厅等大型演出设施及其附属设施的用地。

	
	
	GIC25
	文化活动用地
	为居住配套建设的居住区级及以上级别的综合文化活动中心、文化宫、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等文化活动设施的用地。

	
	GIC3
	
	体育用地
	居住区级及以上级别的体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校内配套建设的体育设施用地。

	
	
	GIC31
	体育场馆用地
	室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场、溜冰场、赛马场、跳伞厂、摩托车场、射击场以及水上运动的陆域部分等用地，包括附属的业余体校用地。

	
	
	GIC32
	体育训练用地
	为各类体育运动专设的训练基地用地。

	
	GIC4
	
	医疗卫生用地
	各类医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施的用地。

	
	
	GIC41
	综合医院用地
	科室齐全、有一定规模的综合性医院的用地。

	
	
	GIC42
	专科医院用地
	各类专科医院的用地，如妇幼保健院、儿童医院、    精神病院、肿瘤医院和传染病医院等。

	
	
	GIC43
	卫生防疫用地
	卫生防疫站、专科防治所、检验中心、急救中心和血库等用地。

	
	
	GIC44
	休疗养用地
	休养所和疗养院等用地，不包括以居住为主的各类休养所用地，该类用地应归入居住用地(R)。

	
	
	GIC45
	其它医疗卫生用地          
	除上述医疗卫生设施以外的其它医疗卫生设施的用地。
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	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	
	GIC5
	
	教育科研用地
	高等院校、中等专业学校、职业学校、特殊学校和中小学等各类教育设施以及各类科学研究、勘测及测试机构的用地。 

	
	
	GIC51
	高等院校用地
	大学、学院、专科学校和独立地段的研究生院等设施的用地。

	
	
	GIC52
	中等职业学校用地
	属于高中阶段职业教育的普通中专、职业高中和技术学校等设施的用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地。

	
	
	GIC53
	中学用地
	指各类中学用地，包括初中、高中和寄宿制高级中      学等。

	
	
	GIC54 
	小学用地
	小学的学校用地。

	
	
	GIC55
	九年一贯制学校用地
	涵盖初中3年和小学6年的九年一贯制学校的用地。

	
	
	GIC56 
	成人与业余学校用地        
	独立地段的电视大学、夜大学、教育学校、党校、干校、业余学校和培训中心等用地。

	
	
	GIC57 
	特殊学校用地
	聋、盲、哑人学校及工读学校等用地。

	
	
	GIC58
	科研用地
	政府所属的科研、勘测及测试机构等用地，不包括      附属于其它单位内的研究室的用地。

	
	GIC6
	
	宗教设施用地
	提供给合法的宗教团体举行宗教活动的场所及其附属设施的用地。

	
	GIC7
	
	社会福利用地
	为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施的用地。

	
	GIC8
	
	口岸设施用地
	一、二线口岸的边境联检设施及其附属设施的用地，包括口岸内的联检站和交通设施用地。

	M
	
	
	工业用地
	工矿企业的生产车间、库房及其附属设施的用地，      包括专用铁路、码头和道路等用地，不包括露天矿用地，该用地归入水域和其它非城市建设用地(E)。

	
	M1
	
	一类工业用地
	对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业类型的用地。     

	
	M2
	
	二类工业用地
	对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业类型的用地。

	
	M3
	
	三类工业用地
	对居住和公共设施等环境有严重干扰和污染的工业类型的用地。   

	
	M4
	
	工业研发及其他用地
	工业研发、软件园等用地。


续表2.1

	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	W
	
	
	仓储、物流用地
	用于存储或堆放生产物资及生活物资的库房、堆场和包装加工车间及其附属设施的用地；以物流配送为主要功能，同时具有综合服务功能的物流仓库、堆场的用地。

	
	W1
	
	普通仓库用地
	以储存物理化学性能稳定的一般货物为主、技术设备比较简单的库房建筑的用地。

	
	W2
	
	特种仓库用地
	对交通、设备和用地有特殊要求或对城市安全及卫    生有影响的仓库用地。

	
	
	W21
	危险品仓库用地  
	存放易燃、易爆和剧毒等危险品的专用仓库的用地。

	
	
	W22
	特殊仓库用地
	对交通、设备和用地有特殊要求的仓库用地，如粮食库和冷库等用地。

	
	W3  
	
	堆场用地
	集装箱堆场及露天堆放货物的储物用地。

	
	W4
	
	物流用地
	以物流配送为主要功能，同时具有综合服务功能的物流仓库、堆场用地。

	T
	
	
	对外交通用地
	铁路、公路、管道运输、港口和机场等城市对外交    通运输设施及其附属设施的用地。

	
	T1  
	
	铁路用地
	铁路站场、线路及其附属设施的用地。

	
	T2
	
	公路用地
	高速公路和其它各类公路、长途客运站及其附属设    施的用地。

	
	
	T21
	高速公路用地
	含高速公路路面用地及为高速公路配建的公厕、电    话亭、收费站等附属设施的用地。

	
	
	T22
	其它公路用地
	除高速公路以外的其它级别公路用地及配建的公      厕、电话亭等附属设施的用地。

	
	
	T23
	长途客运站用地
	长途客运站、客运枢纽及其附属设施的用地。

	
	T3
	
	管道运输用地
	运输石油、煤炭、天然气等能源和水资源的管道设    施及其附属设施的用地。

	
	T4
	
	港口用地
	海港和河港的陆域部分所建的各类港口设施及其附属设施的用地，包括码头作业区、辅助生产区、客运站等用地。

	
	
	T41
	海港
	海港港口用地。

	
	
	T42
	河港
	河港港口用地。

	
	T5
	
	机场用地
	民用及军民合用的机场中各类航空设施及其附属设施的用地，包括飞行区和航站区等用地，不包括净空控制范围的用地。


续表2.1
	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	S
	
	
	道路广场用地
	市级道路、区级道路、广场和停车场等用地。

	
	S1
	
	道路用地
	快速路、主干路、次干路和支路的用地，包括其交叉路口和道路绿地，不包括居住、工业区内部的道路用地。

	
	
	S11
	快速路用地
	城市快速路的用地。

	
	
	S12
	主干路用地
	城市主干路的用地。

	
	
	S13
	次干路用地  
	城市次干路的用地。

	
	
	S14
	支路用地    
	城市主、次干路间的联系道路用地。

	
	
	S15
	其它道路用地
	除主、次干路和支路外的城市道路用地。

	
	S2        
	
	广场用地    
	进行公共活动的广场用地，不包括单位内的广场。

	
	
	S21
	交通广场用地
	以交通集散为主要功能的广场的用地。

	
	
	S22
	游憩集会广场用地
	以游憩、纪念和集会为主要功能的广场的用地。

	
	S3        
	
	社会停车场库用地
	公共使用的停车场和停车库的用地，不包括其它各  类用地配建的停车场库用地。    

	
	
	S31
	机动车
	机动车停车场库用地。

	
	
	S32
	非机动车
	非机动车停车场库用地。

	U
	
	
	市政公用设施用地
	居住区级及以上级别的市政公用设施及其管理维修设施的用地。

	
	U1
	
	供应设施用地
	供水、供电、供燃气等各类市政公用设施及其附属设施的用地。    

	
	
	U11
	供水用地    
	独立地段的自来水厂及附属的泵房、调压站等设施  的用地。

	
	
	U12
	供电用地    
	提供电力供应和传输的市政公用设施及其附属设施的用地，包括变电站和高压塔基等用地，不包括电厂用地，该用地应归入工业用地（M）。划定的高压走廊下控制范围内的用地，应按其地面实际用途归类。

	
	
	U13
	供燃气用地
	燃气供应和储存的市政公用设施及其附属设施的用地，包括液化石油气气化站、混气站、瓶装供应站、储配站、天然气门站、天然气调压站及煤气抢险设施等用地，不含燃气厂用地，该用地归入工业用地（M）。


续表2.1

	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	
	U2
	
	交通设施用地
	城市公共交通设施和货运交通设施的用地。

	
	
	U21
	公共交通用地    
	公共汽车、出租汽车、有轨电车和无轨电车等类公                    共交通的停车场、保养场、车辆段用地；首末站等设施的用地以及轮渡陆上部分所建设施的用地。

	
	
	U22
	轨道交通用地     
	指各种形式的轨道交通在地面以上的站场、线路及                    其附属设施的用地，包括轻轨交通站场、线路以及                  地下铁道在地面部分的出入口、排气口、地面停车                    场、保养场、车辆段等设施的用地。

	
	
	U23
	货运交通用地      
	货运公司车队的站场和其它货运交通设施的用地。

	
	
	U24
	公共加油加气站用地
	提供汽油、柴油等成品油的加油服务以及天然气、液化石油气的加气服务的设施及其附属设施的用  地。

	
	
	U25
	汽车维修站地     
	提供汽车维修服务的场站设施及其附属设施的用    地。

	
	
	U26
	教练场用地       
	提供汽车驾驶教学和训练的场所及其附属设施的用地。

	
	
	U27
	洗车场用地       
	进行汽车清洁的设施用地。

	
	
	U28
	其它交通设施用地
	除上述交通设施之外的其它交通设施用地。          

	
	U3
	
	邮政设施用地     
	邮政营业网点及其它邮政设施的用地。

	
	U4
	
	电信设施用地    
	各类大型电信设施及其附属设施的用地。

	
	U5
	
	环境卫生设施      
	进行雨水、污水及固体废物处理的市政公用设施及其附属设施的用地。

	
	
	U51
	雨水、污水处理用地   
	进行雨水、污水处理的环境卫生设施的用地，包括               雨水泵站、污水泵站、排渍站、污水处理厂和地面专用排水管廊等用地，不包括排水河渠用地，该用  地应归入水域和其它非城市建设用地(E)。  

	
	
	U52
	垃圾处理用地
	进行固体废物的收集、转运、堆放、处理和管理的  环境卫生设施及其附属设施的用地。


续表2.1

	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	
	U6
	
	施工与维修设施用地
	进行房屋建筑、设备安装、市政工程、绿化和地下构筑物的施工及养护维修设施及其附属设施的用地。

	
	U7
	
	消防用地
	消防队及其附属设施用地。

	
	U8
	
	防洪设施用地
	排洪渠、截洪沟等用地。

	
	U9
	
	殡葬设施用地  
	殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和墓地等设施用地。

	
	U10
	
	其它市政公用设施用地
	除上述市政公用设施之外的其它市政公用设施用    地。

	G
	
	
	绿地          
	居住区级及以上级别的公共绿地、生产防护绿地和  高尔夫球场绿地，不包括附属绿地及其他绿地。

	
	G1
	
	公共绿地      
	向公众开放、有一定游憩设施的绿化用地，包括其  范围内的水域。

	
	
	G11
	公园         
	综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植  物园、古典园林、风景名胜公园、游乐公园和居住区公园等用地。

	
	
	G12
	街头绿地      
	沿道路、河湖、海岸和城墙等，设有一定游憩设施  的绿化用地。

	
	G2
	
	生产防护绿地  
	园林生产绿地和防护绿地。

	
	
	G21
	园林生产绿地
	为城市绿化提供苗木、草皮、花卉和种子生产的苗圃、花圃、草圃等用地。                       

	
	
	G22
	防护绿地      
	城市中用于隔离、卫生和安全防护目的的林带及绿  地，包括道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防护  林、城市组团隔离带等。

	
	G3
	
	高尔夫球场绿地  
	高尔夫球场内作为球道的绿地，不包括会所等球场  配套设施的用地，后者归入休闲娱乐用地(C32)。

	D
	
	
	特殊用地     
	特殊性质的用地。

	
	D1
	
	军事用地
	直接用于军事目的的军事设施用地，如指挥机关、营区、训练场、军用机场、港口码头、军用洞库、  仓库、军用通信、侦察、导航、观测台站等用地，  不包括部队家属生活区等用地。

	
	D2
	
	保安用地         
	监狱、拘留所、劳改场和安全保卫部门的用地，不包括公安局、公安分局和派出所的办公用地，该用地应归入政府社团用地(GIC)。


续表2.1

	类别代号
	类别名称
	范    围

	大类
	中类
	小类
	
	

	E
	
	
	水域和其它非      城市建设用地  
	除以上各大类用地之外的用地。

	
	E1
	
	水域            
	江、河、湖、海、水库或渠道等水域，不包括公共绿地及单位内的水域。

	
	
	E11
	河流水面          
	天然形成或人工开挖河流常水位岸线以下的面积。  

	
	
	E12
	湖泊水面          
	天然形成的积水区常水位岸线以下的面积。

	
	
	E13
	水库水面         
	人工修建总库容超过10万立方米正常蓄水位以下      的面积。

	
	
	E14
	水工建筑用地     
	除农田水利用地以外的人工修建的沟渠(包括渠槽、渠堤、护堤林)、闸、坝、堤路林、扬水站等常水位以上的水工建筑用地。   

	
	
	E15
	湿地
	沼泽地、泥碳地或水域地带，带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者，包括退潮时不超过6m的水域。

	
	E2
	
	耕地             
	种植各种农作物的用地。

	
	
	E21
	灌溉水田          
	有水源保证和浇灌设施，在一般年景能正常浇灌、    用以种植水生作物的耕地，包括浇灌的水旱轮作地。

	
	
	E22
	旱地
	无灌溉设施，靠天然降水种植旱作物的耕地，包括    没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地。

	
	
	E23
	菜地              
	常年种植蔬菜为主的耕地，包括温室和大棚用地。

	
	E3
	
	园地             
	种植以采集果、叶、根、茎为主的多年生木本或草    本作物的土地。

	
	E4
	
	林地              
	生长乔木、竹类、灌木和沿岸红树林等林木的土地。

	
	E5
	
	牧草地            
	以生长草本植物为主并用于畜牧业的土地。

	
	E6
	
	其他农用地        
	指上述耕地、园地、林地和牧草地以外的农用地。

	
	E7
	
	未利用地         
	由于各种原因未使用或尚不能使用的土地，如裸岩、石砾地、陡坡地、塌陷地、盐碱地、沙荒地和废窑等闲置用地。

	
	E8
	
	露天采矿用地     
	采矿、采石、砖瓦窑或盐田等用地。

	
	E9
	
	发展备用地
	规划中确定为城市远期发展的用地，包括推平已征    用的空闲地等。


2.2      城市建设用地标准

2.2.1     城市建设用地应包括居住用地、商业服务业设施用地、政府社团用地、工业用地、仓储物流用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地十大类用地，不包括水域和其它非城市建设用地。全市城市建设用地的人均指标应控制在105～120平方米。

2.2.2     在编制和修订城市总体规划时，各类主要城市建设用地的比例和人均单项指标应符合国家的有关规定。    

2.2.3     分区规划及以上层次的规划用地汇总表宜采用表2.2.3的格式。

城市规划用地汇总表               表2.2.3
	序号
	类别名称
	面积（hm2）
	占规划总用地比例（%）

	1
	城市规划总用地
	
	100.0

	2
	城市建设用地
	
	

	3
	水域和其它非城市建设用地
	
	

	
	其中
	水域
	
	

	
	
	耕地
	
	

	
	
	园地
	
	

	
	
	林地
	
	

	
	
	牧草地
	
	

	
	
	其它农用地
	
	

	
	
	未利用地
	
	

	
	
	露天采矿用地
	
	

	
	
	发展备用地
	
	


2.2.4      分区规划及以上层次规划的城市建设用地平衡表宜采用表2.2.4的格式。
城市建设用地平衡表               表2.2.4
	序  号
	用地代号
	用地名称
	面积（hm2）
	占城市建设用地比例（%）
	人均用地

（m2/人）

	
	
	
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划

	1
	R
	居住用地
	
	
	
	
	
	

	2
	C
	商业服务业设施用地
	
	
	
	
	
	

	3
	GIC
	政府社团用地
	
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	行政办公用地
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	文化设施用地
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	体育用地
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	4
	M
	工业用地
	
	
	
	
	
	

	5
	W
	仓储用地
	
	
	
	
	
	

	6
	T
	对外交通用地
	
	
	
	
	
	

	7
	S
	道路广场用地
	
	
	
	
	
	


	8
	U
	市政公用设施用地
	
	
	
	
	
	

	9
	G
	绿地
	
	
	
	
	
	

	10
	D
	特殊用地
	
	
	
	
	
	

	合计
	城市建设用地
	
	
	100.0
	100.0
	
	


3       居住用地

3.1      布局准则

3.1.1      居住用地应相对集中布局，形成相应规模的居住区、居住小区或居住组团，规模标准应符合表3.1.1的规定。

居住用地分级规模               表3.1.1
	
	居住区
	小区
	组团

	户数（户）
	10000～16000
	3000～5000
	300～1000

	人口（人）
	30000～50000
	10000～15000
	1000～3000


注：每户按照3.2人计算。

3.1.2     居住用地的建筑布置，应综合考虑日照、采光、通风、防灾以及管理要求，避免烟、气(味)、尘和噪声等造成的污染和干扰；居住建筑的间距应符合本标准与准则第10章的规定。

3.2      规划标准

3.2.1      编制和修订城市总体规划时，居住用地占城市建设用地的比例应控制在25%～32%；其它层次的规划应因地制宜确定居住用地比例和人均居住用地标准。

3.2.2     居住用地的配套设施标准按照本标准与准则第4章的规定执行。

3.2.3     编制居住小区和组团规划时，居住用地人均用地指标应符合表3.2.3的规定。

人均居住用地规划控制指标（m2／人）        表3.2.3
	住宅类型
	小区
	组团

	低层
	26～37
	21～30

	多层
	18～25
	14～20

	中高层
	14～20
	12～16

	高层
	10～15
	 8～11


注：住宅类型按层数划分为：1～3层为低层；4～6层为多层；7～9层为中高层；10层以上为高层。以下各条的规定同。 

3.2.4     居住小区和组团的用地规模宜按照表3.2.4的规定进行控制。

居住小区和组团的用地规模控制指标（单位：hm2）  表3.2.4
	住宅类型
	小区
	组团

	低层
	——
	2～9

	多层
	18～50
	1.5～6

	中高层
	10～40
	1.2～5

	高层
	10～30
	  1～4


3.2.5     编制居住小区和组团规划时，应按表3.2.5进行用地统计。 

居住用地统计表                  表3.2.5 

	项    目
	面积（m2）
	所占比例(%)
	人均面积(m2/人)

	居住用地
	
	100.0
	

	住宅

用地
	独立式住宅用地
	
	
	

	
	单元式住宅用地
	
	
	

	
	单身宿舍用地
	
	
	

	
	原农村居民住宅用地
	
	
	

	住宅区配套设施用地
	幼托用地
	
	
	

	
	社区体育设施用地
	
	
	

	
	社区其它设施用地
	
	
	

	住宅区道路用地
	
	
	

	住宅区绿地
	
	
	


3.2.6     居住用地规划主要技术经济指标应不少于表3.2.6所列项目。

              居住用地规划主要技术经济指标             表3.2.6

	项    目
	总    量
	人(或户)均

	居住人数
	人
	——


	户均人口
	人/户
	——

	居住户数(套)
	户(套)
	——

	总建筑面积
	m2
	m2/人（户）

	住宅建筑面积
	m2
	m2/人（户）

	公共设施建筑面积
	m2
	m2/人（户）

	其它建筑面积
	m2
	m2/人（户）

	住宅平均层数
	层
	——

	人口毛密度
	人/hm2
	——

	住宅建筑套密度(毛)
	套/hm2
	——

	住宅建筑套密度(净)
	套/hm2
	——

	住宅建筑净密度
	%
	——

	总建筑密度
	%
	——

	总建筑容积率(毛)
	
	——

	住宅建筑容积率(净)
	
	——

	住宅建筑容积率(毛)
	
	——

	绿地率
	%
	——

	公共绿地
	m2
	m2/人

	公共体育设施用地
	m2
	m2/人

	停车场面积
	m2
	——

	配建车位
	个
	个/100 m2建筑面积

	停车率
	%
	——

	地面停车位
	个
	个/100 m2建筑面积

	地面停车率
	%
	——


3．3     开发控制

3.3.1     居住小区和组团的开发强度应符合表3.3.1的规定。

居住用地开发强度控制指标           表3.3.1
	
	建筑密度（％）
	容积率

	住宅层数
	小区
	组团
	小区
	组团

	低层
	独立式
	≤15
	≤15
	≤0.4
	≤0.4


	
	联立式
	≤20
	≤20
	≤0.6
	≤0.8

	多层
	≤22
	≤22
	≤1.0
	≤1.2

	中高层
	≤22
	≤22
	≤1.5
	≤1.8

	高层
	≤20
	≤20
	≤2.0
	≤2.5


注：各种住宅层数混合的居住小区和组团取两者的指标值作为控制指标的上、下限值。

3.3.2      零散用地开发控制

3.2.2.1    零散用地是指面积小于10000平方米、用于住宅开发时难以达到小区或组团规模并独立进行设施配套的城市用地。

3.3.2.2    应严格控制零散用地作为居住用地的开发，开发建设用地未达到下列最小面积的，不得单独建设：6层及6层以下住宅为3000平方米；7～18层住宅建筑为4000平方米；19层以上住宅建筑为5000平方米。
3.3.2.3    零散居住用地应依照相关的规划和技术规定，结合周围地区的设施配套情况确定容积率和建筑密度。

3.3.2.4    零散居住用地应严格控制开发强度，建筑布置应符合本标准与准则第9、10章所规定的居住建筑间距、退让和限高要求。

3.3.2.5    零散居住用地应配建足够的停车位，宜以地下车库为主。

3.3.2.6    零散居住用地开发强度控制应符合表3.3.2.6的规定。

零散居住用地开发强度控制指标         表3.3.2.6

	住宅层数
	建筑密度（％）
	容积率

	低层
	独立式
	≤15
	≤0.4

	
	联立式
	≤20
	≤0.6

	多层
	≤25
	≤1.3

	中高层
	≤22
	≤2.0

	高层
	≤22
	≤3.0


3.4       住宅区道路

3.4.1      规划准则

3.4.1.1    住宅区应避免过境车辆的穿行；道路规划应方便内外联系，注重安全；应避免往返迂回，并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行。

3.4.1.2    应综合考虑车行系统和步行系统，合理组织小汽车通行线路和停车场库的设置，宜实行人车分流。

3.4.1.3 在旧区改造时，道路系统应充分考虑原有道路特点，重视保留和利用原有历史文化价值的街道。

3.4.1.4    应满足防灾和救灾需要。

3.4.2      道路规划设计规定和标准    

3.4.2.1    居住小区内的道路至少应有两个出入口；应控制机动车道对外出入口数，出入口的间距不应小于150米。

3.4.2.2    住宅区应设置残疾人通行的无障碍通道，通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5米，纵坡不应大于2.5%。

3.4.2.3    当住宅区道路纵坡在8%以上且坡长超过30米时，应设置步行梯道。

3.4.2.4    住宅区道路纵坡控制指标应符合表3.4.2.4的规定。

住宅区道路纵坡控制指标(％)          表3.4.2.4
	道路类别
	最小纵坡
	最大纵坡
	备   注

	机动车道
	≥0.2%
	≤8.0%，L≤200m
	若该车道须作为消防车道，则其坡道≤7%；消防车道位于登高面上时，则其坡道≤1％。

	非机动车道
	≥0.2%
	≤3.0%，L≤50m
	——

	步行道
	≥0.2%
	≤8.0%
	当坡度较大时，主要步道坡度≤10％，次要步道坡度≤15％。


注：L——坡长(m)。

3.4.2.5   住宅区机动车道路最小转弯半径应满足消防车通行的规定，宜为9～

12米，最小可采用9米，或满足消防车的最小转弯半径；会车最小视距为30米，停车视距为15～20米；住宅区道路与城市道路相接时，其交角不宜小于75°。

3.4.2.6   住宅区内的机动车和非机动车道及人行道的横坡宜为1%～2%。

3.5      住宅区绿地

3.5.1     住宅区绿地由小区和组团内的公共绿地、宅旁绿地、配套设施附属绿地和道路绿地组成，包括居民能够方便地进入、满足当地植树绿化覆土要求的地上或半地下建筑的屋顶绿地。

3.5.2     新建住宅区的绿地率不应低于35%，旧区改造不应低于30%，别墅区不应低于45%。绿地面积计算方法按照国家有关规范执行。

3.5.3     基础栽植的大乔木、小乔木和灌木与住宅外墙的最小距离分别为5米、3米和1.5米；应鼓励墙面垂直绿化、屋顶花园、阳台及室内绿化等多种绿化方式，加强绿色空间与景观的相互渗透和联系。

3.5.4     住宅区公共绿地规划标准

3.5.4.1   住宅区公共绿地总面积应根据居住人口规模确定，组团不应小于0.5平方米/人，小区(含组团)不应小于1平方米／人；旧城改造可酌情降低，但不应低于相应指标的70%。

3.5.4.2   公共绿地宜结合小区或组团社区体育设施和儿童游戏场地进行布置。

3.5.4.3   住宅区应设置集中布置的公共绿地，其中居住小区不应小于4000平方米，组团不应小于400平方米；且其中的绿化面积(含水面)不宜小于70%。
4       公共设施

4.1       公共设施的分类分级标准

4.1.1     公共设施按照使用功能分为八类：(1)教育设施；(2)医疗卫生设施；(3)文化娱乐设施：(4)体育设施；(5)社会福利与保障设施；(6)行政管理与社区服务设施；(7)商业设施；(8)市政公用设施。

4.1.2     公共设施按市级、区级、片区、居住区和居住小区五级配置。片区的人口规模为10～20万人，居住区的人口规模为3～5万人，居住小区的人口规模为1～1.5万人。

4.2       市级和区级公共设施的设置准则

4.2.1     市级和区级公共设施应根据城市规划的要求，与规划功能定位、社会经济发展目标和社会需求相适应，以市和区为单位，在符合相关标准的条件下，合理布置，统筹安排。

4.2.2     市级和区级教育设施包括高等院校、中等专业技术学校、职业培训机构、寄宿制高中和特殊教育学校等。

4.2.3     市级和区级医疗卫生设施包括综合医院、各类专科医院、卫生防疫设施、预防保健机构和急救网络设施。

4.2.4     市级和区级文化设施包括文化馆、图书馆和影剧院等，布局宜相对集中，独立设置于交通便利的中心地段，形成市、区级文化中心。

4.2.5     市级和区级体育设施包括体育场、游泳池和体育馆等，宜集中布局，形成市、区级体育中心。全市要建成一处设施齐全、占地2万平方米以上的全民健身广场，各区应建有“一场一池一馆”（体育场、游泳池、体育馆）。

4.2.6     市级社会福利与保障设施应配置颐养院、儿童福利院和社会福利中心等项目，各区应设置敬老院和区级社会福利中心等基本设施，并应随着社会经济的发展不断完善。

4.2.7     市级和区级商业设施应根据相关规划中所确定的市级和区级商业中心，统筹规划，合理安排相应的商业设施。

4.3      片区、居住区和居住小区级公共设施的设置准则

4.3.1     片区、居住区和居住小区级公共设施的设置水平，必须与居住人口规模相适应，公共设施项目的安排应按照表4.3的规定。当居住人口规模达到片区、居住区或居住小区规模时，应按照表4.3的规定配置本级及以下各级公共设施项目；当居住人口规模介于片区、居住区与居住小区之间时，除了按照低一级配置所有公共设施项目，还应根据需要选配高一级的部分公共设施项目。

4.3.2     片区、居住区或居住小区级的文化娱乐和体育设施宜集中布置于交通便利的中心地段，分别形成居住区或居住小区级公共活动中心。
4.3.3     公共体育设施用地
4.3.3.1   公共体育设施用地是供全体市民进行体育活动的用地。

4.3.3.2   片区、居住区公共体育用地应不小于0.35平方米/人。宜综合考虑四周住宅分布和人口密度等因素，尽可能集中地为居住配套建设游泳池、篮球场、排球场、网球场、健身室、户外健身场地等场馆设施，形成居住区级综合体育活动中心。

4.3.3.3   居住小区、组团公共体育用地应不小于0.35平方米/人。可结合住宅绿地或社区文娱中心设置体育设施，并宜集中布置形成小区级公共体育活动点，一般单处场地设施用地应不小于500平方米。
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4.4     公共设施建筑容量指标

4.4.1     公共设施建筑容量指标应符合表4.4.1的规定。

公共设施建筑容量指标             表4.4.1
	建筑类型
	建筑密度（%）

	办公建筑
	多层30

高层25

	旅馆（酒店）
	多层30

高层30

	商业、金融
	多层35

高层35


4.4.2 公共设施建筑开发建设用地未达到下列最小面积的，不得单独建设：建筑高度小于或等于24米（不含市政配套公建）的公共建筑为3000平方米；建筑高度为24米至50米的公共建筑为4000平方米；建筑高度大于50米的公共建筑为5000平方米。

5       工业用地
5.1      布局准则

5.1.1     工业用地宜集中布局，组成相对独立的工业区和工业组团。有气体污染物排放的工业不应布置在城市上风向，有水污染物排放的工业不应布置在城市上游地区。

5.1.2     二、三类工业用地应单独布置，不应与居住、公共设施及其它功能区相混合，并与其它非工业用地之间保持一定的卫生距离，符合相关的防护距离规定。

5.1.3     工业用地严禁在水源保护区和旅游区内选址。

5.1.4     生产和储藏危险品、化学品的企业应集中布局，并设置专门的工业园区。

5.2     规划标准
5.2.1     工业用地占城市建设用地的比例，全市应控制在15%～25%。

5.2.2     工业区应集中布置成片开发。工业区开发强度：建筑密度宜在30%～40%之间，容积率宜在0.8～1.5之间。

5.2.3     工业用地开发强度：建筑密度宜在30%～45%之间，容积率宜在1.0～1.8之间。

5.2.4     工业建筑最小开发地块为2000平方米。
5.3     工业区配套设施

5.3.1     一类、二类工业区内可集中配套建设一定规模的单身宿舍，其建筑间距应符合本标准与准则第10章的规定；三类工业区内及相邻地区严禁建设职工宿舍。

5.3.2     工业用地内办公、单身宿舍和职工食堂用地的比例应控制在7%以内。建筑面积不应超过总建筑面积的15%。

5.3.3     工业区停车场的设置应符合本标准与准则第12章的有关规定。

5.3.4     职工食堂宜集中或分区集中设置，并应布置在污染源的上风向。

5.3.5     工业区应自建污水处理设施。

5.4      工业区道路

5.4.1     工业区主要通道的车行道的宽度不宜小于15米，两侧人行道宽度不宜小于3.5米。

5.4.2     工业区的次要通道，其机动车道宽度不宜小于8米，两侧的人行道宽度不宜小于3.5米，道路总宽度不宜小于15米。

5.4.3     工业区防火通道及服务性道路宽度不宜小于9米。

5.5     工业区绿地

5.5.1     工业区绿地包括工业区游园和工厂附属绿地。

5.5.2     工业区应设置集中绿地，面积宜大于600平方米。

5.5.3     工业用地绿地率不宜小于20%。
5.6     高新技术产业开发区

5.6.1      高新技术产业开发区是以高科技产品开发为主，兼具科、工、贸性质的综合性产业功能区。

5.6.2      高新技术产业开发区可安排一类和二类工业用地、教育科研用地、商业性办公用地以及单身宿舍用地等，不应布置三类工业用地。
6       仓储用地

6.1      布局准则

6.1.1     不同类型和不同性质的仓库宜分别布置在不同的地段，同类仓库宜集中布置，并应与城市和区域的交通系统有方便快捷的联系。

6.1.2     仓储用地选址应满足地势、地下水位及地基承载力等地质要求，并考虑与居住、工业和其它功能区的相互影响因素。

6.2      规划标准
6.2.1      卫生防护标准
6.2.1.1    仓储用地与居住用地之间的卫生防护距离应符合表6.2.1.1的规定。
仓储用地与居住用地的卫生防护距离表       表6.2.1.1
	仓库类型
	防护距离(m)

	全市性水泥供应仓库                             
	300

	非金属建筑材料供应仓库、煤炭仓库、未加工的二级原料临时储藏仓库、500m3以上的藏冰库    
	100

	蔬菜、水果储藏库，600吨以上批发冷藏库，建筑与设备供应仓库(无起灰料的)，木材贸易和箱桶装仓库
	50


6.2.2     仓储用地内应严格控制单身宿舍和商业建筑的建设。

6.2.3     仓储建筑最小开发地块为2000平方米。
6.2.4     多层仓库区的建筑密度不宜超过40%，单层仓库区不宜超过50%；多层仓库区的建筑容积率不宜超过1.5。

6.3     特种仓库用地

6.3.1     危险品仓库用地

6.3.1.1   选址应远离城市中心区，必须符合环境保护和防火、防灾的要求；不同类型的危险品仓库应相互分隔，不得混合存储，其相隔距离必须符合相关规范及消防规定。

6.3.1.2   石油库选址应远离机场、重要交通枢纽、重要桥梁、大型水库及水利工程、电站、变电所、军事目标和其它重要设施，其与城市居住区、大中型工矿企业和交通线等的安全距离应符合《石油库设计规范》的有关规定。

6.3.1.3   液化石油气、天然气的储存应符合本标准与准则第18章有关规定。

6.3.1.4   煤炭及其它易燃物品的仓库选址和设计必须符合消防和环保的有关规定。

6.3.2     特殊仓库用地

6.3.2.1   选址应满足其对交通、用地和设施的特殊需求，避免对其它用地产生干扰。

6.3.2.2   选址应远离产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的污染源和传染病医院、火葬场等场所。

6.3.2.3   冷库应选址在卫生条件良好、交通运输方便的地方，同时具备可靠的水源与电源；与加工企业合设的肉类冷库宜布置在城市边缘，鱼类冷库宜靠近渔业码头设置。

6.4     堆场用地

6.4.1     堆场用地宜设置在城市中心区边缘，应远离城市水源地，宜与港口、铁路货运场站结合设置。

6.4.2     堆场用地应有较高的地基承载力。

6.4.3     建筑材料露天堆场与居住用地的卫生防护带宽度不应小于300米，与其他设施的防护距离不应小于100米。

6.5     物流园区用地

6.5.1     物流园区是集中物流企业、配备多种物流设施，具有集约、调节、转运、集中库存和信息枢纽等综合功能的一体化物流服务场所，是具有综合服务功能的物流集结点，物流服务的交汇地。

6.5.2     物流园区可安排仓储、配套商业及办公用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地和单身宿舍用地等。

6.5.3     物流园区应设置在适当远离城市中心地区，应靠近港口、机场或铁路编组站，周边有高速公路网，具备有两种以上运输方式相联接，并有足够的发展空间，可为物流企业发展留有余地的地段。

7       城市绿地

7.1      城市绿地分类和标准

7.1.1     城市绿地分为公共绿地、生产防护绿地、高尔夫球场绿地、附属绿地和其他绿地五种类型。

7.1.2     附属绿地是指为除绿地（用地分类中的G类）之外的各类城市建设用地配建的单位附属绿地和道路广场绿地；其它绿地是指位于城市建设用地范围之外、对城市生态环境质量、居民生活、城市景观和生物多样性保护有直接影响的绿地，包括自然保护区、郊野公园、风景名胜区、森林公园、水源保护区、生态旅游区和生态林地等。

7.1.3     附属绿地和其它绿地不参与城市建设用地平衡。

7.1.4     城市绿地的计算原则和方法按照《城市绿地分类标准》的有关规定执行。绿地的数据统计按表7.1.4的格式汇总。

城市绿地统计表                   表7.1.4
	序号
	类别名称
	绿地面积（hm2）
	绿地率（%）（绿地占城市建设用地比例）
	人均绿地面积（m2/人）
	绿地占城市总体规划用地比例（%）

	
	
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划
	现状
	规划

	1
	公共绿地
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	2
	生产防护绿地
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	3
	高尔夫球场绿地
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	小计
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	4
	附属绿地
	
	
	-
	-
	
	
	-
	-

	中计
	
	
	-
	-
	
	
	-
	-

	5
	其它绿地
	
	
	-
	-
	
	
	-
	-

	合计
	
	
	-
	-
	
	
	
	


注：____年现状城市建设用地____hm2，现状人口____万人；  

____年规划城市建设用地____hm2，规划人口____万人；____年城市总体规划用地____hm2。

7.1.5     全市的城市绿地率应不小于35%，城市绿化覆盖率应大于40%。

7.2      公共绿地

7.2.1     公共绿地包括公园和街头绿地。

7.2.2     公园的内部用地比例应根据公园类型和陆地面积确定，并符合《公园设计规范》的相关要求。应严格控制建筑物的建设规模和用地比例。

7.2.3     街头绿地中的绿化面积不应小于70%。

7.3     生产防护绿地

7.3.1     生产防护绿地包括园林生产绿地和防护绿地。

7.3.2     全市园林生产绿地面积占城市总用地面积的比率应不低于2%。

7.3.3     防护绿地规划标准

7.3.3.1   产生有害气体及污染物的工业用地与其它用地之间应建设卫生防护林带，其宽度不得少于50米。

7.3.3.2   城市内河、湖泊等水体及铁路旁的防护林带宽度不少于30米；海岸防风林带宽度应为70～100米。

7.3.3.3   高速公路两侧应建设卫生隔离防护林带，每侧的宽度应为30～50米。

7.3.3.4   城市垃圾处理场和污水处理厂的下风方向宜建设卫生防护林带。

7.3.3.5   城市各组团之间应根据地形设组团隔离绿带，绿带内除园林路、广场、园林建筑小品及管理建筑外，不得建设其他性质的建筑物和构筑物。

7.4     高尔夫球场绿地

7.4.1     高尔夫球场绿地应尽量利用荒地、滩涂等未利用地进行建设。

7.5     附属绿地
7.5.1     单位附属绿地
7.5.1.1   单位附属绿地是指附属于住宅区、工业区、仓储区、政府社团、商业服务业设施、对外交通设施和市政公用设施等单位用地范围内部的绿地。

7.5.1.2   住宅区附属绿地的设置应符合本标准与准则第3章3.5节的有关规定。

7.5.1.3   工业区附属绿地的设置应符合本标准与准则第5章5.5节的有关规定。

7.5.1.4   其他单位附属绿地面积占单位总用地面积比例宜符合表7.5.1.4的规定。

单位附属绿地率规划指标             表7.5.1.4

	用地类型
	单位类别
	绿地率(％)

	政府社团用地
	医院  
	≥40

	
	疗养院
	≥50

	
	学校、机关团体、科研
	≥35

	
	大型文化娱乐设施
	≥35

	
	体育场馆
	≥35

	商业服务业设施用地
	旅馆*      
	≥30

	
	商业、服务业、商业性办公
	≥30

	对外交通用地      
	交通枢纽  
	≥20

	仓储用地/工业/物流 
	≥20

	市政公用设施用地   
	≥30


注：*旅游酒店的附属绿地率不得低于60%。

7.5.2     道路广场绿地

7.5.2.1   道路广场绿地是指道路和广场用地范围内可进行绿化的用地，分为道路绿带、交通岛绿地、广场绿地和停车场绿地。

7.5.2.2   道路绿化应符合行车视线和行车净空要求。

7.5.2.3   绿化树木与市政公用设施的相互位置应统筹安排，保证树木的立地条件和生长空间。

7.5.2.4   修建道路时，宜保留有价值的原有树木，对古树名木应予以保护。

7.5.2.5   道路绿地应根据需要配备灌溉设施；道路绿地的坡向、坡度应符合排水要求并与城市排水系统结合，防止绿地内积水和水土流失。

7.5.2.6   道路绿带分为分车绿带、行道树绿带和路侧绿带。

7.5.2.7   种植乔木的分车绿带宽度不应小于1.5米；主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5米；行道树绿带宽度不应小于1.5米；当路侧或路中绿带宽度大于8米时，应计入绿地，可辟为街头绿地，其中绿化用地面积应不小于该段绿带总面积的70%。
7.5.2.8   公共活动广场周边宜种植高大乔木，集中成片绿地不应小于广场总面积的25%，并宜设计成开放式绿地，植物配置宜疏朗通透；车站、码头、机场的集散广场绿化应选择具有地方特色的树种，集中成片绿地不应小于广场总面积的10%。
7.6     其它绿地

7.6.1     凡划为自然保护区、郊野公园、森林公园和风景区的用地，应在保护自然次生林的基础上辅以人工造林。

7.6.2     饮用水源保护区应分级设置防护林带，可分一级、二级和准保护区。严格控制生态旅游区和风景名胜区范围内的开发建设，严禁在风景林地和面向城市的山坡地进行土石开采等活动。
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8       城市设计的一般原则

8.1      公共开放空间

8.1.1     公共开放空间包括城市公共开放空间和用地单位在建设用地范围内开辟的公共开放空间。城市公共开放空间在用地上应是独立的；用地单位在建设用地内开辟的公共开放空间，由用地单位提供，可附属于建筑物或在建筑物之外。

8.1.2     鼓励建设单位为城市提供公共开放空间，为城市提供的公共开放空间与基地地面高差应控制在±6.0米以内(含±6.0米)，并应有宽度不小于1.5米的开放性楼梯或坡道连接基地地面或道路。

8.1.3     城市公共开放空间应满足以下要求：（1）开放性，即不能用围墙或其他方式围合起来；（2）易达性，即公众可以方便到达；（3）大众性，即服务对象是社会大众，而非少数人；（4）功能性，即可供人们进行观赏和休憩活动；（5）安全性，即要有一定的安全措施，确保公众活动时的安全。
8.1.4     城市公共开放空间包括城市广场、城市水体和公共绿地等。城市公共开放空间的分布与规模应结合相应层次的城市规划协调确定。公共绿地的规划要求见本标准与准则第7章的有关规定。  
8.1.5      城市广场

8.1.5.1    城市广场应采用无障碍设计。

8.1.5.2    城市广场的设计应与广场功能及周边环境结合，满足人的活动和空间景观氛围的要求；广场内应设置电话亭、饮水器、标志牌、垃圾箱、座椅(凳)和灯光照明等设施；规模较大的广场应设置公厕。

8.1.5.3    以休憩功能为主的城市广场绿化覆盖率不应小于45%，绿化宜种植高大乔木。
8.1.6      城市水体

8.1.6.1    应维护岸线的自然形态和生态特点，岸线设计应充分考虑水体的警戒水位、潮差和绿化。

8.1.6.2    应保持水体沿岸用地的开放性、公共性、可达性和安全性，合理控制沿岸用地的开发强度和机动车道路的建设，保持水体和陆地间良好的景观通透性。

8.1.7     建设用地范围内的公共开放空间

8.1.7.1   架空层是指在楼宇建筑的底层或建筑裙房与塔楼之间设置的、由承重框架组成、没有围合墙体的楼层。架空层不得围合封闭，不得改作他用或出租、出售。

8.1.7.2   架空层应计入建筑层次。

8.1.7.3   建筑物地面首层架空作公共开放空间时，净高不应小于3.0米，进深不宜小于8.0米。

8.1.7.4   骑楼有三类：第一类为位于人行道上方，压人行道边线建设的骑楼；第二类为位于道路退缩位上方，压道路红线建设的骑楼；第三类为压建筑退缩线建设的骑楼。

8.1.7.5   建筑物沿街地面首层开辟骑楼时，骑楼净高不应小于3.6米，步行通道最窄处净宽不应小于3.0米，骑楼地面应与人行道地面相平；无人行道时应高出道路边界处10～20厘米，并应有防撞和安全措施。

8.1.8     相关鼓励政策

8.1.8.1   建设单位为城市提供公共开放空间的，当所提供的连续公共开放空间净高不小于3.0米、面积不小于150平方米时，可不计容积率。

8.1.8.2   利用建筑物架空层为小区提供的公共开放空间或建筑物沿街地面首层开辟骑楼，当所提供的连续公共开放空间或骑楼面积不小于150平方米时，可不计容积率。架空层不得围合封闭，不得改作他用或出租、出售。

8.2      建筑设计与环境协调指引

8.2.1     建筑设计的一般要求

8.2.1.1   建筑设计应融合城市设计概念，处理好局部与整体的协调关系。

8.2.1.2   建筑设计要反映不同区域的文化内涵与地方特色，体现多种建筑风格。
8.2.1.3   建筑设计鼓励创新，重视生态及舒适宜人环境的创造。

8.2.1.4   建筑设计要充分利用现代科学技术，吸收、借鉴国内外建筑设计的文明成果，体现时代气息。

8.2.1.5   建筑设计应根据特定场地的地形、地貌、自然、人文景观等条件，进行构思和环境设计，正确处理与周围环境的空间关系，保持风格的协调。
8.2.2     环境协调原则

8.2.2.1   沿街、沿岸建筑高度的确定应遵循纵向轮廓高低错落、虚实有致布置的原则，并符合城市天际线设计的要求。

8.2.2.2   中高层、多层、低层居住建筑宜采用坡屋顶形式。

8.2.2.3   除别墅外的住宅建筑首层不得设置私家花园。

8.2.2.4   沿街建筑立面上设置烟囱、空调室外机等设施时，应对上述设施进行隐蔽或美化。

8.2.2.5   公共建筑不宜建设围墙。当用地边界与城市道路相邻时，围墙应建设在退让绿带与硬质景观带之间或以内；当用地边界与周边其他用地相邻时，围墙可建设在用地红线上（另有规定除外）。高度应控制在1.5米以内，形式宜通透。

8.2.3     建筑工程设计规定

8.2.3.1   办公（含研发办公、商务写字楼）建筑

8.2.3.1.1 建筑主体标准层层高应控制在3.0－4.4米，大堂、会议室及配套活动场所的层高按相关规范控制。

8.2.3.1.2 应采用中央空调，未设中央空调的办公建筑，必须统一规划隐蔽式空调机位。

8.2.3.1.3 不得设置厨房且不宜设置开敞式阳台。

8.2.3.2   酒店建筑

8.2.3.2.1 除按星级标准要求设计外，标准层（客房）层高原则上控制在3.3－4.4米。

8.2.3.2.2 酒店大堂及多功能会议厅层高原则上不予控制。

8.2.3.2.3 酒店配套设施应符合同级星级酒店配置标准。

8.2.3.2.4 对于用地功能为酒店的项目，不得设置与酒店不相关的经营性设施。商业配

套设施规模应当符合酒店客房规模及标准。

8.2.3.3   厂房建筑

8.2.3.3.1 厂房配套设施指行政办公和生活服务设施，配套设施建筑面积不得超过项目总建筑面积的15％，用地面积不得超过项目总用地的7％。

8.2.3.3.2 厂房不宜设置阳台。宿舍不得每间设置厨房。

8.2.3.4   商业建筑

8.2.3.4.1 底层为商业功能的建筑室内外高差，在无地形限制的情况下,不宜超过相邻地面或道路的0.45米。有地下室的首层商业地面与地下室之间不得设覆土层。

8.2.3.4.2 商业设施应集中布局，低、多层住宅底层不得设置商业设施。

8.2.3.4.3 高层住宅裙房为商业的建筑，如需设置餐饮功能，须在规划设计图纸中明确标注，且应结合建筑单体按国家有关技术规定设置永久烟道。

8.2.3.5   住宅建筑

8.2.3.5.1 住宅是供家庭居住使用的建筑，包括公寓、酒店式公寓。

8.2.3.5.2  公寓、酒店式公寓

8.2.3.5.2.1 公寓、酒店式公寓是一种具有家庭式的居住布局、酒店式服务功能和管理模式，集住宅、办公、酒店、会所等多种功能于一体的住宅建筑。其建筑造型应按照酒店或办公建筑的外观标准控制，但不得设置不相关的经营性设施，不得设置开敞式阳台；必须统一规划隐蔽式空调机位。

8.2.3.5.3   住宅

8.2.3.5.3.1 住宅阳台即供居住者进行室外活动、晾晒衣物等的空间。包括凹阳台、凸阳台、复合型阳台、入户花园、空中花园、户内花园等。居住建筑沿海、河岸线、城市主干路及临城市中心广场绿地界面不应设置开敞式阳台。

8.2.3.5.3.2 用地使用功能为住宅的项目应建设五层以上（含五层）的住宅建筑。对住宅、别墅功能混合的用地，要按原合同约定的规划指标严格控制各自用地范围;若原合同没有约定的，按住宅和别墅功能各占50%计算用地面积。

8.2.3.5.3.3附设在主体建筑内的10KV开关站、变电所、有限电视、通信设备房等设备用房，其上层不应作为住宅使用。上述设备房的层高净空不得小于3.5米。

8.3      建筑物的高度控制

8.3.1     建筑高度的控制应满足消防和安全、通风、日照等方面的技术要求；此外，还应根据建筑物所在地区的实际情况来控制建筑高度。

8.3.2     在飞机场、气象台、电台和其他无线电讯设施及其通道(含微波通讯)等有净空要求的设施周围新建、改建的建筑，必须按有关净空限制要求控制建筑高度。

8.3.3     在文物保护单位、具有历史文化意义地区、自然保护区和重要的生态环境地区或建筑周围的新建、改建的建筑必须符合相应的保护法律法规，并应符合保护规划的规定和城市设计的高度控制要求。

8.3.4     在重要的城市景观环境地区周围新建、改建的建筑应满足城市设计的高度控制要求。

8.3.5     建筑物的层数，按以下要求控制。

8.3.5.1   中学教学楼，不得超过5层；小学教学楼，不得超过4层；幼儿园和托儿所，不得超过3层。
8.3.5.2   低层住宅，不超过三层；多层住宅，为四至六层。

8.3.6     沿城市主干路一般建筑的控制高度（H）不得超过道路规划红线宽度（W）加上建筑后退道路红线距离（S）之和的1.5倍，即：H≤1.5（W+S）。建筑物临两条以上道路的，按较宽的道路规划红线计算其控制高度。（图见附录E）

8.4     住宅建筑的面宽控制 

8.4.1     建筑高度小于、等于24米，其最大连续面宽的投影不应大于80米。
8.4.2     建筑高度大于24米，且小于、等于54米，其最大连续面宽的投影不应大于70米。

8.4.3     建筑高度大于54米，如平行道路布置，其最大连续面宽的投影不应大于60米。如建筑与道路非平行布置时，其最大连续面宽的投影不应大于65米，且与道路垂直投影的最大连续面宽不大于60米。

8.4.4     不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续面宽的投影上限值按较高的建筑高度执行。
9       建筑物的退让控制

9.1      沿建筑用地红线和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物，其退让距离除必须符合消防、防汛和交通安全等方面的要求外，并应同时符合本章的规定。

9.2      建筑物退让道路红线控制

9.2.1    沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑，除批准的详细规划另有规定外，其退让道路红线的距离按表9.2.1执行，目前主要规划道路详细情况及退让要求见附录G。

建筑物退让道路红线                 表9.2.1
	     道路等级
	道路红线参考宽度（m）
	建筑最小退让距离（m）
	绿带最小宽度

退让距离带的使用功能

	快速路(含一级以上公路)
	主道（30-60）+双侧辅道（24-40）
	15
	有辅路   5m绿带  10m景观带

	
	30-60
	35
	无辅路   25m绿带  10m景观带

	城市主干路
	36-50
	20(25)
	10m绿带  10(15)m景观带

	城市次干路
	24-40
	15(20)
	5m绿带  10(15)m景观带

	城市支路
	15-24
	10(15)
	5m绿带   5(10)m景观带

	其他道路
	＜15
	6(10)
	3m绿带   3(7)m景观带


注：(1)一、二级公路参照主干路后退；括号内为高层退让距离,商业街道两侧的建筑退让道路红线距离根据规划要求具体确定。

(2)景观带里可安排绿化及步行道、坐椅、雕塑、喷水池、灯杆、旗杆、指示牌、围墙等建筑小品和构筑物。

(3)绿带应沿道路红线设置。绿带及景观带经市规划行政主管部门批准可以埋设市政管线。

(4)珠海大道含辅道道路宽度为140米。

(5)本表所指建筑物包括地面及地下建筑。

9.2.2     珠海市主要道路的建筑退让道路红线要求按照附录G执行。

9.2.3     新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的多、低层建筑（含高层建筑裙房）其面临城市道路的主要出入口后退道路规划红线的距离范围内，应增设集散广场，并应留出足够的停车位及停车场地，其增加的退让距离，按交通影响评估及规划确定。

9.2.4     建筑高度大于100米的高层建筑，应相应加大后退距离，具体标准应综合考虑安全和城市景观要求，合理确定。

9.2.5     道路交叉口四周的建筑物后退道路规划红线的距离，除满足表9.2.1的要求外，还必须满足道路交通安全视距及城市景观的要求。

9.2.6     在规定的后退道路规划红线范围内，不得设置零星建筑物，也不允许建筑突出物，包括阳台、台阶、平台窗井及地下建筑等。雨篷、招牌、灯饰等经市规划行政主管部门批准可外挑，但其离室外地面的净空高度不得小于3米。
9.2.7     在有城市设计要求的重要商业街区底层设置连续骑楼空间的商业建筑，在满足交通要求及安全的前提下，经市规划行政主管部门批准可不退让道路红线。

9.2.8     城市景观路和其他有特殊景观要求地段两侧的建筑、设高架桥的道路两侧的建筑、沿轨道交通线两侧的建筑、历史街区范围的建筑以及其他有特殊要求的建筑，其退让城市道路红线的距离，由市规划行政主管部门另行确定。
9.3      建筑物退让用地红线控制

9.3.1     居住建筑退让红线

9.3.1.1   居住建筑退让用地红线的距离除满足附录G要求外还应符合表9.3.1.1的规定。

居住建筑退让用地红线              表9.3.1.1
	
	宜退让距离
	最小退让距离(m)

	主要朝向
	高层（含中高层）
	建筑高度的0.25倍
	15

	
	多层
	建筑高度的0.5倍
	9

	
	低层
	建筑高度的0.5倍
	6

	次要朝向
	高层（含中高层）
	满足消防间距或通道要求；侧面有居室窗户的，须同时满足视觉卫生要求
	10

	
	多层
	
	7

	
	低层
	
	5


9.3.1.2    当住宅的主要朝向为东西向或多层、低层住宅侧面宽度大于12米、高层（含中高层）住宅侧面宽度大于16米时，其各个方向的退让距离均应按主要朝向退让距离控制。

9.3.1.3    当住宅相邻公园、绿地、广场及水面等开敞空间或在其他特殊情况下，住宅建筑退让用地红线的距离可根据该地区的相关规划要求确定。

9.3.1.4    当用地边界另一侧已有相邻建筑需同时符合建筑间距规定的相应要求。

9.3.2      非居住建筑退让用地红线

9.3.2.1   非居住建筑退让用地红线的距离除满足附录G的要求外还应符合表9.3.2.1的规定。

       非居住建筑退让用地红线             表9.3.2.1
	建筑高度（H）
	宜退让距离
	主要朝向最小距离(m)
	次要朝向最小距离（m）

	H≥24米
	不宜小于建筑高度的0.15倍
	15
	10

	10米≤H＜24米
	-
	9
	7

	H＜10米
	-
	6
	5


9.4      沿轨道交通线两侧新建、改建、扩建的建筑应符合轨道交通线建设的相关规定和要求。

9.5       
在电力线路保护区范围内，不得新建、改建、扩建建筑物。 

9.5.1     中心城区和郊区城镇人口密集地区，沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离应符合电力管理的有关规定。

9.6       在排洪渠保护范围内，不得新建、改建、扩建建筑物。

9.7       任何建（构）筑物不得压占城市地下管线，其退让管线的距离应当符合有关技术规定。
10      建筑物的间距控制

10.1     建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

10.2     居住建筑间距控制

10.2.1    居住区的总体布局应结合城市主导风向，考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求。

10.2.2    居住建筑间距应保证受遮挡的住宅获得日照要求的居住空间，其大寒日有效日照时间不应低于3小时：旧区的新建住宅建筑日照标准可以酌情降低，但不应低于大寒日有效日照时间1小时的标准。每套住宅至少应有一个居室获得日照。宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅空间相等的日照标准。一居室以上的公寓按住宅标准控制。

10.2.3    新建高层住宅建筑，在满足本规定的最小建筑间距要求的前提下，还应运用合法有效的日照分析软件对新建住宅及邻近住宅建筑进行日照分析；新建高层非住宅建筑若对邻近住宅的日照有可能产生影响，亦应做日照分析。

10.2.4    高层建筑与相邻中小学、幼儿园、敬老院等建筑的间距控制亦应做日照分析。

10.2.5    中高层建筑间距的控制参照高层建筑间距控制的相关规定。
10.2.6    居住建筑间距除满足以上要求外，还应符合以下规定。

10.2.6.1  平行布置的多层和低层住宅建筑间距：

（1）朝向为南北向的[指正南北向和南偏东（西）45度以内（含45度），下同]，其间距不小于南侧建筑高度的1.0倍。              

（2）朝向为东西向的[指正东西向和东（西）偏南45度以内（不含45度），下同]，其间距不小于较高建筑高度的0.9倍。

10.2.6.2  垂直布置的多层和低层住宅建筑间距：南北向的间距，不应小于南侧建筑高度的0.8倍；东西向的间距，不应小于较高建筑高度的0.7倍。当垂直布置的住宅建筑的侧面宽度大于12米时，应按平行布置的间距规定控制。

10.2.6.3  多层、低层住宅建筑既非平行，也非垂直布置时的间距：当两幢建筑的夹角小于或等于30度时，其最窄处间距应按平行布置的住宅间距控制；当两幢建筑的夹角大于30度、小于或等于60度时，其最窄处间距不应小于南侧（或较高）建筑高度的0.9倍。当两幢建筑的夹角大于60度时，其最窄处间距应按垂直布置的住宅间距控制。

10.2.6.4   在符合上述规定的前提下，平行布置的低层住宅与其北侧多层建筑的最小间距为9米。
10.2.6.5   多层和低层住宅的侧面间距，必须按消防间距或通道要求控制；但住宅侧面有居室窗户的，应按垂直布置的住宅建筑间距控制。

10.2.6.6   在一类居住用地新建、改建低层独立式住宅，其间距不得小于南侧建筑高度的1.4倍。

10.2.6.7   高层住宅与高层住宅平行布置时的建筑间距：南北向的，不应小于南侧建筑高度的0.5倍，且最小间距不应小于24米；东西向的，不应小于较高建筑高度的0.3倍，且最小间距不应小于21米。

10.2.6.8   高层住宅与多层或低层住宅平行布置时的建筑间距：高层住宅位于多、低层住宅南侧，其间距不应小于南侧建筑高度的0.5倍，且最小间距不应小于24米；高层住宅位于多层或低层住宅北侧或东（西）侧，其最小间距不应小于18米。

10.2.6.9   高层住宅与高层、多层或低层住宅垂直布置时，其间距按以下要求控制：高层与高层之间，当侧面宽度小于16米时间距不应小于18米，当侧面宽度大于或等于16米时，按平行布置时的间距控制；高层与多层或低层之间，当高层的侧面宽度小于16米时间距不应小于15米（高层在南侧时间距不应小于18米），当高层的侧面宽度大于或等于16米时，按平行布置时的间距控制；高层住宅侧面有居室窗户的，其最小间距不应小于21米。

10.2.6.10  高层住宅的侧面与高、多、低层住宅的侧面间距不小于13米，但住宅侧面有居室窗户的，应按垂直布置的住宅建筑间距控制。

10.2.6.11  在旧区零星拆建用地范围内，新建建筑间距可视实际情况适当减少，但不应低于以上要求的0.8倍，并不得小于最小间距要求，且不得降低现有建筑的日照标准。

10.2.7    采用建筑间距系数计算住宅建筑间距时，相关建筑室外地坪高差应按相应间距系数折算为水平距离予以增减。  

10.2.8    住宅底层为商店或其它非居住用房时，其间距的计算不应扣除底层的高度。但同一裙房之上的几幢建筑，计算间距时建筑高度可从裙房屋顶以上算起。

10.3     非居住建筑与居住建筑间距控制

10.3.1     非居住建筑位于居住建筑南侧或东西侧的，其间距按10.2控制。

10.3.2     非居住建筑（医院病房楼、修（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼除外）位于居住建筑北侧的，其间距按10.4控制。
10.3.3     非居住建筑的侧面与居住建筑的侧面间距，按10.2控制。

10.4      非居住建筑间距控制

10.4.1    工业、仓储、交通运输类及其它有特殊要求的非居住建筑间距应依据国家相关规范执行，民用非居住建筑适用本节以下条款。

10.4.2    医院病房楼、休(疗)养院住宿楼、幼儿园、托儿所生活用房和大学、中学、小学教学楼等与相邻建筑的间距应符合表10.4.2的规定。

医院、托幼和学校与相邻建筑的间距        表10.4.2
	建筑性质
	日照间距
	最小间距

	托儿所、幼儿园
	其生活用房应满足底层满窗冬至日不应小于3小时的日照标准；活动场地应有不应小于1／2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。
	托儿所和幼儿园宜布置在居住区内；其生活用房与其它建筑平行布置时的间距不宜小于18米。

	学校
	教学楼南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2小时。
	教室长边与周边相邻建筑平行布置时的间距不宜小于25米。

	医院病房楼、休(疗)养院住宿楼
	半数以上的病房、住宿楼应满足冬至日不应小于2小时的日照标准。
	病房、住宿楼与周边相邻建筑间距不应小于24米。


10.4.3     除10.4.1与10.4.2 两条所列以外的其他非居住建筑间距应符合下列规定。

10.4.3.1   高层非居住建筑平行布置的间距:南北向的，不小于南侧建筑高度的0.4倍，且其最小值为21米；东西向的，不小于较高建筑高度的0.3倍，且其最小值为18米。

10.4.3.2   高层非居住建筑与多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为13米。

10.4.3.3   多层非居住建筑平行布置时的间距最小值为10米。

10.4.3.4   低层非居住建筑与多、低层非居住建筑平行布置时的间距按消防间距的规定控制，但最小值为6米。

10.4.3.5   以其他形式布置的非居住建筑的间距，按10.2.6.10的规定控制。

10.4.3.6   建筑高度超过100米的超高层非居住建筑应在不小于本条款规定的前提下，综合考虑安全及城市设计等要求，合理确定建筑间距。
11    城市地下空间利用

11.1   城市地下空间利用一般要求

11.1.1    城市地下空间利用应满足城市地下空间规划的要求，并与地上建筑及城市空间相结合，科学地协调地上及地下空间的承载、震动、污染及噪音等问题，避免对既有设施造成损害，预留与未来设施连接的可能性，满足人防、消防及防灾规范要求。
11.1.2    城市地下空间利用应遵循分层分区、综合利用、公共优先、分期建设的原则。    

11.1.3    城市地下空间利用应考虑对空间资源的保护，应在浅层空间得到充分利用的基础上再向深层空间发展。
11.1.4    人员活动频繁的地下空间应满足空间使用的安全、便利舒适及健康等方面的要求，配置相应的治安、环卫、安全、通信及服务等设施，设置符合人的行为习惯的引导标志以及供残疾人专用的电梯或斜坡道。
11.1.5    地下设施出入口的数量及位置必须满足安全和防灾的规范要求，地下设施露出地面的建筑物或构筑物应与城市地面环境相协调。

11.1.6    地下室在相邻室外地面以上部分的高度：超过1.5米的，按地面以上层计算。

11.1.7    在满足配套的前提下，建筑物的地下室作为商业用途时，该部分建筑面积按商业面积计算。

11.2    人行地道

11.2.1    人行地道宜连接附近主要交通站点，纳入整体交通系统人行地道宜采用简明的形式，避免造成行人滞留。
11.2.2    人行地道的长度不宜超过100米，如有特别需要超过100米时，宜设自动人行道。通道内每间隔50米应设置防灾疏散空间以及2个以上直通地面的出入口。

11.3     地下公共停车库

11.3.1    地下公共停车库的建设应考虑城市动态交通、静态交通的衔接协调以及个体交通工具与公共交通工具的换乘与衔接。地下停车库宜与临近地下空间设施整合建设，并与相邻地下停车库相互连通。
11.3.2    地下公共停车库应方便出入并设置明显的导向标识，应采取必要措施，满足安全、舒适、通风、防火、防护设施以及降低噪音的要求。

11.4     地下街

11.4.1    地下街应与铁路车站、公交枢纽等公共交通设施整合建设，不得妨碍地面公共设施的使用及管理。    

11.4.2    地下街的建设应与区域商业配置及发展趋势相协调。    

11.4.3    地下街内商业设施的布置不应妨碍人行交通及视线的通达性，公共人行通道宽度不应小于6米。
11.4.4    地下街内部各部分面积应保持合理的比例，商业设施总面积不宜超过交通设施总面积。
11.4.5    地下街含有地下车库时，车库宜布置在人行通道及商业设施的下层。
11.4.6    建筑物地下室与地下街相连接应符合公共性连接需求的前提。与地下街相连接的建筑物地下室应设置符合规范要求的防火分区，并有直接通向地面的出入口和排烟设施。
11.4.7    地下街规模的确定应综合考虑该区域长远发展规划以及地下街通行能力等因素，地下街建筑总面积不宜小于5000平方米，并设置必要的水、风、电等设施。
11.4.8    地下街的通行能力宜按该地下街20年内预测的高峰小时交通量确定。
11.4.9    高峰小时客流超过18000人次／小时的地铁车站附近宜结合地下人行通道建设地下街。

11.5     地下综合体

11.5.1    地下综合体的建设应以交通设施为核心，统一协调地上和地下其它设施的开发。
11.5.2    新建的大型综合性公共建筑附近有现状或规划的地铁车站、公交枢纽等公共交通设施时，应进行该地区的城市设计，考虑将建筑物地下层与这些交通设施进行整合，相互连通。

11.6    地下设施出入口及通风井

11.6.1    非公共设施的建筑物地下室通风井等附属设施严禁设于道路红线内。
11.6.2    地铁等公共设施的通风井宜在绿化带内设置；必须设于人行道时，不应对人行道通行能力及行人安全造成不利影响。
11.6.3    地下设施通风井的进风口和排风口宜分开建设，其水平距离不应小于5米，垂直距离不应小于2米；如有特别需要而将进风口与排风口合建时，排风口应比进风口高出5米；临近建筑物设置的通风井，其口部距建筑物的水平直线距离不应小于5米。
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12    交通设施

12.1   道路

12.1.1   道路包括高速公路、快速路、主干路、次干路、支路和其他道路。

12.1.2   标准
12.1.2.1  城市道路用地面积宜占城市建设用地面积的15%-25%。计算道路面积时，道路两侧绿化带及道路内宽度在8米以上的道路绿化用地不计入在内。
12.1.2.2 各级道路的规划指标宜符合表12.1.2.2的规定。

道路网规划指标                 表12.1.2.2
	道路类别
	道路网密度(km／km2)
	道路宽度(m)

	高速公路
	0.3～0.4
	35～60

	快速路
	0.4～0.6
	30～60

	主干路
	0.8～1.8
	24～50

	次干路
	1.2～2.4
	24～40

	支路
	3～6
	15～24


注：（1）快速路及高速公路的宽度不含辅道。

（2）珠海大道含辅道道路宽度为140米。

12.1.3    准则
12.1.3.1   道路网的通行能力应与用地性质及土地开发的强度相协调。

12.1.3.2   道路红线宽度除满足交通需求外，还应满足市政管线敷设的需要。
12.1.3.3   规划道路应考虑防洪潮水位、文物古迹和地质条件等限制因素。
12.1.3.4   高速公路的规划与设计应符合城市用地规划的要求，且不宜穿越饮用水源一级保护区。
12.1.3.5   高速公路应与城市道路系统合理衔接，其规划应与国家和省级公路规划相协调。

12.1.3.6   快速路宜全部或部分封闭，并设置中间分隔带。快速路两侧宜设辅道，通向快速路的路口应设置在辅道上；行人及非机动车应与机动车交通完全隔离，并配套相应的隔离设施及立体横穿设施。
12.1.3.7  快速路、主干路及风景名胜区的主要道路应进行道路景观设计；快速路及主、次干路应进行交通专项设计。
12.1.3.8  主、次干路上行人及非机动车应与机动车交通分离。
12.1.3.9  道路交叉口的通行能力应与路段及相邻交叉口的通行能力相匹配。
12.1.3.10  平面交叉口的渠化、信号灯以及立体交叉口的设置应结合道路网和交通组织综合考虑。设置立体交叉口时，应对立交形式进行综合分析。
12.1.3.11  步行交通设施应系统规划，并应与城市用地规划相结合，以行人的流量和流向为依据，因地制宜并结合建筑功能的实际需要，组成地上、地面和地下的步行交通系统，为行人提供安全、畅通、方便及舒适的步行空间。

12.1.3.12  步行交通设施应符合无障碍交通的要求，并设置盲道。
12.1.3.13  商业集中区等人流量高的路段宜设置步行街(区)。步行街(区) 的设置不得妨碍消防及救护通道的使用。
12.1.3.14  自行车交通宜与机动车交通分离。自行车道可与人行道并建，设置时人行道宜在自行车道外侧。适宜地区可设置自行车休闲专用道。
12.1.3.15  交通集散广场应设置在出入境口岸、港口及车站等地，其规划用地面积应根据人流量及用地条件确定，并以交通服务功能为主，不宜设置导致行人滞留的设施。
12.1.3.16  小区道路的规划设计应满足安全、通达、方便及舒适的要求。

12.1.3.17  城市景观要求较高地区（如滨水地区等）的道路应结合城市设计综合考虑，并与周边环境相协调进行道路的景观设计。

12.1.3.18  根据道路交叉口渠化的要求，城市干道在距离交叉点200米范围内,道路红线宽度增加8米。

12.1.3.19  行人横穿一条道路的距离大于或等于26米时，应设置行人二次过街设施。

12.1.3.20  新建的公共汽车站宜采用港湾式公交专用站,公共汽车站宜采用站尾相对。

12.2   轨道

12.2.1   城市轨道交通系统规划应与国家和省级的轨道交通规划、城市用地规划及其他交通设施的规划相协调。

12.2.2   严格控制轨道交通线路及其附属设施的用地。根据规划的线路走向，宜按30米宽度预留轨道交通走廊用地。
12.2.3    城市轨道的线路和站场布置可结合地上、地下空间的开发利用进行综合考虑。

12.3   公共交通设施

12.3.1   城市公共交通设施包括公交首末站、枢纽站、公交专用道、公交停靠站和综合车场等。
12.3.2   标准
12.3.2.1  公交场站规划用地面积标准宜符合表12.3.2.1的规定。
公交场站规划用地面积标准          表12.3.2.1
	场站类型
	规划用地面积标准(m2 ／标准车)

	首末站(枢纽站)
	90～120

	综合车场及调度中心
	70～110

	修理厂
	30

	合计
	190～260


注：城市快速公共交通（简称BRT）的标准应相应提高。

12.3.2.2  新建居住区、开发区、工业园区可按每万人1000—1200平方米配备公交首末站用地，并应与居住区、开发区、工业园区同步建设。

12.3.3   准则
12.3.3.1  城市公共交通设施的规划和设计应以公交优先为原则，鼓励发展大容量城市快速公共交通（BRT）。
12.3.3.2  枢纽站及首末站应设于道路以外。枢纽站宜设置在主要客流集散点附近,首末站宜设置在人口较集中的居住区及商业区等靠近客流集散点的地方，但其用地不宜布置在平面交叉口附近。
12.3.3.3  综合车场及修理厂应根据首末站和枢纽站的分布及片区内的用地性质进行布置，并应考虑噪音对环境的影响。
12.4   建筑基地出入口控制

12.4.1    建筑基地的机动车出入口,应在基地周边等级最低的道路上安排。如需在不同等级的道路上开设多个机动车出入口的，应根据道路等级，按从低到高的顺序安排。
12.4.2    建筑基地机动车出入口距道路交叉口的距离，应满足表12.4.2的规定。

建筑基地机动车出入口距道路交叉口的距离     表12.4.2
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	主干路
	次干路
	支  路
	小区道路

	主   干   路
	160
	135
	100
	100

	次   干   路
	160
	135
	100
	70

	支       路
	70
	70
	70
	70

	小  区  道  路
	70
	70
	/
	/


注：路口距离均以相交道路的相邻车道边线算起。

12.4.3     建筑基地机动车出入口之间的距离，宜满足表12.4.3的规定。

建筑基地机动车出入口之间的距离（米）      表12.4.3
	主干路
	次干路
	支  路
	小区道路

	100
	70
	70
	/


12.5   停车场

12.5.1    城市停车场分为公共停车场和配建停车场。
12.5.2    标准

12.5.2.1  公共停车场的停车位指标按照国家标准《城市道路交通规划设计规范》执行。

12.5.2.2   配建停车场的停车位指标宜符合表12.5.2.2的规定。
主要项目配建停车场的停车位指标       表12.5.2.2
	用途
	    分类
	单位
	机动车停车位

①标准

②特例或中心区补充标准

③上下客货泊位
	非机动车停车位（每个车位宜为1.5～1.8平方米）

	住
宅
	单身宿舍
	车位／户（套）
	①0.3～0.5（每100m2建筑面积配置1个车位）
	1.0

	
	单元式住宅
	车位／户
	①每100m2建筑面积配置1个车位

③专门或利用内部道路为每幢楼设置1个装卸货泊位及1个上下客泊位
	1.2

	
	独立式住宅
	车位／户
	①≥1.5（每100m2建筑面积配置1个车位）
	1.2

	商
业
	商业区
	车位／100m2建筑面积
	①小于等于2000 m2部分取2.0，超过2000 m2以上部分取0.4～1.5
②公共交通发达的中心区取0.4～0.6

③每1000m2建筑面积设1个装卸货泊位
	1.0

	
	独立购物中心、专业批发市场
	车位／100m2建筑面积
	①1～2.0
②公共交通发达的中心区取0.8～1.2
③每1000m2建筑面积设1～2个装卸货泊位
	1.0

	
	酒店
	车位／客房
	①0.2～0.5 

②公共交通发达的中心区、商业区，取0.2～0.3 

③每100间客房设1个装卸货泊位、1个小型车辆港湾式停车位、0.5个旅游巴士上下客泊位
	0.25

	
	餐厅
	车位／10座
	①0.8～2.0 

②公共交通发达的中心区、商业区， 取0.8～1.0
③每250座设1个装卸货泊位、1个小型车辆港湾式停车位、0.5个旅游巴士上下客泊位
	1.0

	办
公
	行政办公楼
	车位／100m2建筑面积
	①1.0～2.0
②公共交通发达的中心区内取0.4～0.8

③每2000m2建筑面积设1个装卸货泊位、1个小型车辆港湾式停车位
	1.0

	
	其它办公楼
	车位／100m2建筑面积
	①0.3～1.0

②公共交通发达的中心区内取0.3～0.5

③每2000m2建筑面积设1个装卸货泊位、1个小型车辆港湾式停车位
	1.0


续表12.5.2.2

	用途
	    分类
	单位
	机动车停车位

①标准

②特例或中心区补充标准

③上下客货泊位
	非机动车停车位（每个车位宜为1.5～1.8平方米）

	工
业
	厂房
	车位／100m2建筑面积
	①0.1～0.6

②近市区的厂房取高限。所提供的车位半数应用作停泊客车，其余供货车停泊及装卸货物之用
③在面积不少于45mX40m的地盘除设一般货车使用的装卸货泊位外，应另设大货车装卸货泊位，供货柜车使用。对面积少于45mX40m的地方单独考虑
	1.0

	
	仓库
	车位／1000m2建筑面积
	①0.4～0.6
	1.0

	公

园
	综合公园、专类公园
	车位／1000m2占地面积
	①0.5～1.5
	2.0

	文
体
设

施
	大型体育场馆
	车位／100座
	①3.0～5.0
	15

	
	小型体育场馆
	车位／100座
	①2.0～3.0
	12

	
	市级影剧院
	车位／100座
	①4.0～5.5
③每100个座位设1个小型车辆港湾式停车位
	5.0

	
	一般影剧院
	车位／100座
	①2.0～4.0

③每200个座位设1个小型车辆港湾式停车位
	5.0

	
	博物馆、图书馆
	车位／100m2建筑面积
	①0.5～1.0
	1.5

	
	展览馆
	车位／100m2建筑面积
	①0.5～1.0
	1.5

	
	会议中心
	车位／100座
	①3.0～4.5 
	1.5


续表12.5.2.2

	用途
	分类
	单位
	机动车停车位

①标准

②特例或中心区补充标准

③上下客货泊位
	非机动车停车位（每个车位宜为1.5～1.8平方米）

	医
疗
设
施
	区以下医院
	
	①每1诊室设1至2个小汽车泊位

（2.0～2.5/100m2建筑面积）

③1个以上有盖路旁港湾式停车位供救护车使用；1个以上路旁港湾式停车位供其它车辆使用
	1.5

	
	区以上医院
	车位／病床
	①0.4～0.8／病床

（2.0～2.5/100m2建筑面积）

③每50张病床设1个路旁港湾式小型客车停车位。另设2个以上有盖路旁停车处，供救护车使用
	1.2

	教

育

设

施
	中学
	车位／100学生
	①0.7～1.5，校址范围内至少设2个校车停车处
③每3～5个课室设1个路边港湾式小型客车停车位
	50

	
	小学
	车位／100学生
	①0.5～1.2，校址范围内至少设2个校车停车处
③每2个课室设1个路边港湾式小型客车停车位
	20

	
	幼儿园
	车位／100学生
	①0.6～1.2，校址范围内至少设2个校车停车处
③每2个课室设1个路边港湾式小型客车停车位
	30


注：（1）交通发展策略确定的控制地区的停车位配建指标按该策略的规定执行。
（2）客运码头、火车站、公交枢纽站、机场、医院、文娱中心、商场、酒店、大型居住区及交通严格管制路段等地区，应设置2个以上出租车候客专用停车位。
    （3）其它未涉及的大型设施的停车位配建标准应专题研究确定。
12.5.2.3   配建停车位指标以小型车为标准当量，其它车型的停车位应按表12.5.2.3中相应的换算系数折算。上下客泊位按中型车单车停放面积考虑，装卸货泊位按大型车单车停放面积考虑，均不进行当量换算。

车辆停车位当量换算系数           表12.5.2.3

	车型
	微型
	小型
	中型
	大型
	铰接

	换算系数
	0.7
	1.0
	2.0
	2.5
	3.5


12.5.2.4   综合开发的用地，其总配建停车位应按照各类设施的配建标准分别计算，合并报建。
12.5.2.5   建筑物按配建指标计算出的停车位，尾数不足1个按1个计算。

12.5.2.6   建筑物停车场（库）车位指标按规定执行在技术上无法做到的，以及按表12.5.2.2规定执行，停车面积总规模超过10000平方米以上的，可在表12.5.2.2规定配建指标基础上适当折减，但要求在做交通影响分析后具体制定出停车泊位数。

12.5.2.7   公共建筑、住宅配建的停车库（场）的设置，应使建筑基地出入口、主体建筑主要人流出入口及停车库（场）以及基地内道路之间有合理通畅的交通关系。
12.5.3     准则
12.5.3.1   城市机动车停车场应以配建停车场为主，公共停车场为辅。
12.5.3.2  机动车公共停车场应以路外停车场为主。路外公共停车场宜小型化，就近并分散设置；应尽量靠近相关的主体建筑或设施。
12.5.3.3  路内公共停车场是路外停车设施的补充。次干路及以上级别的道路严禁设置路内公共停车场。路内停车位不得阻碍道路交通，不得影响路外停车设施的有效利用。
12.5.3.4   物流园区、仓储区、工业区及专业批发市场等地应设置货运公共停车场。
12.5.3.5   货物装卸停车设施应设于道路以外。
12.5.3.6   为残障人士等特殊使用者提供的停车设施宜在支路及以下级别的道路上设置。

12.5.3.7   非机动车停车场应结合道路、广场和公共建筑布置，划定专门用地，合理安排。

12.6    公共加油站

12.6.1    公共加油站的服务半径宜为0.9—1.2公里。
12.6.2    公共加油站应大、中、小相结合，以小型站为主，其用地面积应符合表12.6.2的规定。

公共加油站的用地指标             表12.6.2
	昼夜加油的车次数(次)
	300
	500
	800
	1000

	用地面积(hm2)
	0.12
	0.18
	0.25
	0.30


12.6.3   公共加油站的选址，应符合珠海市加油站布点规划和现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》的有关规定。
12.6.4   公共加油站的进出口宜设在次干路上，并附设车辆等候加油的停车道。
12.6.5   附设机械化洗车的加油站，应增加用地面积160～200平方米。
13     给水工程

13.1   水资源

13.1.1   城市水资源应包括符合各种用水的水源水质标准的淡水(地表水和地下水)、海水及经过处理后符合各种用水水质要求的淡水(地表水和地下水)、海水、再生水等。
13.1.2   城市水资源和城市用水量之间应保持平衡，以确保城市可持续发展。新建水源必须进行水资源论证。

13.1.3   城市供水水源应优先满足城市供水需求,充分利用现有调蓄设施,按照以江为主，以库为辅，江库连通的原则，建设区域性的水源调蓄系统，实现水资源的统一调度。

13.1.4   城市供水水源保证率应根据城市不同地区的性质确定，宜采用95%～97%。
13.1.5   必须严格执行《广东省珠海市饮用水源水质保护条例》，切实保护水源。对境外引水工程及其配套水源网络工程应与当地政府和上级水行政主管部门协商划定水源保护范围。
13.1.6   生活饮用水源的水质和卫生防护，必须符合现行的国家有关标准和规范的要求。

13.1.7   水源地的用地应根据给水规模和水源特性、取水方式、调节设施大小等因素确定，并应同时提出水源卫生防护要求和措施。

13.1.8   根据城市水源状况、总体规划布局和用户对水质的要求，可采用集中分质供水系统。
13.1.9   节约用水，逐步推广再生水、雨水、海水等多种水资源的综合利用。

13.2   用水量标准

13.2.1   总体规划阶段的用水量预测，应根据城市单位人口综合用水量指标和城市单位建设用地综合用水量指标综合考虑确定。单位人口综合用水量指标应符合表13.2.1.1规定；单位建设用地综合用水量指标应符合表13.2.1.2。

城市单位人口综合用水量指标          表13.2.1.1
	城镇规模
	人均综合用水量指标（L/(人·d)）

	
	

	主城区
	500～700

	金湾城区
	650～900

	斗门城区
	520～800

	中心镇
	500～700


注：(1)使用本表指标时，用水人口为城市规划确定的统计人口数及当量流动人口(当量流动人口=0.8×流动人口)之和。(下同)

(2)临港新城除成片工业园区外的综合生活用水参考斗门城区指标，成片工业园区用水部分根据规划的工业种类参考工业用地用水指标，唐家湾新城和横琴新城可参考金湾城区指标。

(3)本表为规划期最高日用水量指标。

(4)本表标准已包括管网漏失水量。

城市单位建设用地综合用水量指标        表13.2.1.2
	城镇规模
	单位建设用地综合用水量指标（万m3/(km2·d)）

	
	

	主城区
	0.6～0.8

	金湾城区
	0.6～1.0

	斗门城区
	0.6～1.0

	中心镇
	0.4～0.8


注：(1)本表为规划期最高日用水量指标。

(2)本表标准已包括管网漏失水量。

13.2.2    总体规划中应采用多种方法对用水量进行复核。

13.2.3    分区规划阶段的用水指标应符合表13.2.3的规定。

分区规划用水量指标              表13.2.3
	项    目
	用水量指标

	居住(按人口计算)
	210～320L／人·d

	商业服务业设施用地(C)
	100～150m3／hm2·d

	政府社团用地(GIC)
	50～100m3／hm2·d

	工业用地(M)
	120～350m3／hm2·d


	仓储用地(W)
	25～50m3／hm2·d

	对外交通用地(T)
	30～60m3／hm2·d

	道路广场用地(S)
	20～30m3／hm2·d

	市政公用设施用地(U)
	25～50m3／hm2·d

	绿地(G)
	10～30m3／hm2·d

	特殊用地(D)
	50～90m3／hm2·d


注：(1)主城区居住用地人均生活用水量指标为250～320 L/人·d，金湾城区及斗门城区为220～300 L/人·d，各中心镇为210～300 L/人·d。

(2)一般工业区用水指标为120～160m3／hm2·日，高耗水工业区用水指标为250～350 m3／hm2·日。

(3)政府社团用地及商业服务业设施用地的容积率大时采用上限，反之采用下限。

(4)本表为规划期最高日用水量指标。

(5)本表指标已包括管网漏失水量。

13.2.4    详细规划阶段的用水指标应符合表13.2.4的规定。

控制性详细规划的用水量指标           表13.2.4
	项  目
	用水标准

	
	按建筑面积计算

L／m2·d
	按用地面积计算

m3／hm2·d

	居住(按人口计算)
	210～320 L／人·d

	商业服务业设施
	5～7
	－

	行政办公设施
	3～5
	－

	教育设施
	6～8
	－

	医疗、休疗养设施
	6～9
	－

	体育、文化娱乐设施
	10～15
	－

	标准工业厂房
	8～12
	－

	仓储设施
	3～5
	－

	对外交通设施
	－
	30～50

	市政公用设施
	－
	25～45

	浇洒绿地及道路广场
	－
	10～30


注：(1) 主城区居住用地人均生活用水指标为250～320 L/人·d，金湾城区及斗门城区为220～300 L/人·d，各中心镇为210～300 L/人·d。

(2) 居住用水标准所列用水量已包括生活区内小型公共建筑和小型浇洒绿地用水量，但未包括大面积绿化及市区级公共建筑用水量。

(3) 按建筑面积计算的项目，用地容积率高取低值，用地容积率低取高值。 

(4) 工业用水指标仅适用于一般工业用地，高耗水工业用地用水指标需根据实际情况确定。
(5) 本表为规划期最高日用水量指标。
(6) 本表指标已包括管网漏损水量。
13.2.5    供水日变化系数可采用表13.2.5的数值。

日变化系数                     表13.2.5

	城镇分区
	日变化系数Kd

	主城区
	1.15～1.20

	金湾城区
	1.2～1.6

	斗门城区
	1.2～1.5

	中心镇
	1.3～1.6


13.2.6      自备水源的企业和公共设施的用水量应纳入城市用水量，由城市给水工程统一规划。

13.2.7      计算规划用水量时，应考虑10%～15%的未预见水量。

13.3   水厂和泵站

13.3.1   城市统一供给的或自备水源供给的生活饮用水水质必须符合现行国家标准的规定，并应逐步达到国际饮用水水质的先进水平。 

13.3.2   水厂规模应按最高日用水量确定，包括综合生活用水（含居民生活用水和公共建筑用水）、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损量和未预见水量。

13.3.3   水厂用地面积应包括生产废水回用用地和污泥处理用地，并预留深度处理用地，宜按表13.3.3进行计算。水厂厂区周围应设置宽度不小于10米的绿化地带。

水厂用地指标               表13.3.3

	水厂设计规模 (万m3／d)
	净水厂用地指标 (hm2／万m3)

	1～5
	1.2～0.85

	5～10
	0.85～0.6

	10～30
	0.6～0.4

	30～50
	0.4～0.15


注：(1)规模小于1万m3／日或大于50万m3／日的水厂宜参照执行，建设规模大的取下限，建设规模小的取上限。

(2)本表指标已考虑深度处理构筑物及污泥处理设施用地。

(3) 本指标未包括厂区周围绿化用地。

13.3.4   配水系统中需设置加压泵站时，其位置宜靠近用水集中地区。泵站用地面积宜按表13.3.4进行计算。泵站周围应设置宽度不小于10米的绿化地带，并宜与城市绿化用地相结合。

泵站用地指标                表13.3.4
	泵站设计规模(万m3／d)
	泵站用地(hm2／万m3)

	1～5
	0.35～0.25

	5～10
	0.25～0.20

	10～30
	0.20～0.10

	30～50
	0.10～0.03


注：(1)建设规模大的取下限，建设规模小的取上限。
(2)加压泵站设有大容量的调节水池时，可根据需要增加用地。

(3)本指标未包括站区周围绿化地带用地。
13.4   输配水

13.4.1   城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头0.28Mpa的要求。局部地势较高的地区和高层建筑水压不能满足要求时，可设置局部加压系统。工业用水服务水压可根据用水户的实际需要确定，但不宜小于0.16Mpa。
13.4.2   水源至水厂的输水方式应采用管道或暗渠。

13.4.3   配水管网应留有余地，宜按最高日最高时用水量乘1.2～1.4的弹性系数计算，并按消防时及事故时等工况进行校核。
13.4.4   配水管网应设置成环状，以提高供水的可靠性。充分利用有利地形建设调蓄水池，起到“削峰调谷”的作用。
13.4.5   给水管网系统应根据城市规划和建设情况统一规划，分期实施。管道应按远期用水量规划设计。
13.4.6   给水管道应合理选择管材，符合优质供水的要求。 
13.4.7   城市道路上给水管管径不宜小于300毫米。当管径大于等于1000毫米时，宜增设配水管。给水管道还应选择合适位置设置排污管和测流测压井（房）。

13.4.8   局部地区供水水压不足需设二次供水设施(含消防供水设施)时，应采取有效措施，避免对供水水质的二次污染。
14
污 水 工 程

14．1 排水体制

14.1.1    城市新建、扩建、改建地区的排水系统应采用分流制。

14.1.2    对于已形成合流制且改造为分流制有较大困难的区域，可逐步改造为截流式合流制。

14.2   污水量

14.2.1   污水量计算标准为：综合生活污水量取其平均日用水量的85%；工业和仓储的污水量取其平均日用水量的80%-90%；道路广场和公共绿地不计污水量；其它污水量取其平均日用水量的70%。

14.2.2   综合生活污水量总变化系数宜按表14.2.2采用。

综合生活污水量总变化系数表          表14.2.2

	污水平均日流量(升／秒)
	5
	15
	40
	70
	100
	200
	500
	≥ 1000

	总变化系数
	2.3
	2.0
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.3


注：(1)当污水平均日流量为中间数值时，总变化系数用内插法求得。
      (2)当居住区有实际生活污水量变化资料时，可按实际数据采用。

14.3      合流水量

14.3.1   设截流管时，溢流井的截流倍数应根据旱流污水的水质、水量及总变化系数以及受水体的水环境质量、水体卫生要求、受纳水体水域使用功能的环保要求、水环境容量、水文和气象条件等因素经计算确定，一般采用1～5倍。

14.3.2   在同一排水系统中，可采用同一截流倍数或不同的截流倍数。合流管道的雨水设计重现期可适当高于同一情况下雨水管道的设计重现期。

14.4   污水处理
14.4.1   城市综合生活污水与工业废水排入城市污水系统的水质均应符合国家现行相关规范和标准的要求。
14.4.2   污水处理应因地制宜，结合当地的具体情况，对污水采取切实可行的处理措施，以达到保护环境的目的。污水处理程度应根据进厂污水的水质、水量和处理后污水的再利用或接纳水体的要求决定采用一级处理、二级处理或深度处理。

14.5    污水处理厂及排水泵站

14.5.1   城市污水处理厂规模应根据平均日污水量确定，并考虑污水收集率和地下水渗入等影响因素。
14.5.2   污水处理厂应因地制宜、合理选址，其位置应靠近河道或海域；同时应设在城市夏季最小频率风向的上风侧，与城市居住区、公共设施保持一定的卫生防护距离。

14.5.3   确定污水处理厂用地面积时，应为城市发展和污水厂自身发展留有足够的备用地，并应预留污水回用设施用地，用地面积宜按表14.5.3进行估算。

污水处理厂规划用地控制指标         表14.5.3
	处理水量
(万m3／d)
	一级处理
(hm2／万m3·d)
	二级处理
(hm2／万m3·d)
	深度处理
(hm2／万m3·d)

	1～5
	1.4～0.6
	2.0～1.2
	2.5～1.2

	5～10
	0.8～0.5
	1.2～0.8
	1.5～1.0

	10～20
	0.6～0.4
	1.1～0.6
	1.3～0.8

	20～50
	0.5～0.3
	1.0～0.5
	1.2～0.6


注：(1)用地指标是按生产必须的土地面积计算。
        (2)本指标未包括厂区周围绿化带用地。

14.5.4   对于距城市污水系统较远、难于排入的少量污水，可采用小型生化处理设施就地处理后排放。排放标准可根据排入水域水质要求确定，且不宜低于现行的水污染物排放限值中规定的二级排放标准。待城市污水管网系统形成后，应纳入城市污水管网系统。
14.5.5   污水泵站占地面积宜按表14.5.5进行估算。

污水泵站规划用地指标            表14.5.5
	建设规模(万m3/d)
	用地指标(m2)

	1～5
	550～1000

	5～10
	1000～1500

	10～20
	1500～2000

	20～50
	2000～2700

	50～100
	2700～4700


14.6    污水管道

14.6.1   污水管道应根据城市规划和建设情况统一规划，按远期水量规划设计。

14.6.2   污水管道设计应采取高排低抽的原则，尽量减少污水中途泵站。

14.6.3   污水管管径应留有余地，宜按规划污水量乘1.2～1.4的弹性系数计算。

14.6.4   城市道路上污水管管径不宜小于400毫米，检查井间距宜采用30米～40米，并不应超过50米。新建地区街坊支管间距宜采用90米，街坊支管管径不应小于300毫米。
14.6.5   污水管管材应根据实际情况，经过技术经济比较后合理选用。
15
雨水工程

15.1   雨水系统

15.1.1    雨水系统应根据城市规划布局、地形、结合竖向规划和城市受纳水体位置，按照就近分散、自流排放的原则进行流域划分和系统布局。

15.1.2    应充分利用城市中的洼地、池塘和湖泊调节雨水径流。在平坦低洼地区，可采用河网化排水设计，以降低城市竖向标高。

15.1.3    有条件的地区，可考虑对初期雨水进行收集处理和再生利用。

15.2   雨水量

15.2.1   雨水规划设计流量应按下列公式计算：
                  Q=q·ψ·F                  
         式中：Q—雨水设计流量(升／秒)；q—设计暴雨强度(升／秒·公顷)；ψ —径流系数；F—汇水面积(公顷)。
15.2.2   径流系数可按表15.2.2确定。

综合径流系数                  表15.2.2
	区域情况
	径流系数

	城市建筑密集区（城市中心区）
	0.60 ～ 0.85

	城市建筑较密集区（一般规划区）
	0.45 ～ 0.60

	城市建设稀疏区（公园、绿地等）
	0.20 ～ 0.45


15.2.3   城市暴雨强度按珠海市颁布的暴雨强度公式计算。

15.2.4   雨水管渠规划设计重现期应根据汇水地区性质及地形特点等因素确定。在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。一般地区选用1年，较重要地区选用2～3年，低洼地区、下沉广场、立交桥、下穿通道等排水较困难地带及重要地区选用3～5年。
15.3      雨水（合流）泵站
15.3.1   雨水泵站占地面积宜按表15.3.1进行估算。

雨水泵站规划用地指标               表15.3.1
	流量(m3／s)
	用地指标(m2)

	1～5
	550～2000

	5～10
	2000～3500

	10～20
	3500～5600

	20～50
	5600～10000


注：(1)雨水泵站规模按最大秒流量计。

(2)合流泵站可参考雨水泵站指标。

15.4   雨水管渠
15.4.1   雨水管渠布置应充分利用明渠河网接纳雨水，减少暗管长度，提高管底标高，尽量满足自排要求。

15.4.2   雨水管道和合流管道应按满流计算。

15.4.3   城市道路上雨水管渠的断面选择应优先满足管道综合的要求。

15.4.4   城市道路的竖向标高应满足排水管渠自流排放的要求，以减小管渠的覆土深度。
15.4.5   在道路及场地低洼处，雨水口应适当加密设置。

15.4.6   雨水检查井间距宜采用30米～40米，新建地区街坊支管间距宜采用90米，街坊支管管径不应小于500毫米。
15.4.7   雨水管管材应根据实际情况，经过技术经济比较后合理选用。
16       电力工程
16.1      负荷预测

16.1.1   负荷预测方法是：分区规划及以上层次规划阶段的电力负荷预测以分类的单位用地负荷密度法、人均用电指标法、单耗法为主，用弹性系数法或综合用电水平法进行校验；详细规划阶段的电力负荷预测以单位建筑面积负荷标准法为主，用单位标准法（单位用地面积负荷密度标准、人均综合用电负荷标准、人均综合用电量标准）进行校验。
16.1.2   负荷预测推荐标准
16.1.2.1 单位用地面积负荷密度标准宜为1.5～2.5万千瓦／平方公里。
16.1.2.2 人均综合用电负荷标准宜为1.5～2.0千瓦／人。
16.1.2.3 人均综合用电量标准宜为8000～10000千瓦时／人·年。
16.1.2.4 分类用地负荷密度标准宜符合表15.1.2.4的规定。

分类用地负荷标准               表16.1.2.4
	用地类型
	负荷密度(kW／hm2)

	R
	居住用地
	200～500

	C
	商业服务业设施用地
	400～1000

	GIC
	政府社团用地
	300～700

	M
	工业用地
	200～500

	W
	仓储用地
	20～40

	T
	对外交通用地
	15～30

	S
	道路广场用地
	15～30

	U
	市政公用设施用地
	150～250

	G
	绿地
	10～15

	D
	特殊用地
	150～250

	E
	水域和其它非城市建设用地
	5～10


16.1.2.5  单位建筑面积负荷密度标准宜符合表16.1.2.5的规定。
单位建筑面积负荷标准            表16.1.2.5
	建筑类型
	负荷标准(W／m2)

	高层办公建筑
	80～120

	中、多层办公建筑
	40～60

	酒店、宾馆
	80～120

	商场、购物中心（使用空调）
	60～80（80～120）

	建筑裙房、综合服务设施
	40～60

	工业厂房
	40～80

	停车库
	20～30

	中学、小学、幼儿园（使用空调）
	30～40（60～80）

	医疗服务设施
	40～60

	体育设施
	60～80

	居住建筑
	30～60


16.2       供电设施

16.2.1   城市电厂：以大型、清洁、高效及环保电厂为主，电厂选址应满足城市规划和环境保护要求，同时应满足电厂建设规程。在海岛等电网不能覆盖的地区，提倡采用风力、潮汐发电。
16.2.2   城市变电站
16.2.2.1 城市变电站电压等级分为500千伏、220千伏、110千伏、10千伏四级。
16.2.2.2 城市变电站的选址应符合城市规划要求，并符合相关设计规程，其设施用地应纳入各阶段城市规划，统筹安排。
16.2.2.3 500千伏变电站宜布置在城区边缘，有充足的走廊用地，220千伏变电站宜靠近负荷中心，宜临近大型高压走廊和主要电缆通道。110千伏变电站应深入负荷中心，便于10千伏出线。根据负荷分布情况，均匀布置10千伏开关站，10千伏开关站的转供容量不宜超过15000千伏安。

16.2.2.4 110千伏、220千伏变电站对周围环境的噪音、电磁辐射以及城市景观的影响，应符合国家关于城市区域环境噪声、电磁辐射等规范标准的规定以及城市规划要求。
16.2.2.5 110千伏、220千伏变电站对电视差转台、转播台及无线电干扰设施的防护间距应符合现行的架空电力线路、变电站对电视差转台、转播台等无线电干扰防护间距标准的规定。
16.2.2.6 110千伏、220千伏变电站宜远离加油站、燃气厂站及危险品仓库等易燃易爆的建筑物和构筑物。
16.2.2.7 110千伏、220千伏变电站主变及用地按终期规模规划，变电站应采用先进技术设备，尽量节约建设用地，其建筑形式应与周围环境协调。
16.2.2.8 110千伏、220千伏变电站在城市规划基本建成区、近期规划重点建设区、城市景观有特殊要求的地段应采用户内形式，非规划建设区、规划建设区的边缘地段可采用户外式，其他区域采用半户外式。

16.2.2.9 10kV变配电站（房）应按照国家相关规范及城市规划要求的形式设置。独立设置、附设在建筑物内的（包括地上层的以及地下室内的）10kV变配电站（房），应满足消防、环保、排水（防洪）等国家规范要求。

16.2.2.10 各等级的变电站的用地面积（包括户内式、半户外式、户外式）应按照国家的有关规范并根据变电站所在区域的用地实际情况控制。

16.2.2.11 500kV变电站建设规模按4×750(1000)MVA、500kV出线8回、220kV出线12回。

16.2.2.12 220kV变电站建设规模按4×180(240)MVA、220kV出线6回、110kV出线12回。

16.2.2.13 110kV变电站建设规模按3×40(50、63)MVA、110kV出线3～4回。

16.3    城市电力线路

16.3.1   电力线路分类
16.3.1.1 按电压等级分类，可分为500千伏、220千伏、110千伏、10千伏、380／220伏五类。
16.3.1.2 按敷设方式分类，可分为架空敷设和地下敷设两类。
16.3.2   架空线路走廊
16.3.2.1城市规划中所涉及的高压走廊为110kV以上的电力线路走廊，应按照城市总体规划，统筹安排高压走廊及电缆通道。

16.3.2.2 500kV线路应安排架空走廊。在城市规划基本建成区、近期规划重点建设区、城市景观有特殊要求的地段等以外的区域，220kV线路应安排架空走廊；110kV线路应尽量安排架空走廊。
16.3.2.3 根据城市规划应实施电缆线路的区域，若相关道路尚未完善，可采用临时架空线敷设，待道路系统完善后即按照规划要求改为电缆线路地下敷设。
16.3.2.4 架空线路应根据城市地形、地貌特点和城市道路规划的要求，沿山体、河渠、绿化带及道路架设，路径选择宜短捷、顺直，减少同水渠、道路及铁路的交叉。对110千伏及以上的电力线路应规划专用高压走廊，并应加以控制和保护。架空线路尽可能沿高压走廊集中敷设。

16.3.2.5在城区范围的架空线路应采用先进技术，尽量压缩线路走廊，减少走廊占地。
16.3.2.6 架空线路不应沿山脊线架设，不得占用山体至高点。
16.3.2.7 架空线路应避开易燃易爆危险区。
16.3.2.8 新建架空线路走廊位置不应选择在极具发展潜力的地区，应尽可能避开现状发展区、公共休憩用地、环境易受破坏地区或严重影响景观的地区。
16.3.2.9 现状110千伏、220千伏架空线路，在进行技术经济、土地利用效益及城市景观等多方面比较的基础上，条件具备时宜改造为电缆地下敷设。

16.3.2.10 城市架空线路走廊控制标准宜符合表16.3.2.10的规定。

城市架空线路走廊控制标准(单位：米)     表16.3.2.10
	电压等级
	单回走廊控制宽度
	双回控制宽度
	同塔四回控制宽度

	500 千伏
	60～70
	60～70
	75

	220 千伏
	25～40
	25～40
	45～60

	110千伏
	15～30
	15～30
	30～50


16.3.3   安全防护技术要求
16.3.3.1 不同电压等级架空线路与各波段电视差转台和转播台的防护间距应符合现行的架空电力线路、变电站对电视差转台、转播台等无线电干扰防干扰防护间距标准的相关规定。
16.3.3.2 不同电压等级的架空线路与机场导航台、定向台的防护间距应符合现行的航空无线电导航台站电磁环境要求的相关规定。
16.3.3.3 架空线路与建筑物的最小垂直净距和水平净距的要求应符合现行的110～500千伏架空送电线路设计技术规程的相关规定。
16.3.3.4 10千伏及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。

16.3.3.5 甲类厂房、甲类仓库，可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油所储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍，丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.2倍。35千伏及以上的架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3的液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40m；当储罐为地下直埋式时，架空电力线与储罐的最平距离可减少50%。

16.3.3.6 110千伏至500千伏架空线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐防火间距不应小于杆塔高度的1.5倍。
16.3.3.7 新建架空线在平原及丘陵地区对地净空不宜小于12米。跨越主要道路桥梁时，对地净空不宜小于15米。
16.3.4   电缆线路走廊
16.3.4.1 在城市规划基本建成区、近期规划重点建设区、城市景观、城市规划有特殊要求的地段，110千伏线路应采用电缆地下敷设。在城市规划基本建成区、在城市景观、城市规划有特殊要求的地段，220千伏线路应采用电缆地下敷设。在城市近期规划重点建设区，220千伏线路宜采用电缆地下敷设。
16.3.4.2 选择220千伏及110千伏电缆线路截面时，其输送容量应不低于与其相连接的架空线路，并留有足够的发展裕度。
16.3.4.3 在负荷密度高、电缆集中的城市中心地段以及工业区地段，可采用电缆隧道。

16.3.4.4 在城市主干路、次干路及集中出线处应设置电力电缆沟，电力电缆沟应采用隐蔽式。线路较少的地段可采用直埋或穿管埋地敷设。

16.3.4.5 220千伏及110千伏电缆通道控制标准宜符合表16.3.4.5的规定。

220千伏、110千伏电缆通道推荐标准(单位：米)       表16.3.4.5
	
	单回
	双回
	110千伏三回
	110千伏六回

	
	直埋
	直埋
	电缆沟
	电缆沟

	220千伏
	宽1.3
	宽2.6
	
	

	110 千伏
	宽0.8
	宽1.6
	宽×深＝1.3×1.5
	宽×深＝2.0×1.5


16.3.4.6  10千伏电力电缆沟分为甲、乙、丙等型式，按照《珠海市市政电缆沟通用图集》执行。

16.3.4.7  在一般情况下，110千伏、220千伏变电站、10千伏开关站出站路段或36米及以上道路采用甲型电缆沟单侧布置，18～24米道路采用乙型电缆沟单侧布置，15米道路采用丙型电缆沟单侧布置，12米道路采用电缆直埋方式。60米及以上道路采用乙型电缆沟双侧布置。
17   通信工程

17.1   用户预测

17.1.1   确定预测对象的方法是：城市分区规划以上层次规划应对固定用户、数据用户、移动用户及有线用户进行用户预测；详细规划阶段，应对固定电话的市话用户和移动电话用户进行预测。
17.1.2   固定电话用户预测
17.1.2.1 分区规划及以上层次规划中固定电话用户预测可采用普及率法。普及率宜为50～70线／百人。
17.1.2.2 分区规划及以上层次规划中可根据不同性质用地的相应标准进行预测。分类用地预测标准宜符合表17.1.2.2的规定。
分类用地预测标准               表17.1.2.2
	用地性质
	线密度(m2／线)

	R
	居住用地
	33～67

	C
	商业服务业设施用地
	25～50

	GIC
	政府社团用地
	40～67

	M
	工业用地
	100～200

	W
	仓储用地
	667～1000

	T
	对外交通用地
	200～333

	S
	道路广场用地
	333～500

	U
	市政公用设施用地
	125～200

	G
	绿地
	1000～2000

	D
	特殊用地
	100～200


17.1.2.3   详细规划阶段可采用单位建筑面积标准进行预测。预测标准符合表17.1.2.3的规定。

单位建筑面积预测标准            表17.1.2.3
	建筑性质
	线密度(m2／线)

	商场
	200～300

	商业性办公建筑
	10～30

	行政办公建筑
	30～50

	建筑裙房及综合服务设施
	50～100

	教育设施
	400～500

	工业厂房
	200～300

	仓库
	500～1000

	居住建筑
	40～80


17.1.2.4 公用电话用户预测可采用普及率法，普及率宜为1～1.5线／百人。
17.1.3  数据用户预测可采用普及率法，普及率宜为20～40线／百人。
17.1.4  移动用户预测可采用普及率法，普及率宜为60～90部／百人。
17.1.5  有线电视用户应按100线／百户的入户率标准进行预测。
17.2   局址规划

17.2.1  有线通信
17.2.1.1 电信局址分为长途局、汇接局、端局、接入点。局址应根据城市总体规划进行布局，并在各层次规划中逐步落实。
17.2.1.2 局址应设置在靠近用户中心、便于管线布置的道路附近。
17.2.1.3 局址选址应符合环境安全、服务方便、技术合理及经济实用原则，与110千伏及以上级别的变电站、易燃易爆危险区等的安全防护距离应满足相关标准要求。
17.2.1.4 局址设置应向大容量、少局址、多接入及同址多局方向发展，通信机房宜与各级局址统一设置。
17.2.1.5 电信长途局局址用地宜为3000～4500平方米，汇接局局址用地宜为2000～4000平方米，端局宜为1000～2000平方米，接入点宜为20～100平方米。

17.2.1.6 通信接入点机房在各小区、公建、写字楼内按照规划配套建设，并为方便各通信运营单位的通信线路进入提供服务。
17.2.2  有线电视分中心、管理站及片区机房宜结合居住配套设施设置，不宜单独占地。站址建筑面积标准宜符合表17.2.2的规定。

有线电视站址建筑面积标准            表17.2.2
	站址类型
	建筑面积(m2)

	分中心
	80～150

	管理站
	20～30

	片区机房
	10～20


17.2.3   微波通信
17.2.3.1 在分区规划及以上层次规划中，应原则确定微波站站址及通道方向，提出控制高度和宽度的要求；在详细规划阶段，应对各部门的综合传输通道进行核对校验，予以控制和保护。
17.2.3.2 市区内除现有的微波通道外应严格控制新建微波通道，现有的微波通道必须加以妥善保护。

17.2.4   移动通信

17.2.4.1 移动通信局址分为交换局、传输节点、移动基站。局址应根据城市总体规划和移动通信网络专项规划的要求进行布局。局址选址应符合环境安全、服务方便、技术合理及经济实用原则，与110千伏及以上级别的变电站、机场导航台、易燃易爆危险区等的安全防护距离应满足相关标准要求。

17.2.4.2 各移动通信运营单位的局址应尽量互相靠近布置或合建，以便于相互的管线连接。

17.2.4.3 交换局宜为3000～4000平方米，传输节点宜为100～200平方米，移动基站宜为40～60平方米。

17.2.4.4 在山体上设置移动通信基站时，不应影响山体自然环境和占用山体至高点或山脊线建设。各移动通信运营单位应尽量合并建设或预留多家使用的需求空间，避免重复建设。

17.2.4.5 在居民楼、公建、写字楼的屋顶（天面）可以设立移动通信基站的天线，但应采取适当的美化措施，并满足建筑安全和环境保护的有关要求。

17.3      通信管道
17.3.1   通信管道设置
17.3.1.1 通信管道包括电信业务、数据通信、移动通信、有线电视、交通监控、通信专网及各种运营网络等多种信息传输通道，在分区规划和详细规划设计中应统筹考虑，同期规划，统一建设实施。

17.3.1.2 在住宅小区、公建、写字楼、工业区用地范围内的通信管道应统一规划建设，并为方便各通信运营单位的通信线路进入提供服务。

17.3.1.3 管孔容量应按终期需求规划，并应考虑适量的发展备用需求。

17.3.2   各级通信管道管孔设置标准宜符合表17.3.2的规定。

各级通信管道管孔设置标准             表17.3.2
	通信管道类型
	管径（Φ98～114）

	主干管道
	24～32

	次干管道
	16～24

	一般管道
	10～16

	配线管道
	6～10


18      城市燃气工程
18.1   气源及供气方式

18.1.1   规划气源以天然气为主、液化石油气为辅。
18.1.2   供气方式宜采取管道供气，现有的瓶装气供应方式应逐步向管道气供应方式转换。
18.2   用气量指标

18.2.1    各层次规划中的居民生活耗热量指标取2721～2930兆焦/人·年。其中，主城区居民用气量预测取本指标的上限。

18.2.2    分区规划及以上各阶段规划中的公共建筑用气、工业企业生产用气量预测方法为：以居民生活用气量为基础，用气按居民生活用气量的一定比例预测。
18.2.2.1  公共建筑总用气量按居民生活总用气量的40%～60%计算.

18.2.2.2  工业企业生产总用气量按居民生活总用气量的25%～40%计算。

18.2.3    控制性详细规划阶段中的公共建筑用气、工业企业生产用气量预测方法为：分项详细估算法。其用气量定额可按如下参照：

18.2.3.1  各类公共建筑用户的用气量指标见表18.2.3.1。
公共建筑用户的用气量指标           表18.2.3.1
	高级宾馆
	客房
	12560兆焦/床·年
	（300万千卡/床·年）

	
	餐厅
	8372兆焦/床·年
	（200万千卡/床·年）

	一般宾馆
	客房
	8372兆焦/床·年
	（250万千卡/床·年）

	
	餐厅
	8372兆焦/床·年
	（150万千卡/床·年）

	招待所
	8372兆焦/床·年
	（150万千卡/床·年）

	高级餐馆
	8372兆焦/床·年
	（200万千卡/床·年）

	一般餐厅
	8372兆焦/床·年
	（100万千卡/床·年）

	医院
	住院部
	8372兆焦/床·年
	（90万千卡/床·年）

	
	门诊
	3.5兆焦/人·次
	（800万千卡/人·次）

	大专院校
	2512兆焦/人·年
	（60万千卡/人·年）

	中学
	837兆焦/人·年
	（20万千卡/人·年）

	小学
	628兆焦/人·年
	（15万千卡/人·年）

	托幼
	1465兆焦/人·年
	（35万千卡/人·年）

	理发
	5.0兆焦/人·次
	（1200万千卡/人·次）

	职工食堂
	1675兆焦/人·年
	（40万千卡/人·年）


18.2.3.2 工业用户用气量指标可根据用户实际燃料消耗量和单位产品能耗指标进行核算。

18.2.4   各层次规划中燃气锅炉、燃气直燃机和天然气汽车用气量指标参照如下选取。

18.2.4.1 燃气锅炉的用气量指标为77.52立方米/时·吨。

18.2.4.2 燃气直燃机综合用气量指标为991兆焦/平方米·年。

其中：采暖           47兆焦/平方米·年

制冷           776兆焦/平方米·年

生活热水       168兆焦/平方米·年 

        燃气直燃机使用面积可按公共建筑面积的10%进行考虑。

18.2.4.3 天然气汽车用气量指标：

天然气公共交通汽车用气量指标为110立方米/车·日

天然气出租车用气量指标为36立方米/车·日

18.3   燃气场站选址准则及占地面积

18.3.1   天然气分输站、门站和储配站应设置在相对独立的安全地带，应具有适宜的地形、工程地质、供电、供水及通信等条件，宜设置在长输管线或输气支线附近，站内设备与站内、外建筑物、构筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》的相关要求。    

18.3.2   天然气调压站宜设置在负荷中心附近相对独立的安全地带，采用撬装式设备的调压站占地面积宜为0.03～0.1公顷，采用非撬装式设备的调压站占地面积宜为0.1～0.3公顷。调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》的相关要求。
18.3.3  压缩天然气(CNG)卫星站和液化天然气(LNG)气化站宜设置在相对独立的安全地带，占地面积宜符合表18.3.3的规定。

CNG卫星站和LNG气化站用地指标        表18.3.3
	燃气站场类型
	用地指标(公顷)

	CNG卫星站
	0.1～0.3

	LNG气化站
	采用瓶组储存
	0.03～0.2

	
	采用贮罐储存
	0.3～2.5


18.3.4   液化石油气气化站宜设置在相对独立的安全地带，采用瓶组储存的气化站占地面积宜为0.01～0.03公顷。
18.3.5   约每10000服务人口应设置一个液化石油气瓶装供应站，并且该站宜布置在供气区域中心附近，占地面积宜为0.01～0.03公顷。在管道气供应能够覆盖的范围内，应逐步取消液化气供应站点。
18.3.6   汽车加气站宜靠近城市交通干路或设在车辆出入方便的次要干路上，不宜选在城市干路的交叉路口附近。可单独建站或与加油站合建，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》的相关要求。
18.4   城市燃气管网敷设要求

18.4.1   各类城市燃气管道宜采用直埋方式敷设，并按国家相关技术要求进行保护。

18.4.2   大于1.6MPa的管道宜沿城市绿化隔离带或道路外侧的绿化带敷设，不宜进入城市四级地区。当受条件限制需要进入或通过时，须对工程作出安全评估报告并向市安监主管部门备案。

18.4.3   中压管道宜沿人行道外敷设；干管应按环状管网布置。

18.5   民用建筑用气

18.5.1   高层民用建筑应采用管道供气方式，其设施与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

19      城市工程管线综合
19.1     准则
19.1.1     城市工程管线综合规划应重视近期建设，并考虑远景发展的需要。

19.1.2     城市工程管线应结合道路网规划，宜采用地下敷设。

19.1.3     城市建设区内现有架空的电力、通信线路应结合道路及线路的改建、扩建逐步改为地下敷设。

19.2     平面布置
19.2.1     电力、通信线路、雨水管渠、污水管道宜布置在道路红线范围内（其中雨、污水排水管渠可布置在机动车道下面），给水、燃气管道等工程管线可布置在道路红线与建筑红线之间的范围。

19.2.2     沿城市道路敷设的工程管线，以道路中心线为界，宜在东、南侧依次布置雨水管渠、电力线路、给水管道，西、北侧依次布置污水管道、通信线路、燃气管道。

19.2.3    红线宽度超过30米的道路宜两侧同时布置给水和燃气管道；红线宽度超过50米的道路宜两侧同时布置排水管线。

19.2.4     建筑基地内的工程管线从建筑物向外方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质和埋设深度确定，其布置次序宜为：电力、通信、污水、雨水、燃气、给水。当燃气管线可在建筑物两侧的任一侧引入均满足要求时，燃气管线应布置在管线较少的一侧。

19.2.5    工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合表19.2.5的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。

工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（米）   表19.2.5
	序号
	管线名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	建筑物
	给水管
	污水

雨水

排水

管
	燃气管
	热力管
	电力

电线
	电信

电缆
	乔木
	灌木
	地上杆柱
	
	

	
	
	
	d≤

200

mm
	＞

200

mm
	
	低压
	中压
	高压
	直埋
	地沟
	直埋
	线沟
	直埋
	管道
	
	
	通信

照明

及

＜10kV
	高压铁塔基础边
	道路

侧石

边缘
	铁路钢轨(或坡脚)

	
	
	
	
	
	
	
	B
	A
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤

35kV
	＞35

kV
	
	

	1
	建筑物
	
	1.0
	3.0
	2.5
	0.7
	1.5
	2.0
	4.0
	6.0
	2.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5
	3.0
	1.5
	*
	
	0.6

	2
	给水管
	d≤200mm
	1.0
	
	1.0
	0.5
	1.0
	1.5
	1.5
	0.5
	1.0
	1.5
	0.5
	3.0
	1.5
	5.0

	
	
	d＞200mm
	3.0
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	污水、雨水排水管
	2.5
	1.0
	1.5
	
	1.0
	1.2
	1.5
	2.0
	1.5
	0.5
	1.0
	1.5
	0.5
	1.5
	1.5
	

	4
	燃气管
	低压
	p≤0.05cmMPa
	0.7
	0.5
	1.0
	DN≤300mm0.4

DN＞300mm0.5
	1.0
	0.5

	0.5
	1.0
	1.2
	1.0
	1.0
	5.0
	1.5
	

	
	
	中
压
	
	0.005MPa＜P≤0.2MPa
	1.5
	
	1.2
	
	1.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0.2MPa＜P≤0.4 MPa
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高
压
	
	0.4 MPa＜P≤0.8MPa
	4.0
	1.0
	1.5
	
	1.5
	2.0
	1.0
	1.0
	
	
	
	
	2.5
	

	
	
	
	
	0.8MPa＜P≤1.6MPa
	6.0
	1.5
	2.0
	
	2.0
	4.0
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	5
	热力管
	直  埋
	2.5
	1.5
	1.5
	1.0
	1.0
	1.5
	2.0
	
	2.0
	1.0
	1.5
	1.0
	2.0
	3.0
	1.5
	1.0

	
	
	地  沟
	0.5
	
	
	
	1.5
	2.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电力电线
	直  埋
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	
	0.5
	1.0
	0.6
	1.5
	3.0

	
	
	线  沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电信电线
	直  埋
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0
	1.5
	1.0
	0.5
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	0.6
	1.5
	2.0

	
	
	管  道
	1.5
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	
	

	8
	乔木（中心）
	3.0
	1.5
	1.5
	1.2
	1.5
	1.0
	1.0
	1.5
	
	1.5
	
	0.5
	

	9
	灌        木
	1.5
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	

	10
	地上杆柱
	通信照明

及＜10kV
	*
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0
	0.6
	0.5
	1.5
	
	0.5
	

	
	
	高压铁塔基础边
	≤35 kV
	
	3.0
	1.5
	1.0
	2.0
	
	0.6
	
	
	
	

	
	
	
	＞35 kV
	
	
	
	0.5
	3.0
	
	
	
	
	
	

	11
	道路侧石边缘
	
	1.5
	1.5
	1.5
	2.5
	1.5
	1.5
	1.5
	0.5
	0.5
	
	

	12
	铁路钢轨（或坡脚）
	6.0
	5.0
	1.0
	3.0
	2.0
	
	
	


19.2.6    红线宽度大于或等于15米的新建道路每隔200米宜设一条工程管线预留沟，以方便道路建成后工程管线穿越道路，减少开挖机动车道。
19.3    竖向布置
19.3.1 工程管线最小覆土深度应符合表19.3.1的规定。

工程管线最小覆土深度（米）           表19.3.1
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	管线名称
	电力管线
	电信管线
	热力管线
	燃气

管线
	给水

管线
	雨水排水管线
	污水排水
管线

	
	直埋
	管沟
	直埋
	管沟
	直埋
	管沟
	
	
	
	

	最小覆土深度(m)
	人行道下
	0.50
	0.40
	0.70
	0.40
	0.50
	0.20
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60

	
	车行道下
	0.70
	0.50
	0.80
	0.70
	0.70
	0.20
	0.80
	0.70
	0.70
	0.70


19.3.2     各种工程管线不得上下平行重叠埋设。如管线交叉矛盾时，应遵循压力管让自流管、小管让大管、支管让干管、软管让硬管的原则。

19.3.3     工程管线交叉点的高程应根据排水管的高程确定。其交叉时的最小垂直净距应符合表19.3.3的规定。
工程管线交叉时的最小垂直净距（米）        表19.3.3
[image: image7.wmf]
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20      环境卫生

20.1     垃圾收集与处理

20.1.1    城市垃圾收运应实现分类化、容器化、密闭化和机械化。  

20.1.2    城市人均生活垃圾产生量按1.2公斤/日计算。  

20.1.3    垃圾收集  

20.1.3.1  城市生活垃圾收集方式以垃圾收集点和清洁工人上门收集为主。垃圾收集点宜采用垃圾房和垃圾收集容器放置点等形式，并按分类收集要求设置分类垃圾收集容器。

20.1.3.2  住宅区和商业区等垃圾产生较为集中的区域，每0.7～1.0平方公里应设置一座小型垃圾转运站，用地面积不小于100平方米，与周围建筑物的距离不应小于8米。如条件受限，可视实际情况确定或附设于其他建筑物内。

20.1.3.3  工业垃圾应根据不同工业性质和工艺确定垃圾产生量。一般工业每万元工业产值垃圾产生量按0.04～0.07吨/年计算。  

20.1.3.4  工业垃圾应分为危险废弃物类工业垃圾和普通工业垃圾两类分别收集，危险废弃物类工业垃圾应运送到专门的危险废弃物处理场处置。  

20.1.3.5  医疗卫生垃圾必须由专业部门采用专门容器收集, 运输时连同容器一起运送到医疗卫生垃圾处理场地处置。  

20.1.3.6  建筑垃圾和余泥渣土应单独收集并统一运送到指定的受纳场处置。  

20.1.4    垃圾转运  

20.1.4.1  当小型垃圾转运站与垃圾最终处理场的运距大于20公里时，应选择适当地点设置大型或中型垃圾转运站，其用地面积应符合表20.1.4.1的规定。 

大型及中型垃圾转运站的用地标准表       表20.1.4.1
	转运量

（吨/天）
	用地面积
（m2）
	附属建筑面积（m2）
	与相邻建筑间距（m）
	绿化隔离带宽度（m）

	50～150
	1000～1500
	100
	≥10
	≥5

	150～450
	1500～4500
	100～300
	≥15
	≥8

	>450
	>4500
	>300
	≥30
	≥15


注：垃圾转运站和再生资源回收站合并设置时，用地面积可增加1000～1500平方米。

20.1.4.2   垃圾转运站应设置在道路条件好、市政设施齐全且不影响市容景观的位置，应避免设置在人口稠密区，并尽量设置在其下风向处。垃圾转运站和相邻建筑物的间距及绿化隔离带宽度应符合表20.1.4.1的规定。  

20.1.5    垃圾处理  

20.1.5.1   垃圾处理场设置应符合城市规划要求，宜布置在地质条件较好的边缘地区。垃圾卫生填埋场的选址应远离湖泊、河流、湿地、洪水易发地区、古迹、高速公路、生态保护区、供水水源及生态敏感地区；应避免对地下水和地表水体产生污染。  

20.1.5.2   垃圾卫生填理场和垃圾焚烧场应防止对环境造成二次污染，并应设置卫生防护带。生活垃圾卫生填埋场四周宜设置宽度不小于100米的防护绿地或生态绿地。

20.1.5.3  垃圾处理场用地面积应依据处理量、处理工艺和使用年限确定。垃圾处理场使用年限不应小于10年。  

20.1.5.4   城市固体危险废弃物不得与生活垃圾混合处理，应设置危险废弃物处理场，按国家有关标准和规定分类进行安全处理和处置。  

20.1.6    在繁华商业区、公共广场、公共绿地及客运站场应设置密封的废物箱，并满足分类收集的要求。废物箱一般设置在道路的两旁和路口，设置间距分别为：人流活动密集区和商业大街25～50米；交通干路50～80米；一般道路80～100米。  
20.2     公共厕所的设置 

20.2.1     城市商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。 

20.2.2     城市公共厕所宜以附建式公共厕所为主，独立式和活动式公共厕所为辅。 
20.2.3     城市公共厕所数量每平方公里不应少于3座。  

20.2.4     人流量大的街道和商业区每隔300～500米设1座公共厕所，一般街道间隔不大于800米设1座公共厕所。  

20.2.5     附建式公共厕所宜临街设置，有明显的指路标志，并应设有单独的出入口和管理室。  

20.2.6     每座独立式公共厕所建筑面积不应少于60平方米，其中7～10平方米可作为环卫工具房。  

20.2.7     独立式的公共厕所应按照国家的有关标准和规范设计和建造，附建式公共厕所应结合主体建筑设计和建造。  

20.2.8    建成区中人流密集的公共场所在公共厕所设置标准不能满足20.2.3和20.2.4规定时，宜设置活动式公共厕所。  

20.2.9     独立式公共厕所与周围建筑物的距离不应小于8米，周围宜设置绿化带。如条件受限，可视实际情况确定。

20.2.10    独立式公共厕所宜与垃圾收集站或垃圾转运站合建。

20.3    基层环境卫生管理机构及工作场所  
20.3.1    基层环境卫生管理机构的用地面积和建筑面积应按服务范围和居住人口确定，并应符合表20.3.1的规定。 

基层环境卫生管理机构用地指标         表20.3.1

	基层机构设置

（个/街道）
	用地指标（m2/个）

	
	用地规模
	建筑面积

	1
	620～940
	320～480


20.3.2     应根据需要设立环境卫生车辆停车场，停车场以环卫所为单位，分片设置，其规模可根据服务范围和停车数量等因素确定。用地面积宜按每辆汽车100～200平方米确定，建筑面积宜按每辆汽车30～60平方米确定。  

20.3.3     环境卫生车辆停车场及修理点应布置在居住区外，与居住区距离宜为100～300米。  
20.4     环境卫生专用车辆通道 

20.4.1     通往环境卫生设施的通道宽度不宜小于4～6米。  

20.4.2     新建小区和旧城区改建需设置垃圾车通道的，其道路设计应满足15吨载重车通行。  

20.4.3     大、中型生活垃圾转运站的通道应满足20～35吨载重车通行。  

20.4.4     环境卫生车辆在作业场如需调头时，应保证有12米×12米以上的空地面积。 

21      城市综合防灾和减灾

21.1     城市综合防灾减灾准则

21.1.1     城市建设用地应避开自然易灾地段，不能避开的必须采取特殊防护措施。

21.1.2     城市规划应避免产生人为的易灾区。宜采用适于防灾的组团式用地结构布局形式，实现较优的系统防灾环境。
21.1.3     根据城市行政区划划分城市防灾分区，根据城市功能分区和路网系统确定防灾单元。防灾单元之间以城市主干路及绿化带分隔。
21.1.4     城市防灾疏散道路系统应由城市防灾疏散干路和防灾疏散支干路组成。每个城市防灾分区在各个方向应至少保证有两条防灾疏散通道。
21.1.5     应利用防灾分区内的城市公园、绿地、学校体育场、停车场和街头广场及其他空旷场地作为避灾人口的疏散场地。防灾疏散场地应设立明确的标识，面积在2公顷以上的防灾疏散场地应设置给水、排水及供电等市政公用设施。
21.1.6     每个防灾分区应设立防灾应急指挥中心、急救医院、通信专业队伍、消防专业队伍、工程抢险专业队伍和物资储备设施等。
21.1.7     城市生命线工程包括交通、通讯、供电、供水、供气、热力、医疗、卫生及消防等主要系统，应充分满足城市防灾和减灾的需要。

21.2     城市消防

21.2.1     防火间距

21.2.1.1   民用建筑的防火间距不应小于表21.2.1.1的规定。

民用建筑的防火间距(单位：米)         表21.2.1.1
	耐火等级
	一、二级
	三级
	四级

	一、二级
	6
	7
	9

	三    级
	7
	8
	10

	四    级
	9
	10
	12


注：建筑物的耐火等级与生产的火灾危险性分类应符合《建筑设计防火规范》的规定。

21.2.1.2   高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房，甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。
21.2.1.3  高层建筑之间及其与其它民用建筑之间的防火间距不应小于表21.2.1.3的规定。

高层建筑的防火间距(单位：米)        表21.2.1.3
	建筑类别
	高层建筑
	裙房
	其它民用建筑

	
	
	
	耐火等级

	
	
	
	一、二级
	三级
	四级

	高层建筑
	13
	9
	9
	11
	14

	裙房
	9
	6
	6
	7
	9


21.2.1.4  工业厂房的防火间距应符合表21.2.1.4的规定。此外，甲类和乙类工业厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于25米，距重要的公共建筑不宜小于50米。

厂房的防火间距(单位：米)           表21.2.1.4
	耐火等级
	一、二级
	三  级
	四  级

	一、二级
	10
	12
	14

	三    级
	12
	14
	16

	四    级
	14
	16
	18


21.2.1.5  生产及储存易燃易爆化学物品的工厂和仓库必须设置在城市边缘的独立安全地区，并与周边的建筑物保持规定的防火间距。
21.2.1.6  加油站与建筑物及道路的防火间距应符合表21.2.1.6的规定。

加油站防火间距(单位：米)            表21.2.1.6

	名称
	防火间距

	重要公共建筑
	50

	民用建筑
	25

	其它建筑
	耐火等级
	一、二级
	10

	
	
	三    级
	12

	
	
	四    级
	14

	铁路
	22

	快速路、主干路
	8

	次干路、支路
	6


注：以上间距适用于一级路等级以下的加油站。一级站的防火距离参见《汽油加油加气站设计与施工规范》。
21.2.1.7  甲类物品库房与其他建筑物的防火间距不应小于表21.2.1.7的规定。
甲类物品库房与建筑物的防火间距(单位：米)    表21.2.1.7

	类别
	甲类物品库房

	
	3、4项
	1、2、5、6项

	
	储量≤5t
	储量>5t
	储量≤10t
	储量>10t

	民用建筑
	30
	40
	25
	30

	其它建筑
	耐火等级
	一、二级
	15
	20
	12
	15

	
	
	三级
	20
	25
	15
	20

	
	
	四极
	25
	30
	20
	25


21.2.1.8   乙类物品库房(乙类6项物品除外)与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30米，与其它民用建筑不宜小于25米。乙、丙、丁和戊类物品库房之间及其与其他建筑之间的防火间距不应小于表21.2.1.8的规定。

乙、丙、丁、戊类物品库房的防火间距(单位：米)   表21.2.1.8
	防火间距
	耐火等级

	
	一、二级
	三级
	四级

	耐火等级
	一、二级
	10
	12
	14

	
	三级
	12
	14
	16

	
	四级
	14
	16
	18


21.2.1.9   以各类油、气码头为中心、半径300米的水域范围为海上安全控制区。海上安全控制区不得作为其它船舶的锚地和调头区。油、气码头间及与其它码头间的距离不得小于300米。距离油、气码头及其罐区500米范围内为陆上安全控制区。

21.2.2     消防站
21.2.2.1   消防站分为普通消防站和特勤消防站。其中普通消防站分为标准普通消防站和小型普通消防站，特勤消防站分为陆上特勤消防站和水上特勤消防站。
21.2.2.2   普通消防站的布局应以接到报警5分钟内消防队可以到达责任区边缘为准则。消防站的责任区面积主城区控制在7.0平方公里以内，其他地区控制在4～7平方公里。消防站服务范围应符合表21.2.2.2的规定。水上消防站的布局应以消防船接到报警20分钟内到达责任区边缘为准则。
用地类型与消防站服务范围           表21.2.2.2
	用地类型
	面积(km2／处)

	政府机关地区，化工、仓储单位和高层建筑集中地区，商业中心区，
重点文物建筑集中地区，三、四级耐火建筑和易燃建筑高度集中、人
口密集、街道狭窄的地区，其它火灾危险性大的地区
	4～5

	工厂企业、科研单位、大专院校和高层建筑多的地区
	5～6

	一、二级耐火建筑的居民区、工厂企业和三级耐火建筑较分散的地区
	6～7


21.2.2.3  消防站应设置在交通方便的责任区内的适中位置和有利于消防车迅速出动的临街地段，宜设在城市主干道或城市次干道沿线。
21.2.2.4   消防站主体建筑距离学校、医院、幼儿园、影剧院和商场等人员密集的公共建筑及场所的主要疏散出口不应小于50米。
21.2.2.5   责任区内有生产和贮存易燃易爆物化学危险品单位的，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风方向，距上述单位距离不宜小于200米。
21.2.2.6  消防站车库门应朝向城市道路，至城市规划道路红线的距离宜为10～15米。
21.2.2.7  消防站设施建筑按抗震烈度提高一度设防，防火等级不得低于二级。消防站设施指标应符合表21.2.2.7的规定。
消防站设施指标                表21.2.2.7

	序号
	项目名称
	用地面积(m2)
	建筑面积(m2)
	其它

	1
	普通消防站
	2400～4500
4000～8000
	1700～3600
2000～3000
	—

	2
	小型普通消防站
	400～1400
	350～1000
	—

	3
	陆上特勤消防站
	4000～5200
8000～10000
	3000～4000
	—

	4
	水上特勤消防站
	10000～15000
	3000～4000
	码头岸线长120～150m，消防船泊位2个。

	5
	直升机特勤消防站
	12000～15000
	1500～2000
	—

	6
	消防培训基地
	20000～30000
	4000～6000
	—

	7
	消防修理中队
	8000～10000
	4000～6000
	


21.2.3    消防给水与消防通道
21.2.3.1  消防给水宜与生产及生活给水管道系统合并。如合并不经济或技术上不可能，可采用独立的消防给水管道系统。
21.2.3.2   规划消防给水管道、消防水池、水井和加水柱应成系统，并应充分利用江河、湖泊及水库等天然水源作为消防备用水源。
21.2.3.3   消防给水管道及室外消火栓应沿道路设置，消火栓间距不应超过120米；道路宽度超过60米时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。
21.2.3.4   消防车通道规划应与城市道路规划相结合。
21.2.3.5   城市街区内消防通道道路中心线间距不宜超过160米。消防车道的宽度不应小于4米，净高不应小于5米。消防车道应满足消防车登高面距建筑外墙大于5米、小于10米的要求，在消防车登高面与建筑之间不应种植高度超过4米的乔木或其他影响消防车登高的植物。
21.2.3.6   建筑物总长度超过220米或沿街部分长度超过150米时，应设置穿过建筑物的消防车道，其穿过建筑物门洞的净宽不应小于4米，净高不应小于5米。人行出入口间距不宜超过80米，当建筑物长度超过80米时，应在底层架设人行通道。
21.2.3.7   住宅区内尽端式道路的长度不宜大于120米，并应在尽端设置不小于12米×12米的回车场地；当尽端路周围为高层建筑时，回车场不应小于18米×18米。
21.2.3.8   高层建筑的周围应设置环行消防车道。设置环行车道有困难时，可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的短边长度超过24米时，宜设置进入内院或天井的消防车道。

21.3     城市人民防空

21.3.1     人民防空实行长期准备、重点建设及平战结合的方针，贯彻与经济建设协调发展及与城市建设相结合的原则。
21.3.2     珠海是国家一类重点设防城市，城市各类人防设施的战术技术指标均应参照《人民防空工程战术技术要求》及城市的重要目标分布现状和发展规划来确定。
21.3.3    各类人民防空工程应与易燃、易爆及有剧毒物质的厂房和储库保持一定安全距离。指挥工程、中心医院和急救医院应避开重点目标区域设置，急救站及其它专业队应结合其分担的保障区域来设置。

21.3.4    结合城市建设开发地下空间

21.3.4.1  党、政、军机关的办公大楼修建附建式防空地下室。

21.3.4.2  人口稠密地区结合城市建设修建地下商业街等公共活动场所。

21.3.4.3  居住区按总建筑面积的2%修建地下空间作为人防设施。

21.3.4.4  新建十层（含）以上或者基础埋深大于3米（含）以上的民用建筑，按照首层建筑面积修建6级（含）以上防空地下室。

21.3.4.5  新建除第4款规定和居民住宅以外的其它民用建筑，地面总建筑在2000平方米以上的，按照地面建筑面积的4%修建6级（含）以上防空地下室。

21.3.4.6  开发区、工业园区、保税区和重要经济目标除第4款规定和居民住宅以外的其它民用建筑按照一次性规划地面总建筑面积的4%修建6级（含）以上防空地下室。

21.3.4.7  新建除第4款规定以外的人民防空重点城市的居民住宅楼，按照地面首层建筑面积修建6B级防空地下室。

21.3.4.8  人民防空重点城市危房翻新住宅项目，按照翻新住宅地面首层建筑修建6B级防空地下室。

21.3.5    住宅区人防工程
21.3.5.1  住宅区防灾地下室的布局，在满足战时需求的前提下宜相对集中，并应布置在交通方便且能满足战时和平时需要的适中地段。
21.3.5.2  人员掩蔽所的服务半径不宜超过200米。使用面积标准为留城人员每人1平方米。防空地下室面积不能满足需要时，可规划预留位置，战前增建。
21.3.6    重要的经济防护目标，应采取防护措施并制定战时抢修方案。新建上述项目时，应将其防护设施列入基本建设计划，统一建设。经济防护重点目标的分级标准，按国家人民防空委员会制定的标准执行。
21.3.7    应结合平战需要设置战备物资仓库，战备物资仓库应设在地下或分散隐蔽的地点。

21.3.8    结合人防工程建设积极开发地下空间，将部分城市功能转入地下，人防工程由地下人防工事向绿地、广场地下空间利用拓展。人防工程建设以高层建筑、广场、绿地、道路等地下空间开发为节点，合理组织地下与地上各类功能的连接，逐步形成网络式的城市地下防空体系，更好的发挥其战时机动防护功能。

21.4     城市防震减灾

21.4.1    珠海市城市一般建设按照地震基本烈度VII度区设防，建立相应的报警、防震体系。珠海市抗震设防标准按国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》的有关规定。
21.4.2    香洲区一般建设按照《珠海市地震小区划》结果确定的抗震设防要求进行抗震设防。
21.4.3     位于地震基本烈度VII度（含）以上分界线附近八公里范围内，或者位于地震动参数区划图峰值加速度分区界线两侧各四公里范围内修建重要建设工程时，设防标准应由专业部门论证确定。
21.4.4     供水、供电及燃气等重要工程设施应多源供应、网装输配。
21.4.5     城市重要建设工程和可能发生严重次灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设防。
21.4.6     在防震专业规划中应划定城市避震通道、防灾据点以及避震疏散场地。

21.5     城市防潮、防洪、排洪

21.5.1    城市防潮、防洪准则
21.5.1.1  城市防潮、防洪规划，应采取全面规划、综合治理、合理利用、蓄泄结合和以泄为主的方针，将工程防治措施与非工程防治措施结合。
21.5.1.2  防潮海堤选线宜符合原海岸线走向，注意保护海滩防浪植物。

21.5.1.3  城市建设区外的海堤堤身占用地和海堤背水坡脚以外30米属海堤控制范围；海堤安全保护范围由控制范围的外缘线向外延伸30米。
21.5.1.4  海堤背水坡一侧控制范围内应留有不小于4米的防潮抢险通道。
21.5.1.5  有堤防的河道控制范围包括两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行蓄洪区及防护堤地；无堤防的河道控制范围包括水域、沙洲、滩地和现有河道两侧各25米宽的地域。
21.5.2     排洪渠规划

21.5.2.1  城市排洪渠布置必须与建设区总体规划密切配合、统一考虑。排洪渠应尽量避开城市建设密集区。有条件的地区应尽可能利用原有天然渠道，并鼓励建设生态、景观型排洪渠。

21.5.2.2  排洪渠设计应与城市雨水管渠相协调，避免引起山洪雨水倒灌城区。渠底宜设计流槽，便于清淤疏通。

21.5.2.3  排洪渠管理范围为渠内顶边向外不小于5～7米。排洪渠安全保护范围为管理范围的外缘线向外延伸5～15米。
21.5.2.4   排洪渠以明渠结构形式为主，渠宽5米以上的渠道不得加盖。其上部及其管理范围内不得兴建建筑物、构筑物。

21.5.2.5   城市防潮、防洪标准应按表21.5.2.5执行。
珠海市防洪、防潮标准            表21.5.2.5
	重  现  期  (年)

	海潮
	河洪
	山洪

	100
	50～100
	20～50


注：海潮按200年一遇潮水位校核。

21.6     城市防风

21.6.1      城市建筑施工、室外广告的设置和绿化树种的选择应满足抵御台风正面袭击的要求。
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附录A  建筑间距的计算

A.0.1    除另有规定外，建筑间距是指两幢建筑的外墙面之间最小的垂直距离。

A.0.2    建筑物有每处不超过3米长（含3米）的凸出部分（如楼梯间），凸出距离不超过1米，且其累计总长度不超过同一面建筑外墙总长度的1/4者，其最小间距可忽略不计凸出部分。居住建筑阳台累计总长度（突出于山墙面之外或转弯到山墙面上的阳台长度可不计）不超过同一建筑外墙总长度1/2的（含1/2），其最小间距仍以建筑外墙计算；超出1/2或突出距离超过一米的，应以阳台外缘计算建筑间距。
附录B   建筑高度的计算

B.0.1     本规则仅适用于确定建筑间距、退让用地红线和后退道路时的建筑高度计算。其他规定对建筑高度有限制的（如机场、气象台、微波通道、安全保密、日照分析、视线分析等），按建筑物的最高点计算。

B.0.2     在计算建筑间距时，建筑高度按下列规定计算。

B.0.2.1   平屋面建筑：挑檐屋面自室外地面算至檐口顶，加上檐口挑出宽度（见图一）；有女儿墙的屋面，自室外地面算至女儿墙顶（见图二）。

B.0.2.2   坡屋面建筑：屋面坡度小于45度（含45度）的，自室外地面算至檐口顶加上檐口挑出宽度（见图三）；坡度大于45度的，自室外地面算至屋脊顶（见图四）。

B.0.2.3   水箱、楼梯间、电梯间、设备房等突出屋面的附属设施，其高度在6米以内，且水平面积之和不超过屋面建筑面积的1/8的，不计入建筑高度。

建筑高度计算附图

	平屋面
	挑檐屋面
	女儿墙屋面
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(图一)

Hc室外地面至檐口顶

B   檐口挑出高度
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(图二)

                   

	
	H=Hc+B
	H自室外地面算至女儿墙顶

	坡屋面
	屋面坡度小于45度
	屋面坡度大于45度
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（图三）

    Hc  室外地面至檐口顶

B   檐口挑出宽度
	
[image: image11.png]a>45°





（图四）

	
	H=Hc+B
	H自室外地面算至屋脊顶


附录C  房屋建筑面积计算规定

C.0.1     为了统一本市城市规划工作中有关房屋建筑面积的计算标准，依据国家的有关法律法规制定本规定。

C.0.2     本规定适用于本市城市规划工作中在规划编制、建筑设计、报建审批、竣工测量、规划验收等阶段涉及的建筑面积计算工作。

C.0.3     房屋建筑面积是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.2米以上（含2.2米，下同）的永久性建筑。

C.0.4     房屋外墙为非垂直墙面时，按距地（楼）面1.4米处的外墙水平投影计算建筑面积。非垂直的柱或非垂直的其他结构外围也按此原则计算。

C.0.5     房屋建筑面积有设计面积和竣工面积之分，设计面积的计算依据是建筑设计图上的设计尺寸，竣工面积的计算依据是房屋竣工后测量的实物尺寸。

C.0.6     计算全部建筑面积的范围：

C.0.6.1   除另有规定外，永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总和计算。

C.0.6.2   房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在2.2米以上部位计算建筑面积。

C.0.6.3   穿过房屋的通道，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部份，层高在2.2米以上的，按其水平投影面积计算。

C.0.6.4   楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积，建筑物内的多层手扶电梯按单层计算建筑面积。

C.0.6.5   房屋天面上，属永久性建筑，层高在2.2米以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在2.2米以上的部位，按其外围水平投影面积计算。

C.0.6.6   属永久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算。

C.0.6.7   与房屋相连的有柱走廊，两房屋间有上盖和柱的走廊，均按其柱的外围水平投影面积计算。

C.0.6.8   房屋间永久性的封闭的架空通廊，按外围水平投影面积计算。

C.0.6.9   地下室、半地下室及其相应出入口，层高在2.2米以上的，按其外墙（不包括采光井、防潮层及保护墙）外围水平投影面积计算。

C.0.6.10  有柱或有围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。

C.0.6.11  玻璃幕墙、石材幕墙或组合幕墙等作为房屋外墙的，按幕墙外围水平投影面积计算。

C.0.6.12  属永久性建筑有柱的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算。

C.0.6.13  依坡地建筑的房屋，利用吊脚做架空层，有围护结构的，按其高度在2.2米以上部位的外围水平面积计算。

C.0.6.14  有伸缩缝的房屋，若其与室内相通的，伸缩缝计算建筑面积。

C.0.7     计算一半建筑面积的范围：

C.0.7.1   与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

C.0.7.2   独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的，按其上盖水平投影面积一半计算。

C.0.7.3   未封闭的挑廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

C.0.7.4   无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。

C.0.7.5   有顶盖不封闭的永久性的架空通廊，按外围水平投影面积的一半计算。

C.0.7.6   有顶盖的空中花园, 按外围水平投影面积的一半计算。

C.0.7.7   作居室使用的层高大于等于1.2米但小于2.2米的住宅建筑空间、按外围水平投影面积的一半计算。

C.0.8     不计算建筑面积的范围：
C.0.8.1   层高小于2.2米以下的技术层和层高小于2.2米的地下室和半地下室。

C.0.8.2   突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨蓬等。

C.0.8.3   房屋之间无上盖的架空通廊。

C.0.8.4   房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池。

C.0.8.5   建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台。

C.0.8.6   骑楼、过街楼的底层用作道路街巷通行的部份。

C.0.8.7   独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线。

C.0.8.8   与房屋室内不相通的房屋间伸缩缝。

C.0.9     计算建筑面积的特殊规定

C.0.9.1   层高即上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

标准层层高：2.8－3.3米（含3.3米）。若设计层高小于2.8米，不予审批；若层高大于3.3，小于等于4.4米，其建筑面积按该层外围水平投影面积的1.5倍计算；住宅层高超过4.4米的，按该层外围水平投影面积的2倍计算。低层住宅的客厅和跃层（含复式）住宅的客厅层高不受该条限制。

C.0.9.2   建筑面积小于150平方米的商业建筑，层高不宜超过4.5米。对于建筑面积小于150平方米，且层高超过4.5米的商业建筑，按外围水平投影面积的2倍计算。

C.0.9.3  工业厂房层高超过8米，按外围水平投影面积的2倍计算并计入容积率。

C.0.10    阳台建筑面积的计算标准：
C.0.10.1  建筑物阳台按其水平投影面积的一半计算面积。

C.0.10.2  阳台应视其有无开敞面而判定，若有开敞面按其水平投影面积的一半计算；若无开敞面应视为房间或过道，是住宅套内使用的居室或水平交通空间，应计算全部建筑面积。

C.0.10.3  有顶盖的阳台，无论其上盖高度为几个自然层高度，均按其围护结构或围护物外围水平投影面积的一半计算； 

C.0.10.4  套型建筑面积小于90平方米的户型每户住宅阳台的水平投影总面积占每套建筑面积的比例不得大于18％。套型建筑面积大于等于90平方米的户型住宅阳台的水平投影总面积占每套建筑面积的比例大于18％的部分按投影面积计算建筑面积。

C.0.10.5 建筑物外墙不得设置无使用功能的花架和水平镂空楼板。

C.0.11    架空层在同时满足以下条件时，其建筑面积不计入地块容积率：

C.0.11.1  以柱、剪力墙落地，视线通透、空间开敞；

C.0.11.2  无特定功能，只作为公共休闲、通道、绿化等非经营性公共开敞空间使用。

C.0.11.3  层高不得低于3米；

C.0.11.4  连续公共开放空间不小于150平方米、且面积不宜少于整层面积的1/2。

C.0.11.5  但电梯井、门厅、过道等围合部分应计入容积率。

C.0.12    别墅、酒店、商业、办公等建筑的架空活动层，若不是供公共使用而仅为私家或本项目使用的，不能定义为架空层，只能定义为阳台或架空活动平台等，并按投影面积的一半计算容积率。

C.0.13    建筑物地上楼层架空用于停放机动车的，按照地上停车库标准计算建筑面积，并计入容积率。

C.0.14    地下室（室外地面以上部分的高度在0.75米以下）的建筑面积不计入容积率。经营性用地内建筑物附属半地下车库（室外地面以上部分的高度小于1.5米）的建筑面积不计入容积率。
C.0.15   利用建筑物架空层作公共开放空间或建筑物沿街地面首层开辟骑楼，当所提供的连续公共开放空间或骑楼面积不小于150平方米时，增加的建筑面积不计入容积率。

C.0.16    建筑面积以平方米为计量单位，计算结果保留到小数点后2位。

附录D  居住建筑面宽控制
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附录E  沿路一般建筑高度控制

                 56.30
H≤1.5(W+S)
[image: image13.wmf]

[image: image14.wmf]

[image: image15.wmf]

附录G：珠海市主要道路建筑退让道路红线距离表

建筑退让快速路（含高速路）红线距离          表1
	编号
	道路名称
	道路起止点
	快速路主道红线宽度（米）
	辅道红线总宽度（左侧辅道+右侧辅道）（米）
	原路边用地退让建筑红线距离（含20米车道）（米）
	现路边（主道+辅道后）用地退让建筑红线距离（米）

	1
	珠海大道
	前山大桥-珠港
	60
	80
	
	20

	2
	金凤路（凤凰山隧道以北段）
	港湾路-凤凰山隧道
	45
	40
	35
	15

	
	金凤路（凤凰山隧道以南段）
	凤凰山隧道-明珠北路
	60
	40
	35
	15

	3
	105国道（梅华路以北段）
	中珠交界-梅华路
	42
	40
	35
	15

	4
	港湾路
	京珠高速-梅华路
	45
	24
	35
	15

	5
	翠屏路
	梅华路-前山河
	60
	24
	35
	15

	6
	三台石路（梅华路以北段）
	中珠交界-梅华路
	36
	24
	35
	15

	
	三台石路（梅华路以南段）
	梅华路-港昌路
	45
	24
	35
	15

	7
	板障山车

快速路
	梅华路-九洲大道
	21-36
	24
	35
	15

	8
	梅华路
	三台石路-港湾路
	45
	24
	35
	15

	9
	九洲大道
	情侣路-前山大桥
	50
	24
	35
	15

	10
	沿江快速（A4）
	翠屏路-珠海大道
	60
	40
	35
	15

	11
	港珠澳大桥珠海侧接线（B2）
	拱北-太澳高速
	50-60
	40
	35
	15

	12
	珠港大道（A8）
	进港路-江珠交界
	60
	40
	35
	15

	13
	连港大道
	江珠高速-高栏岛
	60
	40
	35
	15

	14
	机场北路（A6）
	粤西沿海高速-珠海机场
	60
	40
	35
	15

	15
	双林大道
	珠峰大道（B4）-B1
	60
	40
	35
	15

	16
	金唐路
	港湾路-那洲
	50
	40
	35
	15

	17
	机场东路
	珠海大道（B3）-B1
	60
	40
	35
	15

	18
	B6
	珠港大道（A8）-沿江快速（A4）
	60
	40
	35
	15

	19
	海唐路（B4）
	珠港大道（A8）-沿江快速（A4）
	60
	40
	35
	15

	20
	金海大道
	珠港大道（A8）-莲花大桥
	60
	40
	35
	15

	21
	南琴路
	横琴大桥北引桥-太澳高速
	50-60
	40
	35
	15


注：(1) 珠海大道道路红线宽度为140米，两侧退让建筑红线距离为20米。

    (2) 江珠高速（A5）、太澳高速（A3）、粤西沿海高速（B5）等高速公路，在原有高速公路道路控制宽度的基础上两侧预留的辅道宽度不小于20米，建筑红线退让距离不小于20米。

(3) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(4) 以上的快速路（含高速路）是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，快速路（含高速路）将根据最新的规划确定。

中心城区退让主干路红线距离              表2
	编

号
	道路名称
	道路起止点
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线退让距离（米）

	1
	迎宾大道
	梅华路-昌盛路
	组团联系
	双向6车道
	50-70
	20

	2
	海滨路
	人民路-九洲大道
	组团联系
	双向4车道
	30-34
	20

	3
	水湾路
	九洲大道-情侣路
	组团联系
	双向4车道
	32
	20

	4
	情侣南路
	情侣中路-昌盛路
	组团联系、

旅游
	双向4车道
	52
	20

	5
	情侣中路
	港湾路-情侣南路
	组团联系、

旅游
	双向4车道
	24-80
	20

	6
	人民路
	翠屏路-海滨路
	组团联系
	双向6车道
	31.5-50
	20

	7
	翠微—柠溪路—紫荆路
	翠屏路-人民路-梅华路
	组团联系
	双向6车道
	34-36
	20

	8
	粤海路
	明珠路-情侣路
	组团联系
	双向4车道
	30-36
	20

	9
	昌盛路
	情侣路-南湾大道
	组团联系
	双向6车道
	36-50
	20

	10
	吉柠路
	柠溪路-石花路
	组团联系
	双向4车道
	22
	20

	11
	港昌路
	粤海路-昌盛路
	组团联系
	双向4车道
	36-40
	20

	12
	明珠路
	梅华路-粤海路
	组团联系
	双向6车道
	42-45
	20


注：(1) 吉柠路道路红线宽度为22米，道路退让红线为20米。

(2) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(3) 以上的主干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，主干路将根据最新的规划确定。

南湾城区退让主干路红线距离             表3

	编号
	道路名称
	道路起止点
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	南湾大道
	翠屏路-横琴大桥北引桥
	组团联系
	双向6车道
	36－48
	20

	2
	昌盛路
	南湾大道－昌盛大桥
	组团联系
	双向6车道
	50
	20

	3
	洪屏二路
	南琴路－沿河路
	组团联系
	双向6车道
	60
	20

	4
	港西路
	规划将军山隧道南出口－沿河路
	组团联系
	双向6车道
	36
	20

	5
	翠屏路（前山河以南段）
	前山河-沿江快速（A4）
	组团联系
	双向6车道
	50
	20


注：(1)上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2)为了保障南屏和红湾地区西侧城市用地的开发，以及缓解城市南区南北交通的联系，规划南洪路与广珠西线高速公路在翠屏路以南采取共线布局（南洪路在广珠西线高速公路的东侧），两条道路共用一个交通走廊。

(3) 以上的主干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，主干路将根据最新的规划确定。

唐家湾城区退让主干路红线距离            表4
	编号
	道路名称
	道路起止点
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	金杯路
	金唐路-金星路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	35

	2
	金星路
	港湾路-淇澳大桥
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	3
	淇澳大桥引道
	淇澳环路-港湾路
	组团联系
	双向4车道
	60
	20

	4
	情侣北路
	港湾路-淇澳大桥
	组团联系、旅游
	双向4车道
	36
	20

	5
	金风北路
	港湾路-金星路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	6
	金鼎北环路
	港湾路-金唐路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20


注：(1)上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2) 以上的主干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，主干路将根据最新的规划确定。
斗门、金湾、高栏港区退让主干路红线距离        表5
	编号
	道路名称
	起终点
	道路功能
	道路断面
	道路红线宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	
	珠峰大道
	珠港大道（A8）-沿江快速（A4）
	组团联系
	双向6车道
	
	

	1
	平东路(旧)
	珠峰大道-珠海大道
	组团交通集散
	双向4车道
	36
	15

	2
	升平路
	珠港大道-平东路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	15

	3
	湖心路
	珠海大道--尖峰大桥
	组团联系
	双向6车道
	50
	20

	4
	白蕉路
	湖心路—粤西沿海高速
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	5
	新井路
	井岸大桥—珠峰大道
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	6
	连桥路
	井岸大桥—斗门大桥
	组团联系
	双向6车道
	50
	20

	7
	尖峰北路
	尖峰大桥—新井路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	8
	站前路
	白蕉路—火车站
	对外交通联系
	双向6车道
	50
	20

	9
	进港路
	珠海大道—南水路
	港区交通集散
	双向6车道
	50
	20

	10
	南水路
	珠海大道—进港路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	11
	连岛路
	进港路—南水路（至三灶）
	组团联系
	双向6车道
	50
	20

	12
	原珠海大道西端
	珠海大道—进港路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	20

	13
	高栏中路
	进港路—高栏环路
	港区交通组织
	双向6车道
	50
	20

	14
	金湾大道
	机场北路—机场东路
	组团交通集散
	双向6车道
	60
	15

	15
	环城路
	机场北路—机场东路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	15

	16
	高尔夫路
	机场北路—机场东路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	15

	17
	越湖路
	金湾大道—金湖路
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	15

	18
	西城中路
	
	组团交通集散
	双向6车道
	50
	15


注：(1) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2) 以上的主干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，主干路将根据最新的规划确定。

中心城区退让次干路红线距离              表6
	编号
	道路名称
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	凤凰路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	2
	银桦路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36-60
	15

	3
	红山路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	46
	15

	4
	翠前路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24-42
	15

	5
	金鸡路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36-42
	15

	6
	景湾路
	交通集散、旅游服务
	双向2-4车道
	52
	15

	7
	桂花路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	34
	15

	8
	兰埔路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	9
	吉大路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	18-24
	15

	10
	翠香路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	11
	粤华路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	12
	前山河东路
	旅游观光、用地服务
	双向2车道
	60
	15

	13
	石花—港三路
	情侣路-港昌路
	双向4车道
	21-34
	20


注：(1) 白莲路道路红线宽度为18米，道路红线退让距离为15米。

(2) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(3) 以上的次干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，次干路将根据最新的规划确定。

南湾城区退让次干路红线距离            表7

	编号
	道路名称
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	屏北一路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	2
	前山河西路
	旅游观光、用地服务
	双向4车道
	60
	15

	3
	南泉路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	4
	南屏次干道
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	5
	香保路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	34
	15

	6
	洪滨路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	35
	15


注：(1) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2) 以上的次干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，次干路将根据最新的规划确定。

唐家湾城区退让次干路红线距离            表8
	编号
	道路名称
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	赛车场路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	2
	珍珠乐园西路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	3
	金峰路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	34-36
	15

	4
	华夏学校路
	交通联系、用地服务
	双向4车道
	24
	15

	5
	留诗路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	6
	金杯路南延长段
	交通联系、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	7
	淇澳东线
	交通集散、旅游服务
	双向4车道
	55
	20


注：(1) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2) 以上的次干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，次干路将根据最新的规划确定。

        斗门、金湾、高栏港区退让次干路红线距离           表9

	编号
	道路名称
	道路功能
	道路断面
	道路红线

宽度（米）
	道路红线

退让距离（米）

	1
	金湾路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	50
	15

	2
	三灶路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	50
	15

	3
	青湾路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	4
	虹晖--藤山路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36-50
	15

	5
	藤山北路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	40
	15

	6
	南翔路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	40
	15

	7
	藤山东路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	8
	中心路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	9
	白杨路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	10
	井蕉路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	11
	南港路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	12
	南水环路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	13
	电厂环路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15

	14
	高栏环路
	交通集散、用地服务
	双向4车道
	36
	15


注：(1) 上表为多层建筑红线退让距离，高层建筑红线退让距离增加5米。

(2) 以上的次干路是根据现有规划列出作参考，由于规划是动态的，将来随着规划的修改调整，次干路将根据最新的规划确定。

附录H  干道交叉口建筑红线退让范围（示意）（单位：米）
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附录I  名词解释

I.0.1   城市规划  urban planning

        对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。
I.0.2   城市设计 urban design

        对城市体型和空间环境所作的整体构思和安排，贯穿于城市规划的全过程。
I.0.3   城市总体规划 master plan

        对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施。
I.0.4   住宅区规划 residential district planning

        对城市住宅区的住宅、公共设施、公共绿地、室外环境、道路交通和市政公用设施所进行的综合性具体安排。
I.0.5   居住小区 residential quarter

        城市中由城市道路或自然分界线所围合，以居民基本生活活动不穿越城市主要交通线为原则，并设有与其居住人口规模相应的、满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共设施的居住生活聚居地区。
I.0.6   居住组团 residential cluster  

        城市中一般被居住小区道路分隔，设有与其居住人口规模相应的、居民所需的基层公共设施的居住生活聚居地。
I.0.7   城市绿化 urban afforestation

        城市中栽种植物和利用自然条件以改善城市生态、保护环境、为居民提供游憩场地、和美化城市景观的活动。
I.0.8   公共绿地 public green space

        城市中向公众开放的绿化用地，包括其范围内的水域。
I.0.9   公园 park

        城市中具有一定的用地范围和良好的绿化及一定配套设施、供群众游憩的公共绿地。
I.0.10  绿带 green belt

        在城市组团之间、城市周围或相邻城市之间设置的用以控制城市扩展的绿色开敞空间。
I.0.11  容积率 floor area ratio

        一定地块内，总建筑面积与建筑用地面积的比值。
I.0.12  建筑密度 building density

        一定地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例。
I.0.13  道路红线 boundary lines of roads

        规划的城市道路路幅的边界线。
I.0.14  建筑红线 building line

        城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线，又称建筑控制线。

I.0.15  人口毛密度 residential density

        单位面积的居住用地上居住的人口数量。
I.0.16  人口净密度 net residential density

        单位面积的住宅用地上居住的人口数量。
I.0.17  绿地率 greening grate

        城市一定地区内各类绿化用地总面积占该地区总面积的比例。
I.0.18  建筑间距 building interval

        两幢建筑的外墙面之间最小的垂直距离。

I.0.19  日照标准 insolation standard

        根据各地区的气候条件和居住卫生要求确定的，居住建筑正面向阳房间在规定的日照标准日获得的日照量，是编制居住区规划确定居住建筑间距的主要依据。
I.0.20  城市给水 water supply

        由城市给水系统对城市生产、生活、消防和市政管理等所需用水进行供给的给水方式。
I.0.21  城市用水 water consumption

        城市生产、生活、消防和市政管理等活动所需用水的统称。
I.0.22  给水工程 water supply engineering

        为城市提供生产及生活等用水而兴建的工程设施，包括原水的陬集、处理以及成品水输配等项工程设施。
I.0.23  供水水源 Water sources

        给水工程取用的原水水体。
I.0.24  水源保护 protection of water sources

        保护城市给水水源不受污染的各种措施。
I.0.25  城市排水 sewerage

        由城市排水系统收集、输送、处理和排放城市污水和雨水的排水方式。
I.0.26  城市污水 sewage

        排入城市排水系统中的生活污水、生产废水、生产污水和径流污水的统称。
I.0.27  生活污水 domestic sewage

        居民在工作和生活中排出的受一定污染的水。
I.0.28  城市污水系统 sewerage system

        城市污水的收集、输送、处理和排放等工程设施以一定方式组成的总体。
I.0.29  分流制 separate system

        用不同管渠分别收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
I.0.30  合流制 combined system

        用同一管渠收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
I.0.31  排水工程 sewerage engineering

        为收集输送、处理和排放城市污水和雨水而兴建的各种工程设施。
I.0.32  污水处理 sewage treatment

        为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求而进行净化的过程。
I.0.33  高压走廊(高压架空线路走廊)  high tension corridor            

指在计算导线最大风偏和安全距离情况下，35kV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。
I.0.34  居民生活用气 gas for residential purpose

        指城镇居民住宅内使用的燃气。
I.0.35  商业用气 gas for commercial and industrial purpose

        指城镇商业用户(含公共建筑)内生产和生活的燃气。
I.0.36   城市道路系统 urban road system

         城市范围内由不同功能、等级、区位的道路、以及不同形式的交叉口和停车场设施，以一定方式组成的有机整体。
I.0.37   城市道路网 urban road network

         城市范围内由不同功能、等级、区位的道路，以一定的密度和适当的形式组成的网络结构。
I.0.38   城市道路网密度 density of urban road network

         城市建成区或城市某一地区内平均每平方公里城市用地上拥有的道路长度。
I.0.39   城市道路面积率 coverage ratio of urban road area    

         城市一定地区内、城市道路用地总面积占该地区总面积的比例。
I.0.40   高速公路 highway

         具有四个或四个以上车道、设有中央分隔带、全部立体交叉并全部控制出入的专供汽车高速行驶的公路。
I.0.41   快速路 express way

         城市道路中设有中央分隔带、具有四条以上机动车道、全部或部分采用立体交叉与控制出入以供汽车以较高速度行驶的道路。
I.0.42  主干路 major arterial

        在城市道路网中起骨架作用的道路。
I.0.43  次干路 minor arterial

        城市道路网中的区域性干路，与主干路相连接构成完整的城市干路系统。
I.0.44  支路 collector street

        城市道路网中干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。
I.0.45  自行车道 bikeway

        主要供自行车通行的道路，在城市中可自成系统。
I.0.46  步行街 pedestrian street

        专供步行者使用，禁止通行车辆或只准通行特种车辆的道路。
I.0.47  通行能力 vehicle flow capacity

        在一定道路和交通条件下，道路上某一路段单位时间内通过某一断面的最大车辆数。
I.0.48  交叉口通行能力 intersection capacity

        交叉口各进口道单位时间内可以通过的车辆数之和。
I.0.49  城市综合防灾与减灾 disaster prevention and mitigation

        为抵御和减轻各种自然灾害和人为灾害及由此而引起的次生灾害，对城市居民生命财产和各项工程设施造成危害和损失所采取的各种预防措施。
I.0.50  城市防洪  urban flood control

        为抵御和减轻洪水对城市造成灾害而采取的各种工程和非工程预防措施。
I.0.51  城市防洪标准 flood control standard

        根据城市的重要程度、所在地域的洪灾类型以及历史性洪水灾害等因素而制定的城市防洪的设防标准。
I.0.52  城市抗震减灾 earthquake protection and mitigation

        为抵御和减轻地震灾害及由此而引起的次生灾害而采取的各种预防措施。
I.0.53  城市消防  urban fire control

        为预防和减轻因火灾对城市造成损失而采取的各种预防和减灾措施。
I.0.54  人民城市防空 urban air defense

        为防御和减轻城市因遭受常规武器、核武器、化学武器和细菌武器等空袭而造成危害和损失所采取的各种防御和减灾措施。
附J  本标准用词说明

J.0.1    执行本标准条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便执行中区别对待。
J.0.1.1  表示很严格，非这样做不可的用词：
         正面词采用“必须”：
         反面词采用“严禁”。
J.0.1.2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；
         反面词采用“不应”或“不得”。
J.0.1.3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
         正面词采用“宜”或“可”；
         反面词采用“不宜”。
J.0.2   条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应 符合……要求或规定”，非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。
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