ZBGS—2014—009
[image: image1.wmf]
    珠环〔2014〕138号

珠海市环境保护局关于印发珠海市生物质成型燃料应用项目环境管理暂行规定的通知

横琴新区横管委会，各区政府（管委会），各有关单位：

经市法制局审查同意，现将《珠海市生物质成型燃料应用项目环境管理暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。
[image: image2.wmf]                          珠海市环境保护局

2014年6月18日

珠海市生物质成型燃料应用项目

环境管理暂行规定

为规范我市生物质成型燃料应用项目的环境管理，以及广东省大气污染防治的有关规定，依据国家、省有关生物质成型燃料应用的相关政策和要求，结合我市实际情况，制定本规定。

本规定适用于珠海市辖区内新建、扩建、改建以及现有生物质成型燃料应用项目的环境管理，不包括生物质气化和液化项目。

第一条生物质成型燃料应用项目的建设范围

（一）禁建区范围

1.珠海市主城区（珠海大桥以东区域）；

2.西部生态新城（范围为东至天生河、泥湾门水道，南至西湖大道，西至机场高速、鸡啼门水道，北至粤西沿海高速的区域，总面积约248平方公里）；

3.城市燃气管网覆盖区域；

4.集中供热管网覆盖区域；

（二）可建区范围

除禁建区外的其他区域

第二条 生物质成型燃料及燃烧设备规范和要求

（一）生物质成型燃料

1.生物质成型燃料的原料为农林废弃物（秸杆、稻壳、木屑、树枝等）,生物质成型燃料产品按使用原料分为木本类（包括木材加工后的木屑、刨花、废旧木料、树枝、竹子等）和草本类（包括麦秆、玉米秸秆、大豆秸秆、棉花秸秆、花生壳、稻壳、甘蔗渣等），严禁使用或参杂木制家具边角料或废木制家具、废纸、生活垃圾、市政污泥、煤等含有人工合成化合物或其他毒害物质的可燃废物作为原料加工的生物质成型燃料。

2.生物质成型燃料是以草本植物或木本植物为主要原料，经过机械加工成型，具有规则形状的粒状、块状和棒状固体燃料产品，其规格及性能指标应符合国家和地方关于生物质成型燃料的有关标准。

（二）生物质成型燃料燃烧设备

1.生物质成型燃料的使用必须配套专用燃烧器，不得使用其他燃烧设备。
2.生物质成型燃料燃烧设备必须配套使用专门生物质成型燃料投料装置，不得以人工直接投料方式添加燃料。
3.生物质成型燃料燃烧设备必须具备《锅炉压力容器制造许可证》和是否属于专门生物质成型燃料设备的证明文件，以及最近12个月内至少两批次由取得计量认证证书的实验室或检测机构出具的同型号锅炉的烟气检测报告，各批次监测时间间隔不少于1个月。

第三条  生物质成型燃料设备大气污染物排放标准

 （一）生物质成型燃料设备大气污染物排放应执行燃气锅炉排放标准。

（二）二噁英最高允许排放标准为0.1ng-TEQ/Nm3。

第四条  生物质成型燃料应用项目环境影响评价文件审批

（一）生物质成型燃料应用项目环评类别按照环保部《建设项目环境影响评价管理名录》确定。
（二）申报生物质成型燃料应用项目环境影响评价文件时，应一并提供关于生物质成型燃料和配套专用燃烧设备的相关认证文件。

（三）生物质成型燃料应用项目的环境影响评价文件审批级别按照建设项目环境影响评价文件分级审批的有关规定执行。
第五条  生物质成型燃料使用单位的日常环境监管

（一）生物质成型燃料使用单位必须在燃烧设备废气排放口上安装环保部门认可的烟气在线监测装置，主要监测指标为烟气流量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物；

（二）生物质成型燃料使用单位必须在燃烧设备进料口及废气排放口安装视频监控系统，对燃烧设备进行全天24小时连续监控，并确保监控信息与环保部门实时对接；

（三）燃料储料仓不可存放除生物质成型燃料及必要的引燃剂外的其他可燃物料，使用单位须在燃烧设备旁对使用的生物质成型燃料的来源、品种、设备及其生产厂家等进行标示。

（四）生物质成型燃料使用单位必须于每年6月和12月向辖区环保主管部门提交近半年由具备计量认证检测机构出具的生物质成型燃料的检测报告和样品进行备案。

（五）企业如需变更生物质成型燃料的来源或规格，应向辖区环保主管部门备案。

（六）各生物质成型燃料使用单位或企业应设立使用生物质成型燃料的计量台帐，记录燃料来源、使用量、主要成分等指标，并制定相应管理制度，建立废气治理设施的应急保障方案，由环境监察部门备查，作为环境管理的重要依据。

（七）生物质成型燃料使用单位或企业必须每季度委托具备计量认证资质的检测机构对生物质成型燃料应用设备的废气进行检测（检测指标必须包括二噁英、烟尘、氮氧化物、二氧化硫），并将检测报告提交给辖区内的区级（含功能区）环境监察部门备案，同时抄送市环境保护局备查。
第六条  生效日期

本规定自发文之日起实行。国家或省有关部门对生物成型燃料有新标准、新规定或新政策时，从其规定。
	珠海市环境保护局办公室                 2014年6月18日印发


� CONTROL UTCESealAddin.ESEntity.1 \s ���








PAGE  
- 1 -

_1465652297.unknown

