

[image: image1.wmf]冲洗槽和沉淀池

    3、现场配专（兼）职保洁员，负责工地内保洁和“门前三清”。�

    2、洗车池应设于距大门内1m处，深度不低于30cm，冲洗槽两端向内倾斜。冲洗槽与大门同宽。�

    1、施工现场必须设置洗车池（冲洗槽）和沉淀池并配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。�

说明：

冲洗槽1-1剖面图�

i=5%

盖板

i=5%

C10垫层�

混凝土C20�

50

400

50

800

800

500

3000

冲洗槽平面图

6000

500

5000

500

接市政排水管

1

1

冲洗槽

出口


PAGE  
2

_1298395443.dwg

