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装配式建筑项目实施方案应包含并不限于如下内容：

一、项目概况

（简要介绍项目的基本情况，包括项目位置、用地面积、建筑面积、容积率、项目楼栋情况、装配式建筑楼栋情况、装配式建筑使用预制构件种类说明、装配式施工实施情况等。）

二、工作机制

（一）装配式建筑统筹协调及管理人员配置情况

1.建设单位统筹协调参建各方的工作机制

2.管理人员配置情况（包括参加装配式建筑系列培训情况）

（二）装配式建筑验收制度

1.预制构件样板验收制度

2.装配式标准层结构联合验收制度

三、装配式建筑的设计

（一）建筑设计

1.装配式建筑标准化设计（户型、功能模块、预制构件等）

（1）户型模块标准化

（2）预制构件标准化

2.装配式建筑平面、立面设计（总平面、单体平面和立面、预制构件和墙体布置图等，要求至少用A3纸彩打，图示清晰，作为附件。预制构件在设计图纸或BIM中应使用明显的颜色标示）

3.装配式建筑装饰装修设计（包括水电预留预埋、主要功能区装饰装修）

（二）结构设计

1.装配式建筑结构体系

2.关键节点设计（包括但不限于预制构件安装连接节点、预制构件防水节点、外墙保温、墙体防开裂等）
（三）BIM应用

应用BIM进行建模和分析：
1.装配式建筑设计BIM模型图示

2.装配式施工安装流程BIM模型演示或视频

四、装配式建筑的施工

（一）施工总平面布置图和施工计划

（包括：项目出入口位置图、施工道路图、各栋塔吊布置图、预制构件堆放场地位置图、施工总体计划和标准层工期安排）

（二）预制构件生产和运输

（包括预制构件的生产概况、以及生产、运输、堆放等过程质量控制措施）

1.预制构件生产概况

2.预制构件生产的质量控制要点

3.预制构件标示及成品保护措施

4.预制构件运输路线

（三）预制构件吊装和安装

（包括吊装和安装的前期准备工作，以及过程中的质量控制、成品保护等）

1.各栋塔吊选型、预制构件起吊分析

2.吊具准备、各种预制构件的安装
3.预制构件与装配式模板的连接，钢筋套筒灌浆的连接
4.施工质量控制要点

5.安全保证措施

（四）装配式模板施工

（包括选择合适的装配式模板、模板周转套数、模板连接节点、模板平面布置、质量控制措施等）

1.模板类型的选择分析

2.装配式模板平面布置图和竖向布置图

3.装配式模板安装和拆卸等施工工序
4.施工质量控制要点

5.安全保证措施

（五）预制非砌筑内隔墙的施工

（预制非砌筑内隔墙方案应包括内隔墙选型分析、平面布置图、内隔墙防开裂质量控制措施等）

1.预制非砌筑内隔墙类型的选择分析

2.预制非砌筑内隔墙平面布置图

3.预制非砌筑内隔墙的堆放、运输和安装

4.施工质量控制要点

5.安全保证措施
（六）其他装配式施工（根据项目装配式施工情况填写）

1.预制钢筋网施工

2.集成式卫生间、集成式厨房施工

3.工具式脚手架方案

五、装配式建筑其他技术应用情况

新技术、新材料、新设备、新工艺等相关技术的应用情况

六、其它需要说明的内容




