
附件7

珠海市装配式建筑项目实施方案审查表
一、审查依据

    珠海市装配式建筑现行相关规定

二、审查材料

装配式建筑项目设计阶段技术认定申请表、装配式建筑项目预制率和装配率计算书、装配式建筑项目预制率和装配率审查意见书、装配式建筑项目实施方案、项目设计文件和BIM模型。
三、审查说明

1.审查要点分为主控项和一般项，审查结果中未有“不符合”则结论为符合，反之则结论为不符合。
2.主控项的审查结果包括：符合、不符合；一般项的审查结果包括：符合、基本符合、不符合。其中：“符合”为实施方案完全满足审查要求的规定；“不符合”为实施方案不满足审查要求的规定；“基本符合”为实施方案大部分内容基本满足审查要求，但需在项目实施过程中进一步细化相关内容。

四、审查要点

一、主控项
	类别
	编号
	审查内容和要求
	审查结果
	备注

	工作机制建立
	1
	编制了装配式建筑统筹协调管理方案，根据装配式建筑的特点，成立了“装配式建筑项目管理团队”，其中管理团队的主要技术负责人已参加“装配式建筑系列培训”。
	□符合 

□不符合
	

	装配式建筑的设计
	2
	预制率和装配率符合珠海市现行规定，即预制率≥20%或装配率≥40%，并经施工图审查机构审核确认。
	□符合 

□不符合
	

	
	3
	根据项目特点，原则上应采用预制外挂墙板、预制非砌筑内隔墙、楼板、飘窗、空调板、阳台、女儿墙、走廊、花槽、休息平台等，其他部位应合理选择预制构件，预制构件布置合理。
	□符合 

□不符合
	

	
	4
	装配式建筑结构设计安全可靠，综合考虑生产、运输、安装等过程的实施可行性。
	□符合 

□不符合
	

	
	5
	外墙水平缝和竖向缝、预制构件与现浇混凝土的接缝等防水节点设计合理。
	□符合 

□不符合
	

	
	6
	外墙保温设计和选材合理，适合珠海气候条件，考虑了对装饰装修的影响。
	□符合 

□不符合
	

	装配式建筑的施工
	7
	施工总平面布置合理，结合装配式建筑施工特点，充分考虑了预制构件运输、堆放、吊装的需要，塔吊选型和布置满足预制构件吊装需要。
	□符合 

□不符合
	

	
	8
	装配式模板施工工序合理，质量保证措施、防漏浆措施完善。
	□符合 

□不符合
	

	结论
	是否符合珠海市装配式建筑现行相关规定
	□符合 

□不符合
	


二、一般项

	类别
	编号
	审查内容和要求
	审查结果
	备注

	工作机制建立
	1
	编制了装配式建筑验收制度，根据装配式建筑施工特点，在首批预制构件样板和首个装配式标准层结构联合验收制度的基础上，建立分部分项工程验收制度。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	装配式建筑的设计
	2
	应用BIM对各专业的设计进行分析，确保建筑、结构、水电及装饰等各专业设计合理。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	
	3
	建筑、结构、装修设计都遵循标准化和模数化的设计原则，楼型、户型、预制构件等建筑部品重复使用率较高，定型装配式模板标准板使用率较高。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	
	4
	预制内墙板布置合理，墙板与主体结构的连接有可靠的防开裂设计。
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	5
	有完整的室内装修方案，建筑、结构、机电等设计系统地考虑了一体化装修的需要。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	装配式建筑的施工
	6
	施工计划、标准层工期安排合理，充分考虑了预制构件的生产及运输能力、定型装配式模板的施工特点。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	
	7
	装配式施工通过BIM模型演示。
	□符合 

□基本符合

□不符合
	

	结论
	是否符合珠海市装配式建筑现行相关规定
	□符合 

□不符合
	





