Z/ZHMZ 1—2016


Z/ZHMZ
珠海市养老服务标准
Z/ZHMZ 1—2016

	     


机构养老服务等级评定
	[image: image1.png]HisTHFERSIE
(#uazes ) RESREZTERS]

Yok dokok
S HER

FRENE -
A -





	     


2016 - 12 -23发布
2017 - 01 - 01实施
珠海市民政局   发布
前  言

本标准依据GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由珠海市民政局提出并归口。

本标准主要起草单位：珠海市民政局、珠海市质量技术监督标准与编码所。

本标准主要起草人：罗新安、卢伟卫、赖戊亮、张东江、祁小华、李嘉、陈锞、林霖。

本标准为首次发布。

引  言

为规范和提高珠海市养老服务质量，保护老年人权益，促进养老服务行业健康持续发展，制定本标准。本标准评定的结果，是政府对养老机构服务及管理水平评价的重要手段，可作为政府管理、资助、奖励或处罚相应养老服务机构的依据。

本标准发布实施后，可根据政府管理要求和外部环境的变化而修订。

机构养老服务等级评定

范围

本标准规定了养老机构术语和定义、服务质量基本要求、等级划分及标志、服务等级评价和等级的评定与管理。

本标准适用于珠海地区全日制养老机构养老服务的等级评定。

本标准不适用于非全日制的社区日间照料或托老服务机构。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 3096  声环境质量标准

GB 14934  食（饮）具消毒卫生标准

GB 15982  医院消毒卫生标准

MZ/T 032  养老机构安全管理

术语和定义

养老机构

依据《养老机构设立许可办法》设立并依法办理登记的，为老年人提供集中居住和照料服务的机构。

由社会为老年人提供养老服务的机构，包括社会福利院、养老院或老人院、老年公寓、护老院、护养院、敬老院、托老所、老年人服务中心等。

机构养老服务

以养老机构为核心，依托社区和社会力量，为老年人提供全日制的养老服务。

基本要求

应具有相对独立、固定、专用的场所。

应具备有效的养老机构设置批准证书（养老机构设立许可证）并悬挂在醒目位置。

应符合养老机构相关规范和技术标准，符合国家环境保护、消防安全、卫生防疫等要求，基本生活用房、设施设备和活动场地应与其业务范围相适应。

应具有与开展服务相适应管理人员、专业技术人员和服务人员。

应具有与服务内容和规模相适应的资金。

床位数应不少于10张。

申请评定的养老机构应持续运作一年以上。

养老机构近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

等级划分及标志

等级划分

用星的数量表示养老机构服务质量的等级，分为五个等级，即合格级、二星级、三星级、四星级和五星级。最低为合格级，最高为五星级；星级越高，表示养老机构服务质量水平越高，服务设施设备越完善。

标志

星级标志由五角星图案构成，用一颗五角星表示合格级，两颗五角星表示二星级，三颗五角星表示三星级，四颗五角星表示四星级，五颗五角星表示五星级。机构养老服务质量等级评定后的星级标志参照图1的样式。


图1 机构养老服务星级标志样式

服务等级评价

评定依据

按本标准的评分要求进行等级评价和评定，采用专家打分制。

合格级应符合本标准第4章的要求。

二星级至五星级养老机构应在符合本标准第4章及附录A必备项目检查表中相应星级要求的基础上进行评定，评定按具体得分分值划分。分值由附录B硬件和管理评分表，满分为1000分，及附录C服务项目与服务质量，满分为1000分，共计满分为2000分构成。

评价指标

二星级至五星级机构在合格级的基础上进行评定，等级评价指标分为三部分，第一部分为必备项目（按附录A规定）；第二部分为硬件和管理，包括环境和设施设备、服务管理、运营能力（按附录B规定）；第三部分包括服务项目与服务质量（按附录C规定）。

评分规则

相应服务等级养老机构的分值应符合表1的规定。

全日制养老机构服务等级评定分值表

	服务质量等级
	必备项目（附录A）
	硬件和管理（附录B）分值
	服务项目与服务质量（附录C）分值

	二星级
	符合附录A相应规定
	≥500分
	≥500分

	三星级
	符合附录A相应规定
	≥700分
	≥700分

	四星级
	符合附录A相应规定
	≥800分
	≥800分

	五星级
	符合附录A相应规定
	≥900分
	≥900分


等级的评定与管理

组织

成立珠海市养老服务等级评定领导小组，负责全市养老机构评定的组织和实施工作。

市评定领导小组由市民政局和相关部门、机构组成，统一负责评定并监督全市养老机构服务等级评定和服务质量标志的使用。

评定领导小组负责组织机构养老服务等级评定专家小组或委托第三方评估机构对机构养老服务进行等级评定。评定专家小组每组成员不少于5人，其中至少一名为标准化专家。

评定专家小组及成员应与被评定机构无任何利害关系，实行回避制度。

评定人员要求

熟悉有关法律、法规和政策，熟悉相关业务知识。

养老行业类专家应熟悉养老服务工作，具有三年以上的行业管理经验。

标准化行业专家应具有标准化专业中级职称以上，或五年以上标准化工作经验。

高校教师应为相应专业，副教授以上，熟悉养老服务工作。

聘请的评定人员资质需经市养老服务等级评定领导小组审核批准后，方可从事评定活动。

程序

评定启动

评定领导小组在以下任何一种情况时，应在一个月内组织开展养老机构服务等级评定：

——养老机构提出评定申请时； 

——民政局及相关部门有要求时。

组织评定

成立评定小组，采用组长负责制，对照评分要求进行逐项评定、累计得分，并审查相关资料，实地检查打分。完成评定后，将评定结果填入《机构养老服务等级评定综合考评表》（参见附录D），形成评定结论。

审核批准

评定结论即时交给评定领导小组，经评定领导小组审核，无异议的应在10个工作日内批准。对评定结果有异议的应召开评定领导小组会议进行复核。

结果公示及异议处理

评定结果应在官方网站、媒体等公众平台公示10天。有异议时应交由评定领导小组处理。

评定结果的应用

市养老服务等级评定领导小组公示评定结果并颁发证书和标志（牌匾）。

养老机构可将评定结果在公开场所进行展示，宣传。

评定结果应作为养老机构改进服务质量，提升能力水平的重要依据。

标志的管理

标志由市养老服务等级评定领导小组统一安排制作。

标志的有效期为三年（自颁发证书之日起计算），期满前三个月内可重新申请评定。期满而不重新申请者，不得继续使用标志。在有效期内（满一年）可申请更高等级的评定。

养老机构在使用标志期间，一经发现与标准不符时，可降低星级标准直至取消星级标志。星级标志取消两年后方可重新申请。

被降低等级的养老机构在1年内不得提出评定申请，被取消星级标志的养老机构在2年内不得提出评定申请。

珠海市养老服务等级评定领导小组应当以书面形式将降低等级或取消星级标志的决定，通知被处理的养老机构，并向社会公告。


（规范性附录）
养老机构星级评定必备项目检查表

表A.1给出了二至五星级养老机构必备项目。

养老机构星级评定必备项目检查表

	序号
	类别
	检查项目
	二星级
	三星级
	四星级
	五星级

	1
	基本要求
	总床位数（张）
	≥50
	≥80
	≥100

	2
	
	服务提供完成率
	100%

	3
	
	年平均床位入住率
	≥50%

	4
	人员配比
	护理员与入住老年人最小比例
	1:10
	1:9
	1:6
	1:4

	5
	
	护理人员持证上岗人数占比
	≥50%
	≥60%
	≥70%
	≥80%

	6
	
	医生
	≥1
	≥2

	7
	
	护士与入住老年人最小比例
	1:50
	1:40
	1:30
	1:25

	8
	
	社会工作者
	----
	≥1
	≥1
	≥2

	9
	
	营养师（人）
	----
	≥1
	≥2
	≥2

	10
	
	康复师（士）
	----
	≥1
	≥2

	11
	
	餐饮工作人员与服务对象人数最小比例
	1:50
	1:40
	1:30
	1:25


表A.1   养老机构星级评定必备项目检查表（续）

	序号
	类别
	检查项目
	二星级
	三星级
	四星级
	五星级

	12
	场地及硬件设备要求
	必要的水、电、供暖、降温、消防等设施设备
	均需配备。

	13
	
	老年人居室内平均每床使用面积，㎡
	≥6
	≥7
	≥8
	≥10

	14
	
	带卫生间房间比
	≥50%
	≥60%
	≥70%
	≥80%

	15
	
	公共区域
	公共区域设有男、女公共卫生间；

设接待区并配备桌椅。
	在二星级基础上，配置停车场；

公共卫生间设置无障碍厕位。
	在三星级基础上，二层以上楼房配置无障碍电梯；

设立老年人交流、聊天的场所；

停车场设置残疾人专用车位，无障碍通道。

	16
	
	餐厅
	面积，㎡
	----
	----
	≥45
	≥60

	17
	
	
	配置要求
	餐厅有冷暖设备，桌椅完备，干净整洁。

	18
	
	厨房
	面积，㎡
	≥20
	≥25
	≥30
	≥40

	19
	
	
	配置要求
	厨房有排风、排烟、排污设施，并符合卫生和环保要求。

	20
	
	医务室
	均需设置。

	21
	
	康复室
	均需设置。

	22
	
	洗衣房
	均需设置。



（规范性附录）
环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表

表B.1给出了养老机构环境和设施设备、服务管理、运营能力评定项目、评分要求及分值。

环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	环境和设施设备 300

	1
	环境（15分）
	周围环境应符合GB 3095和GB 3096对环境空气和声环境的要求。
	4
	

	2
	
	绿化面积占比≥40%。
	3
	

	3
	
	绿化面积占比≥45%。
	4
	

	4
	
	绿化面积占比≥50%。
	4
	

	5
	建筑设计（10分）
	养老设施建筑及其场地均进行无障碍设计。设计具体部位包括道路及停车场、广场及绿地、出入口、过厅和通道、垂直交通（楼梯、坡道、电梯），二层及以上楼层设有老年人的生活用房、医疗保健用房、公共活动用房的养老设施有无障碍电梯。
	3
	

	6
	
	养老设施建筑的地面采用不易碎裂、耐磨、防滑、平整的材料。
	3
	

	7
	
	养老设施建筑中老年人用房建筑耐火等级不低于二级，且建筑抗震设防标准应按重点设防类建筑进行抗震设计。
	2
	

	8
	
	养老设施建筑进行色彩与标识设计，标识字体醒目、图案清晰。
	2
	

	9
	公共标志（10分）
	公共区域设有明显标志，楼梯间、台阶、坡道、设备设施等处设置的标志、标识醒目、易识别。
	10
	

	10
	建筑物出入口

（10分）
	设置两个或以上出入口，有效宽度不小于1.10m。
	1
	

	11
	
	出入口内外有不小于1.50m×1.50m的轮椅回转面积。
	1
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	12
	
	主要出入口门厅设置休息座椅和无障碍休息区，并设置通往各区域及设施的标识指示牌。
	2
	

	13
	
	出入口内外设置安全照明。
	1
	

	14
	
	主要出入口设雨篷，其深度超过台阶外缘1.00m以上，雨篷做有组织排水。
	1
	

	15
	
	出入口的门采用向外开启平开门（设闭门器）或电动感应平移门。
	1
	

	16
	
	出入口的平台与建筑室外地坪高差不大于500mm，并采用缓步台阶和坡道过度；缓步台阶踢面高度不大于120mm，踢面宽度不小于350mm；坡道坡度不大于1/12，连续坡长不大于6.00m，平台宽度不小于2.00m。
	1
	

	17
	
	台阶的有效宽度不小于1.50m。当台阶宽度大于3.00m时，中间加设安全扶手。当坡道与台阶结合时，坡道有效宽度不小于1.20m，且坡道作防滑处理。
	1
	

	18
	
	安全监控设备终端和呼叫按钮设在大门附近，呼叫按钮距地面高度为1.10m。
	1
	

	19
	走廊（7分）
	公用走廊的有效宽度不小于1.50m。
	1
	

	20
	
	仅供一辆轮椅通过的走廊有效宽度不小于1.20m，并在走廊两端设有不小于1.50m×1.50m的轮椅回转面积。
	1
	

	21
	
	公用走廊安装无障碍扶手。扶手单层设置时高度为0.80m～0.85m，双层设置时高度分别为0.65m和0.90m。扶手保持连贯。
	1
	

	22
	
	墙面没有突出物。灭火器和标识板等设置在不妨碍使用轮椅或拐杖通行的位置上。
	1
	

	23
	
	走廊拐弯处的墙面阳角做成圆弧或切角。
	1
	

	24
	
	公用走廊地面无高差。有高差时，设置坡道并设明显标志。
	1
	

	25
	
	走廊醒目处有区域消防疏散示意图，安全疏散通道和出口均设消防安全指示标志并保持通畅。
	1
	

	26
	楼梯（7分）
	不采用螺旋楼梯和直跑楼梯。每段楼梯高度不高于1.50m。
	1
	

	27
	
	楼梯采用缓坡楼梯；缓坡楼梯踏面宽度为320mm～330mm，踢面高度为120mm～130mm。
	1
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	28
	
	主楼梯梯段净宽不小于1.50m，其他楼梯通行净宽不小于1.20m。
	1
	

	29
	
	踏步采用防滑材料。踏步前缘相互平行等距，踏面下方不透空。
	1
	

	30
	
	楼梯在内侧设置扶手。宽度在1.50m以上时在两侧设置扶手。
	1
	

	31
	
	扶手安装高度为0.80m～0.85m，且连续设置。扶手与走廊的扶手相连接，扶手端部水平延伸0.30m以上。
	1
	

	32
	
	采用不同颜色或材料区别楼梯的踏步和走廊地面，踏步起终点有局部照明。
	1
	

	33
	电梯（7分）
	二层及以上楼层设有无障碍电梯，且至少1台为医用电梯。
	1
	

	34
	
	轿厢地面材料防滑，轿厢两侧壁安装扶手。
	2
	

	35
	
	轿厢尺寸可容纳担架。
	1
	

	36
	
	轿厢内配置对讲机或电话，报站钟、报警装置、电视监控系统。
	1
	

	37
	
	普通电梯运行速度不大于1.5m/s，电梯门采用缓慢关闭程序设定。
	1
	

	38
	
	有检验合格证并按时年检。
	1
	

	39
	卫生间和浴室

（30分）
	设置有便于轮椅使用的卫生间和浴室。
	2
	

	40
	
	公用卫生间（厕位）配置数量不低于总床位的1%。
	2
	

	41
	
	公用浴室（浴位）配置数量不低于总床位的10%。
	2
	

	42
	
	公用卫生间和公用浴室入口的有效宽度不小于0.90m，地面平整并选用防滑材料。
	3
	

	43
	
	卫生间和浴室窗地面积之比达到1:9。
	1
	

	44
	
	采用推拉门或外开门，并设透光窗及从外部可开启的装置。
	2
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）
	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	45
	
	卫生间设置坐式蹲位、残疾人坐式蹲位，具有安全防护设施，通风良好、无异味。
	3
	

	46
	
	卫生间和浴室配备紧急呼叫设备。
	2
	

	47
	
	浴盆、便器旁安装扶手。
	2
	

	48
	
	卫生间和浴室设挂衣物钩。
	2
	

	49
	
	卫生洁具的选用和安装位置便于老年人使用。便器安装高度不低于0.40m；浴盆外缘距地高度小于0.45m。浴盆一端设坐台。
	2
	

	50
	
	设置适合坐姿的洗面台，并在侧面安装横向扶手。
	2
	

	51
	
	洗浴用水水温可调节。
	3
	

	52
	
	淋浴间内设高0.45m的洗浴座椅，周边设扶手。
	2
	

	53
	阳台（7分）
	开敞式阳台栏杆高度不低于1.10m，距地面0.30m高度范围内不留空。
	2
	

	54
	
	阳台设衣物晾晒装置。
	2
	

	55
	
	开敞式阳台做好雨水遮挡及排水措施。
	2
	

	56
	
	失智老年人居住用房采用封闭阳台。
	1
	

	57
	室内装修（7分）
	室内墙面采用耐碰撞、易擦拭的装修材料。室内通道墙面阳角做成圆角或切角，有0.35m高的防撞板。
	2
	

	58
	
	室内地面平整、防滑。
	2
	

	59
	
	老年人居住建筑的门窗使用无色透明玻璃，落地玻璃门窗装配安全玻璃，并在玻璃上设有醒目标志。
	1
	

	60
	
	老年人使用的卫生洁具选用白色。
	1
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	61
	
	各类用房、楼梯间、台阶、坡道等处设置的各类标志和标注强调功能作用，醒目、易识别。
	1
	

	62
	老年人居室（50分）
	按一定比例设置高、中、低三档居室供服务对象选择。
	3
	

	63
	
	居室窗地面积之比达到1:6。
	2
	

	64
	
	室内环境优雅、舒适，有冷暖设备及热水器、净水设备等。
	5
	

	65
	
	居室有采光、自然通风。墙壁无剥落污垢、滴漏，每室配有使用方便、防滑、通气的独立卫生间。
	5
	

	66
	
	居室使用面积不小于6.00㎡ /床，且单人间使用面积不小于10.00㎡，双人间使用面积不小于16.00㎡。
	4
	

	67
	
	室内家具配套规范齐全，床、桌椅、衣柜等各种设备无尖角凸出部分。
	4
	

	68
	
	生活用具配备规范合理，床上用品齐全。
	3
	

	69
	
	老年人居室房门的开启净宽不小于1.20m。房门采用推拉门且门轨不影响出入。采用平开门时，门上设置探视窗，并采用杆式把手，安装高度距地面0.80m-0.85m。
	3
	

	70
	
	户门内外没有高度差。有门槛时，其高度不大于20mm，并设坡面调节。
	3
	

	71
	
	供轮椅使用者出入的门，距地面0.15m～0.35m处安装防撞板。
	2
	

	72
	
	老年人居住用的房间内设更衣、换鞋空间，并设置座凳、扶手。
	3
	

	73
	
	居室内留有轮椅回转空间，床边留有护理、急救操作空间。
	3
	

	74
	
	设每人独立使用的储藏空间，单独供轮椅使用者使用的储藏柜高度不大于1.60m。
	2
	

	75
	
	居室与厨房、餐厅连接时，没有高差。
	2
	

	76
	
	安装座便器、坐浴盆或浴池、换气扇等，安装无障碍扶手等。
	3
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	77
	
	居室配备电话、电视机、紧急呼叫设备。
	3
	

	78
	活动场所（50分）
	主要路面采用硬化路面或防滑地砖，表面平整。
	5
	

	79
	
	有健全完善的电力供应和卫生的饮水供应系统。
	4
	

	80
	
	配备消防器材、应急照明灯、地位照明灯，配备消防自动报警系统。
	4
	

	81
	
	设置公共接待区。
	3
	

	82
	
	室外活动场地的人均面积不低于1.20 ㎡。
	3
	

	83
	
	室外活动场地设置健身运动器材和休息座椅。
	3
	

	84
	
	老年人集中的室外活动场地附近设置公共厕所，并配置无障碍厕位。
	3
	

	85
	
	室内活动场所有照明设施，光线充足，配有文化娱乐用品。
	4
	

	86
	
	室内活动场所窗地面积之比达到1：4。
	2
	

	87
	
	能接纳50~100个老年人。
	2
	

	88
	
	能接纳100~130个老年人。
	2
	

	89
	
	能接纳130~160个老年人。
	2
	

	90
	
	能接纳160~200个老年人。
	3
	

	91
	
	室内外均设有娱乐健身场所，室内有制冷、供暖设备；配备电视、音响、健身器材、休闲棋牌类用品、书籍报刊等。
	4
	

	92
	
	有图书阅览室，环境安静、幽雅，报刊种类不少于10种，图书册数不少于300册。
	2
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	93
	
	有电脑室供老年人进行网络信息交流。
	2
	

	94
	
	有多功能厅和会议设备、设施。
	2
	

	95
	餐厅（20分）
	具有天然采光和自然通风条件。
	2
	

	96
	
	餐位数为总床位的60%-70%。
	4
	

	97
	
	餐厅窗地面积之比达到1:6。
	2
	

	98
	
	每座使用面积为1.50㎡/人。
	3
	

	99
	
	餐厅使用可移动的，牢固稳定的单人座椅。
	3
	

	100
	
	有可供2人-14人就餐的不同规格的台面，配有转台和圆桌，设备运行完好。
	2
	

	101
	
	配备热毛巾箱。
	1
	

	102
	
	摆放花卉和装饰品。
	1
	

	103
	
	餐厅有公告栏、时钟、消毒柜、洗漱池、废纸桶、防蝇设备等。
	2
	

	104
	厨房（30分）
	厨房墙面使用瓷砖，地面使用防滑材料。
	4
	

	105
	
	厨房窗地面积之比达到1:7。
	2
	

	106
	
	配有各种厨房用具，有清洗、消毒、储存、冷藏、冷冻等设备设施。
	4
	

	107
	
	各种食物分类存放。
	3
	

	108
	
	垃圾有专门放置的区域，分类处理。
	3
	

	109
	
	有单独的操作间，与储藏室相互隔离。
	2
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	110
	
	厨房和餐厅之间隔音、隔热和隔异味。
	3
	

	111
	
	设立独立的冷荤间，配备专用炊具、消毒设施、冷藏设施，设立二次更衣室。
	2
	

	112
	
	老年人使用的厨房面积不小于4.5㎡。供轮椅使用者使用的厨房，面积不小于6㎡，轮椅回转面积不小于1.50m×1.50m。
	3
	

	113
	
	供轮椅使用者使用的台面高度不高于0.75m，台下净高不小于0.70m、深度不小于0.25m。
	2
	

	114
	
	选用安全型灶具。使用燃气灶时，安装熄火自动关闭燃气的装置。
	2
	

	115
	洗衣房/洗涤场所（20分）
	地面使用防滑材料。
	10
	

	116
	
	公用洗衣房面积不低于15㎡。
	5
	

	117
	
	设置公共洗涤场所，配备洗衣机、甩干机、消毒设备。
	5
	

	118
	医疗保健用房

（20分）
	医务室、药品室面积不低于20㎡。
	2
	

	119
	
	康复、保健室面积不低于40㎡。
	2
	

	120
	
	观察、理疗室配置标准为总床位的1%-2%。
	2
	

	121
	
	医疗保健用房窗地面积之比达到1:6。
	2
	

	122
	
	保健室、康复室地面平整、防滑。
	4
	

	123
	
	康复室配备老年人常用的康复器具。
	2
	

	124
	
	康复室配置老年人预防性康复和治疗性康复的设施设备。
	2
	

	125
	
	制定康复工作程序或流程和技术规范。
	1
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	126
	
	悬挂康复训练图示和说明。
	1
	

	127
	
	开展康复评估，制定康复计划，有效实施康复措施。
	1
	

	128
	
	临终关怀室设在靠近医务室且相对独立设置，其对外通道不与养老设施建筑的主要出入口合用。
	1
	

	服务管理550

	129
	机构执业资格

（40分）
	养老机构设置批准证书。
	5
	

	130
	
	民办非企业单位登记证书。
	5
	

	131
	
	卫生许可证。
	5
	

	132
	
	建设单位的竣工验收合格证明，卫生防疫、环境保护部门的验收报告或者审查意见。
	5
	

	133
	
	消防验收合格证明。
	5
	

	134
	
	房产证明或租赁使用证明。
	5
	

	135
	
	特种设备使用登记证（锅炉使用登记证、电梯安全检验合格标志等）。
	5
	

	136
	
	内设医疗机构的养老机构具备医疗机构职业许可证。
	5
	

	137
	人力资源管理

（100分）
	机构管理者具有高中及以上文化程度，具有五年以上的相关工作经验，并经行业培训合格，获得相关资质证书。
	15
	

	138
	
	专业技术人员持有与其岗位相适应的专业资格证书。
	10
	

	139
	
	养老护理员持有与岗位要求一致的职业资格证书。
	10
	

	140
	
	护理员与入住老年人最小比例达1:3.5。
	5
	

	141
	
	护理员与入住老年人最小比例达1:3。
	5
	

	142
	
	所有提供服务的人员均按行业要求持证上岗，并掌握相应的职业技能。
	10
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	143
	
	各类专业技术人员建立专业技术档案，定期参加继续教育。
	10
	

	144
	
	餐饮从业人员每年体检1次，有记录，注意个人卫生，传染病人不从事膳食工作。
	15
	

	145
	
	工作人员有良好的职业道德，语言规范、仪表端庄、举止文明。
	10
	

	146
	
	工作人员须着工作服并佩证上岗。
	10
	

	147
	安全管理（230分）
	根据MZ/T 032的规定，确保消防、电气、燃气、特种设备、健身器材、建筑设施、安全标志、监控设备等设施设备的安全要求。
	30
	

	148
	
	建立健全安全管理体系，设立安全管理部门，指定安全管理人员并明确职责。
	30
	

	149
	
	建立安全管理制度并完善出现过失行为或意外的上报制度。
	20
	

	150
	
	建立健全食品安全管理制度，采取有效的管理措施，保证食品安全。
	30
	

	151
	
	建立相应的消防安全管理制度，并建立消防安全定期检查、自查自纠及第三方评估制度。
	20
	

	152
	
	建立医疗护理安全管理制度，对护理照料、医疗等重点安全问题进行监控。同时接受卫生部门定期的监督检查。
	20
	

	153
	
	建立人身安全管理制度，对生活照料、日常管理、服务活动中涉及到有关人身安全问题进行安全评价，并实施有效监控和防范。
	20
	

	154
	
	建立各类信息、档案资料保管制度，不外泄个人隐私，并配备专（兼）职人员负责信息管理。
	20
	

	155
	
	建立突发事件应急预案，确立应急管理部门及责任，完善突发事件监测与预警、报告、信息发布与应急处置制度。
	20
	

	156
	
	建立安全教育与培训制度。
	20
	

	157
	信息档案管理

（40分）
	建立信息档案管理制度。
	7
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	158
	
	建立老年人基本信息电子档案。内容包括老年人的生活自理能力、经济状况、家庭居住情况和子女或监护人的联系方式等。
	6
	

	159
	
	老年人健康档案建档率达100%。
	7
	

	160
	
	服务对象有完整的出入院手续。
	4
	

	161
	
	有服务对象的日常护理记录，记录完整、准确。
	4
	

	162
	
	有院内工作人员信息档案。
	4
	

	163
	
	有从业人员每年的体检记录。
	4
	

	164
	
	服务对象及服务项目满意度或意见反馈的统计资料。
	4
	

	165
	行政管理（60分）
	内部机构设置合理，有明显的业务范围和职责，岗位责任制上墙公示。
	15
	

	166
	
	有行政管理、医疗护理、康复治疗、财务管理、档案管理、后勤保障和消防安全等规章制度及考核办法。
	20
	

	167
	
	有中长期发展规划、年度工作实施计划、年度总结等资料。
	15
	

	168
	
	养老机构与工作人员劳动（劳务）合同签订率达95%以上，为工作人员提供继续教育。
	10
	

	169
	业务管理（80分）
	服务项目、分级护理项目等按照当地物价部门的规定执行，收费标准公开，上墙公示。
	7
	

	170
	
	院内感染的预防工作符合GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》、《消毒技术规范》的规定。
	5
	

	171
	
	老年人入住时进行健康体检，在老年人入住后48小时内为其建立健康档案，并定期记录。记录及时准确，签章完整，合格率≥80%。
	6
	

	172
	
	对老年人进行评估，实行分类管理，分级护理，护理人员24小时值班制。
	6
	

	173
	
	尊重服务对象的独特性，实行个案护理，有程序化个案护理方案和记录。
	4
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	174
	
	根据评估结果对老年人提供服务，服务前得到老年人或相关第三方确认，并定期与老年人或相关第三方沟通。
	4
	

	175
	
	建立各项服务的质量要求或指标。
	5
	

	176
	
	建立服务工作规范，明确服务工作内容、流程及服务方法。
	5
	

	177
	
	定期进行监督检查并记录检查结果，包括内容、时间、地点、人员、落实情况等信息。
	5
	

	178
	
	制定人员考核办法，并按章实施。
	4
	

	179
	
	物资设备管理制度健全，有完善的采购、验收、入库、发放手续，账实相符，每年根据需要不断添置更新部分设备。
	4
	

	180
	
	严格执行捐赠规定，有完善的捐赠接收和使用制度。
	3
	

	181
	
	代存代管服务对象物品，手续齐全、保管完好。
	3
	

	182
	
	有为激励社会公众、志愿者、专职服务人员等建立的各项激励机制。
	3
	

	183
	
	每周至少1次行政查房。
	4
	

	184
	
	通过定期召开座谈会，设立意见箱或意见簿，询问服务对象等形式听取服务对象的意见和建议。
	3
	

	185
	
	服务对象提出的合理意见和建议能及时研究采纳，改进工作。
	3
	

	186
	
	积极争取政府和社会资金支持，并做到专款专用，有详细使用记录。
	3
	

	187
	
	有服务对象参加的民主管理委员会。
	3
	

	运营能力  150

	188
	供选服务（35分）a
	供选服务项目≥7项。
	6
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	189
	
	供选服务项目≥10项。
	7
	

	190
	
	供选服务项目≥11项。
	7
	

	191
	
	供选服务项目≥12项。
	7
	

	192
	
	供选服务项目≥13项。
	8
	

	193
	入住率（35分）
	老年人入住率≥70%。
	10
	

	194
	
	老年人入住率≥80%。
	10
	

	195
	
	老年人入住率≥85%。
	15
	

	196
	资产运营（20分）
	财务收支良好，无违法违纪行为，能实现自负盈亏。
	2
	

	197
	
	保持收支平衡，机构有效运行。
	2
	

	198
	
	利润总额为正，固定资产总增长，可持续发展。
	4
	

	199
	
	利润总额为正，固定资产持续增长可持续发展。
	4
	

	200
	
	固定资产持续增长，用于发展的资金占总收入的5%-10%。
	8
	

	201
	标准体系确认

（20分）
	建立标准体系，覆盖服务提供、服务保障、评价监督与改进等方面。
	20
	

	202
	荣誉（20分）
	获得区级荣誉。
	3
	

	203
	
	获得市级荣誉。
	4
	

	204
	
	获得省级荣誉。
	5
	


表B.1 环境和设施设备、服务管理、运营能力评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	205
	
	获得国家级荣誉。
	8
	

	206
	示范作用（20分）
	市级媒体有业务相关宣传报道，或同等级别的带动示范作用。
	10
	

	207
	
	省级以上媒体有业务相关宣传报道，或同等级别的带动示范作用。
	10
	

	注：a按附录C中评定项目一列中的项目大项计算。



（规范性附录）
服务项目与服务质量评定分值表

表C.1给出了养老机构服务项目与服务质量的评定项目、评分要求及分值。

服务项目与服务质量评定分值表

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	1
	个人生活照料服务

（150分）
	“十无”：无压疮、无坠床、无烫伤、无跌伤、无自残、无互伤、无噎食、无触电、无走失、无火险。
	15
	

	2
	
	“五关心”：关心老年人的饮食、卫生、安全、睡眠、排泄。
	15
	

	3
	
	七知道：知道每位老年人的姓名、个人生活照料的重点、个人爱好、所患疾病情况、家庭情况、使用药品治疗情况、精神心理情况。
	15
	

	4
	
	协助老年人洗漱、洗脸、洗手、洗头、洗脚、沐浴、擦身、修剪指（趾）甲、剃须、整理仪表仪容等动作适当。
	30
	

	5
	
	帮助清洁辅助器具，定期清洗、更换床单和衣物，无脏污或异味。
	20
	

	6
	
	协助老年人整理衣物、被服和鞋。
	8
	

	7
	
	每天清洁居室卫生，定期进行大扫除。
	8
	

	8
	
	室内物品摆放整齐有序。桌面、门窗、地面及墙壁清洁无积灰，定期消毒。
	8
	

	9
	
	每天开窗通风一次以上，保持室内外空气流通，无异味。
	8
	

	10
	
	协助老年人如厕，及时清理污物。
	8
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	11
	
	做到每日自查、每周重点检查、每月进行效果评估。
	15
	

	12
	膳食服务（150分）
	从业人员每半年体检1次，有记录，按GB 14934中7.6个人卫生与健康要求的规定，注意个人卫生。
	10
	

	13
	
	根据需要协助老年人完成用餐、饮水、服药等。
	10
	

	14
	
	为老年人提供集中用餐或送餐服务，运输工具应保持清洁卫生，密封保温。
	10
	

	15
	
	搞好食品储存、运输、加工、制作的环节管理，做到“三不”、“四隔离”、“四过关”、“五无”
	“三不”：采购员不买腐烂变质的原料、库房保管员不收腐烂变质的原料、厨师不用腐烂变质的原料加工。
	10
	

	16
	
	
	“四隔离”：成品（食物）存放实行生与熟隔离、成品与半成品隔离、食品与杂物、药品隔离、食品与天然冰隔离。
	10
	

	17
	
	
	“四过关”：餐具保持清洁、定期消毒，做到一洗、二刷、三冲、四消毒。
	10
	

	18
	
	
	“五无”：提供的食品做到无毒、无致病菌、无寄生虫、无腐败变质、无杂质。
	10
	

	19
	
	严防食物中毒。每天对荤、素食品进行留样，并保留48小时。食物中毒率0。
	15
	

	20
	
	建有老年人食堂，有《食品卫生许可证》。
	10
	

	21
	
	保持食堂内外环境卫生整洁。
	15
	

	22
	
	制定食谱，荤素、干稀搭配合理；注意饭菜的保温，一日三餐适时开饭。
	10
	

	23
	
	提供点餐服务。
	10
	

	24
	
	对有特殊需求的老年人制作软食、流质及特殊饮食，尊重少数民族习惯，根据需要分灶供应。
	10
	

	25
	
	定期召开由职工和老年人组成的伙食意见座谈会，听取意见。
	10
	

	26
	老年人护理服务

（130分）
	根据评估结果对老年人实施分类管理，按需服务。
	25
	

	27
	
	根据服务对象特点，对老年人异常生命体征、病情变化、特殊心理变化、重要的社会家庭变化、服务范围调整进行客观、如实记录。记录时间具体到分钟。
	25
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	28
	
	正确执行医嘱，对各种治疗严格执行查对制度和无菌技术要求。
	20
	

	29
	
	有计划、有措施、有记录开展健康教育指导和慢性病管理。
	10
	

	30
	
	达到护理服务基础质量目标
	落实护理措施100%。
	5
	

	31
	
	
	基础护理合格率≥90%。
	5
	

	32
	
	
	Ⅱ°压疮发生率0。
	5
	

	33
	
	
	院内感染发生率≤15%。
	5
	

	34
	
	
	常规物品消毒合格率100%。
	5
	

	35
	
	
	记录合格率≥90%。
	5
	

	36
	
	
	护士技术操作合格率≥90%。
	5
	

	37
	
	
	严重护理缺陷0。
	5
	

	38
	
	护士检查指导养老护理员工作，每周检查并记录。
	10
	

	39
	安全保护服务

（80分）
	在防止老年人自伤、伤害他人、跌倒、坠床、自行除去尿袋或鼻饲管、尿布、衣服等以及其他危险因素时，使用约束物品。使用约束物品前得到医师、护士和相关第三方的书面认可。
	30
	

	40
	
	呼叫器、求助门铃、远红外感应器等安全防护器材应符合国家规定，质量完好率达100%；其功能应符合老年人的特点和需求。
	25
	

	41
	
	收到老年人求救信号后及时采取相应措施，必要时立即通知其家属、监护人或第一联络人。
	10
	

	42
	
	员工掌握消防知识技能，“四懂四会”率达100%（“四懂”：懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生方法；“四会”：会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生）。
	15
	

	43
	医疗保健服务

（80分）
	由取得执业许可证的内设医疗机构或委托其他医疗机构开展。
	8
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	44
	
	配置的医疗设备符合医疗机构执业许可范围。
	8
	

	45
	
	医疗用物定人保管、定时核对消毒、定点放置、定量供应。毒麻药品贵重仪器专人管理，定期检查；药品做到内用药和外用药分类放置、标签清楚、账卡物相符、定时清点登记，处方合格率≥90%。
	10
	

	46
	
	药品的安全使用、验收、储存等管理工作由药剂师或医师负责。
	5
	

	47
	
	遵照医嘱及时提醒和监督老年人按时服药或陪同就医。
	5
	

	48
	
	协助老年人服药注意药品正确、剂量准确、给药时间准确、给药途径正确，不擅自给老年人服用任何药品。
	8
	

	49
	
	开展医疗辅助性工作，正确测量血压、体温、脉搏和呼吸等。
	5
	

	50
	
	每年至少为老年人体检1次并有记录。
	8
	

	51
	
	及时完成本机构内老年人慢性病、常见病的管理和院前抢救。
	8
	

	52
	
	因病入住的老年人，医务室或医疗机构按照卫生部门的相关规定建立病历。
	3
	

	53
	
	老年人在医疗服务机构门诊就医的，在门诊病历中作详细记载。
	3
	

	54
	
	定期开展健康教育，普及健康知识与防病知识，帮助老年人掌握预防老年病的基本知识及基础性的防治技术。
	5
	

	55
	
	视天气情况，每天带老年人到户外活动或者接受光照1小时至2小时。
	2
	

	56
	
	健康档案保留30年，处方的保留年限按照《处方管理办法》要求。
	2
	

	57
	康复护理服务

（60分）
	定期协助卧床老年人翻身、活动肢体关节等。
	20
	

	58
	
	配合医护人员帮助特殊老年人进行各项肢体保健、康复活动。
	15
	

	59
	
	协助老年人正确使用康复、保健仪器，保证安全。
	15
	

	60
	
	为老年人开展针对性个体康复活动。
	10
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	61
	文化娱乐服务

（60分）
	提供适宜老年人阅读的报刊书籍。
	15
	

	62
	
	开办老年课堂，提供书法、绘画、音乐、锻炼、计算机等适宜的文化活动和技能辅导。
	12
	

	63
	
	配置文体娱乐器材，定期开展老年人健身、娱乐活动。
	10
	

	64
	
	相关设施设备按时维修或保养，保证老年人使用安全。
	8
	

	65
	
	根据需要和老年人意愿，协助老年人到户外活动，并携带好必备物品、药品，保证安全。
	8
	

	66
	
	举办老年学校经过相关主管部门批准，有教学安排、教师名单、学员花名册、教学和评估教学记录。
	7
	

	67
	心理/精神慰藉服务

（60分）
	制定有针对性的“入住适应计划”，帮助新入住老年人顺利度过入住初期。
	5
	

	68
	
	与老年人谈心、交流，耐心倾听，了解其精神需求。
	15
	

	69
	
	对需要心理/精神支持服务的老年人定期进行评估，有记录，有防范措施。
	8
	

	70
	
	建立老年人之间、老年人与工作人员之间相互交流的氛围，让每位能开口说话的老年人每天开口说话半小时以上，及时掌握每位老年人的情绪变化。
	8
	

	71
	
	每周根据老年人身体健康情况、兴趣爱好、文化程度、开展一次有益于身心健康的各种文娱、体育活动。
	8
	

	72
	
	制定心理/精神支持服务危机处理程序，通过评估，及时发现心理问题，有处理措施并有记录。
	6
	

	73
	
	保护老年人的隐私权。
	10
	

	74
	洗衣服务（40分）
	老年人衣物标识清楚，做到清洁、折叠整齐，准确无误送还老年人。
	20
	

	75
	
	指定地点收集需清洗衣物，避免在老年人居住区域清点污物。
	10
	

	76
	
	对衣物进行分类清洗，被血液、体液污染及患有传染病老年人的衣物单独清洗，清洗后进行消毒灭菌。
	10
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	序号
	评定项目
	评分要求
	分值
	得分

	77
	通讯服务（30分）
	有必要的通讯设备，至少有1部供老年人使用的电话。
	15
	

	78
	
	老年人通讯交往困难的，为其提供帮助。
	9
	

	79
	
	定期检查通讯设备，通讯设施当日修复率≥90%。
	6
	

	80
	购物服务（20分）
	按照约定购物，准确记录购买的品种、数量，当面清点钱物，保存相应凭证。
	10
	

	81
	
	陪同购物时注意老年人安全，携带好必备的物品、药品，保证安全，防止意外发生。
	10
	

	82
	转介/委托服务

（30分）
	根据老年人需要，为其提供转介家政、教育、餐饮、助浴、理发、代办、接送、咨询、陪伴、维修、洗涤、无障碍设施改造、辅具配置、入住养老机构等服务。
	10
	

	83
	
	受老年人委托代领、代缴各种物品和费用时，准确记录物品种类、数量，当面清点钱物，保存相应凭证。
	10
	

	84
	
	保护老年人隐私。
	10
	

	85
	法律援助服务

（20分）
	利用社会资源为老年人提供法律咨询、维护权益服务。
	20
	

	86
	临终关怀服务

（40分）
	提供老年人生命教育活动，帮助老年人树立积极的生死观；协调专业人士做好临终期老年人的生活照料、痛症管理及心理支持服务。
	10
	

	87
	
	有明确的临终关怀服务流程，配备临终关怀服务场地和人员、设备。
	10
	

	88
	
	为有需求的老年人提供哀伤辅导服务。
	10
	

	89
	
	对已故老年人进行身体和室内环境清洁、及消毒，协助亲属整理遗物及联系相关方处理后事。
	10
	

	90
	满意率（50分）

（至少包括服务时间准确率、服务项目完成率、有效投诉结案率、服务档案的完善）
	服务对象和家属/监护人满意率≥80%。
	8
	

	91
	
	服务对象和家属/监护人满意率≥85%。
	12
	


表C.1 服务项目与服务质量评定分值表（续）

	92
	
	服务对象和家属/监护人满意率≥90%。
	14
	

	93
	
	服务对象和家属/监护人满意率≥95%。
	16
	



（资料性附录）
机构养老服务等级评定综合考评表

表D.1   机构养老服务等级评定综合考评表

	申请机构
	

	评定时间
	

	评 定 专 家 组 人 员 名 单

	专家组
	姓名
	单位
	职称/职务
	电话
	签字

	组长
	
	
	
	
	

	小

组

成

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评定依据
	

	是否符合必备项目要求（附录A）
	□ 是            □ 否            □ 其他                       

	环境、设施设备、服务管理、运营能力分值

（附录B）
	

	服务项目与服务质量分值

（附录C）
	

	总分值
	

	等级评定结果
	


表D.1   机构养老服务等级评定综合考评表（续）

	结论：
评定专家组长签字：

                                                         年       月       日


参 考 文 献

___________________________
 [1]《养老机构设立许可办法》（中华人民共和国民政部令第48号）

6

