关于公布2019年火灾隐患重点地区整治工作

验收结果和2020年挂牌督办火灾隐患

重点地区的通知

横琴新区管委会，各区政府（管委会），市政府各部门、各直属机构：
自2019年全市7个火灾隐患重点地区自市政府挂牌督办以来，各区政府（管委会）（以下简称各区）高度重视，强化组织领导，坚持全面排查治理，扎实推进消防安全“网格化”管理，不断加强消防基层基础建设，取得了较好的整治效果。经各区申请，2020年1月上旬，市消防安全委员会组织对挂牌重点地区进行实地核查。从核查情况看，2019年市一级挂牌督办的7个火灾隐患重点地区按期完成了各项整治任务，基本满足整治验收标准要求，现拟予以摘牌。请摘牌的区域要认真总结整治工作经验，对照整治标准，进一步持续深化和巩固整治成效，切实防止隐患反弹。

同时，根据《中华人民共和国消防法》《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试行）》（粤消安〔2017〕30号）等有关规定要求，综合各区（功能区）火灾形势、消防工作情况和排查上报名单，经市政府同意，我市选定横琴新区四塘村、香洲区华南名宇小区、斗门区白藤街道新城、金湾区泰宝新村、高新区东岸社区、高栏港区平塘社区、万山区桂山十五商业区等7个地区（区域）作为2020年市一级挂牌督办火灾隐患重点地区（区域）。现将有关要求通知如下：
一、明确整治任务。各区要对重点地区消防安全现状进行一次深入的分析研判，在先期已排查发现问题的基础上，进一步查找消防工作责任落实、火灾隐患排查整治、公共消防基础设施和多种消防队伍建设、村居消防工作以及消防宣传培训教育等方面存在的问题，明确整治目标和任务，成立专门的工作组，制定整治工作方案和工作进度表，落实整治经费，层层落实目标任务并实施跟踪问效。
二、落实整治措施。各区要结合我市消防安全领域专项整治总体工作方案，研究制定切实可行的整治措施，依法查处违反消防安全管理的行为，切实消除火灾隐患。要利用各类媒体宣传报道督办整治工作情况，曝光典型火灾隐患，发挥社会舆论监督作用，营造浓厚的宣传氛围。

三、严格检查验收。各区要严格检查验收，于2020年11月25日前先行组织本级消防安全委员会成员单位对本区重点地区的整治情况进行自查自验，验收合格后，向市消防安全委员会申请验收。市消防安全委员会将加大对各重点地区的督导检查，并于2020年年底前组织对挂牌督办地区进行验收。届时，对完成整治目标任务的地区予以摘牌销案；对未完成整治目标任务的地区进行全市通报，继续挂牌督办。整治工作验收情况将纳入市政府对各区年度消防工作考核内容。同时，根据《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试行）》要求，参照省、市政府做法，各区要自行选取一批火灾隐患重点地区进行挂牌督办，提升区域消防安全整体水平。

各区成立工作领导小组、工作机构及制定整治工作实施方案和动员部署情况，请于4月17日前报市消防安全委员会办公室（联系人：朱雄威，联系电话：0756—8641050）。

附件：1.2019年予以摘牌的火灾隐患重点地区

2.2020年挂牌督办火灾隐患重点地区一览表

珠海市人民政府办公室

2020年4月13日
附件1

2019年予以摘牌的火灾隐患重点地区

	区  划
	挂牌区域

	横琴新区
	十字门大道－汇通三路－在建荣粤道工地区域（中国铁建大厦项目在建工程）

	香洲区
	狮山街道南厦丰泽园小区

	斗门区
	井岸镇新伟社区

	金湾区
	康德莱国际医疗产业园

	高新区
	大学园区周边

（官塘村）

	高栏港区
	高栏港区石油化工专区

（万华化学广东有限公司）

	万山区
	东澳岛


附件2

2020年挂牌督办火灾隐患重点地区一览表

	序号
	区 划
	挂牌地区
	具体问题

	1
	横琴

新区
	四塘村
	1.无市政消火栓；

2.无消防车道；

3.无微型消防站；

4.小型场所无简易喷淋。

	2
	香洲区
	华南名宇

小区
	1.消防主管道漏水，导致小区多栋居民楼室内消火栓无水；

2.全区消防喷淋管道漏水无法启用；

3.全区消防报警系统损坏处于瘫痪状态；

4.所有消防联动控制设备失灵无法实现联动功能；

5.部分沿街商铺存在违规住人现象。

	3
	金湾区
	泰宝新村
	1.小区内个别市政消火栓无法使用；

2.小区住宅消防设施配套落实不到位；

3.小区物业管理不到位，消防安全管理职责不落实；

4.小区内存在电线乱拉乱接现象；

5.小区内三小场所基本消防设施配置不足；

6.小区内住宅、出租屋等设有防盗网但有些未开设逃生窗；

7.小区内居住的外来人口较多，消防意识淡薄。

	4
	斗门区
	万威美地

小区
	1.威美地小区周边“三小”场所存在违规住人；

2.威美地小区物业管理水平不到位，长期不落实消防安全主体责任；

3.区内尚未建设微型消防站和建立志愿消防队；

4.区内及周边车位紧张，导致消防车通道被堵塞、占用；

5.区内存在电线乱接乱拉现象；

6.区内电动车充电设施不足，存在私自拉线充电，电动车入楼入户现象严重；

7.区因地质下沉，消防管道损坏，无法保障消防供水，部分市政消火栓损坏；

8.分业主消防意识淡薄，不熟悉消防法律法规及消防基本常识。

	5
	高栏

港区
	平塘社区
	1.小型场所存在违规住人；

2.部分场所电气线路老化、乱接乱拉，未按要求套不燃或者难燃线管、线槽，缺乏必要的检修和更换；

3.部分出租屋缺少必要的消防设施和器材，电气线路老化，隐患突出；

4.社区微型消防站相关制度不够完善、部分装备器材老旧损坏；

5.社区内部分市政消火栓损坏；

6.社区外来人口较多，整体消防安全意识和素质不高。

	6
	高新区
	东岸社区
	1.既有旧建筑较多、群租房集聚，居住人群大多为周边（北师大及北理工等）学校学生、周边企事业职工等群体，人员消防意识普遍不强；

2.社区电线线路杂乱老化、私拉乱接，火灾隐患存量较大；

3.社区内部道路架空设施多，高度不够，导致消防车无法正常通行。另外社区私家车多，停车场设置不够，消防车道堵塞司空见惯；

4.社区内部市政消火栓布置不合理；

5.留狮山违规搭建的小商铺、小企业多，火灾隐患多；

6.社区消防组织不健全，未建立志愿消防队，初起火灾的扑起能力不足

	7
	万山区
	桂山十五湾商业区
	1.公共消防基础设施欠缺、老旧，亟需更新、维护；

2.电气线路老化、乱接乱拉，敷设不规范；

3.未明确消防安全管理人，消防管理混乱无序；

4.内人员混杂，商户、住户消防安全意识薄弱；

5.内堆放可燃、易燃材料，采用易燃、可燃材料进行装饰、装修；

6.小型场所未按标准配备消防设施器材；

7.乱堆杂物，堵塞、占用消防通道。




