珠海市人民政府办公室关于公布2020年度

火灾隐患重点地区验收结果和挂牌督办

2021年度火灾隐患重点地区的通知

横琴新区管委会，各区政府（管委会），市政府各部门、各直属机构：
为积极防范化解重大消防安全风险，提高社会火灾防控能力，营造良好的城市消防安全环境，根据《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试行）》（粤消安〔2017〕30号）要求,现对2020年度市政府挂牌督办火灾隐患重点地区整治工作验收结果予以公布，除香洲区华南名宇小区、金湾区泰宝新村和横琴新区四塘村验收不合格外，其余4个火灾隐患重点地区均按期完成各项整治任务，现予以摘牌（详见附件1）。

根据各区（功能区）排查结果，结合区域火灾形势以及消防工作情况，市人民政府决定对全市12个火灾隐患重点地区（含继续挂牌督办的香洲区华南名宇小区、金湾区泰宝新村、横琴新区四塘村）进行挂牌督办（详见附件2）。乡镇人民政府、街道办事处为火灾隐患重点地区挂牌督办的整治责任单位。

被挂牌督办的地区要高度重视，认真学习借鉴其他地区整治工作的成功经验，确保全面完成整治任务。市消防安全委员会办公室将于年底组织对市政府挂牌督办火灾隐患重点地区进行现场核查验收。对完成整治任务的区域，予以摘牌销案；对未完成整治任务的区域，继续挂牌督办。整治工作验收情况纳入市政府对各区（功能区）年度消防工作考核内容。

附件：1.予以摘牌的2020年度火灾隐患重点地区

2.挂牌督办的2021年度火灾隐患重点地区

                         珠海市人民政府办公室

                         2021年4月30日

附件1

予以摘牌的2020年度火灾隐患重点地区

	序号
	区（功能区）
	区域场所
	验收结果

	1
	斗门区
	万威美地小区
	合格

	2
	高新区
	东岸社区
	 合格

	3
	高栏港区
	平塘社区
	 合格

	4
	万山区
	桂山十五湾

商业区
	 合格


附件2

挂牌督办的2021年度火灾隐患重点地区

	序号
	区（功能区）
	挂牌地区
	火灾隐患基本情况
	整治责任主体

	1
	横琴新区
	洋环村
	1、部分小型场所存在违规住人；
	横琴镇政府

	
	
	
	2、部分场所未安装消防喷淋；
	

	
	
	
	3、村居出租屋较多，居住人口密集；
	

	
	
	
	4、部分“三小场所”用火用电不规范；
	

	
	
	
	5、部分居民消防意识薄弱；
	

	
	
	
	6、部分场所存在电线乱拉乱接的现象，未按要求套不燃或者难燃线管、线槽。
	

	2


	横琴新区
	担杆岛
	1、村居内电线线路老化，私接乱拉，敷设不规范；
	担杆镇政府

	
	
	
	2、公共消防基础设施欠缺、老旧；
	

	
	
	
	3、微型消防站相关制度不够完善、部分装备器材老旧损坏；
	

	
	
	
	4、“三小场所”用火用电不规范，基础消防设施配置不足；
	

	
	
	
	5、楼道、路道乱堆可燃、易燃材料，堵塞安全通道；
	

	
	
	
	6、村民、商户消防安全意识薄弱。
	

	3
	横琴新区
	四塘村
	2020年未完成整改，验收不合格。
	横琴镇政府

	4
	金湾区
	双湖社区
	1、部分老旧小区电气线路私拉乱接；
	红旗镇政府

	
	
	
	2、部分老旧小区消防安全通道存在杂物乱堆放问题，部分消防管道因地基下沉断裂，无法正常供水；
	

	
	
	
	3、部分三小场所存在违规住人的突出问题，部分场所消防设施老旧损坏或过期，未及时更换。
	

	5
	金湾区
	沙美社区
	1、部分小型场所存在违规住人；
	平沙镇政府

	
	
	
	2、部分场所电气线路老化，未按要求套不燃或者难燃线管、线槽；
	

	
	
	
	3、部分出租屋缺少必要的消防设施和器材，电气线路老化；
	

	
	
	
	4、社区微型消防站相关制度不够完善、部分装备器材老旧损坏；
	

	
	
	
	5、社区内消防车道未划线；
	

	
	
	
	6、社区整体消防安全意识和素质不高。
	

	6
	金湾区
	泰宝新村
	2020年未完成整改，验收不合格。
	三灶镇政府

	7
	斗门区
	东湖村
	1、部分居民、业主消防安全意识淡薄；
	白蕉镇政府

	
	
	
	2、部分出租屋内乱堆杂物，堵塞消防通道；
	

	
	
	
	3、三小场所无安装简易消防喷淋等消防设施；
	

	
	
	
	4、部分三小场所存在违规住人、电线乱接乱拉现象；
	

	
	
	
	5、区域内公共市政消防栓欠缺；
	

	
	
	
	6、区域内微型消防站经常出现水浸，而且站内消防器材不足；
	

	
	
	
	7、厂房区内有一家微型企业时有存放过量煤气，且未经消防验收。
	

	8
	香洲区
	华南名宇
	2020年未完成整改，验收不合格。
	香湾街道办

	9
	香洲区
	夏湾社区
	1、社区停车位严重不足，导致部分消防车通道被占用，堵塞；
	拱北街道办

	
	
	
	2、社区志愿消防队建设不符合要求，管理不规范，部分装备老旧，损坏；
	

	
	
	
	3、三小场所违规住人问题严重，部分消防设施老化，生锈；
	

	
	
	
	4、部分公寓未全覆盖烟感探测器、简易喷淋系统、逃生窗、逃生软梯；
	

	
	
	
	5、出租屋线路杂乱，强电、弱点乱搭设，未按要求套难燃或不然材料管；
	

	
	
	
	6、社区业主、租客消防安全意识淡薄，缺乏消防安全防范意识；
	

	10
	香洲区
	北山社区
	1、义务消防队相关制度不够完善、部分装备器材老旧损坏；
	南屏镇政府

	
	
	
	2、公共市政消火栓欠缺，数量严重不足； 
	

	
	
	
	3、部分出租屋内部杂物摆放凌乱，堆满纸皮及其他杂物，严重堵塞消防安全出口； 
	

	
	
	
	4、社区内电气线路老化，私接乱拉，电线呈蜘蛛网分布，敷设不规范；
	

	
	
	
	5、部分三小场所出现违规住人现象，用火用电不规范，室内消防设施欠缺。 
	

	11

11
	香洲区

香洲区
	翠微社区

翠微社区
	1、老旧小区消防管网漏水，消防栓损坏老化；
	前山街道办

前山街道办

	
	
	
	2、老旧小区消防通道堵塞；   
	

	
	
	
	3、部分三小场所住人；
	

	
	
	
	4、消防车通道不符合标准；    
	

	
	
	
	5、业主、租客消防安全意识淡薄，整体消防安全意识和素质不高； 
	

	
	
	
	6、部分出租屋缺少必要的消防设施和器材，存在私拉乱接充电，电动自行车入楼入户严重；
	

	
	
	
	7、翠微村内正在改造，无室外消火栓，道路狭窄，且分布杂乱，管理混乱，消防员无法第一时间判断起火部位；  
	

	
	
	
	8、部分房屋属于危房，正在拆迁改造，房屋有倒塌危险，部位楼梯无扶手，楼梯断节，如发生火灾，无法保证居民与消防员的人身安全。
	

	12
	高新区
	唐家湾镇
	1、部分出租屋缺少必要的消防设施和器材，存在私拉乱接充电，电动自行车入楼入户严重；
	唐家湾镇政府

	
	
	
	2、公共消防基础设施欠缺、老旧；
	

	
	
	
	3、区域居住的外来人口较多，业主及租客消防意识淡薄，整体消防安全意识和素质不高；
	

	
	
	
	4、社区停车位紧张，导致部分消防车通道被堵塞、占用；
	

	
	
	
	5、社区消防组织不健全，初起火灾的扑起能力不足。   
	




