
[image: image1.png]AKRAT L B Ty

KERBPHFR B’ T&E'E;soeoo
B #E 393211
Jo
T BR BT
R B

997563.6/3 7

KRR R
1% HE306683.55
AT





珠海市水利发展“十三五”规划
珠海市海洋农业和水务局
湖北省水利水电规划勘测设计院
二O一六年五月

前    言
“十二五”期间，在2011年中央1号文件、省委9号文件以及市委17号文件的指导下，珠海水利以保障经济社会可持续发展为根本出发点，水利基础设施建设全面加快，民生水利建设取得明显成效，水利改革不断深化，为全市经济社会健康发展提供了有力支撑和重要保障。

“十三五”时期是我市推进水利现代化进程、全面深化水利改革，提升水安全保障能力至关重要的五年。根据习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展的基本理念，广东省确立了“三个定位，两个率先”的总目标，提出了珠三角“九年大跨越”的发展战略。在国家和省有关方针政策指导下，结合珠海市水利发展实际情况，以 “生态引领、均衡发展”的总体思路，确定我市“十三五”水利发展战略。

根据市委、市政府对“十三五”规划编制的总体部署，按照广东省水利厅于2014年6月印发《关于开展广东省水利发展“十三五”规划编制工作的通知》的要求，在市海洋农业和水务局领导下，湖北省水利水电规划勘测设计院组织编写了《珠海市水利发展“十三五”规划报告》。

珠海市水利发展“十三五”规划在全面总结“十二五”规划执行情况基础上，深入分析“十三五”经济社会发展面临的新形势和对水利工作的新要求，科学设置水利发展“十三五”规划的目标和指标体系，结合“十三五”期间水利资金预期投入情况，科学、合理提出水利发展的总体布局、主要任务、主要项目和保障措施。

在水利建设过程中，机遇与挑战并存。我们应充分认识到治水兴水的长期性、复杂性、艰巨性，要切实增强水利建设的历史使命感和时代紧迫感，努力奋斗，突破发展的瓶颈，为率先实现珠三角地区水利现代化的发展目标，建设蓝色珠海、生态水城而不懈努力。
目     录
I前    言


II目     录


11  “十二五”水利发展规划实施总结


11.1 水利工程建设情况


21.2 水利改革与管理措施落实情况


41.3 投资情况


82  “十三五”水利发展面临的形势和要求


8

2.1 水利发展面临的形势

9

2.2 经济社会发展对水利的要求

113  “十三五”水利发展与改革指导思想、基本原则


11

3.1 指导思想和基本原则

12

3.2 编制依据

14

3.3 规划水平年

154  “十三五”水利发展与改革主要目标与总体布局


15

4.1 发展方向

16

4.2 主要目标

17

4.3 总体布局

215  “十三五”水利工程建设任务


21

5.1 防洪潮除涝减灾能力建设

21

5.2 水资源保障体系建设

22

5.3 水生态文明城市建设

23

5.4 节水型社会建设

256  “十三五”水利改革与管理任务


25

6.1 强化水利管理

29

6.2 深化水利改革

30

6.3 加强水利行业能力建设

347  投资估算与实施安排


34

7.1 投资估算

36

7.2 “十三五”年度实施计划安排

368  规划实施效果评价


37

8.1 经济效果评价

38

8.2 社会效果评价

39

8.3 生态环境效果评价

409  规划保障措施



附表1 珠海市水利“十二五”建设项目汇总表
附表2 珠海市水利“十三五”续建（改建、重建）项目汇总表
附表3 珠海市水利“十三五”拟建项目汇总表
附表4 珠海市水利“十三五”续建（改建、重建）项目投资分摊表
附表5 珠海市水利“十三五”拟建项目投资分摊表
附图 珠海市水利发展“十三五”续建、拟建项目分布图

1  “十二五”水利发展规划实施总结
“十二五”时期是我市水利建设快速发展的五年。2011年中央一号文件颁布以及中央水利工作会议的召开，极大地推动了全国水利改革与建设的步伐，广东省委省人民政府及时发布了关于加快全省水利改革发展的决定，珠海市委市人民政府全面贯彻落实中央和省委省政府决定，制定了我市水利改革发展与水利建设的意见，明确了采取各项措施和举措。在习近平总书记的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路指引下，全社会对水资源水安全的认识达到新的高度，治水兴水进入一个新的阶段。“十二五”期间我市最严格水资源管理制度进一步实施，水利改革全面推进，水利基础设施投资规模再创新高，防洪潮除涝减灾、供水给水、水生态环境治理等效益明显，民生水利建设成果显著。
1.1 水利工程建设情况
防洪潮除涝减灾能力进一步加强。全面实施了城乡水利防灾减灾重点工程，中珠联围、白蕉联围已完工并投入使用；乾务赤坎大联围、小林联围至2015年完成大部分主体工程建设，北部四小联围也基本完工。乾务赤坎大联围莲洲堤段被评为广东省市政优良样板工程和省城乡水利防灾减灾精品工程，十字沥水闸工程和南水沥堤段工程获得广东优质水利工程奖，横琴海堤已分期开工建设，完成投资31.87亿元。建设完成了西湖城区2号闸泵站工程、乾务水库除险加固工程，斗门区重点治理了黄杨河东堤和井岸城区水浸整治工程等。通过工程建设，进一步提高了各主要联围防洪潮标准，全面整治了堤防险段及防洪潮水闸改造，有效抗御了近年来“韦森特”、“尤特”、“威马逊”、“彩虹”等多场台风暴雨形成的洪涝灾害。
民生水利建设成果显著。全面推进重点水源工程和供水工程建设，完成了竹银水源工程建设，对桂山水库、正坑水库、南屏水库等一批水库开展除险加固工程，有效增加了水库供水能力。强力推进建设平岗-广昌原水供应保障工程以及第四条对澳门供水管道工程。对斗门区、金湾区、高栏港区、高新区等实施农村水改工程，新建了67个村1351km长给水管道，农村自来水覆盖率达到97%以上，抄表到户率90%以上，基本实现了“同城、同网、同价、同质”。开展了近百条河涌整治和几十宗泵站改造重建工程，有力地促进了水利工程更好发挥效益。
水土保持与生态环境建设取得新进展。为创建珠海市水生态文明城市，实施了前山河流域第一批涉水治污五个重点工程和旧村截污一期工程，并陆续开展了第二批涉水治污工程（39项）。加快城镇污水处理基础设施建设，全市已建成污水处理厂14座，总处理规模66.5万T/日，已建污水干管700km以上，建成污泥处置规模250T/日。横琴新区结合海堤防洪工程一并实施沿线绿化带及景观工程，取得了明显改善生态环境效果。高新区为解决污水直排，恶化河渠水质问题，对唐家、官塘、那洲、东岸、下栅、鸡山等社区的河渠进行截污、清淤综合整治，改善了河渠水质。始终坚持对开发建设项目水土保持工程的“三同时”，开展了大镜山水库库区水土流失整治、乾务水库库区林木保育、黄杨山水土流失治理等项目，有效地减少入库泥沙，保护水土资源，改善区域生态环境。
1.2 水利改革与管理措施落实情况
（1）水利管理
实行最严格水资源管理制度。出台了《珠海市最严格水资源管理制度实施办法》和《珠海市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》，将“三条红线”控制指标分解到区，建立了省、市、区三级用水总量控制指标体系，制定并实施我市对各区的实行最严格水资源制度考核工作方案，使我市成为全省率先完成对县区考核的地级市。
加强水利规划前期管理。组织完成了《珠海市流域综合规划修编报告》、《珠海市水生态文明城市建设试点实施方案》、《蓝色珠海“水更清”治污行动计划》、《珠海市2014-2019年民生水利工程建设实施方案》、《珠海市前山河流域（一河两涌）整治与修复建设规划》等多项综合规划和专项规划，为我市水利发展与建设提供了顶层设计，有力地指导今后一段发展时期水利工程建设布局，为珠海市水利建设长远规划和建设奠定坚实基础。
加强水利工程管理。出台了《珠海市水利基建工程施工图设计文件审查管理规定（暂行）》、《珠海市水务工程建设变更暂行管理规定》等系列规范性文件，组织水利建设项目各阶段的审批审查，把水利工程建设与管理纳入程序化、规范化管理。
加强水利行业安全监督管理。开展了水利建设管理制度执行情况专项检查、中小型水库蓄水安全专项检查、民生水利工程建设督导检查、水利工程安全隐患排查、水利工程建设质量隐患大排查等多项活动，通过水利安全生产检查排查，强化对全市水利系统安全生产的监督管理。
加强“三防”工作。全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，整合编制完成了《珠海市防汛防旱防风应急预案》，完善修改了《珠海市防汛防风期间安全隐患排查工作机制》、《珠海市防汛防风期间临险人员安全转移办法》、《珠海市防御台风暴雨灾害信息发布工作机制》、《珠海市台风暴雨期间实施封桥封路及信息发布的应急工作制度》等规章制度，推动了我市三防工作制度化、规范化、精细化管理。
（2）水利改革
建立了水利投入稳定增长机制。“十二五”期间，每年水利投入较上一年都有不同幅度增加，每年从城市建设维护税中划出15%的资金用于市、区镇防洪排涝和水资源工程建设，市、区政府每年从土地出让收益中提取10%用于水利建设。拓宽水利融资渠道，多渠道、多元化筹集建设资金。
继续深化水利工程管理体制改革。完成了镇级水利工程管理单位改革，市、区从收取的堤围防护费中安排30%的比例专项用于水利工程运行管理和维修养护。
水生态补偿机制逐步形成。“十二五”期间开始实施《珠海市饮用水源保护区扶持激励办法》，从制度层面建立了饮用水源保护区扶持机制。根据该办法，珠海市通过财政预算拨款以及向受水主体筹资相结合的方式，解决扶持饮用水源地农民所需资金。

健全基层水利服务体系。以镇（街道）水利会（所）为单位，按规定核定人员编制，配备专业技术人员，管养经费纳入区、镇级财政预算，保证经费落实。
（3）行业能力建设
开展了珠海市水资源实时监控与管理系统建设工作，目前，珠海市年取水量大于100万方的13个取水户全部纳入珠海市监控系统。基本建成三防指挥决策系统，发挥信息化平台在三防工作中的重要作用。
完成了珠海市第一次水利普查工作，普查成果已由市政府批准发布。

1.3 投资情况
根据市、区上报表格统计，全市“十二五”水利发展规划总投资768287.76万元，投资规模分类组成为：防洪潮除涝工程626310.13万元，水资源配置与利用工程137709.61万元，水生态环境保护工程4048.02万元，水利行业能力建设220万元。截止2015年12月，实际完成水利总投资687459.21万元，占“十二五”规划总投资的89.5%。分类投资完成情况见表1.3-1、图1.3-1、图1.3-2。
表1.3-1           “ 十二五”水利建设投资分类表
	项   目
	项 目 数
（项）
	总  投  资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成百分比
%

	合计
	61
	768287.76
	687459.21
	89.5

	防洪潮除涝工程
	32
	626310.13
	545481.58
	87.1

	水资源配置与利用工程
	21
	137709.61
	137709.61
	100

	水生态环境保护工程
	7
	4048.02
	4048.02
	100

	水利行业能力建设
	1
	220
	220
	100


[image: image2.png]REEFRRP AT R
TREREA _WrmmHE T 220
4048.0273 75 r AT

KFIRALE 55
ATRERER
137709.6173 75

R RR 55 T2
SERILF
545481.58 /5 7%





图1.3-1：“十二五”水利建设完成投资分类图

[image: image3.png]700000 S #\E (L)
600000 mEEEE (L)
500000
400000
300000
200000 4038.02 404802 220 220
100000 AN A
0
S oe
5 X\@
5 &
3 ad
K3





图1.3-2：“十二五”水利建设投资对比图
根据表1.3-1及报告附表1，“十二五”期间实施项目按四大类划分共约61项，重点是防洪潮除涝工程和水资源配置与利用工程，该两类工程占完成总投资的99%以上，其中横琴新区海堤达标整治及穿堤建筑物新建、中珠联围、乾务赤坎大联围、小林联围、白蕉联围及北部四小联围加固达标工程投资占防洪潮除涝工程投资绝大部分，水资源配置与利用工程投资重点完成了竹银水源工程，桂山水库、正坑水库、南屏水库等一批水库除险加固工程，斗门、金湾、高栏港、高新等区、镇农村水改工程以及河涌整治、泵站重建新建工程等。水生态环境保护工程中部分项目与防洪潮除涝工程和水资源配置与利用工程有交叉，未列入水生态环境保护工程中，因此造成水生态环境保护工程投资额度较小。
“十二五”期间投资完成情况总体良好，防洪潮除涝工程和水资源配置与利用工程完成投资均占总投资的80%以上，各大联围加固达标工程进展较快，但水资源节约保护、水土保持与水生态修复、行业能力建设等项目资金投入较少，与规划预期目标尚有一定差距。
1.4 存在的主要问题
（1）防洪（潮）除涝能力与经济社会发展不相适应
在现状情况下，香洲中心城区、唐家湾新城、白蕉联围、小林联围、乾务赤坎联围等堤防均按50年一遇防洪（潮）标准进行了达标加固，中珠联围和部分城区段按100年一遇防洪（潮）标准进行了达标加固，但仍有部分堤防防洪（潮）标准只有20-30年一遇。根据国务院批准的《珠海市城市总体规划（1999-2020年）》，主城区、横琴新区和白蕉联围、乾务赤坎联围均应达到100年一遇防洪（潮）标准，现有堤防及穿堤建筑物仍不满足城市规划防洪（潮）标准，尚有较大的差距。
部分挡潮排水闸经过长期运行，存在基础沉陷，闸室裂缝，闸门锈蚀等问题；部分抽排泵站设备老化，磨损严重，主体建筑物破损等，均存在安全隐患，严重影响了工程效益发挥。
随着经济社会发展和城市建设，易涝区除涝标准均已提高，现有的机电抽排能力已明显不足，在外江潮位高不能开闸外排的情况下，往往造成联围严重内涝。
（2）供水安全存在隐患
珠海市主要的供水水库依靠降雨自产水量不能满足供水需求，需要从河道抽水补库，大多是抽水型水库。有资料统计的入河废污水量逐年增加，2013年已达2.01亿吨，大量污水排入水体，导致水体自净能力逐渐降低，污染物大量沉积。从河道抽入富含营养元素（如氮、磷等）的河水入库，导致水库富营养化污染问题日趋突出，大镜山水库、凤凰山水库、南屏水库、竹仙洞水库、乾务水库等主要供水水库水体富营养化指数从中营养上升到中～富营养，水库水质恶化将对珠海和澳门供水带来不利的影响。
河道供水水源近年来咸潮上溯范围扩大、时间延长，2003年～2006年的枯水季节，珠海主要抽水泵站之一的广昌泵站泵机曾连续29天没有开动，咸度值曾突破12000 mg/L，严重影响供水安全。
（3）水污染治理和水环境保护任务艰巨
河流水质有持续恶化趋势。珠海市部分河涌为合流制区域，工业污水及生活污水混合排放，形成黑臭水体对河涌造成严重污染，主城区的界涌、沥溪涌、南溪涌、翠微排洪渠以及鹅咀涌、东灌渠、南屏涌等水质为劣V类；西区部分排水管网覆盖不全面，生活污水、农业回归水及工业废水直接排入附近水体，污染物通过支流汇入鸡啼门水道，产生更大面积水域污染。
农村垃圾收集系统建设和农村生活污水处理设施建设相对后滞，部分农村生活污水未经处理直接排放附近的小河涌；生活垃圾和固体废弃物随意丢弃或露天堆放在河涌两岸，直接对河涌水体水质造成污染。
由于城乡一体化，城市建设快速扩张，填海造地、湿地围垦造地等人类开发活动干扰和破坏了水生动植物的生存环境，对河涌水生态修复、水生态环境的保护和修复已迫在眉睫。目前珠海已建立了三个等级、七个自然保护区，但对零星分布的有保护价值的湿地、部分珍稀水鸟的觅食栖息地等，未成立自然保护点，未纳入保护范围。
（4）水利管理服务能力明显不足

管理机构薄弱。珠海市海洋农业和水务局为市水行政主管部门，水务行政职能交叉，下辖职能单位技术力量薄弱。
管理制度不够健全。涉水事务管理的规划、政策、制度等体系建设仍需进一步加强；防灾减灾社会化保障体系亟待完善；在应对重大水突发事件方面，相应的预案和制度尚需不断完善。水利综合执法能力有待加强。
行业管理基础设施不足。水资源实时监测与管理系统建设尚未完成，水资源监测能力和设备尚未满足水资源管理需要；水土保持监测设施设备、人员等都十分缺乏，监测技术和标准体系还有待提高和完善。
工程建设重建轻管的问题在农村水利工程中较为突出，工程管护费用来源渠道不畅、额度不足；水管单位“两费”标准不高，足额落实难度较大；镇水利站（会）等基层水利管理服务体系建设相对滞后，人才流失严重，经费投入不足。
水利信息化主要存在信息共享程度不够高，资源整合程度不高；各类水利业务应用软件的建设进度不平衡，不能满足业务管理工作需要；水利工程自动化运行与管理水平落后；信息安全保障能力亟待提高。2014年度珠海市水利信息化综合得分54.48分，位于全省地级市第十二位。
我市水利前期工作经费严重不足，人才成长的氛围、环境、机制与水利发展要求还存在较大差距，这都是制约我市水利行业能力提高不可忽视的因素。
2  “十三五”水利发展面临的形势和要求
2.1 水利发展面临的形势
当前我国经济发展进入新常态，资源环境约束更加趋紧、生态产品需求更加迫切、基础设施互联互通更加重要、体制机制创新更加关键，保障水安全已提升为国家战略。水利不但要促进经济的平稳较快增长，还要促进经济发展方式的转变；不但要强化对经济发展的支撑作用，还要强化对社会建设的保障作用；不但要满足经济社会发展的需要，还要满足生态文明建设的需求；不但要发挥水利工程的基础设施作用，还要发挥江河湖泊的文化承载作用，不断满足人民群众日益增加的水利需求。因此，水利功能的不断拓展对我市水利建设与发展提出了更高的要求。
随着我市经济社会综合实力进一步增强，水利作为基础设施的重要领域，要紧紧抓住历史机遇，要以涉险滩、渡深水的勇气和决心，打好水利改革与发展攻坚战。要深刻领会和把握广东省对珠海市水利发展总体要求，紧紧抓住珠海市城市规划战略布局；深刻领会和把握十八届五中全会的精神，坚持经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设 “六位一体”，坚持绿色发展，把生态文明建设放在突出地位，全面加强水生态文明建设；以落实最严格水资源管理制度为核心，通过优化水资源配置，加强水资源节约保护，实施水生态综合治理，完善水生态保护格局，实现水资源可持续利用；要把发展民生水利着力解决人民群众的水忧水患问题作为水利建设重中之重，在防洪（潮）、涝、旱水利工程建设上取得更大进展；在破解制约水利发展体制机制障碍、强化水利行业能力建设和基层水利服务体系建设上取得更大突破。
习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”基本思想，赋予了新时期治水的新内涵、新要求，为强化水治理、保障水安全指明了方向。新时期治水理念要以习近平总书记重要思想为指导，坚持多措并举、系统治理，坚持打基础、利长远，使珠海水利发展进入一个新的历史阶段。

2.2 经济社会发展对水利的要求
2.2.1城市建设的快速发展对水利的要求
我市城市建设的快速发展使得城市防洪涝潮能力、供水保障能力、水污染控制能力都面临越来越大的挑战。发展进程中必须吸取“先发展后治理”的经验教训，高度重视水问题。全面规划好水资源开发利用与保护，加强城市供水工程体系、防洪排涝工程体系、水生态空间体系建设，通过河涌水系综合整治和水生态环境建设，构建水体清澈、生态平衡，人水和谐的“蓝色珠海、生态水城”，致力打造“最适宜居住、最适宜创业、最富有魅力”的海滨山水城市。

2.2.2经济转型升级对水利的要求
珠海经济特区成立30年来，在经济发展方面取得了巨大成就，水利在城市防洪（潮）排涝、江河堤防达标建设、水库除险加固、保障供水安全等做出了巨大贡献。当前我国经济正处于经济结构调整期，水利是经济可持续发展的基础性、战略性支撑，水资源是加快经济转型升级的控制性要素。要抓住国家加强投资引导方向，加强包括水利在内的基础设施建设机遇，以“十三五”规划为契机和切入点，谋划一批水利建设项目，加快水利发展步伐，为珠海经济社会可持续发展提供坚实支撑。

2.2.3生态文明建设对水利的要求
广东省明确提出“推动珠三角地区生态水利建设，实现水利工程建设与水生态文明建设的有机结合，率先实现珠三角地区水利现代化”的发展目标。珠海市被列入全国第二批水生态文明建设试点城市之一，水生态文明是生态文明的核心组成部分，站在建设美丽珠海、生态珠海的战略高度，以全面落实最严格水资源管理制度为核心，以水资源和水环境承载能力为约束，引导促进经济发展方式转变；以水环境治理和水生态修复提升河湖库水环境质量；以推进民生水利建设保障城乡水安全和对澳供水安全；以健全法律法规和体制机制创新构建水生态文明管理体系，大力弘扬水文化传播水生态文明理念，将珠海打造成为国际宜居城市提供更加可靠的水利基础支撑和生态安全保障。

2.2.4创新社会治理对水利的要求
当前人们公平意识、民主意识、权利意识明显增强，生活需求、发展要求、利益诉求日益多元。水是生产生活基本条件，是社会稳定和人民群众安居乐业的基础保障，涉水安全是公共安全的重要部分，涉水权益是人民群众基本权益。必须适应创新社会治理的要求，坚持依法治水管水，依法规范水事行为，健全涉水公共安全体系，不断提高水利社会管理和公共服务水平，维护社会安定和谐局面。
3  “十三五”水利发展与改革指导思想、基本原则
3.1 指导思想和基本原则
3.1.1指导思想
以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕坚持“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展的基本理念和实现两个一百年奋斗目标，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，准确把握经济发展新常态和水利发展新特征，深入了解经济社会发展对水安全保障的需求，积极破解事关全局和长远发展的重大水利问题，切实提高我市水安全保障能力；以生态文明建设为引领，加强水利基础设施建设，加快重点水利工程建设，加强生态堤岸建设，全面提升水利基础保障能力；以改革促发展，坚持依法治水，依法行政，全面深化水利改革与管理，创新水利公共服务方式，提升水利公共服务的能力和水平；为珠海市率先全面建成小康社会和率先基本实现水利现代化提供坚实支撑和可靠保障。

3.1.2基本原则
（1）坚持统筹谋划，协调发展原则
要把提高水利对经济社会的保障能力放在更加突出的位置。统筹自然生态各要素，将治水与治山、治林、治田、治湖相结合，协调解决水灾害、水资源、水环境、水生态问题，科学合理制定水利发展的目标、速度、规模、水平；水量水质共管、水体水域兼顾、防洪（潮）防旱防涝并重、开源节流保护并举、建设管理改革齐抓、工程措施与非工程措施结合，全面推动市域城镇水利协调发展。
（2）坚持人水和谐、生态引领原则
牢固树立人与自然和谐相处理念，尊重自然、顺应自然、保护自然。坚持绿色发展，把生态文明理念融入到水利规划、设计、建设、管理的各个领域和水资源开发、利用、治理、配置、节约、保护的各个环节。水资源开发利用要充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，妥善处理开发与保护的关系，既要满足人类的合理需求，也要满足维护河湖健康的基本需求；既要加强对流域的水土流失综合治理，又要注重发挥大自然的自我修复能力。坚持保护优先，自然恢复为主，开展山水林田湖生态保护和修复工程，开展生态堤防建设工程，开展蓝色海湾整治行动。
（3）坚持依法治水、以改革促发展原则
按照依法治水、依法行政的要求，强化水行政主管部门水务一体化管理，严格履行水行政执法职责，运用法治思维和法治方式，依法惩处各类水事违法行为，有效有序处置各类水事矛盾纠纷。继续深化水资源管理体制、水利投融资体制、水利工程建设管理体制、基层水利发展机制、水价形成机制、农村水利工程产权管理体制等各项水利改革，不断破除制约水利发展的各种障碍，推进水利体制创新、机制创新、制度创新、管理创新。
（4）坚持现代化方向，推进科技进步原则
用现代的治水理念、先进的科学技术、完善的基础设施、科学的管理制度，武装和改造传统水利。坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科技方针，全面推进水利科技创新体系建设，不断提升水利科技支撑能力。积极构建与现代水利相适应的水利信息化综合保障体系，以水利信息化促进水利现代化。

3.2 编制依据
（1）综合规划及战略规划
《广东省流域综合规划（2013-2030年）》
《珠海市流域综合规划修编报告》
《珠海市水资源综合规划》
《珠海市水务现代化规划》
（2）区域社会经济发展规划
1）《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》
2）《珠海市城市总体规划（1999-2020年）》
（3）专项规划
《珠海市水利及城市供排水体系建设“十二五”规划》

《珠海市供水规划》

《珠海市雨水系统及防洪规划》

《保障澳门、珠海供水安全专项规划》
《珠海市地表水功能区划报告》
《珠海市水生态文明城市建设试点实施方案》
《蓝色珠海“水更清”治污行动计划》
《珠海市2014-2019年民生水利工程建设实施方案》

《珠海市生态堤防建设三年行动计划》等相关规划

（5）相关文件
《中共广东省委广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发【2011】9号）

《中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快水利改革发展的意见》（珠字【2011】17号）
广东省水利厅《关于开展广东省水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（粤水规计〔2014〕28号）；
《广东省水利发展“十三五”规划工作大纲》
广东省水利厅 广东省财政厅关于印发《关于深化小型水利工程管理体制改革的实施方案》的通知 （粤水建管【2014】69号）
广东省水利厅《关于推进水利科技创新工作的意见》（粤水科技【2015】9号）
《广东省水利信息化发展评价报告》（2014年度）
珠海市人民政府关于印发《珠海市新一轮财政管理体制改革实施方案》的通知（珠府【2014】89号）
珠海市海洋农业和水务局关于《珠海市水权试点工作实施方案》的报告（珠海农水【2016】53号）

珠海市关于开展“十三五”规划有关通知等文件

3.3 规划水平年
1）现状水平年：2014年

2）规划水平年：2020年
4  “十三五”水利发展与改革主要目标与总体布局
4.1 发展方向

广东省水利发展“十三五”规划确立了“治水升级、清水乐民、兴水强基、润水惠农、慧水发展”六大现代水利发展战略。珠海市立足于市情、水情、工情，在全省水利现代化建设进程中，充分发挥本市优势强势，消除薄弱环节，为珠三角地区率先实现水利现代化作出贡献。

珠海市水利“十三五”发展与“十二五”时期相比，有着量的提升和质的飞跃。水利“十三五”发展方向是：以六大发展战略为前提，一是坚持实施从水利工程措施为主，转变为工程措施与非工程措施相结合的发展战略，全面完善防洪潮除涝减灾体系、全面优化水资源配置利用体系，全面改善农村灌排工程，推行洪水风险管理，加快珠中江供水一体化进程，从而保障全市防洪安全、供水安全；二是大力实施生态水利发展战略，以水生态文明城市试点建设为契机，把绿色发展、水生态环境持续改善放在更加突出的位置，以落实最严格水资源管理制度，倒逼产业结构调整和升级，完善河湖管理体制机制，推进河湖水域确权划界，全面建立河道管理“河长制”，提升水域空间文化品位，打造天蓝、水清、岸绿、山美的亲水、乐水的优美环境；三是加快实施智慧水利发展战略，不断促进科技创新，提升行业能力建设。加大资金投入，弥补我市水利信息化短板，紧跟4G网络、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术和科技革命浪潮，完善升级三防指挥系统，引进或开发水资源综合管理系统，推进水利系统办公模式的云端化、移动化变革，通过建设智慧水利，极大地提升我市水利科技发展；四是着力推进水利体制与机制改革，强化水行政主管部门的地位与作用，全面依法治水、兴水、管水。建立健全水权交易制度、水利投融资体制、水利工程建设和长效运行管理机制等，创新河湖管理模式，严格控制水资源用量与配置，以水定产、以水定城。大力开展节水型社会、海绵型城市创建，使珠海市成为深化水利改革的先行地，探索水利科技发展的实验区，让水利改革发展成果更多惠及全市人民。

4.2 主要目标
“十三五”水利发展的总体目标是：到2020年，通过科学规划、统筹安排、综合治理、节水优先、强化保护的实施方略，基本建成功能完善的防洪潮除涝减灾体系、合理高效的水资源配置利用体系、自然生态的水资源环境保护体系、科学规范的水利管理体系。
具体发展目标：
（1）防洪潮除涝减灾
城市防洪潮能力明显提高，主要水道及重要河涌堤防基本达到国家规定的防洪（潮）标准，中小河流和山洪灾害防治能力进一步提高，重点易涝区排涝能力逐步提升，抗旱能力明显增强。全市洪涝灾害和干旱灾害年均经济损失占同期GDP的比重控制在0.2%以内。城市防洪达标率91.6%。
（2）水资源合理配置与高效利用
最严格的水资源管理制度得到全面落实实施，节水型社会建设取得显著进展，水资源利用效率和效益不断提高。到2020年，全市用水总量控制在6.84亿m3以内，万元工业增加值用水量控制在12m3以内。 
（3）水资源与水生态环境保护
全市城市供水水源地得到全面有效保护，河涌生态环境水量基本保障，河湖库水系连通性逐步提高，生态堤岸建设全面开展，主要河湖库水质明显改善，重要江河水功能区水质达标率提高到85%，水土流失治理程度提高到85%，生态堤防比例提高到40%。
(4)行业能力建设
建成与最严格水资源管理制度、防洪涝潮等相适应的水利信息化体系和政策法规体系。创新完善水利行业人才工作机制和水利科技创新体系，保障行业能力满足水利改革、发展的需要。
(5)水利管理与改革
基本建立事权清晰、权责一致、规范高效、监管到位的水行政管理体制，水利投入稳定增长机制进一步完善，水权水价水市场改革取得重要进展，水利工程良性运行机制基本形成。水利社会管理和服务能力得到较大提升。
“十三五”水利发展规划主要指标见下表4.2-1：
表4.2-1             水利发展“十三五”规划指标体系
	指标分类
	指标名称
	单位
	指标属性
	2014
	2020

	
	
	
	
	
	

	防洪潮除涝减灾
	洪涝（干旱）灾害年均损失率
	%
	预期性
	0.5
	0.2

	
	城市防洪工程达标率
	%
	预期性
	70
	91.6

	水资源配置与利用
	用水总量
	亿m3
	约束性
	4.76
	6.84

	
	万元GDP用水量
	m3/万元
	约束性
	29
	20

	
	万元工业增加值用水量
	m3/万元
	约束性
	18
	12

	
	城镇供水保证率
	%
	预期性
	97
	97

	水生态环境保护
	水功能区水质达标率
	%
	约束性
	85
	85

	
	集中式饮用水源水质达标率
	%
	约束性
	100
	100

	
	跨界河流水质达标率
	%
	约束性
	100
	100

	
	水域面积率
	%
	约束性
	8.8
	9.3

	
	水土流失治理率
	%
	约束性
	75
	85

	
	生态堤防比例
	%
	预期性
	15
	40

	行业能力建设
	水利信息化发展指数
	
	约束性
	54.48
	69.53

	
	水利职工队伍大专以上比例
	%
	约束性
	60
	65

	
	建立“河长制”的镇比例
	%
	预期性
	—
	100


4.3 总体布局
按照国家珠江-西江经济带重大战略部署要求，以及省政府制定的珠三角九年大跨越发展战略要求，为实现我市“十三五”水利发展的总体目标，在防洪潮减灾、水资源配置与利用、水生态环境保护、行业能力建设、水利管理与改革等方面，合理布局规划措施，抓重点项目建设，抓水利关键环节建设，抓创建两型社会建设，全面提高水利支撑与保障能力，逐步形成与经济社会发展及生态文明建设相适应的水利发展格局。
（1）基本建成标准合适、协调配套的防洪潮除涝减灾体系
完善防洪潮工程体系。“十三五”期间，主城区、横琴新区和乾务赤坎联围重点堤段防洪（潮）标准达到100年一遇；白蕉联围防洪（潮）标准重点堤段达到100年一遇，其他堤段达到50年一遇；小林联围与斗门北部四小联围、淇澳海堤防洪（潮）标准基本达到50年一遇；堤防险段及防洪水闸改造全面达标，实施白藤大闸重建工程；实施中心河闸站建设以及三灶湾大堤1号闸重建工程；加快西部城区防洪潮工程建设；开展生态堤防工程建设；开展白蕉联围涝区、莲洲联围涝区、乾赤联围涝区、小林联围涝区、高栏港区涝区等5宗重点涝区整治工程，易涝区排涝工程建设基本达到《广东省防洪（潮）标准和治涝标准》和《广东省易涝区规划》明确的治涝标准，按涝区10年一遇24h暴雨所产生的径流量，农村工商业及居民生活区、经济作物区、鱼塘按1天排干设计，水田按3天排干设计。 
    完善和加强洪水和风暴潮预警预报系统、防汛指挥调度系统建设；制定全面的防灾救灾应急预案；完善救灾保障体系，最大限度地减低洪涝潮灾害损失。 

（2）基本建成合理配置和高效利用水资源保障体系


根据我市水资源禀赋条件及经济社会发展需求，以创建国家节水型城市为契机，加快重点水利工程建设，加强农村水利工程建设，强化节水措施，进一步完善水资源保障体系，全面提升全市水资源的调配和供给能力。
以过境客水为主要供水水源，充分利用本地已建的各类水源工程，加固、配套、扩建、新建一批重要供水工程以及重要水源工程，实施平岗-广昌原水供应保障工程以及第四条对澳供水管道工程建设；建设广昌-南沙湾-梅溪水库供水管道；完成南区水厂、西区水厂和乾务水厂扩建工程以及水厂水质提升工程，开展海岛供水工程和外伶仃岛海水淡化等非常规水资源开发利用示范工程，积极推进珠中江供水一体化前期工作、白龙河防洪排涝治理工程前期工作、湖库水系连通工程前期工作，保障城镇的供水安全和生态安全。

以行政区（经济功能区）为主体，进一步夯实农村水利基础，完善农村灌排工程体系，有效应对洪潮内涝和干旱的威胁，保障粮食安全。
开展木头冲水库、先锋岭水库、正坑水库、大水坑水库等除险加固和东澳水库扩容工程以及一批小型水库管理设施配套；对缯坑水库、南山水库、茶泠迳水库、王保水库、大枝园水库、黄绿背水库、南新水库等加快开展安全鉴定工作，确保水库的安全运行。
修复、改善内河水生态系统，并考虑污水处理回用，强化节水措施，实施与水资源相适宜的产业发展布局和实施差别化供水策略，提升水资源的承载能力和保障能力，基本形成合理配置和高效利用水资源保障体系，为我市经济发展提供有效的水资源保障。
（3）基本建成有效监控和河湖健康的水生态保护体系
按照《珠海市水生态文明城市建设试点实施方案》总体布局，贯彻水生态文明理念，落实水生态保护措施，严格水资源管理，构建有效监控和河湖健康的水生态保护体系。开展以活水调水改善水环境为目的的水系连通工程、开展前山河流域（一河两涌）整治与修复工程、黄杨河“一河两岸”改造提升工程、天沐河防洪及景观工程、三灶中心河流域清淤截污和河涌综合整治工程、大门口水道引水工程；加强生态保护区、饮用水源区、水源涵养区、湿地保护区等重要区域的保护与修复，对大镜山水库、凤凰山水库和乾务水库等3个中型水库和部分小型水库开展退耕还林、封山育林、水源涵养林建设，切实落实饮用水源地保护措施。全面推进主要河涌综合整治，主要排洪渠整治，通过对河涌进行清淤疏挖、岸线整治、河渠分级管理，控制入河排污总量，使主要河涌水功能区水质明显改善，开展水库移民后期扶持工作，转变扶持方式，以美丽家园建设、移民脱贫解困、移民增收为工作重点，实现水库移民生活上提质，生产上增效。 
（4）全面深化水利改革，基本建成有利于水利科学发展的制度体系
建立健全最严格水资源管理制度，基本完成最严格水资源管理制度考核体系建设，建立有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制、水利工程良性运行机制、水利投入稳定增长机制。大力推进水利法制建设。
落实河涌水域管理制度和监督考核机制，完善岸线管理、滩涂利用与管理，完善河道规划治导线管理制度；建立海湾、河道管理动态监控机制，对重点河道、海湾岸线实时动态监控；创新河湖管理模式，全面推行“河长制”。 
加强水质监测体系建设，对现有基础设施和设备进行升级改造，开展重点河道、海湾岸线实时动态监控；大力开展全民爱水活动，落实蓝色珠海“水更清”治污行动计划。
推进信息化技术在水利行业的融合与应用，强化水利工程信息化、三防工作信息化、水资源管理信息化、水利系统办公服务信息化。

强化人才队伍建设和科技创新，积极引进一批高效、节水、降耗和环保的新技术、新工艺、新装备应用，加强水利从业人员专业技能培训、管理人员能力提升、专业技术人员知识更新。
推进基层水利服务体系建设工作，完善镇水管所（会）、三防办事机构服务组织、水资源节约保护等专业化服务组织、农民用水合作组织为网络的基层水利服务体系，加强基层水利从业人员专业知识培训，全面提高基层水利服务能力。
5  “十三五”水利工程建设任务
5.1 防洪潮除涝减灾能力建设
（1）主要联围堤防达标建设
“十三五”期间按照珠海市城市总体规划防洪标准结合生态堤防建设要求，继续实施乾务赤坎联围、白蕉联围、小林联围以及主城区、横琴新区、淇澳海堤等堤防达标建设，重点治理险工险段，防洪水闸改造全面达标；根据经济社会发展需要，适时启动乾务赤坎联围和白蕉联围全面达到100年一遇防御标准的前期工作。
（2）重点工程建设
实施白藤大闸重建工程、中心河闸站工程、三灶湾大堤1号闸重建工程；加快推进西部城区防洪潮工程建设，实施生态堤防工程建设98km。
（3）易涝区排涝工程建设
针对农田水利中混排难排、灌排不分等突出问题，按照“全面规划、重点突出、因地制宜、统筹兼顾、综合治理”的原则，加快推进易涝区排涝工程建设，完善排涝体系，改善农业种植、养殖条件，重点开展白蕉联围涝区、莲洲联围涝区、乾赤联围涝区、小林联围涝区、高栏港区涝区等5宗重点易涝区排涝工程建设基本达到治涝标准。
（4）农村水利工程整治
河涌或排洪渠堤岸整修加固；小型泵站工程重建、加固改造等。
5.2 水资源保障体系建设
（1）重点供水工程建设
加快建设平岗-广昌原水供应保障工程以及第四条对澳供水管道；建设广昌-南沙湾-梅溪水库供水管道，完成南区水厂、西区水厂和乾务水厂扩建工程、全市水厂水质提升工程，积极推进外伶仃岛海水淡化等非常规水资源开发利用示范工程，建设南洪隧道输水工程，推进建设竹银黄杨系统连通工程、黄杨泵站及其输水管线扩建工程等，增加全市水资源的调配和供给能力。
（2）水库除险加固和安全鉴定
开展木头冲水库、先锋岭水库、正坑水库、大水坑水库、吉大水库、蛇地坑水库等除险加固工程和东澳水库扩容工程以及一批小型水库管理设施配套；对缯坑水库、南山水库、茶泠迳水库、王保水库、大枝园水库、黄绿背水库、南新水库等加快开展安全鉴定工作和除险加固工程，确保水库的安全运行。
（3）农村水利工程整治
开展龙井水库、西坑水库等小型水库和山塘维护整治工程。

5.3 水生态文明城市建设
（1）前山河流域（一河两涌）整治与修复工程
开展前山河流域第二批涉水治污工程建设。完成沿河旧村搬迁；实施堤防岸线（广昌涌、洪湾涌、前山河）整治加固39.4km以及沿河道路建设10km；实施排洪渠综合整治工程（金凤路、十二村、北山村、东桥、南屏东和白沙坑、南屏西排洪渠）；完成水闸建设工程（石角咀水闸重建、洪湾冲节制闸建设以及洪湾泵站建设）等。
（2）重点河涌流域综合整治
开展黄杨河“一河两岸”改造提升工程，对黄杨河流域实施截污纳管和河涌综合整治；开展三灶中心河流域综合整治工程，实施南北排河清淤截污和渠道整治，改善流域环境；横琴新区结合防洪潮工程建设，同步实施沿岸景观工程建设，包括深井片区、北片区、中心沟北区与南区的排洪渠或截流沟沿线景观建设、天沐河防洪及景观工程建设等；高新区对金凤路排洪渠等河渠进行截污、清淤整治，解决污水直排问题，改善河渠水质；新建大门口水道引水工程。
（3）一般河涌整治
全市整治一般河涌共60条，其中高新区4条、香洲区4条、金湾区5条、高栏港区5条、斗门区42条，整治主要内容有沿线两岸堤防整治、排污口截污、局部清淤等，合计整治河涌长238.73km。
（4）饮用水源地保护
对大镜山水库、凤凰山水库和乾务水库等3个中型水库开展退耕还林、封山育林、水源涵养林建设等措施；对水务集团管辖的北部供水水库群实施水质改善工程和水源地生态保护措施。

根据《珠海市饮用水源保护区扶持激励办法》，从制度层面上建立饮用水源区补偿机制，达到减轻农民负担，改善民生的目的。市里通过财政预算拨款和向受水主体筹资相结合方式，解决扶持饮用水源地农民所需资金，扶持资金主要用于水源地保护区农民社保扶持，其余用于公共服务设施建设。

（5）海绵城市建设

打造“会呼吸”的生态海绵城市。利用现有河涌港渠密布的自然肌理，延伸河网构建自然水廊，与湖泊、湿地形成中央公园、城市绿环；按水系特点分区域组团水上公园、社区公园、岸边绿地等，实现雨洪资源的丰时存蓄、枯时缓释、削峰平谷、自然迁移的海绵理念，即改变以快排为主的雨水处理方式，借助湖泊、湿地、河涌等就近收集、存蓄、渗透、净化雨水，“慢排缓释”，“源头分散”，让城市如同生态“海绵”般舒畅地“呼吸吐纳”，使疾风骤雨变害为资源，实现水资源的削峰平谷，促进城市低碳循环。

5.4 节水型社会建设
全面落实节水优先的方针，加强需水管理，以节水促减污、节水促经济转型为目标，注重节水减排，严格实行用水总量控制、以水定产、定额管理，并鼓励公众参与，树立节水意识，不断提高水资源利用效率和效益，保障水资源的持续利用对社会经济发展的永续支撑。 

加快推进全市工业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。开展节水型企业建设，技术高新区、工业园区实行统一供水、废水集中处理和循环利用。
切实做好服务业和城镇生活节水。加快城镇供水管网改造，降低供水管网漏损率。加强公共建筑和住宅小区节水配套设施建设，大力推广使用城镇生活节水器具。推进洗车等行业节水技术改造，强化特殊行业用水管理，减少对新鲜水的取用量。继续推进各区节水型社会建设试点建设。
鼓励非常规水源利用，鼓励利用海水、再生水等非常规水源。新建宾馆、学校、居民区、公共建筑等建设项目，应当配套建设雨水集蓄和再生水利用设施，提高再生水利用率。开展万山区外伶仃岛水资源开发利用示范工程，开发集雨水、岛水、海水处理为一体的海岛多元供水技术及模块化集成装备，为海岛水资源的综合利用提供新模式。

全力推进农业节水。加强灌区骨干渠系节水改造、末级渠系建设、田间工程配套和农业用水管理，在灌区配套改造的同时开展监测与管理信息系统建设实现精准灌溉，农业灌溉水利用系数提高到0.6以上。积极推广使用喷灌、微灌、低压管道输水灌溉等高效节水技术，推进高效节水灌溉区域化、规模化、集约化发展。

构建节水产品市场准入机制。建设完善节水市场准入标准和强制性认证管理制度，鼓励产品生产者或销售者申请使用节水产品认证标志，制定优惠政策，吸引消费者购买高效节水产品。建立企业、用水户广泛参与、产学研相结合的节水技术创新和推广机制。
大力宣传节水和洁水观念。倡导大家树立节约用水就是保护生态、保护水资源就是保护家园的意识，营造亲水、惜水、洁水的良好氛围，使爱护水、节约水成为全社会的良好风尚和自觉行动。把水情教育纳入民众素质教育体系、中小学教育课程体系和党政干部培训课程体系，建设珠海市中小学节水教育社会实践基地。

6  “十三五”水利改革与管理任务
6.1 强化水利管理
（1）加强履行政府水利管理职能，依法行政
依法确立水行政部门主导涉水事务管理地位，全面履行水行政主管部门的政府管理职能，明确水行政主管部门机构、职能、权限、程序、责任法定化。强化水行政主管部门水务一体化管理，推进政府水管理权力清单制度，明晰各级水行政主管部门的水事管理权。 
加强依法行政，精简水行政审批事项，清理水行政权力和服务事项，规范水行政许可审批行为。建立水利重大决策终身责任追究制度和责任倒查机制，增加水利政务公开透明度，加大对水行政权力的监督。
（2）落实最严格水资源管理
建立和完善市、区两级水资源管理“三条红线”控制指标体系。
严格落实省下达的市取用水总量控制指标，以全市用水总量控制为限，将用水指标层层分解到各区、镇，制定区、镇取用水总量控制指标。严格取水许可审批管理和监督，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水。加强新建项目的水资源论证和重点项目布局规划水资源论证。
加强用水定额、计划用水和用水效率考核管理，依法依规制定用水定额实施细则，坚决遏制用水浪费。以创建国家级节水城市为契机，加快制定区域、行业和用水产品的用水效率指标体系，全面加强企业节水管理，建设节水示范工程，普及农业高效节水技术。
实施水功能区水质达标评价体系。明确污染物允许排放量，不断完善监测预警手段和监督管理制度，建立取水口、入河排污口和水功能区为核心的水资源实时监控体系；加快重要饮用水水源地和饮用水功能区内入河排污口的综合治理，建立和完善水污染事件快速反应机制，提升水污染事件处置能力。在开展城市黑臭水体排查与识别工作基础上，以水体污染控制和治理的各项科技成果和技术手段为依托，坚持“达标管理”与“风险管理”并重，“水质管理”与“水生态管理”并举的原则，在采取控源、截污、治理、修复、风险防控等综合措施，坚决遏制黑臭水体产生和蔓延，持续不断改善水质，使全市地表水达到水功能区划要求，实现2030年消除城区黑臭水体的目标。
落实最严格水资源管理制度考核工作方案，依据《珠海市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》，分年度对市、区进行考核，并将考核结果纳入党政领导班子实绩考核体系。
加强水资源管理能力建设，引进或开发适用珠海市水资源水生态管理应用系统，如水资源配置与调度应用系统、水生态监测与保护应用系统、水资源综合管理应用系统等。实时采集水资源管理所需的各类信息，通过系统软件和调度管理模型自动生成水资源管理调度预案，实现水功能区自动化监控和综合监视，水质水生态状况指标监测，以及取水许可网上审批管理等功能，及时处理各种水资源管理与调度业务，为珠海市水资源管理工作提供决策支持，增强决策的科学性和预见性。
（3）加强河湖水域管理与保护
加强规划对河湖水域管理的指导和约束作用，明确河湖利用和保护要求，落实河湖水域空间用途管制。划入城市水域控制线的水面按照城市蓝线管理办法控制管理，没有划入城市蓝线的水面原则上不得缩小水面面积。制定《珠海市河湖水域岸线登记办法》，开展水域岸线登记、河湖管理范围划定、水利工程确权划界工作；制定《珠海市占用水域补偿管理办法》，把占用水域补偿措施作为河湖管理范围内建设项目工程建设方案审查的重要内容，与建设项目同步实施。

加强岸线管理、滩涂利用与管理，建立河道规划治导线管理制度；结合《珠海市城市总体规划》，在满足我市合理的生产和生活需求的前提下，将具有原生态特征和功能的水域所对应的岸线优先划定为生态性岸线，推行河湖水系低影响开发建设模式，以生态保护为先，注重滨水岸线建设与文化内涵、风土人情相结合，提高滨水岸线通透性、绿色连续性、景观多样性；提高岸线公共使用效率，布局亲水环保的公益性设施，充分展示我市生态水城、美丽港湾的社会风貌与城市品质。

落实河湖水域管理制度和监督考核机制；建立河湖管理信息系统，利用各类科技手段，对重点河湖、水域岸线实时动态监控，依法查处非法侵占河涌水域、非法采砂等违法违规行为。

创新河湖管理机制，按照分级管理原则，落实河湖管护主体、责任和经费，充实基层管护人员，全面推行政府行政首长负责的“河长制”。 
（4）加强水生态监督管理
坚持以预防为主，全面规划，综合防治，注重效益的方针，加强生产建设活动和项目水土保持监督管理，控制人为水土流失，在划定的水土流失重点预防区和重点治理区实行政府目标责任制和考核制度，完善水土保持预防监督和治理机制；加强重要生态保护区、河涌源头区的生态监督管理，综合运用截污治污、河湖清淤、生物控制、生态调度、自然修复等措施，推进河湖的生态修复；加强对河涌流域周边场地及设施的合理规划布局，研究入河污染源控制方式，开展重点湿地建设和城市岸线生态防护工程，对城区中湖泊、河涌、湿地实施内面源治理、水网构建、生态护岸等措施，改善人居环境，提升城市生活质量。
制定水生态补偿管理办法。建立重要水源地、重要水生态修复治理区和跨流域（区域）调水等生态补偿机制，建立流域上下游不同区域生态补偿协商机制；开展水生态补偿试点建设，将水土保持生态补偿纳入生态补偿机制。 

（5）加强水利工程管理现代化建设
明确水利工程管理与保护范围，推进土地确权；按照现代企业管理模式建立健全水利工程管理标准规范体系；实行水利工程管理分级考核机制和安全运行分级监管机制；完善水利项目稽查、后评价和绩效评价制度，提高管理水平和运行效益。
（6）强化依法治水
强化水行政执法。建立健全水利综合执法与水利业务管理、许可审批与监督检查、水行政执法与刑事司法之间的工作衔接机制，加强水资源无序开发、侵占河涌岸线、人为水土流失、河道非法采砂、水利建设突出问题等重点领域执法，加大对水利重大违法案件和群众反映强烈案件的查办力度。
化解水事矛盾纠纷和涉水行政争议。完善水事纠纷预防调处工作机制，建立跨行政区域水事活动协商制度，逐步形成政府负责、部门配合、社会协同的工作格局。健全水利行政复议案件审理机制，对水利违法或不当行政行为坚决予以纠正，努力化解涉水行政争议，提高政府公信力。
开展水利法制宣传教育。制定各级水利部门领导干部和工作人员学法制度，牢固树立“有法必依、执法必严、违法必究”思想观念，切实提高水利系统工作人员运用法制思维工作的能力。广泛深入宣传水法律法规，树立全社会全民水法制意识。建立水法律服务机制，保障人民群众及时获得法律帮助。
（7）加强水利建设市场监管
加强水利建设项目全过程质量管理，健全水利工程质量责任体系，实行质量终身责任制。建立水利工程质量与市场分级监管机制，按工程规模和重要程度划分水利工程质量监督事权，落实市、区分级监管职责。
加强水利建设市场主体诚信体系建设，开展市场主体信用等级评价，完善水利市场主体信用信息查询平台，公开市场主体信用信息，构建守信激励和失信惩戒机制，规范水利建设市场秩序。
创新水利工程建设管理模式，推行水利工程专业化、社会化建设管理，因地制宜推行项目代建制、设计施工总承包制。建立建设期间项目法人和参建单位考核工作机制，推行市区分级稽察工作机制。探索水利工程新型移民安置方式，健全移民安置监督管理机制。
（8）加强水利行业安全监督管理
加强水利安全生产管理，实行水利安全生产分级核备、分级监管、业务监督与综合指导相结合的网格化管理。建立安全生产事故分级问责机制、调查处理机制。严格落实水利工程建设安全生产管理规定，严格执行水利工程项目安全设施“三同时”制度。年度开展安全专项检查、隐患排查、安全督导检查等多项检查活动，对查找出的问题及时整改并督导整改措施到位。
（9）加强“三防”工作，全面提高防御能力
全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，进一步加强“指挥、责任、预警、保障”三防工作体系，完善全市防御灾害性天气工作机制和制度，实现三防工作制度化、规范化、精细化管理。
组织编制全市三防规划，明确中长期三防体系建设目标和任务，加强信息化平台在三防工作中的枢纽作用，稳步提高信息化水平。

细化防御强台风工作方案，建立“八个停”和“五转移”工作机制，强化灾后“五通”、重建复产保障机制，加强应急保障能力建设，强化重点对象和领域的应急处置能力，提高整体防风能力。
加强镇、村（居）三防能力建设，重点推进镇、村（居）三防工作机构建设、物资储备建设，解决三防工作“最后一公里”问题。
6.2 深化水利改革
（1）落实水利投入稳定增长机制
加大各级公共财政对水利建设的投入力度，发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域，市、区政府每年从土地出让收益中提取10%用于水利建设。拓宽水利建设资金来源渠道，发展新型水利项目融资模式，引导和鼓励金融机构增加水利建设信贷资金。制定水利固定资产拍卖、租赁或经营权、收益权等权属融资、抵押和担保的范围和政策，支持社会资本通过资产收购、特许经营、参股控股等多种形式参与节水供水重大水利工程建设运营，在投资补助、贷款贴息、水价电价、税费优惠等方面加大支持力度。
（2）推进水权制度建设
按照《珠海市水权试点工作实施方案》，我市水权交易以用水总量控制为前提，以建立和健全能够反映水资源稀缺程度和经济价值的交易制度为核心，以水权明晰、计量准确、价值可估为条件，形成政府储备水权的竞争性出让、行政区域之间水权交易、用水户之间水权交易三种交易类型。“十三五”期间，将开展水权交易试点研究，强化农业取水许可管理，市级和省级审批工业企业许可水量核定；探索水权确定和登记形式，研究制定水资源使用权确权方案，为建立水权交易计量监督、交易信息化管理和建立水权交易监督管理体系、水权交易法规体系、水权交易技术论证体系做好各项准备。

（3）深化农村水利工程管理体制改革
进一步深化农村水利工程产权制度改革。统筹兼顾、分类推进，在政府主导、尊重农民意愿的前提下，明晰所有权、界定管理权、明确使用权、落实管护主体和责任。

按照“谁投资、谁所有，谁受益、谁负担”的原则，落实农村水利工程产权。产权归属已明晰的工程，维持现有产权归属关系，不能明确划分产权主体归属或投资主体有异议的，要按照投资份额确定产权份额。工程产权所有者是工程的管护责任主体，管护主体要落实管护责任，确保工程安全运行，涉及公共安全的水利工程要明确安全责任主体，落实工程安全责任。

多渠道筹集工程管理养护经费，建立稳定的管护经费投入保障机制。管护经费原则上由工程产权人负责筹集，市、区级财政给予适当补助。 
针对不同类型工程特点，因地制宜采取专业化集中管理、社会化管理等多种形式的工程运行管理模式。培育和扶持市场化的专业养护队伍，加强对镇水管机构技术人员和村级水管员开展业务专项培训和技术指导，不断提高管护人员素质和管护能力。市、区级水行政主管部门要强化对农村水利工程的行业监督，充分发挥基层水利服务组织作用，提高工程效益和完好率。

（4）深化水价改革
建立水利工程公益性供水政府补偿、经营性供水更多反映市场供求关系的定价机制。全面落实城镇居民用水阶梯价格制度，综合推行工业及其他行业用水超计划超定额累进加价阶梯式水价制度。合理提高水资源费征收标准，规范水资源费标准分类。

6.3 加强水利行业能力建设
（1）加强水利管理基础建设
加强水质监测体系建设，对现有水资源和供水监测设施设备进行升级改造、完善配置，全面提升水质监测能力。开展河涌、水库营养化状态及蓝藻水华发生的普查，分析水体营养化时空变化与分布，对珠海市水域营养化状况进行评估。
加强三防物资储备体系建设，建设好物资齐备、制度完善、管理规范的市、区二级防汛物资仓库；合理配置适应快速、高效的现代化装备和设备；落实水利工程现场储备防汛抢险物资。推进和落实镇（街）、村（居）综合应急物资仓库建设，制定全市各级分类防汛物资储备定额。
加强水行政执法装备能力建设，推进重点水域水政监察船、执法码头、执法趸船等基础设施建设和基层水政监察队伍基础设施、执法装备建设；建设主要河涌采砂管理视频监控系统，对重点水域的河道采砂管理视频监控。

加强水土保持监管能力建设，依据《中华人民共和国水土保持法》，珠海市海洋农业和水务局是我市水土保持工作主管部门，依法负责对全市水土保持情况进行监督检查；开展市级水土保持规划，提升遥感遥测监测能力，掌握水土流失状况和发展趋势；严格审批生产建设项目水土保持方案，在项目实施过程中业主、设计单位、施工单位要充分落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容，工程完成后及时开展水土保持的验收工作。

加强对水利档案规范化建设，水利行业主管部门、水利事业单位、水利工程管理单位要全面建立健全本部门、本单位以及水利工程档案管理制度，落实档案管理人员、场所、经费；利用电子政务应用系统建立档案图书管理数据库，逐步建立电子档案，实现水利行业档案信息共享。

重视对水利前期工作管理。推进重点流域和区域水利规划编制工作；围绕珠海市重大水利问题，重点研究开展珠中江供水一体化前期工作、白龙河防洪排涝治理工程前期工作、湖库水系连通工程前期工作等，以及结合白蕉灌区改造开展农业养殖水体水质保障措施研究、生态堤防生物措施研究、前山河一河两涌水系调度（广昌水闸功能调整）研究等课题，做好前期项目储备。

（2）加强水利科技创新与应用

水利科技创新是水利事业的重要组成部分，是提升水利系统“硬实力”的核心任务。“十三五”期间，我市水利科技创新工作主要任务是积极推广转化先进水利科技成果，建立和完善政府为主导，企业和社会力量共同参与的水利科技创新投入体制和机制，培养一批有创新能力的水利科技人才，进一步提高科技管理效率和水平。
市、区水利科技管理机构结合水利建设管理的实际需求，组织申报水利科研课题。根据省水利科技创新项目与资金管理的政策和要求，完善水利科技创新项目立项、资金分配、实施、验收、成果评价运作机制；完善水利科技成果奖励激励机制；积极争取本级和上级财政经费支持，多方筹措实用技术和高新技术推广应用资金。
重视科技成果转化，大力推行新技术成果应用。对因采取新技术而减少投资并取得良好效果的政府投资水利项目，节省的费用可按一定比例返还建设单位作为奖励。通过举办科技展览、科技培训、技术交流会、产品推介会等多种方式，多方位、多渠道开展技术服务。推进水利新技术运用。
（3）提高水利信息化水平
在全省水利信息化“一盘棋”的整体框架内构建珠海市水利信息化体系。
完善网络与通信等信息系统运行环境，力争实现与省水利厅、厅直有关单位、各区、水文分局、重点水利工程等网络互联互通和视频会议系统覆盖。
基本实现信息资源共享。依托省水利数据中心，基本实现信息资源共享；同时不断加大我市水利信息资源开发力度，建设市级水利数据中心，丰富信息资源；增强站网自动化监测能力和传输能力。
加大应用系统开发力度。对珠海市水资源实时监控与管理系统中取水在线监测、咸情预报等功能模块升级改造，引进或开发水资源综合管理系统；开发城乡内涝风险分析和预警系统，重点开发汛雨情分析、远程监控、风险评估、洪水预警以及日常管理等功能模块，升级三防指挥系统，提高对台风、暴雨、洪水、旱情等自然灾害预警预报的精确性。
大力提高水利工程自动化运行与管理水平。目前仍有大部分重要的水利工程没有自动化监测、运行和管理设施，管理手段落后。“十三五”期间，以联围为单位，对重点水利工程配置自动化监测、远程监控、运行和管理设施，进行集中管理，联调联控，实现信息资源共享，切实提高水利工程运行与管理水平。
完善电子政务应用系统。按照国家、水利部对电子政务体系建设的要求，在现有基础上完善办公自动化、规划计划、水政管理信息、财务资产、外事科技、人力资源、档案图书等模块。建立综合政务信息库、科技信息库、档案图书管理信息等数据库。
办好珠海市海洋农业和水务局门户网站。门户网站是宣传珠海市水利建设的成就，实现政务公开，加强社会监督，服务于社会公众的重要窗口。逐步通过门户网站行使部分水行政管理职能，并将水利治理开发与管理及各类相关信息，以文字、图像及视频等形式向社会公众发布。
落实信息化保障措施。执行省统一的标准规范和安全体系，基本建成重点信息系统应急响应与灾难备份体系，不断完善安全管理规章制度，搞好专业技术支持和专业信息化服务。
（4）加强人才队伍建设

创新水利人才培养开发、考核评价、选拔使用、激励保障和引进等工作机制，吸引国内外专家、学者和工程技术优秀人才为珠海水利建设出力，造就一批具有较高水平的科技人才，拥有一支有实力、高素质的人才队伍和专家队伍。

加强水利工程质量和安全监督体系建设，加强水政监察队伍建设，要注重健全基层组织机构，落实人员配置，落实工作经费。

健全市、区、镇、村水利组织和三防组织体系，落实区3-4名、镇（街）2-3名、村（居）1-2名专职（兼职）水管员、三防信息员和巡视员的配置，落实工作经费。加强抢险救援应急队伍建设，建立以驻珠军警部队为主力的市、区、镇、村防汛抢险队伍体系，按照防汛抢险救援队伍、防汛抢险服务保障队伍、防汛抢险工程专业队伍分类分级组建，水利、公安、交通、卫生、市政、电力、通信、物资供应等部门各自组建抢险队伍，实现“纵向到底、横向到边“的防汛抢险队伍保障体系。

建立水利行业职工技能培训长效机制。对水利行业的专业技术人员开展新理论、新技术、新知识为主要内容的继续教育，不断更新、丰富、深化专业知识。大力发展职工教育，开展短期培训、系列讲座等形式，不断提高水利行业人员受教育的程度。

（5）加强基层水利服务体系建设

加强镇（街道）水利会（所）规范化建设，明确基层水管单位的事业性质和承担公益性责任，建立经费保障机制，确保人员经费和业务经费纳入财政预算，改善基层水利机构工作环境和工作待遇，强调水管单位不得从事经营性活动，不得以谋利为目的改变水利工程功能，影响工程防洪排涝和供水的效益发挥。扶持和发展农民用水合作组织，发挥农民用水合作组织在防汛抗旱、灌溉排水、农村供水、水土保持等建设和管理中的作用。加强基层水利人员培训教育，提高基层水利人员工作能力和管理水平。
7  投资估算与实施安排
7.1 投资估算
依据综合规划、专项规划和单项工程前期工作的投资估算，珠海市“十三五”续建、拟建工程项目投资总规模2107433.32万元，“十三五”期间计划投资1728058.15万元，其中结转“十二五”项目投资852865.44万元，“十三五”期间拟建项目投资875192.71万元。
“十三五”续建、拟建项目中，防洪潮除涝减灾体系建设项目计划投资997563.60万元，占“十三五”计划总投资的57.72%，水资源保障体系建设项目计划投资306683.55万元，占总投资的17.75%，水生态保护体系建设项目计划投资393211万元，占总投资的22.76%，水利行业能力建设计划投资30600万元，占总投资的1.77%。从统计4个方面体系建设来看，以防洪潮除涝减灾体系建设、水生态保护体系建设为主要建设内容，投资占到总计划投资的80.48%。
“十三五”期间计划投资中省市级投资720985万元，区级投资（含社会资本） 1007073.14万元，其中结转“十二五”项目计划投资中省市级投资229099万元，区级投资623766.43万元，“十三五”期间拟建项目计划投资中省市级投资491886万元，区级投资383306.71万元。
珠海市水利发展“十三五”规划项目续建、拟建工程项目投资组成分类表见表7.1-1、表7.1-2、表7.1-3、图7.1-1。“十三五”水利工程项目清单见附表2、附表3，项目投资分摊见附表4、附表5。
表7.1-1         珠海市水利“十三五”续改建项目投资
	项   目
	项 目 数
（项）
	总 投 资
（万元）
	十二五完成投资（万元）
	十三五计划投资（万元）

	合计
	26
	1102240.61
	190925.18
	852865.44

	防洪潮除涝减灾体系
	16
	876698.61
	182425.18
	635823.44

	水资源保障体系
	6
	216980
	8500
	208480

	水生态保护体系
	4
	8562
	
	8562

	水利行业能力建设
	
	
	
	


表7.1-2          珠海市水利“十三五”拟建项目投资
	项   目
	项 目 数
（项）
	总  投  资
（万元）
	十三五计划投资
（万元）
	完成百分比
%

	合计
	55
	1005192.71
	875192.71
	87.07 

	防洪潮除涝减灾体系
	23
	401740.16
	361740.16
	90.04 

	水资源保障体系
	11
	98203.55
	98203.55
	100.00 

	水生态保护体系
	12
	474649
	384649
	81.04

	水利行业能力建设
	9
	30600
	30600
	100.00 


表7.1-3         珠海市水利“十三五”续建、拟建项目投资
	项   目
	项 目 数
（项）
	计划总投资
（万元）

	合计
	81
	1728058.15

	防洪潮除涝减灾体系
	39
	997563.60

	水资源保障体系
	17
	306683.55

	水生态保护体系
	16
	393211

	水利行业能力建设
	9
	30600


[image: image4.jpg]e
e

- ?‘}‘ RO i TR 0
¥ N\

e
i<ty L

ARSI

e O TR

s e ¥
SRR 0lg200)

HIREBIH At
BRI  L

NE s
e N, KRN TE

B B TR

. (KT WA
- R sunin, g/
45 18 00

Y i R

R
S 4
AN L T

e L3 ¥
/ e g 4

-

gk R T

IIAAM I A LH, /

A TP RI TR

T BRI b A TR -
AMOAT S TP 7R LA

A BB I LB SRR T

JHAAYA R I TR

BRIEHIKFIRIE “+=17 S, WETE 6 R





图7.1-1：“十三五”水利建设投资分类图

7.2 “十三五”年度实施计划安排
年度实施计划按照重点项目优选原则，对纳入《珠海市2014-2019年民生水利工程建设实施方案》、两型社会建设、地方重要规划的项目优先安排。经筛选排序，2016～2020年分年度计划投资规模依次为293769.88万元、345611.63万元、397453.37万元、362892.21万元、328331.05万元，分别占“十三五”期间计划投资的17 %、20%、23%、 21%、19%。各年度间计划投资详见表7.2-1。
表7.2-1            “十三五”分年度投资安排表
	类  别
	分年度投资安排（万元）

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	合计
	293769.88 
	345611.63 
	397453.37 
	362892.21 
	328331.05

	防洪潮除涝减灾体系
	169585.81 
	199512.72 
	229439.62 
	209488.35
	189537.09

	水资源保障体系
	52136.20
	61336.71 
	70537.22 
	64403.55 
	58269.87

	水生态保护体系
	66845.87 
	78642.20 
	90438.53 
	82574.31 
	74710.09 

	水利行业能力建设
	5202.00 
	6120.00 
	7038.00 
	6426.00 
	5814.00 


8  规划实施效果评价
8.1 经济效果评价
“十三五”规划实施后，防洪除涝减灾能力得到进一步提高。主要联围的重点堤段防洪（潮）标准达到100年一遇；其他堤段达到50年一遇。重点河涌基本得到整治，重点排洪渠防洪达标。实施了白藤大闸重建工程、中心河闸站工程等一批重点防洪潮工程。白蕉联围等重点易涝区排涝能力基本达到设计标准。全市洪涝灾害和干旱灾害年均经济损失占同期GDP的比重控制0.2%以内。城市防洪达标率91.6%。将有效减少台风及特大暴雨产生的人民生命财产损失和农业损失。
建立起较为完善的暴雨洪潮预警预报系统、三防指挥调度系统等防洪风险管理非工程体系。在台风暴潮发生后，通过工程措施结合非工程措施，确保城区和重点区域的防洪潮安全。
全市供水保障能力得到提升。通过建设平岗-广昌原水供应保障工程以及第四条对澳供水管道工程，完成南区水厂、西区水厂和乾务水厂扩建工程、唐家湾水厂水质提升工程等，实施木头冲水库、先锋岭水库、正坑水库等一批水库整治扩容，新增供水能力4亿m3以上，将有力缓解全市生产、生活的供需水矛盾，为我市和澳门提供优质水源和充足后备水源，保障社会稳定，促进经济社会的发展。
通过落实最严格水资源管理制度，转变水资源开发利用方式，提高依法治水用水管水水平，万元GDP用水量将达到20m3以下，万元工业增加值用水量将达到12m3以下，基本建立起节水型城市、节水型社会，水资源成本节省将产生十分可观经济效益，有利于促进水资源可持续利用，促进区域产业结构优化升级，推进绿色产业及高端产业发展。
水生态文明建设得到有力推进，通过水生态保护、治理与修复，改善水生态环境等工程措施，将提高水体自净能力和水源涵养能力，更好的提供水生态景观条件和健康宜居环境，由此将带动城市土地资源价值提升，吸引国内外资本对珠海市的产业投资，从而带动周边的水产养殖、生态养殖、苗木花卉、生态旅游等生态产业的快速发展，对珠海市林业、农业、旅游业等行业的绿色发展起到巨大推动作用。
水利行业能力进一步加强。坚持推广采用新技术、新设备、新工艺，以高科技手段实现水利科技创新。实施人才战略，拥有一支高素质、复合型、创新型人才队伍，大专以上文化程度人员比例65%以上。加强水利信息化建设，“十三五”期间，将加大应用系统开发应用力度，完善网络与通信等信息系统运行环境，水利信息化发展指数将达到69.53以上，力争进入广东省水利系统前十名以内。以深化水利改革为导向，建立起新型的水利工程管理体制，使水利工程体系保持正常的运转和良好的效益。
8.2 社会效果评价

通过“十三五”期间防洪潮除涝工程、水资源配置与利用工程、水生态环境保护工程的建设，进一步提高防御洪涝潮灾害能力、供水保障能力，更加改善全市水生态环境，保障全社会工农业生产稳步发展，社会秩序稳定有序，人民群众安居乐业。
实施最严格的水资源管理将使水资源的管控制度化，创建节水型城市广泛宣传节约用水，使节水、惜水、爱水的理念深入人心，爱护水、节约水成为全社会的良好风尚和自觉行动。水利改革机制和创新体系的建设将激发群众参与水资源保护和水生态治理的积极性，使广大人民群众能够共享水生态治理促进经济发展的成果。
水利工程建设营造集功能、景观、生态和文化于一体，形成赋予区域人文地理特色的滨水滨海景观和亲水空间，为人民群众提供良好的生产、生活、娱乐、旅游的水环境空间，增强群众的认同感和归属感，有效提高人们的社会责任感和自律意识。
8.3 生态环境效果评价

“十三五”期间，全市努力创建水生态文明城市。通过对前山河流域全面治理，中心城区水生态环境将得到明显改善。开展生态堤防建设，对黄杨河、中心河以及各区主要河涌、排洪渠进行综合治理，维护了岸线河涌水域生境的总体规模和功能完整性，维护了水生生物多样性， 形成多层次、多功能的绿色长廊，切实改善城镇人居环境，进一步提升珠海城市品位，从而惠及百姓民生。
通过水源地退耕还林、封山育林、水源涵养等生态保育工程建设，将保证大镜山水库、凤凰山水库、乾务水库以及北部供水水库群等饮用水源地水库的取水安全，切实改善水质，集中式饮用水源水质达标率100%，有效发挥水源地在工农业生产和生活中供水的“心脏”功能。
重要河涌各主要河段水质符合水功能区划标准，水功能区水质达标率85%以上，跨界河流水质达标率100%。建立起绿色农业、节水农业和清洁型、环保型工业，基本实现污水达标排放和总量控制。河涌流域充分发挥生态自我修复能力，水土流失治理率达到85%以上。结合滨海生态堤防建设、海岸带红树林等防护林带建设，由山地、湿地、水域各自然地貌呈现出山清水秀、碧水蓝天的多样化生态系统，将打造出“水为脉络、望山见水、人水和谐、山海相拥、陆岛相望”的蓝色珠海、生态水城。
9  规划保障措施
（1）科学规划，加强组织领导
各级政府要高度重视“十三五”规划对本区域经济社会发展的促进作用，统一部署、分类指导规划实施中的重大事项，督促推动有关任务和措施的组织落实，严格落实防汛防风防旱、饮用水安全保障、水资源管理等方面的行政首长负责制，充分调动社会一切积极因素，创造规划实施的必要条件和良好环境。要切实发挥政府在水利改革发展中的主导作用，各级水行政主管部门应统一思想、加强组织，细化目标、落实责任，及时解决工作中遇到的突出问题。各有关部门也要按照职能分工，建立有效的工作机制，加强协作、各司其职、各负其责，共同推进水利改革发展。

（2）建立稳定可靠的水利投入保障机制
把水利作为基础设施建设的优先领域，构建多元化投入机制，积极争取中央财政支持，切实增加市、区地方财政投入。落实金融相关政策，推动建立水利投融资平台，发展新型水利项目融资模式，制定吸引市场和社会资金投入水利建设、服务领域的管理办法。加强对各地水利投入政策落实情况的监督检查，进一步强化水利资金使用的监督管理及绩效评价，确保“十三五”规划投资落到实处、发挥效益。

（3）强化建设管理，落实目标责任
进一步明确水利部门和地方政府在水资源管理中的职责，健全部门之间的协商机制。实行防汛防风防旱、饮水安全保障、水资源管理、水库安全管理行政首长负责制。各区政府对本区水资源管理和保护工作负总责。要把水资源管理工作纳入政府重要议事日程，逐级落实责任。水资源开发利用、节约和保护的主要约束性指标，应纳入各区经济社会发展综合评价体系，作为各级政府领导干部和国有企业负责人业绩综合考核评价的重要内容，实行严格的问责制，强化政府和企业责任。水务局会同有关部门对各区水资源开发利用、节约和保护主要约束性指标的落实情况进行考核。

（4）加快水利前期工作，落实资金用地政策

加大水利前期工作力度，力争在“十三五”期间规划一批项目、落实一批项目、开工一批项目，加快推进重点民生水利工程立项审批。落实资金政策，确保各级财政水利资金有大幅度增长。加强水利资金使用管理，充分发挥投资效果和提高投资效益。水利工程建设用地要纳入城市用地总体规划，对水利工程用地要确权划界，办理建设用地预审及用地报批手续，优先保障水利工程新增建设用地指标。

（5）加强宣传引导，增强公众参与
充分利用网络、广播、电视、报刊等媒体，加大“十三五”规划和实施情况的宣传力度，让全社会了解珠海水利面临的形势与建设任务，了解水利与经济发展的密切关系。开展水情教育，提高全民水患意识、节水意识和水资源保护意识。创新水利建设各个环节的公众参与方式，建立健全公众参与、专家论证和政府决策相结合的行政决策机制。探索水利建设项目公示和听证制度，鼓励社会公众和利益相关方参与水利项目前期和建设各阶段的论证，发挥公众和新闻媒体的监督作用。通过提高全社会对加快水利改革发展的认识程度，形成全社会关心、支持和参与水利改革发展的良好局面。依法公布水资源信息，鼓励社会监督。
（6）开展规划实施跟踪评估
强化“十三五”规划在涉水事务管理中的指导、约束作用。市、区水行政主管部门及项目实施单位要加强对规划实施情况的跟踪分析，充分发挥评估指标在规划实施中的导向作用，认真总结、适时调整、稳步推进。要明确规划实施的考核责任主体，根据规划实施情况定期对责任部门、单位和人员进行考核，评估实施效果，保证规划项目顺利进行。
附表1                                                              珠海市“十二五”已建项目汇总表
	项目

分类
	序号
	项目名称
	项目所在地
	纳入相关规划
	项目（能力）建设内容
	规  模
	效  益
	项  目

总投资

（万元）
	“十二五”
完成投资
（万元）

	一、防洪潮除涝工程
	1
	金湾区三灶镇定家湾工业园区堤防工程
	金湾区三灶镇
	《金湾区雨水系统和防洪规划》
	堤防总长3.19Km,市政道路3.14 km
	中型
	保护人口
	7200
	7200

	
	2
	西湖城区2号闸泵站工程
	金湾区三灶镇
	《金湾区雨水系统和防洪规划》
	新建一座中型泵站（设计排涝流量为37.5m³/s），治涝面积47.89k㎡
	中型
	保护人口
	4462
	4462

	
	3
	红西六围海堤渗漏处理工程
	金湾区红旗镇
	《金湾区雨水系统和防洪规划》
	对2014m海堤的渗漏问题进行灌浆处理
	小型
	保护人口、保护耕地
	535
	535

	
	4
	淇澳东涌水闸重建工程
	高新区（淇澳社区）
	
	重建东涌闸1座，建管理房一座，加固东涌闸至白角头山段海堤150m。（标准为50年一遇）
	闸门2孔，单孔宽4m，总10.7m。
	负责淇澳社区和大围内农田及鱼塘一带约4km2的排洪挡潮任务，保护人口约0.4万人
	749.91
	749.91

	
	5
	中珠副渠闸门整体修复工程
	高新区（北沙社区）
	
	拆除旧闸，新建孔开放式水闸一座，新建直升式闸门，启闭平台和交通桥，新建闸室及上下游消能设施
	III等中型水闸
	负责永丰、北沙两个社区约15 km2的排洪挡潮任务，保护人口约0.5万人
	281.04
	281.04

	
	6
	远大美域小区水浸排洪渠临时工程
	高新区（唐乐社区）
	
	临时排水渠修建
	长180m，宽3m，高2.6m
	解决了远大美域和华发蔚蓝堡片区的雨水排放
	137.95
	137.95

	
	7
	金星围垦南围海堤和水闸除险加固工程
	高新区（东岸社区）
	
	海堤和水闸加固
	闸门4孔，单孔宽5.1m，总长25.1m，过闸流量200m3/s
	负责下栅、官塘、宁堂三个社区和北师大、北理工一带约20 km2的排洪挡潮任务，保护人口约4.5万人
	494.35
	494.35

	
	8
	科技创新海岸南围2#水闸重建工程
	高新区（上栅社区）
	
	水闸重建
	闸门2孔，单孔宽2.5m，总长6.9m，过闸流量33m3/s
	负责上栅，一六八.一带约5 km2的排洪挡潮任务，保护人口约1万人
	233
	233

	
	9
	唐国安纪念学校东侧排洪渠改造工程
	高新区（鸡山社区）
	
	河渠整治、改造
	长2.449km，宽22m
	解决鸡山社区片区排水问题
	178.87
	178.87

	
	10
	银坑新村排水渠整治工程
	高新区（银星社区）
	
	加固、修复、改造
	长1.974km，宽6m
	解决银坑新村片区排水问题
	95.42
	95.42

	
	11
	麒麟啤酒厂西侧项目用地临时排洪渠改造工程
	高新区（永丰社区）
	
	修建临时排水河渠
	工程等级为3
	解决麒麟啤酒厂片区周边排水问题
	59
	59

	
	12
	鸡山新村排洪排污主渠改建工程
	高新区（鸡山社区）
	
	鸡山排洪渠主渠改造
	工程等级4
	解决鸡山社区片区排水问题
	75
	75

	
	13
	外沙排洪渠（威士茂公司至拐角出口段）挡水侧墙修建工程
	高新区（北沙社区）
	正开展前期工作
	280m挡土墙加高、3处闸阀门安装
	工程等级为3等
	保护农田100亩，保护村内人口约1100人
	38.5
	38.5

	
	14
	横琴新区富祥湾防洪工程
	横琴岛富祥湾
	十二五规划
	6条截洪沟、2条排洪渠、3处跌水及6座过路排水涵洞
	沟渠总长12.82km
	
	27970
	27970

	
	15
	示范段海堤
	横琴岛的东南区
	十二五规划
	小横琴山西北侧、横琴新区市政基础设施BT项目示范区内的堤岸及景观工程
	堤长13.48km
	
	90121
	90121

	
	16
	富祥湾堤岸加固达标整治工程
	横琴岛富祥湾
	十二五规划
	堤身；堤前消浪设施及护脚；防巡逻道、防洪潮抢险通道；边雨水管涵6座
	堤长3.142km
	
	19888
	19888

	
	17
	环岛西堤段海堤
	横琴新区西部沿海
	十二五规划
	堤岸及沿线景观带，附设水闸一座，游艇船闸一座与穿堤建筑物4座
	堤长7.8km
	
	89582
	89582

	
	18
	红旗村段海堤
	横琴镇东部，澳门大学至富祥湾北端
	十二五规划
	穿堤雨水涵3座
	堤长0.85km
	
	7520
	7520

	
	19
	口岸服务区段海堤
	横琴岛东北侧十字门商务区至澳门大学段
	十二五规划
	新建排洪涵洞1座，新建雨水涵洞1座,以及堤后至规划滨海东路之间的景观绿化工程
	堤长1.52km
	
	17135
	17135

	
	20
	十字门段海堤一期工程
	横琴金融岛
	十二五规划
	人工内河堤岸；新建排水箱涵11座
	堤长6.02km
	
	34368
	34368

	
	21
	十字门段海堤二期工程
	横琴大桥桥头至中心沟止
	十二五规划
	新建排水箱涵4座
	堤长1.74km
	
	16400
	16400

	
	22
	澳门大学堤段
	横琴岛东部
	十二五规划
	堤岸及沿线景观带
	堤长1.72km
	
	10000
	10000

	
	23
	芒洲湿地海堤
	横琴西北角，磨刀门水道与马骝洲水道夹角地带
	十二五规划
	修复主体、挡墙、水闸启闭系统
	堤长2.9km
	
	5700
	5700


续附表1                                                              珠海市“十二五”已建项目汇总表
	一、防洪潮除涝工程
	24
	中珠联围加固达标工程
	香洲区
	广东省城乡水利防灾减灾工程
	加固达标堤防长16.3km，重建水闸1座。
	100年一遇
	保护人口3.2万人，保护耕地2.33万亩。
	13700
	10670

	
	25
	乾务赤坎大联围加固达标工程
	斗门区、高栏港区
	广东省城乡水利防灾减灾工程
	加固达标堤防长82.1km，重建水闸43座。
	50年一遇
	保护人口26.2万人，保护耕地31.2万亩。
	134230
	101119

	
	25（1）
	井岸防洪堤下段
	斗门区
	
	加固堤防总长7.139km，新建水闸2座
	城区段100年一遇，其他堤段50年一遇
	
	7981
	7981

	
	25（2）
	井岸防洪堤上段
	斗门区
	
	堤防总长7.66km，重建水闸4座
	50年一遇
	
	13987
	13987

	
	25（3）
	乾务堤段（4个水闸）
	斗门区
	
	重建水闸4座
	50年一遇
	
	1922
	1922

	
	25（4）
	雷蛛堤段
	斗门区
	
	加固堤防总长15.683km，新建水闸3座，重建水闸4座
	50年一遇
	
	23877
	23877

	
	25（5）
	斗门西堤
	斗门区
	
	加固堤防总长13.98km，新建水闸2座，重建水闸6座
	50年一遇
	
	25990
	25990

	
	25（6）
	平沙西堤
	高栏港区
	
	加固堤防总长12.30km
	50年一遇
	
	14109
	14109

	
	25（7）
	南水沥堤段
	高栏港区
	
	新建中型水闸1座，设计流量668m3/s，10孔，

9х10排水闸，1х16m船闸，堤长0.9km
	50年一遇
	
	8384
	8384

	
	25（8）
	十字沥水闸
	高栏港区
	
	新建中型水闸1座，设计流量472m3/s，6孔，

5х10排水闸，1х12m船闸
	50年一遇
	
	4869
	4869

	
	26
	小林联围加固达标工程
	金湾区、斗门区
	广东省城乡水利防灾减灾工程
	加固达标堤防长35.97km，重建水闸14座
	50年一遇
	保护人口11万人，保护耕地2.33万亩。
	61867
	47217

	
	26（1）
	尖峰山大桥～联合闸堤段
	金湾区、斗门区
	
	加固堤防12.754km，重建水闸3座
	50年一遇
	
	15725
	15725

	
	26（2）
	三灶湾堤段
	金湾区
	
	加固堤防总长7.18km，加高加固水（船）闸2座，重建水闸2座
	50年一遇
	
	12387
	12387

	
	26（3）
	木乃南堤段
	金湾区
	
	新建堤防总长5.372km，新建水闸2座
	50年一遇
	
	19105
	19105

	
	27
	白蕉联围加固达标工程
	斗门区
	广东省城乡水利防灾减灾工程
	加固达标堤防长46.1km，重建水闸13座。
	50年一遇
	保护人口10.18万人，保护耕地15万亩。
	22400
	3962

	
	27（1）
	白蕉联围新八顷段海堤达标工程
	斗门区白蕉镇
	
	加固海堤1.9km
	50年一遇
	
	3962
	3962

	
	28
	斗门区北部上横联围、大沙联围
	斗门区莲洲镇
	广东省千里海堤加固达标工程
	加固达标堤防总长度38.938km；其中上横联围加固达标堤防长度12.614km，拆除重建水闸8处，拆除重建泵站5处；大沙联围加固达标堤防长度26.324km，拆除重建水闸13处，拆除重建泵站5处等内容。
	堤防按50年一遇防洪潮标准
	保护人口2.58万人，保护耕地4.98万亩。
	25430
	21000

	
	29
	斗门区北部三沙、竹银联围堤围达标加固工程
	斗门区

莲洲镇、白蕉镇
	市城乡防洪减灾工程
	达标加固堤防26.539km（包括竹银连接路4.144km）；平岗涌河堤0.5km；拆除重建水闸10座，新建水闸2座，新建涵闸1座；拆除重建涵窦25座、新建涵窦2座、加固涵窦4座、封堵涵窦7座；拆除重建泵站9座、泵站出水渠加固处理3处。
	堤防按50年一遇防洪潮标准
	保护人口0.84万人，保护耕地1.845万亩。
	19500
	14000

	
	30
	乾务水库除险加固工程
	斗门区乾务水库
	市除险加固工程
	1#副坝及2#副坝迎水坡护面工程、1#和2#副坝坝顶路面和防浪墙修筑主坝坝体防渗补强、1#副坝坝体防渗、二级站排洪水闸改建工程、泄洪渠护底工程、溢洪道上游护坦工程、输水渠护底工程、防汛公路续建工程、防汛值班宿舍改建工程、环境整治工程和其他工程等。
	中型水库
	保护人口3.1万人，保护面积7.59万亩。
	1254
	1000

	
	31
	斗门区黄杨河东堤整治达标Ⅱ标段工程
	斗门区白蕉镇
	区投资项目
	吹填填筑面积1065.8亩，其中吹填高程0.4m（黄基，下同），山坭填筑高程为3.6m，三条防汛路共长1.851km。
	洪水标准为50年一遇。
	保护人口2.0万人，保护面积0.5万亩
	3036.29
	2989.54


续附表1                                                              珠海市“十二五”已建项目汇总表
	
	32
	井岸城区水浸整治工程Ⅰ期工程
	斗门区井岸镇
	区投资项目
	在斗门体育中心北侧绿地修建一个30m3/s，建筑面积1411.93m2的排水泵站，中兴南路雨水渠改造120m及江湾中路箱涵改造、工业大道雨水渠改造660m，珠峰大道雨水渠改造620m。江湾中路雨水渠改造1185m，江湾三路雨水渠改造641m等工程。
	其中Ⅰ标段为中型泵站，另Ⅱ、Ⅲ标为市政道路地下排水渠改造项目。
	解决城区水浸黑点，保护人口4.2万人，防洪保护面积1.5万亩。
	11668.8
	10300

	
	1
	机场东路主供水管工程
	金湾区三灶镇
	《金湾区雨水系统和防洪规划》
	由起点湖心路口敷设主供水管（DN1200—DN1000），为西湖城区、航空产业城片区供水，总长8.45km
	
	新增供水能力
	11340.12
	11340.12

	
	2
	南屏水库除险加固工程
	香洲区
	
	大坝坝顶和防浪墙加高；大坝局部灌浆；消力池尾端修建墩坎；新建部分测压管；对主坝、副坝的集渗渠进行防渗处理；修建量水堰等。
	小（一）型水库，工程等别Ⅲ等，主要建筑物级别3级。设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇.
	对安全隐患进行加固
	299
	299

	
	3
	吉大水库大坝安全鉴定
	香洲区吉大街道办
	
	对水库安全进行评估
	
	
	60
	60

	
	4
	蛇地坑水库大坝安全鉴定
	香洲区湾仔街道办
	
	对水库安全进行评估
	
	
	64
	64


续附表1                                                              珠海市“十二五”已建项目汇总表
	二、水资源配置与利用工程
	5
	青年水库大坝安全鉴定
	香洲区前山街道办
	
	对水库安全进行评估
	
	
	60
	60

	
	6
	柠檬坑水库大坝安全鉴定
	香洲区南屏街道办
	
	对水库安全进行评估
	
	
	50
	50

	
	7
	潭井水库西副坝坝体除险加固工程（2014年）
	高新区永丰社区
	
	西副坝坝体防渗灌浆。（防洪标准为20年一遇）
	小（2）型水利枢纽工程
	下游保护人口1.0万，经济作物0.3万亩。
	135.53
	135.53

	
	8
	潭井水库除险加固工程（2011年）
	高新区永丰社区
	
	坝体、溢洪道加固
	
	
	105
	105

	
	9
	正坑水库坝体除险加固工程（2015年）
	高新区会同村
	
	挡水建筑物、泄水建筑物、防汛建筑物除险加固、
	小（1）型水利枢纽工程
	下游约有1万亩经济作物生产基
	793.24
	793.24

	
	10
	正坑水库溢洪道应急加固工程（2012年）
	高新区会同村
	
	溢洪道应急加固
	
	
	220
	220

	
	11
	桂山水库工程
	桂山岛
	
	主要的建设内容包括：（一）新建水库：总库容28万m3，正常库容24.14万m3，分主坝和副坝；（二）隧洞，长188m；（三）取水建筑物；（四）净水建筑；（五）取水及输配水管道经核准，桂山供水工程总投资估算3565万元。于2009年10月正式动工，2012年8月完工，由中国葛洲坝集团股份有限公司负责建设。
	小（2）型水库，工程等级为Ⅴ等
	水厂净水生产能力为720m³/d，可满足桂山岛居民日常生活、生产的需求。
	3565
	3565

	
	12
	珠海市竹银水源工程
	斗门区白蕉镇
	保障澳门珠海供水安全专项规划
	建设内容:新建竹银水库、扩建月坑水库、新建竹洲头泵站及配套输水管道等
	中型水库
	泵站取水规模80万m3/d；竹银水库库容4018万m3；月坑水库库容315.3万m3。工程建成后为澳门、珠海供水系统增加4011万m3调节库容，比原供水系统的6190万m3增加65%.
	95590.12
	95590.12

	
	13
	水闸维修工程6宗
	斗门区
	区投资项目
	鸡咀水闸、正冲水闸更换钢闸门、乾务沙龙新白排、李树闸行人桥更换工程等6宗工程
	小型工程
	保护人口2.0余万人，保护耕地1.8万亩
	41.6
	41.6

	
	14
	海堤修复工程11宗
	斗门区
	区投资项目
	乾务镇大海环至大涌堤段加高工程、斗门镇南门村柠檬冲南围堤段砌石工程等11宗工程
	小型工程
	保护人口1.0余万人，保护耕地3.5万亩
	262
	262

	
	15
	水库维修工程16宗
	斗门区
	区投资项目
	白蕉大托山塘维修加固工程、王保水库坝坡整治工程、斗门镇小型水库山塘溢洪道建设工等16宗工程
	小型工程
	保护人口3.5余万人，改善灌溉面积10.0万亩
	147
	147

	
	16
	河涌整治工程57宗
	斗门区
	区投资项目
	全区疏淤工程共57宗
	小型工程
	保护人口34余万人，保护耕地37.4 万亩
	1251
	1251

	
	17
	全区泵站工程39宗
	斗门区
	区投资项目
	全区泵站重建、新建及维修工程共39宗
	小型工程
	保护人口2.5余万人，保护耕地3.9 万亩
	3487
	3487

	
	18
	斗门区新一轮农村水改工程
	斗门区
	
	完成斗门区48个村的饮用水管改造
	新建DN20-DN300给水管道约1069km
	
	13000
	13000

	
	19
	金湾区新一轮农村水改工程
	金湾区
	
	完成金湾区8个村的饮用水管改造
	新建DN32-DN300给水管道113.49km
	
	2817
	2817

	
	20
	高栏港区新一轮农村水改
	高栏港区
	
	完成高栏港区7个村的饮用水管改造
	新建DN32-DN300给水管道94.4km
	
	3181
	3181

	
	21
	高新区农村水改工程
	高新区
	
	完成高新区4个村的饮用水管改造
	新建DN20-DN200管道总长约73.7km
	
	1241
	1241

	三、水生态环境保护工程
	1
	唐家旧城排洪渠截污整治工程
	高新区唐家社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	130
	130

	
	2
	官塘水北排洪渠截污整治工程
	高新区官塘社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	725
	725

	
	3
	那洲涌（后朗沟）截污整治工程
	高新区那洲社区
	
	后朗沟下游900m及那溪河整治长度约为下游850m清淤整治、水质处理。
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	810
	810

	
	4
	那洲涌(那溪河和后朗沟)景观及水质整治工程
	高新区那洲社区
	
	水质及环境整治。
	工程等级为4
	改善河渠水质
	160
	160

	
	5
	留诗山排洪渠（东岸片区段）截污整治工程
	高新区东岸社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	1072.34
	1072.34


续附表1                                                              珠海市“十二五”已建项目汇总表
	
	6
	留诗山排洪渠（下栅下村段）截污整治工程
	高新区下栅社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	573.92
	573.92

	
	7
	鸡山排洪渠截污整治工程
	高新区鸡山社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	576.76
	576.76

	四、水利行业能力建设
	1
	移动式泵车采购
	各镇
	十二五规划
	完成2辆移动式泵车采购
	泵车扬程达10米，流量300m3/h
	解决城市道路排水应急机动能力不足问题
	220
	220


备注：1、效益主要指：保护人口、保护耕地、新增供水能力、新增灌溉面积、改善灌溉面积等
附表2                                                          珠海市“十三五”续建（改建、重建）项目汇总表
	项目分类
	序号
	项目名称
	项目所在地
	项目状况
	项目（能力）建设内容
	规模和效益
	项目总投资（万元）
	“十二五”完成投资（万元）
	“十三五”计划投资（万元）

	
	
	
	
	
	
	规模
	效益
	
	
	

	一、防洪潮除涝工程
	1
	淇澳红树林海堤海堤加固达标工程
	高新区
淇澳社区
	已完成设计招标，正开展初步设计工作。
	加固堤防0.96km，重建西涌闸1座
	工程等级5等
	担负大围湾及淇澳村的防洪（潮）和灌溉、排涝等任务，保护村内人口约3500人
	2959.47
	72
	2887.47

	
	2
	丁婶园水浸整治工程
	高新区
后环社区
	已完成施工图及预算
	新建2XD1200双孔管涵，长740m。
	工程等级5等
	负责丁婶园1.8公顷区域排水，保护人口约300人
	530
	80
	450

	
	3
	珠海高新区滨海路海堤工程
	高新区

北围、后环外侧
	正在申报用海手续
	按规划防洪（潮）标准修建滨海路海堤工程6.47KM，配置水闸与外海连通，与规划的内湖、雨水管网工程及现有排洪渠共同组成高新技术产业开发区完整的防洪排涝工程体系。
	
	
	65000
	500
	64500

	
	4
	横琴新区海堤加固达标工程
	横琴新区
	在建
	横琴海堤35.17km（含1.72km澳门大学堤段）和两座水闸达标建设
	防洪潮标准100年一遇
	担负横琴新区防洪（潮）任务
	103500
	14500
	88550

	
	5
	深井片区防洪及景观工程
	横琴岛东南区
	在建
	新建排洪渠2条、截洪沟6条、箱涵2个以及排洪渠两侧的景观绿化措施和截洪沟两侧复绿措施
	排洪渠防洪标准为50年一遇，截洪沟防洪标准为25年一遇
	--
	34682.56
	--
	34682.56

	
	6
	珠海市横琴新区北片区防洪及景观工程
	工程范围为规划的琴乐二路以西、环岛西路以东；小横琴山山脚以南、中心沟以北之间区域
	在建
	10条排洪渠、9条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	排洪渠防洪标准为50年一遇，截洪沟防洪标准为25年一遇
	--
	95385.58
	14706.18
	80679.4

	
	7
	横琴新区中心沟北区防洪及景观工程
	小横琴山山脚以南、天沐河以北之间区域
	在建
	10条排洪渠、9条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	排洪渠防洪标准为50年一遇，截洪沟防洪标准为25年一遇
	--
	95400
	8076
	87324

	
	8
	横琴新区中心沟南区防洪及景观工程
	大横琴山山脚以北、天沐河以南之间区域
	在建
	15条排洪渠、10条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	排洪渠防洪标准为50年一遇，截洪沟防洪标准为25年一遇
	--
	115000
	14087
	100913

	
	9
	横琴新区天沐河防洪及景观工程
	大横琴山与小横琴山之间中间区域
	在建
	河道疏浚、堤岸建设及生态景观工程
	排洪渠防洪标准为50年一遇
	--
	140000
	10831
	129169

	
	10
	乾务赤坎大联围加固达标工程
	斗门区、
高栏港区
	续建
	加固达标堤防长82.1km，重建水闸43座。
	50年一遇
	保护人口26.2万人，保护耕地31.2万亩。
	134230
	89030
	9400

	
	11
	广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程
	斗门区
	续建
	堤防按50年一遇防洪潮标准，工程等别Ⅲ等，属3级堤防；加固达标堤防长度9.462km；拆除重建小型水闸3座，拆除重建1座船闸外闸首，内闸首加固
	50年一遇
	保护农田2万亩
	10303
	3285
	7018

	
	12
	南澳村银潭泵站重建工程
	斗门区
白蕉镇
	正在办理招投标工作，预计在2015年10月份开工建设。
	重建2Ф800泵站一座等。
	小型泵站工程
	保护人口0.5万人,捍卫面积0.05万亩。
	400
	
	400

	
	13
	井岸城区水浸整治Ⅱ期工程
	斗门区
井岸镇
	井岸城区水浸整治2期工程已完成工程预算和施工图的编制工作，目前，已将工程预算上报区财政局审核，计划上半年完成施工监理招投标等前期工作，争取9月份进场施工
	对井岸城区水浸黑点进行2期整治。
	城区排涝标准采用20年一遇24小时暴雨遭遇外江5年一遇高潮位，1天排干，内河涌水位排至免排水位，城区内涝防治校核外江采用5年一遇洪潮水位。
	保护人口4.20万人,捍卫面积1.5万亩
	15261
	158
	15103

	
	14
	小林联围加固达标工程
	金湾区、
斗门区
	续建
	加固达标堤防长35.97km，重建水闸14座。
	50年一遇
	保护人口11万人，保护耕地2.33万亩。
	61900
	27100
	12600

	
	15
	斗门镇南门村北围河堤维修加固工程
	斗门区
斗门镇
	设计阶段，预计在2015年11月份开工建设
	土方加固砌石护堤总长3000m
	围内堤防Ⅴ级
	保护人口2.5万人,捍卫面积0.3万亩
	600
	
	600

	
	16
	斗门区泵站改造工程11宗
	斗门区
	部份项目受汛期影响推延开工时间，部份项目现处于设计规划阶段，
	全区泵站重建、新建及维修改造工程共11宗
	小型工程
	保护人口2.5万人，保护耕地1.1万亩
	1547
	
	1547

	
	1
	平岗-广昌原水供应保障工程
	珠海
	新建
	新建一条西水东调二期管线
	100万m³/d
	新增供水能力100万m³/d
	85634
	
	85634

	
	2
	广南梅供水管道工程
	珠海
	新建
	新建一条广昌-南抽站-梅溪水库原水管和一条梅华路-南屏的净化水管
	50万m³/d
	
	38119
	
	38119

	
	3
	第四条对澳门供水管道工程
	珠海
	新建
	新建一条广昌-挂定角-洪湾-南琴路-横琴-澳门的原水管线
	20万m³/d
	
	50643
	
	50643


续附表2                                                          珠海市“十三五”续建（改建、重建）项目汇总表
	二、水资源配置与利用工程
	4
	乾务水厂扩建工程
	
	在建
	新增供水规模16万m³/d
	28万m³/d
	
	20435
	7000
	13435

	
	5
	西区水厂扩建工程
	
	在建
	新增供水规模16万m³/d
	28万m³/d
	
	22094
	1500
	20594

	
	6
	水库整治工程共3宗
	斗门区
	项目现处于设计规划阶段
	斗门镇小型水库山塘溢洪道建设工程、龙井水库库区安全拦网工程、西坑水库坝体局部灌浆工程
	小型工程
	保护人口1.2余万人，改善灌溉面积3.2万亩
	55
	
	55

	三、水生态环境保护工程
	1
	金凤路排洪渠综合整治（金鼎段）
	高新区
下栅、宁堂社区
	
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4等
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	2700
	
	2700

	
	2
	     中珠渠综合整治工程
	高新区

金鼎工业园、科技创新海岸园区
	项目建议书阶段
	河渠整治、截污、清淤
	工程等级为4等
	解决污水直排问题，改善河渠水质
	5000
	
	5000

	
	3
	非农取水计量设施安装、检定、日常数据传输及维护
	珠海市
	重建
	建设非农取水许可取水计量监测系统，覆盖率达到100%；每年对非农取水计量器具进行检定，检定合格率达到90%以上；取水计量设施日常数据传输以及维护
	取水户56户
	
	560
	
	560

	
	4
	斗门区围内水利建设项目
	斗门区
	项目现处于规划设计阶段
	清淤疏浚
	小型工程
	保护人口1.0余万人，改善灌溉面积1.2万亩
	302
	
	302

	四、水利行业能力建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：1、项目状况：续建、改建、重建
附表3                                                               珠海市“十三五”拟建项目汇总表
	项目分类
	序号
	项目名称
	项目所在地
	前期工作情况
	项目(能力)建设内容
	规模和效益
	项目总投资
（万元）
	“十三”计划投资

（万元）

	
	
	
	
	工作进展
	阶段
	
	规模
	效益
	
	

	一、防洪潮除涝工程
	1
	十字沥至珠海电厂段堤防达标加固工程
	高栏港区
	可研
	在编
	堤防达标加固工程长度5km
	
	保护人口
	8000
	8000

	
	2
	先锋岭水库除险加固工程
	高栏港区平沙镇
	初设
	已批
	水库主坝、副坝防渗帷幕灌浆，重建防浪墙、新建坝顶路面、新建防汛道路
	
	保护人口
	2400
	2400

	
	3
	高栏港区易涝区整治工程
	高栏港区
	规划
	已报
	南水片区整治项目、平沙河道清淤整治项目、南水沥一河两岸堤防达标加固工程
	
	保护人口
	13760
	13760

	
	4
	广生五六队、南沙湾等12个自然村截污工程
	香洲区前山、南屏
	可研
	在审
	
	
	
	2700
	2700

	
	5
	下界涌排洪渠整治工程
	香洲区前山
	可研
	在审
	
	
	
	240
	240

	
	6
	造贝村白云路西排洪渠、造贝村后林街排洪渠续建工程
	香洲区前山
	可研
	在审
	
	
	
	500
	500

	
	7
	金湾小林片区涝区整治工程
	金湾区红旗镇
	初设
	待批
	建设两座中型泵站，河道清淤7.7km，加固水闸4座。
	中型
	保护人口、保护耕地
	14304.15
	14304.15

	
	8
	坭湾门西桥头景观岸线整治工程
	金湾区珠海大道坭湾门桥西
	初设
	在编
	新建岸线600米，绿化整治面积4.74万m2
	小型
	保护城镇
	1997.01
	1997.01

	
	9
	三灶湾大堤1号闸重建工程
	金湾区三灶镇
	规划
	在编
	重新修建净宽24m（3孔）的水闸
	小型
	保护城镇
	3771
	3771

	
	10
	三灶湾大堤2号船闸重建工程
	金湾区三灶镇
	规划
	在编
	重新修建净宽8m的船闸
	小型
	航运
	2000
	2000

	
	11
	三灶中心河泵站工程
	金湾区三灶镇
	项目建议书
	已报十三五重点项目
	泵站设计流量125m3/s，闸排设计流量192 m3/s
	大型
	保护人口、保护耕地
	17800

暂定
	17800

暂定

	
	12
	斗门区乾务联围海堤达标加固工程
	斗门区乾务镇
	项目建议书
	待批
	达标加固堤长12.279km
	防洪标准按50-100年一遇
	保护人口18.5万人, 捍卫面积30万亩
	26427
	26427

	
	13
	白蕉联围排涝整治工程
	斗门区白蕉联围
	可研
	在审
	工程建设内容为建设2座中型泵站、2座大型泵站,总排涝流量176m3/s，总装机7490 kw，建设一座节制闸，围内疏河65.50km 
	一般区域按10年一遇24h最大设计暴雨1天排至免排水位，规划城区所在片区按30年一遇24h最大设计暴雨1天排干且城市不致灾复核
	排涝受益面积134.77km2，保护人口13.4万人
	45600
	45600

	
	14
	斗门区黄杨河东堤整治达标工程
	斗门区赤坎联围
	可研
	在审
	工程建设内容为达标整治堤防长度4.58km、原址重建沙头水闸1座和增设排水涵4座
	堤防为2级堤防，按100年一遇防洪潮标准建设
	保护面积102.01 km2，保护人口10.18万人
	6488
	6488

	
	15
	莲洲联围涝区整治工程（近期）
	斗门区莲洲镇
	可研
	在审
	整治疏浚主排河涌及新开河涌总长度61.12km，重建、新建涵洞10座
	堤防按50年一遇防洪（潮）标准加固
	保护人口4.8余万人，保护耕地7.84万亩
	3000（近期）
	3000

	
	16
	乾赤联围涝区整治工程（近期）
	斗门区乾赤联围
	可研
	在审
	对（乾务、斗门、井岸镇）围内河冲清淤河长20.7km，修建1座小型泵站
	工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级
	保护人口26.12余万人，保护耕地31.32万亩
	1830（近期）
	1830

	
	17
	白藤大闸重建工程
	斗门区白藤
	项目建议书
	在编
	拆除重建大（2）型水闸1座，水闸净宽14×10m，最大过闸流量为1420m3/s
	防洪标准100年一遇，等别Ⅱ等
	保护人口5.9余万人，保护耕地3万亩
	24600
	24600

	
	18
	斗门区白蕉联围堤顶路面修复工程
	斗门区白蕉联围
	可研
	在编
	对堤面（长约36km）砼改造
	Ⅱ级堤防
	保护人口3.0余万人，保护耕地18 万亩
	3200
	3200

	
	19
	白蕉联围新环三围险段海堤修复工程
	斗门区白蕉联围
	设计招标
	招标
	对新环三围险段海堤（长约950m）进行除险加固。
	50年一遇
	
	4600
	4600

	
	20
	井岸上段海堤达标加固工程
	斗门区井岸镇
	可研
	在审
	将井岸上段海堤余下4.78公里海堤进行达标建设
	50年一遇
	
	8200
	8200

	
	21
	斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程
	斗门区
	可研
	在编
	绕水检站外围布置防洪堤，堤线长度约为420m 
	设计标准为50年一遇
	
	323
	323

	
	22
	白藤湖提升工程
	斗门区白藤湖
	规划
	规划
	白藤湖水域面积约10km2的湖面整治，沿岸约26.12km岸线整治及周边沿岸市政配套等
	
	保护人口5.9余万人，保护耕地5 万亩
	50000
（暂定）
	10000


续附表3                                                               珠海市“十三五”拟建项目汇总表
	
	23
	西部中心城区水系综合整治
	斗门区、金湾区
	《珠海市水生态文明城市建设试点实施方案》
	分片实施
	A、B、C三个片区新建、改建及整治水系有1#主排河、中心河、中央水系、幸福河、幸福河支渠、白藤河等
	中型
	满足西部中心城区防洪排涝要求
	160000
	160000

	二、水资源配置与利用工程
	1
	木头冲水库除险加固达标及引水扩容工程
	金湾区三灶镇
	项目建议书
	在审
	一期工程：主坝加高培厚、主（副）坝的防渗处理、溢洪道及尾水渠的改造；二期工程：新建左岸约2.0km引水隧洞、0.3km支洞及2.3km截洪沟。
	小型
	新增供水能力
	9420.55
	9420.55

	
	2
	南洪隧道输水工程
	珠海
	可研
	在审
	80万m³/d
	
	
	7968
	7968

	
	3
	竹银黄杨系统连通工程
	珠海
	规划
	规划
	100万m³/d
	
	
	11000
	11000

	
	4
	黄杨泵站及其输水管线扩建工程
	珠海
	规划
	规划
	100万m³/d
	
	新增取水能力50万m³/d
	42000
	42000

	
	5
	南区水厂扩建及各水厂水质提升工程
	珠海
	2016年实施
	方案
	对全市的自来水厂进行水处理工艺的升级，全部上马深度处理工艺，提升供水水质。南区水厂28万m³/d
	
	新增16万m³/d
	14739
	14739

	
	6
	吉大水库除险加固工程
	吉大
	2016年实施
	可研
	土坝培厚、防渗处理，输水涵、溢洪道加固以及观测设施建设等
	维修加固
	安全达标
	1735
	1735

	
	7
	蛇地坑水库除险加固工程
	湾仔
	2016年实施
	可研
	土坝主、副坝培厚、灌浆防渗处理，输水涵加固以及观测设施建设等。
	维修加固
	安全达标
	1540
	1540

	
	8
	万山大水坑水库除险加固工程

	万山区大万山岛
	已完成项目建议书、可研报告、招投标工作等，目前该工程已完成防渗面板、防浪墙等内容。

	其他
	工程选用埋石混凝土重力坝，整个水库枢纽建筑物由非溢流坝段和溢流坝段结成。加固后大坝调整总长67m，坝顶高程27.05m，坝顶宽2.00m，溢流坝净宽12.00m，采用挑流消能方式，加固后库容1.22万m³。

	小型
	加固后库容1.22万m3
	318
	318

	
	9
	担杆镇外伶仃岛供水系统工程
	万山区外伶仃岛
	完成可研报告、完成立项（珠万经字[2015]18号）

	其他
	水库坝顶高程83.5米，坝高25.5米，顶宽4米，大坝长99.7米，总库容5.68万立方米，兴利库容5.39万立方米，供水规模3000m³/天

	小型
	供水规模3000m³/天

	7600
	7600

	
	10
	外伶仃岛水资源开发利用示范工程
	万山区外伶仃岛
	国家海洋局评审通过
	方案
	开发集雨水、岛水、海水处理为一体的多元供水技术及装备
	
	日均淡化海水100 m³/天
	1312
	1312

	
	11
	东澳水库二期扩容工程
	万山区东澳岛
	已完成项目建议书及初步设计。

	初设
	对水库一期大坝扩容加固，加固坝体材料采用浆砌石加固设计，坝身断面加宽至原二期规模宽度，扩容后坝顶顶宽7.28m，高程23.6m，防浪墙顶高程24.80m，兴利库容9.00万m³。

	小型
	兴利库容9.00万m³
	571
	571

	三、水生态环境保护工程
	1
	珠海水库营养化状态及蓝藻水华普查
	珠海市
	
	
	主要围绕四个方面开展：1）流域及水库生态环境调查；2）开展内源污染负荷调查；3）分析水体富营养化主要影响或者评估因子的时间变化和空间分布；4）开展浮游生物及蓝藻毒素动态调查。
	　
	　
	300
	300

	
	2
	前山河流域（一河两涌）整治与修复工程（2015-202年）
	香洲区
	初设
	已报
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	大型
	改善流域环境
	总投资527220其中水利270650
	总投资527220其中水利270650

	
	2（1）
	污染综合治理（源头清污工程、清淤保洁工程）
	香洲区
	初设
	已报
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	
	
	不计入水利207250
	不计入水利207250

	
	2（2）
	堤防岸线建设
	香洲区
	初设
	已报
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	
	
	231000
	231000

	
	2（3）
	防洪排涝工程（排洪渠综合整治、水闸建设）
	香洲区
	初设
	已报
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	
	
	39650
	39650

	
	2（4）
	生态净水工程
	香洲区
	初设
	已报
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	
	
	不计入水利49320
	不计入水利49320

	
	3
	生态堤防建设
	珠海市
	珠海市生态堤防建设3年行动计划
	已报
	全市98km生态堤防建设
	
	生态堤防占全市总堤防比例达到40%的目标
	28000
	28000


续附表3                                                               珠海市“十三五”拟建项目汇总表
	
	4
	黄杨河“一河两岸”改造提升工程
	斗门区
	生态文明城市规划建设计划
	在编
	西堤堤顶道路、景观提升工程；东堤加固工程、景观提升工程；两岸截污和沿线河涌整治
	
	改善流域环境
	100000

暂定
	10000

	
	5
	三灶中心河流域河涌整治工程
	金湾区
	蓝色珠海“水更清”治污行动计划
	规划
	南北排河配套完善、截污工程，整治淡水河、中心河
	
	改善流域环境
	1500
	1500

	
	6
	大门口水道引水工程
	金湾区红旗镇、三灶镇
	初设
	在编
	河道清淤整治12.3公里；新建幸福河水闸、青湾 2#闸、大门口2#闸；加固鲫鱼冲水闸、青湾水闸。
	中型
	新增供水能力
	2875
	2875

	
	7
	一般河涌整治
	珠海市
	蓝色珠海“水更清”治污行动计划
	规划
	全市整治河涌共60条，沿线两岸综合整治，排污口截污，局部清淤
	合计整治河涌长238.73km
	改善各河涌环境
	63856
	63856

	
	7（1）
	4条河涌整治
	高新区
	
	
	唐家旧城排洪渠、官塘水北排洪渠、那洲涌、东岸排洪渠
	共整治河长7.5km
	
	3120
	3120

	
	7（2）
	4条河涌整治
	香洲区
	
	
	洪湾涌、猪母涌、沙心涌、凤凰河
	共整治河长16.8km
	
	5326
	5326

	
	7（3）
	5条河涌整治
	金湾区
	
	
	小林涌、广益涌、广发涌、沙脊涌、红灯河-鲫鱼涌
	共整治河长14km
	
	1200
	1200

	
	7（4）
	5条河涌整治
	高栏港区
	
	
	莲湾涌、平塘涌、南水沥、十字沥、虾涌
	共整治河长36.83km
	
	9266
	9266

	
	7（5）
	8条河涌整治
	斗门区莲湾镇
	
	
	三冲涌、谦益涌、西滘涌、东滘涌、二龙涌、围头涌、福安涌、广丰涌
	共整治河长16.2km
	
	5342
	5342

	
	7（6）
	6条河涌整治
	斗门区斗门镇
	
	
	大环涌、牛屎涌、上冷涌、下冷涌、南门涌、鸭屎涌
	共整治河长26.7km
	
	3800
	3800

	
	7（7）
	6条河涌整治
	斗门区井岸镇
	
	
	禾丰涌、五福涌、正涌、鸡嘴涌、黄金涌、草蓢涌
	共整治河长17.9km
	
	7428
	7428

	
	7（8）
	13条河涌整治
	斗门区乾务镇
	
	
	石狗涌、大角头涌、中心涌、乾务大涌、二围涌、沙龙涌、石门涌、李树涌、白排涌、虎山大涌、时丰涌、咸坑河、一字涌
	共整治河长47km
	
	9084
	9084

	
	7（9）
	9条河涌整治
	斗门区白蕉镇
	
	
	友谊河、新环正涌、界河、桅夹正涌、灯笼正涌、东三涌、东四涌、东五涌、界河涌
	共整治河长51.3km
	
	19290
	19290

	
	8
	2条河涌整治
	斗门区白蕉镇
	蓝色珠海“水更清”治污行动计划
	规划
	合禾涌、白头翁
	共整治河长2.0km
	改善各河涌环境
	168
	168

	
	9
	风流河整治
	斗门区斗门镇
	生态文明城市规划建设计划
	在编
	风流河水系清淤及河道拓宽、绿化及河滨景观工程
	整治河长5km
	改善河流水系环境
	3000
	3000

	
	10
	缯坑水库水质改善工程
	斗门区井岸镇
	规划
	在编
	实施生物净化工程，采取导流围隔、浮床植物、投放吸微鱼类等措施控制库内蓝藻水化发生频率规模
	
	改善水库水质
	1500
	1500

	
	11
	珠海供水水库北库群水质改善工程
	珠海水务集团
	可研
	在编
	改善北库群藻类爆发状况
	
	改善水库水质
	1600
	1600

	
	12
	大镜山水库、凤凰山水库、乾务水库和部分小型水库生态修复工程
	珠海市
	水生态文明城市建设试点实施方案
	
	开展退耕还林、封山育林、水源涵养林建设，切实落实饮用水源地保护措施
	
	中型及小型
	1200
	1200

	四、水利行业能力建设
	1
	珠海市水资源综合管理系统
	珠海市
	
	
	完成对珠海市水资源实时监控系统的升级改造；增加取水

口、水功能区、重要入河排污口、市界控制断面、集中供水水源地等信息的监测和与省水资源管理系统信息共享平台建设；全市主要供水水库增加在线水质监测仪器、进出水计量仪器和视频监控系统；进行水资源制度考核；开展河流、水库生态状况评估
	
	为珠海市水资源管理提供技术支撑和决策支持
	2000
	2000

	
	2
	全民爱水工程
	珠海市
	蓝色珠海“水更清”治污行动计划
	
	水环境教育基地建设；治水成果巡回展；开展“爱水惜水”全民活动；环保摄影展；治水节水宣传教育
	
	
	1800
	1800

	
	3
	城乡内涝风险分析和预警系统
	珠海市
	项目建议书
	在编
	汛情雨情分析、水文分析、日常管理、远程监控、风险评估、洪水预警、风险图制作和辅助决策等功能，提升城乡内涝预警和防御能力
	
	
	3500
	3500

	
	4
	防汛物资仓库和分级储备三防物资
	市、区、镇、村
	规划
	在编
	编制分级三防物资储备定额，实施镇村综合应急物资仓库建设
	
	
	10000
	10000


续附表3                                                               珠海市“十三五”拟建项目汇总表
	
	5
	乾务赤坎大联围自动化运行与管理
	
	可研
	待审
	编制专题报告
	
	
	5000
	5000

	
	6
	小林联围自动化运行与管理
	
	可研
	待审
	编制专题报告
	
	
	2500
	2500

	
	7
	珠中江供水一体化前期工作
	珠海市
	实施方案
	在编
	珠中江水源一体化的总体战略是“水源上移，互联互通，江库联调，西水东调，互补互备”。通过取水口上移与调蓄水库联合调度，解决咸潮问题。通过水库联通或江库联调，建立珠中江应急备用水源体系。
	
	
	3000
	3000

	
	8
	白龙河防洪排涝治理工程前期工作
	珠海市
	项目建议书
	初审
	修建白龙河挡潮闸和鹤州水闸形成大联围方案
	
	
	2000
	2000

	
	9
	湖库水系连通工程前期工作
	珠海市
	规划
	在编
	
	
	
	800
	800



备注：1、工作进展包括：规划、项目建议书、可研、初设。阶段：在编、在审、已审、已报、已批、其他。
2、效益主要指：保护人口、保护耕地、新增供水能力、新增灌溉面积、改善灌溉面积等。

附表4                                                        珠海市“十三五”续建（改建、重建）项目投资分摊表
	项目分类
	序号
	项目名称
	项目
所在地
	项目（能力）建设内容
	项目总投资

（万元）
	“十二五”完成投资（万元）
	“十三五”计划投资（万元）
	投资分摊
	项目建设责任主体

	
	
	
	
	
	
	
	
	省市计划投资
（万元）
	区计划投资
（万元）
	

	一、防洪潮除涝工程
	1
	淇澳红树林海堤海堤加固达标工程
	高新区
淇澳社区
	加固堤防0.96km，重建西涌闸1座
	2959.47
	72
	2887.47
	1444
	1443.47
	高新区

	
	2
	丁婶园水浸整治工程
	高新区
后环社区
	新建2XD1200双孔管涵，长740M。
	530
	80
	450
	
	450
	高新区

	
	3
	珠海高新区滨海路海堤工程
	高新区

北围、后环外侧
	按规划防洪（潮）标准修建滨海路海堤工程6.47KM，配置水闸与外海连通，与规划的内湖、雨水管网工程及现有排洪渠共同组成高新技术产业开发区完整的防洪排涝工程体系。
	65000
	500
	64500
	
	64500
	高新区

	
	4
	横琴新区海堤加固达标工程
	横琴新区
	横琴海堤35.17km（含1.72km澳门大学堤段）和两座水闸达标建设
	103500
	14500
	88550
	
	88550
	横琴新区

	
	5
	深井片区防洪及景观工程
	横琴岛东南区
	新建排洪渠2条、截洪沟6条、箱涵2个以及排洪渠两侧的景观绿化措施和截洪沟两侧复绿措施
	34682.56
	--
	34682.56
	
	34682.56
	横琴新区

	
	6
	珠海市横琴新区北片区防洪及景观工程
	工程范围为规划的琴乐二路以西、环岛西路以东；小横琴山山脚以南、中心沟以北之间区域
	10条排洪渠、9条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	95385.58
	14706.18
	80679.4
	
	80679.4
	横琴新区

	
	7
	横琴新区中心沟北区防洪及景观工程
	小横琴山山脚以南、天沐河以北之间区域
	10条排洪渠、9条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	95400
	8076
	87324
	
	87324
	横琴新区

	
	8
	横琴新区中心沟南区防洪及景观工程
	大横琴山山脚以北、天沐河以南之间区域
	15条排洪渠、10条截洪沟、5个排水箱涵及沿线景观
	115000
	14087
	100913
	
	100913
	横琴新区

	
	9
	横琴新区天沐河防洪及景观工程
	大横琴山与小横琴山之间中间区域
	河道疏浚、堤岸建设及生态景观工程
	140000
	10831
	129169
	
	129169
	横琴新区

	
	10
	乾务赤坎大联围加固达标工程
	斗门区、
高栏港区
	加固达标堤防长82.1公里，重建水闸43座。
	134230
	89030
	9400
	7520
	1880
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心

	
	11
	广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程
	斗门区
	堤防按50年一遇防洪潮标准，工程等别Ⅲ等，属3级堤防；加固达标堤防长度9.462km；拆除重建小型水闸3座，拆除重建1座船闸外闸首，内闸首加固
	10303
	3285
	7018
	4850
	2168
	斗门区

	
	12
	南澳村银潭泵站重建工程
	斗门区
白蕉镇
	重建2Ф800泵站一座等。
	400
	
	400
	
	400
	斗门区

	
	13
	井岸城区水浸整治Ⅱ期工程
	斗门区
井岸镇
	对井岸城区水浸黑点进行2期整治。
	15261
	158
	15103
	
	15103
	斗门区

	
	14
	小林联围加固达标工程
	金湾区、
斗门区
	加固达标堤防长35.97公里，重建水闸14座。
	61900
	27100
	12600
	6300
	6300
	市城乡防洪设施管理和技术审查中心

	
	15
	斗门镇南门村北围河堤维修加固工程
	斗门区
斗门镇
	土方加固砌石护堤总长3000米
	600
	
	600
	
	600
	斗门区

	
	16
	斗门区泵站改造工程11宗
	斗门区
	全区泵站重建、新建及维修改造工程共11宗
	1547
	
	1547
	
	1547
	斗门区

	二、水资源配置与利用工程
	1
	平岗-广昌原水供应保障工程
	珠海
	新建一条西水东调二期管线
	85634
	
	85634
	85634
	
	珠海水务集团

	
	2
	广南梅供水管道工程
	珠海
	新建一条广昌-南抽站-梅溪水库原水管和一条梅华路-南屏的净化水管
	38119
	
	38119
	38119
	
	珠海水务集团

	
	3
	第四条对澳门供水管道工程
	珠海
	新建一条广昌-挂定角-洪湾-南琴路-横琴-澳门的原水管线
	50643
	
	50643
	50643
	
	珠海水务集团

	
	4
	乾务水厂扩建工程
	
	新增供水规模16万m³/d
	20435
	7000
	13435
	13435
	
	珠海水务集团

	
	5
	西区水厂扩建工程
	
	新增供水规模16万m³/d
	22094
	1500
	20594
	20594
	
	珠海水务集团

	
	6
	水库整治工程共3宗
	斗门区
	斗门镇小型水库山塘溢洪道建设工程、龙井水库库区安全拦网工程、西坑水库坝体局部灌浆工程
	55
	
	55
	
	55
	斗门区

	三、水生态环境保护工程
	1
	金凤路排洪渠综合整治（金鼎段）
	高新区
下栅、宁堂社区
	河渠整治、截污、清淤
	2700
	
	2700
	
	2700
	高新区

	
	2
	     中珠渠综合整治工程
	高新区

金鼎工业园、科技创新海岸园区
	河渠整治、截污、清淤
	5000
	
	5000
	
	5000
	高新区


续附表4                                                        珠海市“十三五”续建（改建、重建）项目投资分摊表
	
	3
	非农取水计量设施安装、检定、日常数据传输及维护
	珠海市
	建设非农取水许可取水计量监测系统，覆盖率达到100%；每年对非农取水计量器具进行检定，检定合格率达到90%以上；取水计量设施日常数据传输以及维护
	560
	
	560
	560
	
	珠海水务集团

	
	4
	斗门区围内水利建设项目
	斗门区
	清淤疏浚
	302
	
	302
	
	302
	斗门区

	四、水利行业能力建设
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	1102240.61
	190925.18
	852865.44
	229099
	623766.43
	


附表5                                                               珠海市“十三五”拟建项目投资分摊表
	项目
分类
	序号
	项目名称
	项目所在地
	项目(能力)建设内容
	项目总投资
（万元）
	“十三”计划投资（万元）
	投资分摊
	项目建设责任主体

	
	
	
	
	
	
	
	省市计划投资
（万元）
	区计划投资
（万元）
	

	一、防洪潮除涝工程
	1
	十字沥至珠海电厂段堤防达标加固工程
	高栏港区
	堤防达标加固工程长度5km
	8000
	8000
	
	8000
	高栏港区

	
	2
	先锋岭水库除险加固工程
	高栏港区平沙镇
	水库主坝、副坝防渗帷幕灌浆，重建防浪墙、新建坝顶路面、新建防汛道路
	2400
	2400
	960
	1440
	高栏港区

	
	3
	高栏港区涝区整治工程
	高栏港区
	南水片区整治项目、平沙河道清淤整治项目、南水沥一河两岸堤防达标加固工程
	13760
	13760
	2760
	11000
	高栏港区

	
	4
	广生五六队、南沙湾等12个自然村截污工程
	香洲区前山、南屏
	
	2700
	2700
	
	2700
	香洲区

	
	5
	下界涌排洪渠整治工程
	香洲区前山
	
	240
	240
	
	240
	香洲区

	
	6
	造贝村白云路西排洪渠、造贝村后林街排洪渠续建工程
	香洲区前山
	
	500
	500
	
	500
	香洲区

	
	7
	金湾小林片区涝区整治工程
	金湾区红旗镇
	建设两座中型泵站，河道清淤7.7km，加固水闸4座。
	14304.15
	14304.15
	2860
	11444.15
	金湾区

	
	8
	坭湾门西桥头景观岸线整治工程
	金湾区珠海大道坭湾门桥西
	新建岸线600米，绿化整治面积4.74万m2
	1997.01
	1997.01
	
	1997.01
	金湾区

	
	9
	三灶湾大堤1号闸重建工程
	金湾区三灶镇
	重新修建一个净宽24米（3孔）的水闸
	3771
	3771
	1500
	2271
	金湾区

	
	10
	三灶湾大堤2号船闸重建工程
	金湾区三灶镇
	重新修建净宽8m的船闸
	2000
	2000
	800
	1200
	金湾区

	
	11
	三灶中心河泵站工程
	金湾区三灶镇
	泵站设计流量125m3/s，闸排设计流量192 m3/s
	17800
	17800
	17800
	
	金湾区

	
	12
	斗门区乾务联围海堤达标加固工程
	斗门区乾务镇
	达标加固堤长12.79km
	26427
	26427
	13000
	13427
	斗门区

	
	13
	白蕉联围排涝整治工程
	斗门区白蕉联围
	工程建设内容为建设2座中型泵站、2座大型泵站,总排涝流量176m3/s，总装机7490 kw，围内疏河65.50km
	45600
	45600
	20000
	25600
	斗门区

	
	14
	斗门区黄杨河东堤整治达标工程
	斗门区赤坎联围
	工程建设内容为整治达标堤防长度4.58km、原址重建水闸1座和增设排水涵4座
	6488
	6488
	4000
	2488
	斗门区

	
	15
	莲洲联围涝区整治工程（近期）
	斗门区莲洲镇
	整治疏浚主排河涌及新开河涌总长度61.12公里，重建、新建涵洞10座
	3000（近期）
	3000
	1000
	2000
	斗门区

	
	16
	乾赤联围涝区整治工程（近期）
	斗门区赤坎联围
	对（乾务、斗门、井岸镇）围内河冲清淤河长26公里，修建1座小型泵站
	1830（近期）
	1830
	700
	1130
	斗门区

	
	17
	斗门区白藤大闸重建工程
	斗门区白藤
	拆除重建，水闸净宽14×10m，最大过闸流量为1420m3/s.
	24600
	24600
	16030
	8570
	斗门区

	
	18
	斗门区白蕉联围堤顶路面修复工程
	斗门区白蕉联围
	堤面（长约36km）砼改造、井岸大桥上游段栏杆改建等。
	3200
	3200
	2400
	800
	斗门区

	
	19
	白蕉联围新环三围海堤修复工程
	斗门区白蕉联围
	对新环三围海堤（长约900m）进行除险加固。
	4600
	4600
	2100
	2500
	斗门区

	
	20
	井岸上段海堤达标加固工程
	斗门区井岸镇
	将井岸上段海堤余下4.78公里海堤进行达标建设
	8200
	8200
	3500
	4700
	斗门区

	
	21
	斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程
	斗门区
	绕水检站外围布置防洪堤，堤线长度约为420m 
	323
	323
	270
	53
	斗门区

	
	22
	白藤湖提升工程
	斗门区白藤湖
	白藤湖水域面积约10km2的湖面整治，沿岸约26.12km岸线整治及周边沿岸市政配套等。
	50000
（暂定）
	10000

（暂定）
	
	10000
	斗门区

	
	23
	西部中心城区水系综合整治
	斗门区、金湾区
	A、B、C三个片区新建、改建及整治水系有1#主排河、中心河、中央水系、幸福河、幸福河支渠、白藤河等
	160000
	160000
	
	160000
	斗门区、金湾区

	二、水资源配置与利用工程
	1
	木头冲水库除险加固达标及引水扩容工程
	金湾区三灶镇
	一期工程：主坝加高培厚、主（副）坝的防渗处理、溢洪道及尾水渠的改造；二期工程：新建左岸约2.0km引水隧洞、0.3km支洞及2.3km截洪沟。
	9420.55
	9420.55
	3768
	5652.55
	金湾区

	
	2
	南洪隧道输水工程
	珠海
	80万m³/d
	7968
	7968
	7968
	
	珠海水务集团

	
	3
	竹银黄杨系统连通工程
	珠海
	100万m³/d
	11000
	11000
	11000
	
	珠海水务集团

	
	4
	黄杨泵站及其输水管线扩建工程
	珠海
	100万m³/d
	42000
	42000
	42000
	
	珠海水务集团


续附表5                                                               珠海市“十三五”拟建项目投资分摊表
	
	5
	南区水厂扩建及各水厂水质提升工程
	珠海
	对全市的自来水厂进行水处理工艺的升级，全部上马深度处理工艺，提升供水水质。南区水厂28万m³/d
	14739
	14739
	14739
	
	珠海水务集团

	
	6
	吉大水库除险加固工程
	香洲区吉大
	土坝培厚、防渗处理，输水涵、溢洪道加固以及观测设施建设等
	1735
	1735
	1735
	
	香洲区

	
	7
	蛇地坑水库除险加固工程
	香洲区湾仔
	土坝主、副坝培厚、灌浆防渗处理，输水涵加固以及观测设施建设等。
	1540
	1540
	1540
	
	香洲区

	
	8
	万山大水坑水库除险加固工程
	万山区大万山岛
	工程选用埋石混凝土重力坝，整个水库枢纽建筑物由非溢流坝段和溢流坝段结成。加固后大坝调整总长67m，坝顶高程27.05m，坝顶宽2.00m，溢流坝净宽12.00m，采用挑流消能方式，加固后库容1.22万m³。
	318
	318
	159
	159
	万山区

	
	9
	担杆镇外伶仃岛供水系统工程
	万山区外伶仃岛
	水库坝顶高程83.5米，坝高25.5米，顶宽4米，大坝长99.7米，总库容5.68万立方米，兴利库容5.39万立方米，供水规模3000m³/天
	7600
	7600
	3800
	3800
	万山区

	
	10
	外伶仃岛水资源开发利用示范工程
	万山区外伶仃岛
	开发集雨水、岛水、海水处理为一体的多元供水技术及装备
	1312
	1312
	1312
	
	万山区

	
	11
	东澳水库二期扩容工程
	万山区东澳岛
	对水库一期大坝扩容加固，加固坝体材料采用浆砌石加固设计，坝身断面加宽至原二期规模宽度，扩容后坝顶顶宽7.28m，高程23.6m，防浪墙顶高程24.80m，兴利库容9.00万m³。
	571
	571
	285
	286
	万山区

	三、水生态环境保护工程
	1
	珠海水库营养化状态及蓝藻水华普查
	珠海市
	主要围绕四个方面开展：1）流域及水库生态环境调查；2）开展内源污染负荷调查；3）分析水体富营养化主要影响或者评估因子的时间变化和空间分布；4）开展浮游生物及蓝藻毒素动态调查。
	300
	300
	300
	
	市水资源中心

	
	2
	前山河流域（一河两涌）整治与修复工程（2015-202年）
	香洲区
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	总投资527220其中水利270650
	总投资527220其中水利270650
	270650
	
	珠海城建集团

	
	2（1）
	污染综合治理（源头清污工程、清淤保洁工程）
	香洲区
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	不计入水利207250
	不计入水利207250
	
	
	

	
	2（2）
	堤防岸线建设
	香洲区
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	231000
	231000
	
	
	

	
	2（3）
	防洪排涝工程（排洪渠综合整治、水闸建设）
	香洲区
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	39650
	39650
	
	
	

	
	2（4）
	生态净水工程
	香洲区
	跨市河流综合环境综合整治示范工程分阶段实施
	不计入水利49320
	不计入水利49320
	
	
	

	
	3
	生态堤防建设
	珠海市
	四大联围、四小联围、横琴海堤、鹤洲海堤等共约98km堤段进行生态堤防建设。
	28000
	28000
	8400
	19600
	有关各区

	
	4
	黄杨河“一河两岸”改造提升工程
	斗门区
	西堤堤顶道路、景观提升工程；东堤加固工程、景观提升工程；两岸截污和沿线河涌整治
	10000

暂定
	10000
	
	10000
	斗门区

	
	5
	三灶中心河流域河涌整治工程
	金湾区
	南北排河配套完善、截污工程，整治淡水河、中心河
	      1500
	1500
	
	1500
	金湾区

	
	6
	大门口水道引水工程
	金湾区红旗镇、三灶镇
	河道清淤整治12.3公里；新建幸福河水闸、青湾 2#闸、大门口2#闸；加固鲫鱼冲水闸、青湾水闸。
	2875
	2875
	1150
	1725
	金湾区

	
	7
	一般河涌整治
	珠海市
	全市整治河涌共60条，沿线两岸综合整治，排污口截污，局部清淤
	63856
	63856
	
	63856
	有关各区

	
	7（1）
	4条河涌整治
	高新区
	唐家旧城排洪渠、官塘水北排洪渠、那洲涌、东岸排洪渠
	3120
	3120
	
	3120
	

	
	7（2）
	4条河涌整治
	香洲区
	洪湾涌、猪母涌、沙心涌、凤凰河
	5326
	5326
	
	5326
	

	
	7（3）
	5条河涌整治
	金湾区
	幸福河、三板涌、恒昌涌、广发涌、大门口水道
	1200
	1200
	
	1200
	

	
	7（4）
	5条河涌整治
	高栏港区
	莲湾涌、平塘涌、南水沥、十字沥、虾涌
	9266
	9266
	
	9266
	

	
	7（5）
	8条河涌整治
	斗门区莲湾镇
	三冲涌、谦益涌、西滘涌、东滘涌、二龙涌、围头涌、福安涌、广丰涌
	5342
	5342
	
	5342
	

	
	7（6）
	6条河涌整治
	斗门区斗门镇
	大环涌、牛屎涌、上冷涌、下冷涌、南门涌、鸭屎涌
	3800
	3800
	
	3800
	


续附表5                                                               珠海市“十三五”拟建项目投资分摊表
	
	7（7）
	6条河涌整治
	斗门区井岸镇
	禾丰涌、五福涌、正涌、鸡嘴涌、黄金涌、草蓢涌
	7428
	7428
	
	7428
	

	
	7（8）
	13条河涌整治
	斗门区乾务镇
	石狗涌、大角头涌、中心涌、乾务大涌、二围涌、沙龙涌、石门涌、李树涌、白排涌、虎山大涌、时丰涌、咸坑河、一字涌
	9084
	9084
	
	9084
	

	
	7（9）
	9条河涌整治
	斗门区白蕉镇
	友谊河、新环正涌、界河、桅夹正涌、灯笼正涌、东三涌、东四涌、东五涌、界河涌
	19290
	19290
	
	19290
	

	
	8
	2条河涌整治
	斗门区白蕉镇
	合禾涌、白头翁
	168
	168
	
	168
	斗门区

	
	9
	风流河整治
	斗门区斗门镇
	风流河水系清淤及河道拓宽、绿化及河滨景观工程
	3000
	3000
	
	3000
	斗门区

	
	10
	缯坑水库水质改善工程
	斗门区井岸镇
	实施生物净化工程，采取导流围隔、浮床植物、投放吸微鱼类等措施控制库内蓝藻水化发生频率规模
	1500
	1500
	
	1500
	斗门区

	
	11
	珠海供水水库北库群水质改善工程
	珠海水务集团
	改善北库群藻类爆发状况
	1600
	1600
	1600
	
	珠海水务集团

	
	12
	大镜山水库、凤凰山水库乾务水库和部分小型水库生态修复工程
	珠海市
	开展退耕还林、封山育林、水源涵养林建设，切实落实饮用水源地保护措施
	1200
	1200
	1200
	
	珠海水务集团

	四、水利行业能力建设
	1
	珠海市水资源综合管理系统
	珠海市
	市水资源中心（市水质监测中心）处理各种水资源管理与调度业务，为珠海市水资源管理工作提供决策支持，
	2000
	2000
	2000
	
	市水资源中心

	
	2
	全民爱水工程
	珠海市
	水环境教育基地建设；治水成果巡回展；开展“爱水惜水”全民活动；环保摄影展；治水节水