## 废水
珠海市2022年第一季度水环境污染源监测结果信息公开表
企业名称 | 所在区域 | 监测点名称 | 项目监测 日期 | 监测项目名称 | 监测结果 | 排放限值 | 单位 | 是否 超标
珠海海迅软性多层板有限公司 | 金湾区 | DW001 | 2022-03-08 | 总锌 | 0.006 | 1.0 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 化学需氧量 | 9 | 160 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 总氮（以N计） | 2.48 | 40 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 总磷（以P计） | 0.02 | 1.0 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 总镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 总铜 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-03-08 | 悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 否
|  | JW-WS-0716-1 | 2022-03-08 | 氨氮（NH3-N） | 0.02 | 30 | mg/L | 否
珠海智锐科技有限公司 | 金湾区 | JW-WS-0716-1 | 2022-02-23 | pH值 | 7.3 | 6～9 | 无量纲 | 否
|  | JW-WS-0716-1 | 2022-02-23 | 化学需氧量 | 36 | 160 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 总镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 石油类 | 0.06 | 2 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 总氮（以N计） | 13.5 | 40 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 总磷（以P计） | 0.25 | 1 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 氨氮（NH3-N） | 10.6 | 30 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 总铜 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | JW-WS-051-1 | 2022-02-23 | 悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-02-23 | 总锌 | 0.004 | 1 | mg/L | 否
珠海联邦制药股份有限公司 | 金湾区 | DW001 | 2022-01-20 | 总磷（以P计） | 0.53 | 2.0 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | pH值 | 7.5 | 6～9 | 无量纲 | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 氨氮（NH3-N） | 16 | 30 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2021-01-20 | 化学需氧量 | 99 | 240 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 总锌 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 总铜 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 悬浮物 | 24 | 100 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 总氮（以N计） | 16.4 | 40 | mg/L | 否
|  | DW001 | 2022-01-20 | 色度 | 20 | 50 | mg/L | 否
珠海市盈润电子有限公司 | 金湾区 | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总磷（以P计） | 0.02 | 1.0 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总铬 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总锌 | 0.004 | 1.0 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总镉 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | pH值 | 7.8 | 6～9 | 无量纲 | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 氨氮（NH3-N） | 1.06 | 30 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-050-1 | 2022-03-01 | 总氮（以N计） | 3.52 | 40 | mg/L | 否
|  | JW-WS-0001-1 | 2022-03-01 | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | JW-WS-0001-1 | 2022-03-01 | 化学需氧量 | 50 | 160 | mg/L | 否
|  | JW-WS-0001-1 | 2022-03-01 | 悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 否
|  | JW-WS-0001-1 | 2022-03-01 | 总铜 | 0.078 | 0.5 | mg/L | 否
珠海致能电子有限公司 | 斗门区 | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总铜 | 0.038 | 0.3 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 石油类 | <0.06 | 4.0 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总磷（以P计） | <0.01 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 化学需氧量 | 14 | 100 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 悬浮物 | <4 | 60 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 氨氮（NH3-N） | 0.784 | 16 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总锌 | 0.008 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总氮（以N计） | 2.34 | 30 | mg/L | 否
|  | 厂内综合污水排放口002(DW002) | 2022-02-23 | 总镍 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 否
珠海蓝冠电子科技有限公司 | 斗门区 | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 悬浮物 | 9 | 60 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 石油类 | 0.18 | 4.0 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总锌 | 0.039 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 六价铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 化学需氧量 | 55 | 160 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总磷（以P计） | 0.10 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 氨氮（NH3-N） | 0.724 | 30 | mg/L | 否
|  | 综合废水排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总氮（以N计） | 6.40 | 40 | mg/L | 否
参田电子科技（珠海）有限公司 | 斗门区 | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总铜 | <0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总磷（以P计） | <0.01 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总锌 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总氮（以N计） | 1.41 | 20 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 石油类 | <0.06 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 氨氮（NH3-N） | <0.020 | 15 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 化学需氧量 | 4 | 80 | mg/L | 否
|  | 综合排放口002(DW002) | 2022-02-24 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
珠海市新达强五金制品有限公司 | 斗门区 | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 氨氮（NH3-N） | 0.331 | 15 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铜 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总锌 | 0.035 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 化学需氧量 | 11 | 80 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 六价铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-07 | 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 石油类 | 0.09 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总氮（以N计） | 4.02 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总磷（以P计） | 0.02 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 废水处理设施排放口003(DW003) | 2022-02-14 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否
珠海富士智能股份有限公司 | 斗门区 | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 氨氮（NH3-N） | 0.365 | 30 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总锌 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 悬浮物 | <4 | 60 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 化学需氧量 | 9 | 160 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-17 | 总铜 | <0.006 | 0.3 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 石油类 | 0.15 | 4.0 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总氮（以N计） | 7.37 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总磷（以P计） | 0.01 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 废水总排口ws-34069(DW002) | 2022-02-24 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否
珠海市吉特普科技有限公司 | 珠海高新开发区 | 含镍废水口(含镍废水口) | 2022-02-16 | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 含镍废水口(含镍废水口) | 2022-02-16 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 含铬废水(含铬废水) | 2022-02-16 | pH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 含铬废水(含铬废水) | 2022-02-16 | 总铬 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总铜 | 0.05 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总铁 | 0.07 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 悬浮物 | 8 | 60 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 氨氮（NH3-N） | 0.7 | 30 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总氮（以N计） | 11.1 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总铬 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 石油类 | 0.24 | 4.0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 化学需氧量 | 27 | 160 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总磷（以P计） | 0.03 | 2 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总氰化物 | 0.53 | 0.4 | mg/L | 是
|  | 废水排放口1(WS-150-1) | 2022-02-16 | 总锌 | 0.05 | 2.0 | mg/L | 否
珠海亿胜生物制药有限公司 | 珠海高新开发区 | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | 悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 否
|  | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 否
|  | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | 五日生化需氧量 | 3.7 | 15 | mg/L | 否
|  | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | 总氮（以N计） | 3 | 20 | mg/L | 否
|  | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 否
|  | 生产废水总排放口001(WS-6-155-1) | 2022-03-07 | 总磷（以P计） | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | 珠海经济技术开发区 | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 挥发酚 | <0.002 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 石油类 | <0.06 | 8.0 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 磷酸盐（以P计） | <0.01 | 1.0 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | pH值 | 7.8 | 9 | 无量纲 | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 氟化物 | 0.4 | 10 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 总磷（以P计） | 0.02 | 1 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 氨氮（NH3-N） | <0.02 | 15 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 硫化物 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 化学需氧量 | 9 | 110 | mg/L | 否
|  | WS-XQ-037-1 | 2022-02-21 | 总氮（以N计） | 5.36 |  | mg/L |  | 无排放限值
英杰维特功能材料（珠海）有限公司 | 珠海经济技术开发区 | WS-0510-01 | 2022-03-08 | 悬浮物 | 6 | 200 | mg/L | 否
|  | WS-0510-01 | 2022-03-08 | 化学需氧量 | 129 | 350 | mg/L | 否
|  | WS-0510-01 | 2022-03-08 | pH | 7.4 | 9 | 无量纲 | 否
|  | WS-0510-01 | 2022-03-08 | 氨氮 | 0.046 | 25 | mg/L | 否
|  | WS-0510-01 | 2022-03-08 | 总磷（以P计） | 2.04 | 5.0 | mg/L | 否
珠海长先新材料科技股份有限公司 | 珠海经济技术开发区 | WS-387-1001 | 2022-01-20 | pH值 | 8.4 | 9 | 无量纲 | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-01-20 | 总磷（以P计） | 0.28 | 4.5 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-01-20 | 氨氮（NH3-N） | 1.78 | 25 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-01-20 | 化学需氧量 | 109 | 350 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-03-01 | 氨氮（NH3-N） | 0.053 | 25 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-03-01 | 总氮（以N计） | 8.2 | 35 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-03-01 | 总磷（以P计） | 0.31 | 4.5 | mg/L | 否
|  | WS-387-1001 | 2022-03-01 | 化学需氧量 | 80 | 350 | mg/L | 否
珠海金发生物材料有限公司 | 珠海经济技术开发区 | WS-455-1001 | 2022-02-23 | 氯化物（以Cl-计） | 142 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-455-1001 | 2022-02-23 | 氟化物（以F-计） | 0.374 |  | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-455-1001 | 2022-02-23 | 可吸附有机卤化物 | 0.016 | 1.0 | mg/L | 否
|  | WS-455-1001 | 2022-02-23 | 溴化物 | 0.076 | / | mg/L | / | 无排放限值
珠海清菱净化科技有限公司 | 珠海经济技术开发区 | WS-440-1001 | 2022-03-30 | 总氮（以N计） | 33.2 | 35 | mg/L | 否
|  | WS-440-1001 | 2022-03-30 | 悬浮物 | 18 | 200 | mg/L | 否
|  | WS-440-1001 | 2022-03-30 | 总磷（以P计） | 2.45 | 3 | mg/L | 否
|  | WS-440-1001 | 2022-03-30 | 化学需氧量 | 37 | 250 | mg/L | 否
珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 珠海经济技术开发区 | WS-386-1 | 2022-02-21 | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 进水口(IW001) | 2022-02-21 | 化学需氧量 | 110 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 粪大肠菌群数 | <10 | 1000 | 个/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(DW001) | 2022-02-21 | 悬浮物 | 138 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 五日生化需氧量 | 2 | 10 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | pH值 | 7.7 | 9 | 无量纲 | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 烷基汞 | 0 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 进水口(IW001) | 2022-02-21 | 氨氮（NH3-N） | 8.96 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 进水口(IW001) | 2022-02-21 | 总磷 | 0.79 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总氮（以N计） | 1.47 | 15 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 进水口(IW001) | 2022-02-21 | 总氮 | 13.4 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 氨氮（NH3-N） | <0.02 | 5;8 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 乙基汞 | <0.00002 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 污水汇集口(DW001) | 2022-02-21 | 总氮 | 22.5 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 污水汇集口(DW001) | 2022-02-21 | 氨氮 | 9.92 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 总磷（以P计） | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-386-1 | 2022-02-21 | 甲基汞 | <0.00001 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 污水汇集口(DW001) | 2022-02-21 | 化学需氧量 | 121 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 污水汇集口(DW001) | 2022-02-21 | 总磷 | 0.81 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | 进水口(IW001) | 2022-02-21 | 悬浮物 | 81 | / | mg/L | / | 无排放限值
珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | 珠海经济技术开发区 | WS-415-1 | 2022-02-21 | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | pH值 | 7.4 | 9 | 无量纲 | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 烷基汞 | 0 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | <10 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总氮（以N计） | 2.57 | 15 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总磷（以P计） | 0.34 | 0.5 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 色度 | 9 | 30 | 倍 | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 氨氮（NH3-N） | <0.02 | 5 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 乙基汞 | <0.00002 | / | mg/L | / | 无排放限值
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 五日生化需氧量 | 2.2 | 10 | mg/L | 否
|  | WS-415-1 | 2022-02-21 | 甲基汞 | <0.00001 | / | mg/L | / | 无排放限值
珠海市春生五金工业有限公司 | 珠海经济技术开发区 | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总铅 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总氮（以N计） | 8.94 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总铜 | 0.159 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总磷（以P计） | 3.77 | 2 | mg/L | 是
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 氨氮（NH3-N） | 7.64 | 25 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总镉 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 石油类 | <0.06 | 4 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 化学需氧量 | 27 | 160 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总铬 | 0.054 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 悬浮物 | 15 | 60 | mg/L | 否
|  | 废水监测点003(DW003) | 2022-03-30 | 总镍 | 0.054 | 0.5 | mg/L | 否
珠海力合环保有限公司南区水质净化厂（一期） | 鹤州新区筹备组 | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总磷（以P计） | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总砷 | 0.00111 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 化学需氧量 | 5 | 100 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 石油类 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 五日生化需氧量 | 1.2 | 10 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总氮（以N计） | 6.59 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总镉 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 粪大肠菌群数 | 10 | 1000 | 个/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | pH值 | 7.1 | 9 | 无量纲 | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 氨氮（NH3-N） | 0.233 | 5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 动植物油 | 0.04 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口(WS-284-1) | 2022-02-22 | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(IW001) | 2022-02-22 | 氨氮 | 6.90 |  | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(IW001) | 2022-02-22 | 总氮 | 9.55 |  | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(IW001) | 2022-02-22 | 悬浮物 | 199 |  | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(IW001) | 2022-02-22 | 化学需氧量 | 100 |  | mg/L | 否
|  | 污水汇集口(IW001) | 2022-02-22 | 总磷 | 0.91 |  | mg/L | 否
|  | 进水口(IW002) | 2022-02-22 | 总磷 | 1.13 |  | mg/L | 否
|  | 进水口(IW002) | 2022-02-22 | 化学需氧量 | 63 |  | mg/L | 否
|  | 进水口(IW002) | 2022-02-22 | 悬浮物 | 189 |  | mg/L | 否
|  | 进水口(IW002) | 2022-02-22 | 总氮 | 10.2 |  | mg/L | 否
|  | 进水口(IW002) | 2022-02-22 | 氨氮 | 7.00 |  | mg/L | 否
珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂（二期） | 鹤州新区筹备组 | 进水口 | 2022-02-22 | 化学需氧量 | 62 |  | mg/L | 否
|  | 进水口 | 2022-02-22 | 总磷（以P计） | 1.22 |  | mg/L | 否
|  | 进水口 | 2022-02-22 | 悬浮物 | 74 |  | mg/L | 否
|  | 进水口 | 2022-02-22 | 氨氮（NH3-N） | 7.16 |  | mg/L | 否
|  | 进水口 | 2022-02-22 | 总氮（以N计） | 7.65 |  | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 五日生化需氧量 | 1.3 | 10 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | pH值 | 7.1 | 9 | 无量纲 | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总镉 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总磷（以P计） | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 氨氮（NH3-N） | 0.141 | 5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 粪大肠菌群数 | 10 | 1000 | 个/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 挥发酚 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总氰化物 | 0.001 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 动植物油 | 0.04 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 石油类 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总镍 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总铜 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总锌 | 0.006 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总银 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总硒 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总铍 | 0.00004 | 0.002 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总锰 | 0.024 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 硫化物 | 0.005 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 否
|  | 废水排放口 | 2022-02-22 | 总氮（以N计） | 3.87 | 15 | mg/L | 否
珠海中京元盛电子科技有限公司 | 鹤州新区筹备组 | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 化学需氧量 | 11 | 80 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 氟化物 | 0.33 | 10 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总氰化物 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 氨氮（NH3-N） | 0.027 | 15 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总锌 | 0.05 | 2.0 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | pH值 | 8.1 | 9 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总铜 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总氮（以N计） | 3.74 | 20 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-01-05 | 总磷（以P计） | 0.03 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总锌 | 0.00160 | 1.0 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 化学需氧量 | 70 | 80 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 氟化物 | 0.314 | 10 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总铜 | 0.157 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总氰化物 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总镍 | 0.188 | 0.5 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 氨氮（NH3-N） | 4.26 | 15 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总氮（以N计） | 13.8 | 20 | mg/L | 否
|  | 生产废水处理后检测口(WS-2-0152-1) | 2022-03-16 | 总磷（以P计） | 4.96 | 1.0 | mg/L | 是
珠海市清川环保科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | 万山区 | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 化学需氧量 | 13 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 氨氮（NH3-N） | 1.64 | 8 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总氮（以N计） | 3.42 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总磷（以P计） | 0.12 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 总镉 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 粪大肠菌群数 | 10 | 10000 | 个/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 五日生化需氧量 | 1.1 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | pH值 | 7.1 | 9 | 无量纲 | 否
|  | 废水总排放口 | 2022-02-28 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 否
珠海市桂湾供水有限责任公司桂山污水处理厂 | 万山区 | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | pH值 | 8.4 | 9 | 无量纲 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 五日生化需氧量 | 1.1 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总镉 | 0.005 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总砷 | 0.0085 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 化学需氧量 | 6 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 氨氮（NH3-N） | 0.020 | 8;15 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总铅 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 粪大肠菌群 | 10 | 10000 | 个/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总氮（以N计） | 6.27 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总磷（以P计） | 0.15 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-28 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | pH值 | 7.2 | 9 | 无量纲 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 五日生化需氧量 | 4.3 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总镉 | 0 | 0.01 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总砷 | 0.0268 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总汞 | 0.00031 | 0.001 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 化学需氧量 | 15 | 40 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 氨氮（NH3-N） | 0.106 | 8;15 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 动植物油 | 0 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 石油类 | 0 | 3 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总铅 | 0 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 阴离子表面活性剂 | 0 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 粪大肠菌群 | 700 | 10000 | 个/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 六价铬 | 0 | 0.05 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总氮（以N计） | 10 | 20 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总磷（以P计） | 0.28 | 1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 总铬 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 烷基汞 | 0 | 0 | mg/L | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 2022-02-16 | 挥发酚 | 0 | 0.3 | mg/L | 否

## 有组织废气
珠海市2022年第一季度大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表
企业名称 | 所在区域 | 监测点名称 | 项目监测日期 | 监测项目 | 废气实测结果 | 废气折算结果 | 排放限值 | 单位 | 是否超标
珠海恒兴饲料实业有限公司 | 斗门区 | 锅炉废气排放口 | 2022-03-31 | 二氧化硫 | 4 | 8 | 35 | mg/m3 | 否
| 斗门区 | 锅炉废气排放口 | 2022-03-31 | 一氧化碳 | 58 | 118 | 200 | mg/m3 | 否
| 斗门区 | 锅炉废气排放口 | 2022-03-31 | 氮氧化物 | 66 | 122 | 150 | mg/m3 | 否
珠海深能洪湾电力有限公司 | 鹤洲新区筹备组 | 4#炉(DA002) | 2021-12-02 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 否
|  | 4#炉(DA002) | 2021-12-02 | 氮氧化物 | 27 | 30 | 50 | mg/m3 | 否
|  | 4#炉(DA002) | 2021-12-02 | 烟尘 | <1.0 | <1.0 | 5 | mg/m3 | 否
|  | 4#炉(DA002) | 2021-12-02 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/L | 否
|  | 3#炉(DA001) | 2021-09-27 | 烟尘 | 1.3 | 1.2 | 5 | mg/m3 | 否
|  | 3#炉(DA001) | 2021-09-27 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 否
|  | 3#炉(DA001) | 2021-09-27 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 否
|  | 3#炉(DA001) | 2021-09-27 | 氮氧化物 | 30 | 28 | 50 | mg/m3 | 否
珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 鹤洲新区筹备组 | 工艺废气排放口(FQ-020-6) | 2021-10-14 | 非甲烷总烃 | 11.1 | 11.1 | 60 | mg/m3 | 否

## 无组织废气
珠海市2022年第一季度大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表
企业名称 | 所在区域 | 监测点名称 | 项目监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 单位 | 是否超标
广东省珠海粮油食品进出口有限公司 | 斗门区 | 无组织厂界下风向3 | 2022-01-04 | 臭气浓度 | 17 | 60 | 无量纲 | 否
| 斗门区 | 无组织厂界下风向2 | 2022-01-04 | 臭气浓度 | 14 | 60 | 无量纲 | 否
| 斗门区 | 无组织厂界下风向1 | 2022-01-04 | 臭气浓度 | 16 | 60 | 无量纲 | 否

## 厂界噪声
珠海市2022年第一季度噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表
企业名称 | 所在区域 | 监测点名称 | 项目监测日期 | 监测项目 | 噪声监测结果(昼间) | 噪声监测结果(夜间) | 排放限值 | 取值单位 | 是否超标
珠海南安塑胶制品有限公司 | 斗门区 | 厂界东 | 2022-03-03 | 工业企业厂界环境噪声 | 54.8 | 0 | 60;50 | dB | 否
| 斗门区 | 厂界西 | 2022-03-03 | 工业企业厂界环境噪声 | 66 | 0 | 60;50 | dB | 是
| 斗门区 | 车间声源 | 2022-03-03 | 设备噪声 | 74.7 | 0 | / | dB | 否