
ZFGS-2022-08
珠府〔2022〕99号

珠海市人民政府关于燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告
为进一步做好我市大气污染防治工作，强化燃气锅炉大气污染物的排放控制和管理，切实减少污染物排放，促进环境空气质量持续改善，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省环境保护条例》《广东省大气污染防治条例》等法律法规要求，现决定对我市燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值。现将有关事项通告如下：

一、执行范围
珠海市全部行政区域。
二、执行对象

以燃气为燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉的燃气锅炉项目。
三、执行标准
广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。

如国家、省新制（修）定标准或发布标准修改单严于该大气污染物特别排放限值，按照更严标准执行。
4、 执行时间及内容

（一）新建燃气锅炉

本通告实施之日起,新、改、扩建燃气锅炉项目执行该大气污染物特别排放限值。
（二）现有燃气锅炉

自2025年1月1日起，全市范围内现有燃气锅炉项目执行该大气污染物特别排放限值。

五、本通告自2023年1月28日起施行，有效期五年。

珠海市人民政府

2022年12月27日




