## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2023年第三十五批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，珠海西格医疗设备有限公司等五家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2023年9月25日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20160031号
备案人名称 | 珠海西格医疗设备有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007838772038
备案人住所 | 珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
生产地址 | 珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | LED口腔灯
型号/规格 | V1；V2；V5
产品描述 | 由灯头、角度调节手柄和灯臂组成。可连接到牙科治疗机中或单独固定到天花板或其他支撑件上。
预期用途 | 用于为口腔科患者口腔照明提供光源。无检查功能。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 18 日
变更情况 | 2023年9月18日，变更产品名称、型号/规格、产品描述和预期用途。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20170045号
备案人名称 | 珠海爱创医疗科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA4UQQRU19
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技创新海岸创新一路8号1号厂房三楼E座、F座、G座
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技创新海岸创新一路8号1号厂房三楼E座、F座、G座
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 口腔观察仪
型号/规格 | A9S；A9W；A9M；A6S；A6W；A6M；A3S；A3W；A3M；A9S-X；A9W-X；A9M-X；A6S-X；A6W-X； A6M-X；A3S-X；A3W-X；A3M-X；
产品描述 | 由摄像手柄和显示器等组成。利用摄像功能，观察口腔内各部位状态的设备。
预期用途 | 用于对口腔局部观察。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 18 日
变更情况 | 2023年9月18日，变更备案人住所、生产地址、产品描述和产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20210051
备案人名称 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400779214933J
备案人住所 | 珠海市唐家湾镇金峰西路24号2栋4层
生产地址 | 珠海市唐家湾镇金峰西路24号2栋4层、3号楼3104、6号楼6501
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法）
包装规格 | 产品型号：SLQT-DNA/RNA；包装规格：非预分装试剂：100人份/盒，250人份/盒；预分装试剂：8人份/盒、16人份/盒、32人份/盒、48人份/盒、96人份/盒。
产品有效期 | 12个月
预期用途 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。
主要组成成分 | 非预分装试剂：由裂解液、洗涤液、洗脱液、蛋白酶K、磁珠液组成。 预分装试剂：由96孔板预封装核酸提取试剂、蛋白酶K、搅拌套组成。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 18 日
变更情况 | 2023年9月18日，生产地址变更为“珠海市唐家湾镇金峰西路24号2栋4层、3号楼3104、6号楼6501”。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230135
备案人名称 | 珠海科域生物工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400562649645A
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号2栋1楼、2楼
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号4栋1楼、2楼、5楼、6楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 尿液清洗液Ⅱ
包装规格 | 型号：KU-W-03 包装规格：100 mL
产品有效期 | 1.试剂应贮存于2℃～40℃，干燥通风环境，避免强光直射。2.试剂在储存条件下，尿液清洗液Ⅱ未开封有效期为18个月。开封后有效期为1个月，建议开封后1个月内用完。
预期用途 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的尿液清洗液。
主要组成成分 | 三(羟甲基)氨基甲烷、表面活性剂。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 19 日
变更情况
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230136
备案人名称 | 珠海科域生物工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400562649645A
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号2栋1楼、2楼
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号4栋1楼、2楼、5楼、6楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 清洗液Ⅱ
包装规格 | 型号：KU-W-01、KU-W-02 包装规格：100 mL
产品有效期 | 1.试剂应贮存于2℃～40℃，干燥通风环境，避免强光直射。2.试剂在储存条件下，尿液清洗液Ⅱ未开封有效期为18个月。开封后有效期为1个月，建议开封后1个月内用完。
预期用途 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
主要组成成分 | 三(羟甲基氨)基甲烷、表面活性剂。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 19 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230137
备案人名称 | 汇风科技（珠海）有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA5708143L
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇科技五路5号厂房五楼F区
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科技五路5号厂房五楼F区
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 牙科电动抽吸机
型号/规格 | VC10、VC20、VC30、VC30+、VC60+、VC80+
产品描述 | 由吸引机、过滤器、阀门、管道等部分组成。
预期用途 | 用于为牙科治疗设备提供负压源，以实现吸引的功能。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 20 日
变更情况