## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2023年第三十六批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，珠海浦力生医疗科技有限公司等两家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2023年10月9日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230138
备案人名称 | 珠海浦力生医疗科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA55G80L10
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿四路72号金鸿工业园（厂房一）五层车间501-2
生产地址 | 珠海市高新区金鸿四路72号金鸿工业园（厂房一）五层车间501-2
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 导光凝胶
型号/规格 | 1g、1.2g、1.5g、2g、3g、 5g、10g、15g、20g、50g、100g 或2ml、3ml、 5ml、10ml、15ml、20ml、50ml、100ml、200ml
产品描述 | 产品由卡波姆、甘油、水组成，产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成份，不包含附录《部分第一类医疗器械产品禁止添加成分名录》所列成分。非无菌提供。
预期用途 | 用于治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 26 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230139
备案人名称 | 珠海朗泰生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA53QCC26N
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园二期科研孵化楼3栋1301室
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园二期科研孵化楼3栋1301室、701室
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 血浆制备离心机
型号/规格 | LT-GD01、LT-GL01、LT-CD01、LT-CL01
产品描述 | 由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系统（若为冷冻型医用离心机）和安全保护装置组成。
预期用途 | 用于样本分析前人体样本的分离。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 26 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210060
备案人名称 | 珠海朗泰生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA53QCC26N
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园二期科研孵化楼3栋1301室
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园二期科研孵化楼3栋1301室、701室
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 低速台式离心机
型号/规格 | LTA-1600、LTA-3000、LTA-1630
产品描述 | 低速台式离心机是由主机和附件组成。其中主机由机壳、离心室、驱动系统、控制系统、安全保护装置和操作显示部分组成，转子和离心管（瓶）为附件。
预期用途 | 用于样本分析前人体样本的分离。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2023 年 09 月 26 日
变更情况 | 2023年9月26日，变更产品技术要求。