## 原稿
附件
人民路快速化提升工程（人民路交敬业路、三台石路、红山路节点下穿隧道）初步设计概算核定表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 申报概算 | 核定概算 | 核定增减额 | 备 注
| 静态总投资 | 110268.89 | 104608.7 | -5660.2 | 一+二+三+四+五
一 | 建安工程费 | 72239.39 | 69651.8707 | -2587.5193 | 该项目设计路线总长度3.52km,三台石路路线长度1.22km，主线全线高架桥，主线双向6车道+辅路双向4车道。路幅总面积219794.00㎡（含道路面积、桥梁面积）,包括道路、隧道、桥梁工程、装饰、设备安装工程、管线工程、海绵城市、景观绿化、拆除还建等。路线总长度经济指标14541.1万元/km，路幅总面积经济指标3168.96元/㎡
（一) | 道路工程 | 12636.33 | 12410.4 | -225.93 | 道路长度约3.523km（含辅道），路幅面积约209619㎡（辅道），包括路基工程、路面工程、土石方工程、拆除工程、路面排水及路面附属工程等。道路长度经济指标3525.68万元/km，道路路幅面积经济指标592.05元/㎡
（二) | 隧道工程 | 24688.2 | 23770.7 | -917.5 | 隧道全长1030m（敬业路隧道、三台石路隧道、红山路隧道），敞开段全宽19.40~20.20m，暗埋段全宽19.90m，采用钢筋混凝土结构，隧道面积20433.9㎡，隧道长度经济指标23084.67万元/km，隧道面积经济指标11633元/㎡
（三) | 桥梁工程 | 12622.58 | 12274.45 | -348.13 | 跨线桥总长度550m，总面积10175㎡；桥梁长度指标20661.93万元/km，桥梁面积经济指标11168.61元/㎡
（四) | 管线工程 | 15453.18 | 14565.2807 | -887.8993 | 包括雨水管道及箱涵、污水管道、给水管道、预留沟、缆线管廊、软基处理及现状管线拆除工程等。路线总长度经济指标3040.77万元/km，路幅总面积经济指标662.68元/㎡
（五） | 照明工程 | 1330.7 | 1263.89 | -66.81 | 包括路灯755基，160KVA组合型成套箱式变电站4台，控制箱4台；路灯经济指标1.674万/基
（六) | 交通安监工程 | 4750.5 | 4613.37 | -137.13 | 交通工程包括交通标志标牌110块，限高龙门架6个，悬臂式标志杆70块，隔离护栏约4694m,高亮干湿态反光标线约30498m2,高亮干湿态反光箭头约3306㎡，智能交通4个系统。安监工程包括29个安监点。路线长度经济指标963.13万元/km，路幅面积经济指标209.9元/㎡
（七) | 景观绿化工程 | 757.9 | 553.78 | -204.12 | 包括造型土、营养土、行道树、地被、喷灌、坐凳、垃圾箱等。绿化面积18629㎡；景观绿化面积经济指标153.31元/㎡
（八） | 交通疏解员增加费 | 0 | 200 | 200 | 按可研金额暂列
二 | 工程建设其他费 | 8503.8 | 5575.7192 | -2928.0808
1 | 建设单位管理费 | 1072.3 | 843.7 | -228.6 | 参考财建〔2016〕504号,具体以结算为准
2 | 建设项目前期工作咨询费 | 64 | 64 | 0 | 按合同
3 | 测量测绘费 | 100 | 100 | 0 | 按申报
4 | 工程勘察费 | 150 | 72.5 | -77.5 | 珠审费预〔2021〕154号
5 | 工程设计费 | 2121.1 | 1651.8 | -469.3 | 按合同
6 | 施工图技术审查费 | 151.8 | 112.0795 | -39.7205 | 珠审费预〔2023〕137 号
7 | 工程建设监理费 | 1410.8 | 938.2061 | -472.5939 | 参考发改价格〔2007〕670号
8 | 造价咨询费 | 242.9 | 242.9 | 0 | 按合同
9 | 工程保险费 | 216.7 | 208.9556 | -7.7444 | 按建安工程费的0.3%计
10 | 检验监测费 | 722.4 | 696.5187 | -25.8813 | 按建安工程费的1%计
11 | 场地准备及临时设施费 | 722.4 | 348.2594 | -374.1406 | 按建安工程费的0.5%计取
12 | 环境影响评价费 | 11.6 | 11.6 | 0 | 珠审费预〔2021〕224 号
13 | 环保竣工验收报告编制费 | 30 | 0 | -30 | 若实际发生在预备费解决
14 | 交通影响评价费 | 42 | 42 | 0 | 珠审费预〔2023〕1号
15 | 社会稳定风险评估费 | 88.9 | 88.9 | 0 | 珠审费预〔2023〕75号
16 | 地质灾害危险性评价费 | 45 | 45 | 0 | 按申报
17 | 水土保持方案编制费 | 8 | 8 | 0 | 珠审费预〔2023〕137号
18 | 水保监测、验收、补偿费 | 67.3 | 0 | -67.3 | 在检验监测费中考虑，不足部分预备费解决
19 | 周边建（构）筑物安全鉴定费 | 50 | 50 | 0 | 按申报
20 | 第三方监测费 | 500 | 0 | -500 | 在检验监测费中考虑，不足部分预备费解决
21 | 基坑安全评估费 | 30 | 0 | -30 | 在检验监测费中考虑，不足部分预备费解决
22 | 地震安全评价费 | 60 | 0 | -60 | 取消
23 | 轨道交通预留专题费 | 80 | 0 | -80 | 取消，实际发生在预备费解决
24 | 控规调整方案编制费 | 46.3 | 46.3 | 0 | 珠审费预〔2023〕20号
25 | 余渣拍卖评估费 | 5 | 5 | 0 | 按申报
26 | 树木保护专章编制费 | 20 | 0 | -20 | 取消，实际发生在预备费解决
27 | 高可靠性容量费 | 42 | 0 | -42 | 取消，实际发生在预备费解决
28 | 临时交通协管人员费 | 403.2 | 0 | -403.2 | 在建安工程费中考虑
三 | 预备费 | 4037.2 | 3761.3795 | -275.8205 | （一+二）*5%
四 | 管线迁改费 | 9888.5 | 9817.255 | -71.245 | 包括电力、通信、燃气管线迁改
1 | 电力管线迁改 | 3548.3 | 3546.7 | -1.6 | 本工程220kV珠凤甲乙线改造段位于5#接头井~6#接头井之间（电缆水平定向钻穿越人民西路段）；110kV凤红甲乙线改造段位于4#接头井和5#接头井之间（电缆穿越人民西路段）；10kV电力管线迁改新建电缆线路及设备沿人民西路南侧新建市政电缆沟敷设。工程全长约3.5km，长度经济指标0.988万元/米
2 | 通信管线迁改 | 5781.3 | 5750.7 | -30.6 | 该项目设计路线总长度3.52km,通信管线由八家产权单位完成，分别是中国移动，中国电信，中国联通自有产权，中国联通政企，中国铁通，有线电视，国动网络，广东盈通，长度经济指标为1.642万元/米
3 | 燃气管线迁改 | 558.9 | 519.855 | -39.045 | 本工程新建管道与原市政中压dn355PE管接驳4处,dn160PE管接驳4处,dn110PE管接驳11处。全长3,320米，长度经济指标0.15万元/米
五 | 征地拆迁费 | 15600 | 15802.4 | 202.36 | 包括征地拆迁费、环境整治费、苗木迁移费
1 | 征地拆迁费 | 15000 | 15000 | 0 | 暂按申报计列，具体以征拆部门核定为准
2 | 环境整治费 | 600 | 600 | 0 | 按可研金额暂列，具体以实际发生为准
3 | 苗木迁移费 | 0 | 202.36 | 202.36