珠海市智慧住宅验收评审工作指引（暂行）

一、基本规定

（一）本指引适用于我市（横琴粤澳深度合作区除外）新建住宅项目（含商品住宅项目、保障性住房、人才公寓、别墅等）智慧性能验收评审，扩建和改建的住宅建筑可参考执行。

（二）智慧住宅施工图设计文件应通过施工图审查机构审查，若有设计变更不得降低智慧住宅设计要求。

（三）智慧住宅验收评审工作应在项目竣工验收备案前完成。建设单位应根据本指引和《珠海市智慧住宅建设评价导则（试行）》等相关规定编制竣工评审材料。

（四）珠海市绿色建筑发展中心（以下简称市绿建中心）负责组织专家，建设单位负责组织召开智慧住宅验收评审会。

二、验收资料（电子版）

1.珠海市智慧住宅验收评审申请表。

2.通过设计评审的《智慧住宅设计方案》和专家评审结论。

3.智慧住宅竣工验收自评报告书。

4.建筑工程施工许可证。

5.智能化竣工图（PDF格式）。智能化竣工图应包含项目智慧小区、智慧家庭竣工图。

6.建筑、结构、暖通、电气、给排水、景观、室内、BIM等相关专业的竣工图（含屋面光伏专项设计竣工图、创新与提高技术专项竣工图）（PDF格式）。

7.其他与该智慧住宅项目相关的资料。

三、工作流程

（一）受理验收申请

申报单位向市绿建中心提出智慧住宅验收评审申请（申报单位为建设单位或建设单位与设计、监理、施工、咨询等单位组成的联合体），并将申报材料（电子版）发送至其邮箱（zhsljys@163.com），市绿建中心收到材料后即对申报材料是否完整开展检查，如有资料缺失缺漏的，则通知申报单位在规定时间内补齐材料，3个工作日内通知受理结果。联系电话：0756-2251987。

（二）成立验收专家组

1.市绿建中心在收到验收评审申请后，根据项目特点从专家库中抽选专家组成员。

2.专家抽选遵循回避、轮换、公开的原则。

3.智慧住宅验收评审抽选专家的相关专业为：

智能化、电气、信息化、建筑、暖通、给排水、景观、室内、BIM等专业。

（三）现场踏勘

1.由市绿建中心组织专家组结合验收资料内容开展现场踏勘。建设单位应事先合理且全面地设置现场核查路线，以供专家现场核查。

2.现场踏勘时，建设单位应根据专家组意见及时补充说明和提供证明材料。

3.现场踏勘后形成通过或整改两种结论。结论是通过时，建设单位可进一步组织召开智慧住宅验收评审会。结论是整改时，由建设单位根据专家意见完成整改后，再向市绿建中心提出，经同意后可组织召开智慧住宅验收评审会。

（四）召开验收评审会

1.验收评审会由建设单位组织。

2.参加验收评审会的单位和人员应包括：专家组全体专家，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、咨询单位等单位负责人员，市绿建中心、项目属地建设工程质量监测部门工作人员。

3.申报单位应事先准备汇报PPT和相关资料。

4.验收评审会的基本流程如下:

（1）市绿建中心主持会议并介绍验收项目的基本情况、专家及各与会单位负责人。

（2）专家组成员推选专家组组长。

（3）由专家组组长主持并听取申报单位对智慧住宅情况的汇报，由设计单位对施工图会审和智慧住宅专项技术交底情况进行汇报，由施工单位对智慧住宅施工组织情况进行汇报，由监理单位对智慧住宅监理情况进行汇报等。

（4）专家组视情况核查现场踏勘整改情况。

（5）专家组根据资料审查和现场踏勘核查情况，提出质询意见。建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等负责人员进行现场答复。专家组填写智慧住宅验收专家评审意见表，如实记录各专业验收情况和验收意见。

（6）申报单位回避，专家组讨论，并经合议形成结论性意见并签字。结论性意见分为通过、有条件通过和不通过三种情况。

（7）申报单位回场，专家组组长宣读意见。对结论为通过的项目，由验收专家组在智慧住宅验收评审报告上填写通过验收意见并签字。对结论为有条件通过的项目，建设单位应按智慧住宅验收专家评审意见表中的意见全部整改到位，并将整改情况通过市绿建中心通知到相关专业专家复核，专家复核同意后，在智慧住宅验收评审报告上填写通过验收意见并签字。

（五）智慧住宅验收评审会结束后，建设单位应将会议记录资料整理上报市绿建中心。对于评审通过的项目，应在市住房城乡建设局信息网上公示5个工作日。

附件：1.珠海市智慧住宅验收评审申请表

2.珠海市智慧住宅验收现场踏勘专家意见表

3.珠海市智慧住宅验收评审专家意见表

4.珠海市智慧住宅验收评审报告