## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2024年第十九批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，珠海沃姆电子有限公司等四家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2024年6月11日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200042号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性导尿袋
型号/规格 | 2700ml
产品描述 | 由进液管、尿液取样盒、尿液缓冲盒、尿液暂存盒、尿液收集袋、止流夹、魔术捆扎带组成。不具备计量功能，非无菌形式提供。
预期用途 | 配合导尿管使用，用于引流尿液，还用于收集尿液供临床分析。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20180059号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性使用导尿袋
型号/规格 | 3500mL、3100mL、3000mL、2800mL、2700mL、2600mL、2500mL、2000mL、1500mL
产品描述 | 主要由导入管、防逆流装置、取样盒、虹吸装置、四通开关阀、贮尿袋、贮尿袋排放阀、挂钩、床单夹和止流夹组成。不具备计量功能，非无菌形式提供。
预期用途 | 配合导尿管使用，一次性引流并收集尿液。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20180032号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 多向引流一次性尿袋
型号/规格 | 3500ml、3100ml、3000ml、2800ml、2700ml、2600ml、2500ml、2000ml、1500ml、1000ml
产品描述 | 主要由导入管、防逆流装置、贮尿盒、虹吸装置、四通开关阀、贮尿袋、贮尿袋排放阀、挂钩、床单夹和止流夹组成。产品采用高分子材料制成，以非无菌形式提供，一次性使用。
预期用途 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流尿液以及人体排泄物的收集，不具备计量功能。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20170090号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性使用集尿袋
型号/规格 | 精密型：3500ml、3100ml、3000ml、2000ml、1500ml；普通型：3000ml、2800ml、2700ml、2600ml、2500ml、2000ml、1500ml、1000ml
产品描述 | 本产品与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，分为负压引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。不具备计量功能，非无菌形式提供。
预期用途 | 用于向外引出并收集体内液体。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20170078号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 子母式尿液收集器
型号/规格 | 2600mL、2700mL、2800mL
产品描述 | 本产品由进液管、尿液取样盒、尿液缓冲盒、尿液计量盒（子盒）、尿液收集盒（母盒）、止流夹、魔术捆扎带、挂钩、排液管组成。为无源医疗器械，非无菌提供。
预期用途 | 本产品与导尿管连接后，用于患者尿液的收集和贮存。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20170059号
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性使用超声探头隔离套
型号/规格 | A、B、C、D、E、F、G
产品描述 | 由固态凝胶片和卡套组成，固态凝胶片主要由纯化水、水溶性的聚合物材料、甘油、保湿剂、山梨酸钾组成。非无菌形式提供。
预期用途 | 用于超声检测、诊断与治疗操作中充填于皮肤或与探头（或治疗头）辐射面之间，作为透射声波的介质，供临床体表超声检查时装在探头上，避免探头与人体皮肤接触。不得接触创面。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230009
备案人名称 | 珠海沃姆电子有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400694711308X
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
生产地址 | 珠海市高新区金鸿七路239号1栋901
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 子母式集尿袋
型号/规格 | 2800mL、3000mL、3500mL、3800mL、4500mL、5000mL
产品描述 | 本产品主要由进液管、贮尿盒（子盒）、虹吸装置、四通开关、贮尿袋（母袋）、排放阀组成。通过体外管路与进液管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。
预期用途 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者尿液的收集。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 04 日
变更情况 | 2024年06月04日，变更备案人住所和生产地址。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240029
备案人名称 | 珠海艾博罗生物技术股份有限公司
备案人统一社会 信用代码
备案人住所 | 珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一4层402
生产地址 | 珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一4层402
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 核酸提取或纯化试剂
包装规格 | IVD1001（100人份/盒）
产品有效期 | 产品置于室温保存，有效期为18个月。（开封使用后再盖紧放回对应的储存条件不影响有效期）
预期用途 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。
主要组成成分 | 结合液DSK（异硫氰酸胍/表面活性剂）、洗涤液DSW1（异硫氰酸胍）、洗涤液DSW2（Tris/NaCl）、蛋白酶K（重组蛋白酶）、蛋白酶溶解液（Tris/CaCl2/甘油）、磁珠液DSG（磁珠液）、洗脱液EB（10mm Tris,pH8.5）、Carrier RNA（Poly A） 、磁珠液DSBP（磁珠液）、RNase A（RNA酶）、Buffer SDS（十二烷基磺酸钠）。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 05 日
变更情况
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20150045号
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 溶痰剂
包装规格 | 4×250mL/盒、5000mL/桶、21×10mL/盒
产品有效期 | 5℃～30℃保存。有效期12个月。原包装未开封试剂的使用期限为12个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后3个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
预期用途 | 用于抗酸染色前痰标本的均质化处理，以提高阳性检出率。
主要组成成分 | 次氯酸钠；表面活性剂。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更包装规格、产品有效期和产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230087
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 缓冲液（Tris盐法）
包装规格 | 100mL、500mL、1000mL
产品有效期 | 5℃～30℃保存。有效期18个月。原包装未开封试剂的使用期限为18个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后3个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
预期用途 | 用于提供或维持反应环境。
主要组成成分 | TBS缓冲液：三羟甲基氨基甲烷、吐温-20、氯化钠。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230088
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 缓冲液（磷酸盐法）
包装规格 | 型号：浓缩型；粉剂型 规格：浓缩型：100mL、500mL、1000mL；粉剂型：12.5g×10袋/盒
产品有效期 | 5℃～30℃保存。有效期18个月。原包装未开封试剂的使用期限为18个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后3个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
预期用途 | 用于提供或维持反应环境。
主要组成成分 | PBS缓冲液：无水磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠、氯化钠 PBS磷酸盐：无水磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠、氯化钠
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更包装规格和产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230089
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 免疫组化抗原修复缓冲液（EDTA法）
包装规格 | 型号：pH9.0 规格：100mL、500mL、1000mL
产品有效期 | 5℃～30℃保存。有效期18个月。原包装未开封试剂的使用期限为18个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后3个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
预期用途 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复。
主要组成成分 | 抗原修复缓冲液（EDTA法）：乙二胺四乙酸二钠
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20230090
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 免疫组化抗原修复缓冲液（柠檬酸法）
包装规格 | 型号：浓缩型；粉剂型 规格：浓缩型：100mL、500mL、1000mL；粉剂型：4.5g×10袋/盒
产品有效期 | 5℃～30℃保存。有效期18个月。原包装未开封试剂的使用期限为18个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后3个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
预期用途 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复。
主要组成成分 | 抗原修复液（柠檬酸法）：柠檬酸、柠檬酸三钠 柠檬酸盐：柠檬酸、柠檬酸三钠
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更包装规格和产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240023
备案人名称 | 珠海贝索生物技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400714732238W
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号1栋
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 阻断剂
包装规格 | 3×20mL、100mL、1000mL
产品有效期 | 有效期12个月。（具体内容详见说明书）
预期用途 | 用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片进行免疫组化染色前预处理，对组织内的过氧化物酶或生物素等相关成分进行阻断，以便抗体定位病变组织。
主要组成成分 | 过氧化物酶阻断剂：过氧化氢
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 06 日
变更情况 | 2024年06月06日，变更产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20160029
备案人名称 | 珠海科域生物工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400562649645A
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号2栋1楼、2楼
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号4栋1楼、2楼、5楼、6楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 尿液有形成分分析仪用试剂（包）
包装规格 | KU-R05-1，尿液分析用稀释液：2L*1，清洗液A：200mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-2，尿液分析用稀释液：2L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-3，尿液分析用稀释液：2L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-4，尿液分析用稀释液：5L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-5，尿液分析用稀释液：500mL*1，清洗液A：120mL*1，清洗液B：20mL*1；KU-R05-6，尿液分析用稀释液：4L*1，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-7，尿液分析用稀释液：10L*1，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R05-8，尿液分析用稀释液：2L*1；KU-R05-9，尿液分析用稀释液：5L*1；KU-R05-10，清洗液A：500mL*1；KU-R05-11，清洗液A：200mL*1；KU-R05-12，清洗液B：50mL*1（详细型号规格见附件--《尿液有形成分分析仪用试剂（包）使用说明书》）
产品有效期 | 1.试剂应贮存于2℃～40℃，干燥通风环境，避免强光直射。2.试剂在储存条件下，尿液分析用稀释液、清洗液A、清洗液B未开封有效期为12个月，开封后有效期为60天，建议开封后60天内用完。
预期用途 | 尿液分析用稀释液：用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 清洗液A：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 清洗液B：用于检测过程中反应体系的深度清洗，以便于对待测物质进行体外检测。
主要组成成分 | 尿液分析用稀释液：氯化钠；硫酸钠；磷酸盐；乙二胺四乙酸二钠；防腐剂； 清洗液A：三羟甲基氨基甲烷；表面活性剂；防腐剂； 清洗液B：次氯酸钠。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 07 日
变更情况 | 2024年06月07日，变更主要组成成分和产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20170056
备案人名称 | 珠海科域生物工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400562649645A
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号2栋1楼、2楼
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号4栋1楼、2楼、5楼、6楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 尿液样本处理用试剂（包）
包装规格 | KU-R01-1，尿液分析用稀释液：2L*1，清洗液A：200mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-2，尿液分析用稀释液：2L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-3，尿液分析用稀释液：2L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-4，尿液分析用稀释液：5L*2，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-5，尿液分析用稀释液：500mL*1，清洗液A：120mL*1，清洗液B：20mL*1；KU-R01-6，尿液分析用稀释液：4L*1，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-7，尿液分析用稀释液：10L*1，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1；KU-R01-8，尿液分析用稀释液：4L*1，清洗液A：500mL*1，清洗液B：50mL*1（详细型号规格请见附件--《尿液样本处理用试剂（包）产品说明书》）
产品有效期 | 1.试剂应贮存于2℃～40℃，干燥通风环境，避免强光直射。 2.试剂在储存条件下，尿液分析用稀释液、清洗液A、清洗液B未开封有效期为12个月，开封后有效期为60天，建议开封后60天内用完。
预期用途 | 尿液分析用稀释液：用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 清洗液A：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 清洗液B：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
主要组成成分 | 尿液分析用稀释液：氯化钠；硫酸钠；磷酸盐；乙二胺四乙酸二钠；防腐剂； 清洗液A：三羟甲基氨基甲烷；表面活性剂；防腐剂； 清洗液B：次氯酸钠。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 06 月 07 日
变更情况 | 2024年06月07日，变更主要组成成分和产品技术要求。