## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2024年第三十二批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等的规定，珠海维尔康生物科技有限公司等三家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2024年9月9日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210015号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 咬骨钳
型号/规格 | 10.0203.001；10.0203.002；10.0203.003；10.0203.004；10.0203.005；10.0203.006；0203.03.35；0203.03.38；SJA0012008001；SJA0012508001；SJA0013008001；SJA0012008002；SJA0012508002；SJA0013008002
产品描述 | 由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，单关节咬骨钳。钳头分为直型和（前）弯型。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于咬取死骨或修整骨残端。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况 | 2024年09月02日，变更型号/规格和产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200112号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 刮匙
型号/规格 | 0808.018；0808.019；06051620.001；06051620.002；06051620.003； 10.0808.008；10.0808.009；10.0808.010；10.0808.011；10.0808.012；10.0808.013；10.0808.014；10.0808.015；10.0808.016；11.0608.165.001；11.0608.165.002；100808.001E；100808.002E；SJA0052012001；SJA0052012002；SJA0052012003
产品描述 | 由头部和柄部组成。在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。
预期用途 | 用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况 | 2024年09月02日，变更型号/规格。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210010号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨探针
型号/规格 | 10.0804.005；SJA0062009002
产品描述 | 由头部和柄部组成，有直型和弯型。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术中探测方向和深度。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况 | 2024年09月02日，变更型号/规格和产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230059
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 护鞘
型号/规格 | 11.0620.116.01；11.0620.116.02；11.0613.180.01；11.0613.180.02；SJA0083208001；SJA0084508001
产品描述 | 采用不锈钢金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 与气动或电动工具配合使用，用于主机与工具之间的连接或保护。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况 | 2024年09月02日，变更型号/规格。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240078
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 组织钳
型号/规格 | SJA0022008001、SJA0022508001、SJA0023008001、SJA0022008002、SJA0022508002、SJA0023008002
产品描述 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于钳夹组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240079
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨锥
型号/规格 | SJA0030008001、SJA0030008002、SJA0030008003、SJA0030008004
产品描述 | 由头部和手柄组成，头部采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术中在骨骼上开孔。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240080
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 剥离器
型号/规格 | SJA0042008001、SJA0044508002、SJA0044508003、SJA0044508004、SJA0044508005、SJA0044508006、SJA0044508007
产品描述 | 由头部、杆部组成，头部微锐。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于剥离或分离粘膜、组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240081
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨锉
型号/规格 | SJA0073009001、SJA0073009002
产品描述 | 由锉身和手柄组成，为扁平型式。锉身采用不锈钢材料制成,手柄采用硅胶制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术时锉削骨骼、锉平骨断端。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240082
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 手术剪
型号/规格 | SJA0092508001、SJA0093008001
产品描述 | 由头部、杆部和手柄组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于剪切组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240083
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 丝攻
型号/规格 | SJA0102024501、SJA0102524501、SJA0103024501、SJA0103524501、 SJA0104024501、SJA0104524501、SJA0105024501、SJA0104524502、 SJA0104528503、SJA0105728503、SJA0103528504
产品描述 | 由刃部和柄部组成。刃部采用不锈钢材料制成，柄部采用铝材材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240084
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨科用螺丝刀
型号/规格 | SJA0114013501、SJA0113513501
产品描述 | 骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 02 日
变更情况
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240085
备案人名称 | 珠海高瑞特医疗科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA53HC1K4D
备案人住所 | 珠海市高新区金园一路6号6栋5层
生产地址 | 珠海市高新区金园一路6号6栋5层
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 亚甲基蓝染色液
包装规格 | 50人份/盒
产品有效期 | 本产品在室温（10~30℃）条件下密封储存，有效期12个月。
预期用途 | 用于人体细胞样本中核酸的染色。
主要组成成分 | 由亚甲基蓝、新亚甲基蓝N染色液和载玻片组成。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 03 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240086
备案人名称 | 珠海国佳新材股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 珠海市三灶科技工业园机场西路697号
生产地址 | 珠海市三灶镇科技工业园机场西路697号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 医用退热贴
型号/规格 | 【型号规格】COOL-001型、COOL-002型、COOL-003型、COOL-004型。【规格尺寸】76 mm×28 mm（月牙形）、82 mm×32 mm（长方形）、110 mm×40 mm（长方形）、112.5 mm×40 mm（长方形）、105 mm×50 mm（长方形）、90 mm×40 mm（长方形）、65 mm×50 mm（长方形）。
产品描述 | 凝胶层由纯化水、甘油、氯化钾、氯化钙、皱波角叉菜、葡甘露聚糖、红藻门藻提取物、对羟基苯乙酮、1,2-己二醇、色素组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含《第一类医疗器械分类目录》附录《部分第一类医疗器械产品禁止添加成分名录》所列成分。非无菌产品。
预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 05 日
变更情况