## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2024年第三十四批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等的规定，珠海庆鸿药业有限公司等六家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2024年9月23日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240089
备案人名称 | 珠海庆鸿药业有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400775055517E
备案人住所 | 珠海市前山金山二巷5号四楼
生产地址 | 珠海市前山金山二巷5号四楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 喉镜
型号/规格 | QH-JHQ-A、QH-JHQ-B、QH-JHQ-C
产品描述 | 产品由检查镜头和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成。
预期用途 | 用于咽喉部的检查。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 19 日
变更情况 | 2024年09月02日，变更型号/规格和产品描述。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240090
备案人名称 | 珠海贝索细胞科学技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 9144040058833625X3
备案人住所 | 珠海市香洲区同昌路286号2栋第四层
生产地址 | 珠海市香洲区同昌路286号2栋第四层、第五层
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 细胞培养基
包装规格 | 型号：BC-505、BC-515NK、HFDM 规格：200ml/瓶、500ml/瓶、1000ml/瓶
产品有效期 | 2℃~8℃保存（效期内可在8℃~30℃温度范围10天内短时运输），未开封培养基有效期为12个月；已开封培养基应在洁净环境中立即使用，不得重复使用。
预期用途 | 细胞基础培养基。仅用于细胞增殖培养，不含有细胞因子等诱导剂组成。不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，且培养的细胞仅用于临床体外诊断用途，不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等治疗用途。
主要组成成分 | BC-505型主要成分为水、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、重组人白蛋白、转铁蛋白、胰岛素、HEPES。 BC-515NK型主要成分为水、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、氨基酸混合液、维生素混合液、重组人白蛋白、转铁蛋白、胰岛素。 HFDM型主要成分为水、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、地塞米松、胰岛素、XF添加剂。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240044
备案人名称 | 珠海市尼诺生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404003151600927
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号603-2
生产地址 | 珠海市金湾区红旗镇创业西路3号厂房1，2号；珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号601、602；珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号603。
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 眼用冲洗器
型号/规格 | NN-X-Y01
产品描述 | 眼用冲洗器由冲洗头、管体和尾座组成。采用金属材料制成，非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书自行灭菌。
预期用途 | 用于冲洗眼组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更备案人住所、生产地址和产品描述。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20180048号
备案人名称 | 珠海市丽拓生物科技股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 9144040072506014X8
备案人住所 | 珠海市金湾区红旗镇永安三路35号
生产地址 | 珠海市金湾区红旗镇永安三路35号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 革兰染色液
包装规格 | （4瓶×100mL）/盒；（4瓶×150mL）/盒；（4瓶×250mL）/盒。
产品有效期 | 常温环境下避光保存，有效期24个月。
预期用途 | 用于细菌或真菌的涂片染色。
主要组成成分 | 由结晶紫溶液、碘溶液、脱色液、复红溶液、说明书及合格证组成。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更包装规格和产品技术要求。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240019
备案人名称 | 珠海市尼诺生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404003151600927
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号603-2
生产地址 | 珠海市金湾区红旗镇创业西路3号厂房1，2号；珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号601、602；珠海市高新区唐家湾镇金洲路1100号603。
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 鼻腔冲洗器
型号/规格 | NN-X-B01 、NN-X-B02
产品描述 | 鼻腔冲洗器由快速接口、冲洗头组成。使用前与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。不含冲洗液。
预期用途 | 用于对患者鼻腔进行冲洗。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更备案人住所、生产地址和型号/规格。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20190041号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 截骨刀
型号/规格 | E30350A；E30350B；E30350C；E30350D；E30350E；E35350A；E35350B；E35350C；E35350D；E35350E；E40350A；E40350B；E40350C；E40350D；E40350E。S3560A；S3560B；S3560C；S3560D；S3560E；S3560F；S3560G；S3560H；S5060A；S5060B；S5060C；S5060D；S5060E；S5060F；S5060G；S5060H；S50100A；S50100B；S50100C；S50100D；S50100E；S50100F；S50100G；S50100H。E30350AS；E30350BS；E30350CS；E30350DS；E30350ES；E35350AS ；E35350BS；E35350CS；E35350DS；E35350ES；E40350AS；E40350BS；E40350CS；E40350DS；E40350ES； E55290A；E55290B；E55290C；E55290D；E55290E；E55290AS；E55290B；E55290CS；E55290DS；E55290ES。S3560AS；S3560BS；S3560CS；S3560DS；S3560ES；S3560FS；S3560GS；S3560HS；S5060AS；S5060BS；S5060CS；S5060DS；S5060ES；S5060FS；S5060GS；S5060HS；S50100AS；S50100BS；S50100CS；S50100DS；S50100ES；S50100FS；S50100GS；S50100HS。
产品描述 | 由刀头，刀杆和转接尾座组成，采用钛合金材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于切除、截断骨。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230064
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 取骨钻
型号/规格 | 1226.01；1226.02；1226.03；1226.04；1226.05；1226.06；1226.07；1226.08；1226.09；1226.01；1226.011；1226.012；1226.013； 1226.014；1226.015；1226.016；1236.001.01；1236.001；1236.002；1236.003；1236.004
产品描述 | 取骨钻为中空结构。刃部采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术中切除骨或取骨用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200116号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 椎间盘铰刀
型号/规格 | 1212.000；1212.001；1212.002；1212.003；1212.004；1212.005；1212.011；1212.021；1212.022；1212.023；1212.024；1212.025；1212.031
产品描述 | 由铰刀杆和夹持手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于铰削椎间盘。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200115号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 组织环切刀
型号/规格 | 0808.020；0808.021
产品描述 | 由刀片和刀柄组成，采用不锈钢材料制成。可重复使用。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于切割组织或在手术中切割器械。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210054
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 手柄
型号/规格 | AUS5201；AUS5202；AUS5211；AUS5203；AUS5204；AUS5221
产品描述 | 由前接口、柄部、后接口组成，采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 与气动或电动工具配合使用，用于主机与工具之间的连接或保护。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20180073号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 电动磨头
型号/规格 | 1.西瓜磨头:TC960.3406；TC960.3408；TC960.3410；TC960.3414；TC960.3418；TC960.3423；TC960.3427；TC960.3431；TC960.3435；TC960.3440；TC960.3445；TC960.3450；TC960.3460；TC960.3470；TC960.2930；TC960.3930；TC960.2935；TC960.3935；TC960.2940；TC960.3940；CM975.1302；CM975.1303；CM975.1304；CM975.1305；TCS960.2930；TCS960.3930；TCS960.2935；TCS960.3935；TCS960.2940；TCS960.3940；CMS975.1302；CMS975.1303；CMS975.1304；CMS975.1305；TCS960.3406；TCS960.3408；TCS960.3410；TCS960.3414；TCS960.3418；TCS960.3423；TCS960.3427；TCS960.3431；TCS960.3435；TCS960.3440；TCS960.3445；TCS960.3450；TCS960.3460；TCS960.3470； 2.宝石磨头：TC960.3606；TC960.3607；TC960.3608；TC960.3610；TC960.3614；TC960.3618；TC960.3623；TC960.3627；TC960.3631；TC960.3635；TC960.3640；TC960.3645；TC960.3650；TC960.3660；TC960.3670；TC960.3814；TC960.3818；TC960.3823；TC960.3827；TC960.3831；TC960.3835；TC960.3840；TC960.3845；TC960.3850；TC960.3870；TC960.2730；TC960.3730；TC960.2735；TC960.3735；TC960.2740；TC960.3740；CM975.1402；CM975.1403；CM975.1404；CM975.1405；TCS960.2730；TCS960.3730；TCS960.2735；TCS960.3735；TCS960.2740；TCS960.3740；CMS975.1402；CMS975.1403；CMS975.1404；CMS975.1405;TCS960.3606；TCS960.3607；TCS960.3608；TCS960.3610；TCS960.3614；TCS960.3618；TCS960.3623；TCS960.3627；TCS960.3631；TCS960.3635；TCS960.3640；TCS960.3645；TCS960.3650；TCS960.3660；TCS960.3670；TCS960.3814；TCS960.3818；TCS960.3823；TCS960.3827；TCS960.3831；TCS960.3835；TCS960.3840；TCS960.3845；TCS960.3850；TCS960.3870； 3.圆锥磨头：TC960.4450；TC960.4460；TC960.4470 4.林德曼磨头：TC960.4618；TC960.4621；TC960.4623； 5.外套管：TC970.1230；TC970.1231；TC970.1330；TC970.1331；TC970.12350；TC970.12351；TC970.13350；TC970.13351；TC970.1240；TC970.1241；TC970.1340；TC970.1341； 6.切吸型刀头：CM970.313；CM970.1003；CM970.1004；CM975.1003；CM975.1004；CMS975.1003；CMS975.1004 7.侧保护椭圆形西瓜磨头：CM970.312；CM970.1503；CM970.1504；CM975.1502；CM975.1503；CM975.1504；CM975.1505；CM975.1555；CMS975.1502；CMS975.1503；CMS975.1504；CMS975.1505；CMS975.1555； 8.侧顶保护椭圆形西瓜磨头：CM970.1513；CM970.1514；CM975.1512；CM975.1513；CM975.1514；CMS975.1512；CMS975.1513；CMS975.1514； 9.可弯西瓜磨头：CMS975.1704；CMS975.1703；CMS970.3803；CMS970.38035；CMS970.3804；CMS970.1803；CMS970.18035；CMS970.1804； 10.可弯宝石磨头：CMS975.1714；CMS975.1713；CMS970.3813；CMS970.38135；CMS970.3814；CMS970.1813；CMS970.18135；CMS970.1814； 11.可弯切吸刀头：CMS975.1005；CMS975.1006 12.可弯磨头操作手柄：CM970.1754；CM970.3754；CM975.1754；CM975.3754；CM975.1753；CM975.3753
产品描述 | 本产品由普通磨头、可弯磨头组件和外套管组成，普通磨头包括西瓜磨头，宝石磨头，切吸型，林德曼磨头，圆锥磨头，椭圆形西瓜磨头；可弯磨头组件由磨头，可弯磨头操作手柄组成。采用符合YY/T0294.1-2016代号为B、M不锈钢制造。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 本产品需与动力手术设备配合使用，适用于手术中对骨质和组织的磨削或切除。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20190022号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 齿形骨刀配套工具
型号/规格 | 1、扩张管：JXBD124175；JXBD114185；JXBD114160；JXBD104195；JXBD104170；JXBD94205；JXBD94180；JXBD84215；JXBD84190；JXBD74225；JXBD74200；JXBD64235；JXBD64210；JXBD54220；JXBD44230。2、定位杆：JXBG55320TT；JXBG55320C；JXBG55320T。3、高弹导丝：JXBGL12400
产品描述 | 本产品为齿形骨刀配套工具，该产品由扩张管、定位杆、高弹导丝组成。与人体接触部分采用YY/T0294-2016中规定代号为06Cr19Ni10的不锈钢材料制成，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 本产品需在脊柱手术中与齿形骨刀配套使用，达到检查、诊断和（或）治疗的目的，用于脊柱手术通道扩张，扩大手术视野和手术过程中作导向、导引或定位使用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210012号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨铰刀
型号/规格 | 10.1903.001
产品描述 | 由手柄或接头和具有扩孔切削刃的刀头组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术中扩孔或铰孔、髓腔再造及扩大。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200119号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨定位针
型号/规格 | 1903.005；10.1903.001
产品描述 | 由头部、针体和尾部组成，采用不锈钢材料料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于在手术过程中导向、导引或定位。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20190020号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 固定针
型号/规格 | 固定针：JXBN13360；JXBN13330；JXBN13300；JXBN13280；JXBN12225；JXBN16200；JXBN16225
产品描述 | 由头端为锐尖的金属棒制成，采用YY/T0294-2016中规定代号为06Cr19Ni10的不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 本产品需在脊柱手术中与齿形骨刀配套使用，达到检查、诊断和（或）治疗的目的，用于骨科手术过程中固定试模或其他器械。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200111号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 刮刀
型号/规格 | 06051619.006；06051619.007；06051619.008；06051619.009
产品描述 | 由头部和柄部组成。在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织、骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织以及刮除已经捣碎的椎间盘、去除上下终板等。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210019号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 牵开器
型号/规格 | 10.0804.001；10.0804.002；10.0804.003；10.0804.004；10.2401.001；10.2401.002；
产品描述 | 由撑开片和手柄组成,采用不锈钢材料制成,非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于或与拉钩配合使用，牵开组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210017号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 剪切钳
型号/规格 | 10.0603.240.001；10.0603.240.002；10.0603.240.003；10.0603.240.004
产品描述 | 由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，有各种尺寸。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20230059
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 护鞘
型号/规格 | 11.0620.116.01；11.0620.116.02；11.0613.180.01；11.0613.180.02；SJA0083208001；SJA0084508001
产品描述 | 采用不锈钢金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 与气动或电动工具配合使用，用于主机与工具之间的连接或保护。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20200108号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 植入棒压入器
型号/规格 | 19060520.001；19060520.002；19060520.003；19060520.004； 19060520.005；19060520.006；19060520.007；19060520.008；10.19060520.001；10.19060520.002；19060520.009 ；19060520.010
产品描述 | 脊柱手术配套手术工具。采用不锈钢、高分子材料等材料制成。不针对中枢神经系统操作。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 脊柱手术过程中，配合其他手术工具使用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20210011号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨锤
型号/规格 | 10.0301.001
产品描述 | 骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于骨科手术时作敲击、撬拨。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20190023号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 骨锤及敲击套件
型号/规格 | 1、敲击套件：JXBA2023；JXBA1721。2、骨锤：JXBHM2450
产品描述 | 本产品为骨锤及敲击套件，该产品由敲击套件和骨锤组成。敲击套件、骨锤锤头采用YY/T0294-2016中规定代号为06Cr19Ni10的不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 本产品需在脊柱手术中与克氏针或定位杆连接使用，达到检查、诊断和（或）治疗的目的，用于骨科手术时作敲击使用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20190021号
备案人名称 | 珠海维尔康生物科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007491952412
备案人住所 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
生产地址 | 广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼三层7单元
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 克氏针
型号/规格 | 1、克氏针：JXBK40300。2、鲁尔转接头：JXBLT1012
产品描述 | 本产品为克氏针，该产品由克氏针、鲁尔转接头组成。采用YY/T0294-2016中规定代号为20Cr13和06Cr19Ni10的不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 本产品需在脊柱手术中与齿形骨刀配套使用，达到检查、诊断和（或）治疗的目的，用于骨科手术过程中导向、导引或定位。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20220118
备案人名称 | 珠海赛纳数字医疗技术有限公司香洲分公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440402MAC12ATM2P
备案人住所 | 珠海市香洲区广湾街83号16栋2楼C区
生产地址 | 珠海市香洲区广湾街83号16栋2楼C区
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 口腔撑开器
型号/规格 | 型号：SN3D1 规格：S（小号）、M（中号）、L（大号）
产品描述 | 由上撑开托、下撑开托、压舌板、支撑杆、牙垫片、螺丝、螺母组成。其中上撑开托、下撑开托、压舌板与支撑杆是高分子材料（聚酰胺或聚甲醛）制成；牙垫片采用热塑性EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）材料制成。螺丝和螺母由尼龙PA66制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。
预期用途 | 用于急救时或喉科手术中撑开口腔用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况 | 2024年09月20日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240091
备案人名称 | 珠海赛纳数字医疗技术有限公司香洲分公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440402MAC12ATM2P
备案人住所 | 珠海市香洲区广湾街83号16栋2楼C区
生产地址 | 珠海市香洲区广湾街83号16栋2楼C区
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 头部固定器
型号/规格 | 型号：3D-HCO 规格：S（小号）、M（中号）、L（大号）
产品描述 | 本产品由固定器主体、弹力网帽组成。其中固定器主体是由高分子材料（聚十二内酰胺）通过增材制造工艺制备;弹力网帽为附属规格配件。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能，无源产品。
预期用途 | 用于人体头部的外固定或支撑。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 09 月 20 日
变更情况