## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2024年第三十七批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等的规定，珠海科域生物工程股份有限公司等四家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2024年10月14日
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240097
备案人名称 | 珠海科域生物工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400562649645A
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号2栋1楼、2楼
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇渔歌路605号4栋1楼、2楼、3楼、5楼、6楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 革兰染色液
包装规格 | KU-SG01：结晶紫溶液：1×280mL，碘溶液：1×280mL，脱色液：1×280mL，沙黄溶液：1×280mL KU-SG02：结晶紫溶液：1×280mL；4×280mL KU-SG03：碘溶液：1×280mL；4×280mL KU-SG04：脱色液：1×280mL；4×280mL KU-SG05：沙黄溶液：1×280mL；4×280mL
产品有效期 | 2℃~30℃密封保存，有效期24个月。 开封使用后的染色液，应拧紧瓶盖，于2℃~30℃保存，在3个月内且在有效期内使用。 生产日期、有效期至见标签。
预期用途 | 用于细菌或真菌的涂片染色。
主要组成成分 | 结晶紫溶液：结晶紫、乙醇 碘溶液：碘、碘化钾 脱色液：乙醇、丙酮 沙黄溶液：沙黄、碱性品红、乙醇
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 10 月 08 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240004
备案人名称 | 珠海市赛茵义齿技术有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400707993691F
备案人住所 | 珠海市湾仔镇华美路2号华声工业园B座二层之一
生产地址 | 珠海市湾仔镇华美路2号华声工业园B座二层之一
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 牙科种植导板
型号/规格 | SYDB-001黏膜支持式导板 SYDB-002基牙支持式导板 SYDB-003骨支持式导板 SYDB-004混合支持型导板
产品描述 | 由定位板和导管定位孔组成。采用树脂材料加工制成,非采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。
预期用途 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 10 月 08 日
变更情况 | 2024年10月08日，变更产品描述。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20220123
备案人名称 | 艾美创医疗科技（珠海）有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA55XQUD93
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇科创东路65号1栋301室
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科创东路65号1栋301室
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性吸引管
型号/规格 | DP006-1、DP006-2
产品描述 | 由软管与连接件（含过滤棉）组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。
预期用途 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 10 月 09 日
变更情况 | 2024年10月09日，变更产品技术要求。
第一类体外诊断试剂备案信息表
备案号：粤珠械备20240098
备案人名称 | 珠海市银科医学工程股份有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400789435684P
备案人住所 | 珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号
生产地址 | 珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号
代理人 | /
代理人住所 | /
产品分类名称 | 沙门志贺（SS）琼脂培养基
包装规格 | 10人份/盒，12人份/盒，14人份/盒，18人份/盒，20人份/盒，40人份/盒。
产品有效期 | 密封储存，避免阳光直射。在冷藏（2℃~8℃）条件下有效期为6个月。培养基2℃~40℃条件下可运输10天。
预期用途 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
主要组成成分 | 主要成分为蛋白胨、葡萄糖。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 10 月 12 日
变更情况