## 第一类医疗器械产品备案
珠海市市场监督管理局关于第一类医疗器械产品备案的通告 （2024年第四十六批）
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等的规定，珠海市司迈科技有限公司等五家企业提交了资料，予以备案。 特此通告。 珠海市市场监督管理局 2024年12月16日
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240142
备案人名称 | 珠海市司迈科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400776222364D
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园15栋
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园15栋1-5层
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 尿道扩张器
型号/规格 | SK1250
产品描述 | 尿道扩张器由头部、杆部、柄部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌后一次性使用。
预期用途 | 用于扩张组织。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 09 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240060
备案人名称 | 中科民生耐鼎机器人（珠海）有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MACLAUX639
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路178号3栋401
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路178号3栋401
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 电动移位车
型号/规格 | NDT550
产品描述 | 由支架、脚轮、底座支腿、吊杆、控制器组件和扶手等组成。有源产品含有电池组件。
预期用途 | 用于医疗机构转运、移动患者用。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 10 日
变更情况 | 2024年12月10日，备案人名称由“珠海耐鼎机器人有限公司”变更为“中科民生耐鼎机器人（珠海）有限公司”。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240015
备案人名称 | 中科民生耐鼎机器人（珠海）有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MACLAUX639
备案人住所 | 珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路178号3栋401
生产地址 | 珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路178号3栋401
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 手动病床
型号/规格 | NDB1088/NDB900
产品描述 | 由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，无源产品。
预期用途 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 10 日
变更情况 | 2024年12月10日，备案人名称由“珠海耐鼎机器人有限公司”变更为“中科民生耐鼎机器人（珠海）有限公司”。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240143
备案人名称 | 珠海浦力生医疗科技有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 91440400MA55G80L10
备案人住所 | 珠海市高新区金鸿四路72号金鸿工业园（厂房一）五层车间501-2
生产地址 | 珠海市高新区金鸿四路72号金鸿工业园（厂房一）五层车间501-2
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 鼻腔冲洗器
型号/规格 | PBC-Ia、PBC-Ib、PBC-IIa、PBC-IIb、PBC-IIIa、PBC-IIIb
产品描述 | 产品由高分子材料制成，由冲洗头、冲洗头套组成。使用前装入冲洗液，或与相关的冲洗设备、器具连接成冲洗系统，可向患者鼻腔进行冲洗。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。不包含冲洗液。
预期用途 | 用于对患者的鼻腔进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 12 日
变更情况
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20160031号
备案人名称 | 珠海西格医疗设备有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404007838772038
备案人住所 | 珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
生产地址 | 珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | LED口腔灯
型号/规格 | V1；V2；V3；V5
产品描述 | 由灯头、角度调节手柄和灯臂组成。可连接到牙科治疗机中或单独固定到天花板或其他支撑件上。
预期用途 | 用于为口腔科患者口腔照明提供光源。无检查功能。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 12 日
变更情况 | 2024年12月12日，型号/规格由“V1；V2；V5”变更为“V1；V2；V3；V5”。
第一类医疗器械备案信息表
备案号：粤珠械备20240144
备案人名称 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司
备案人统一社会 信用代码 | 914404006304429625
备案人住所 | 珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋101室
生产地址 | 珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋101室；A栋2楼；A栋3楼A区；A栋4楼A区；M栋1楼；M栋2楼；C栋4楼
代理人 | /
代理人住所 | /
产品名称 | 一次性使用尿液采集器
型号/规格 | 管体规格：A、B；盖帽规格：普通型、可穿刺型；容量规格：10ml、12ml、15ml；可选配置：勺子。
产品描述 | 一次性使用尿液采集器由管体、盖帽、勺子(选配件)和标签（若有）组成，为高分子材料制成。非无菌提供, 一次性使用。
预期用途 | 用于尿液样本的收集、运输和储存等。
备注
备案部门 备案日期 | 珠海市市场监督管理局 备案日期：2024 年 12 月 13 日
变更情况