珠海市社会福利中心电动沐浴床

采购‌项目需求书‌

‌一、采购背景‌

珠海市社会福利中心（以下简称“中心”）是珠海唯一一家儿童福利机构，隶属于珠海市民政局的公益一类事业单位，位于前山翠峰街1号。主要职责为收住查找不到生父母的弃婴、弃童、孤儿和事实无人抚养儿童，为其提供24小时生活照料、家庭式养育、专业康复、特殊教育和社工服务，为适龄孤儿提供职前训练、生涯规划、心理咨询，提升其自理能力和适应社会能力。为进一步提升孤残儿童护理水平，中心计划采购一台电动沐浴床。

- 二、电动沐浴床品牌及相关技术参数要求‌

| ‌参数类别‌ | ‌技术参数‌ |
| --- | --- |
| 功能 | 床体可电动升降调节且动力平稳 |
|  | 靠背独立液压支撑，可调节角度（0°～30°） |
| 床体 | 床架：304不锈钢、冷板、冷管 |
|  | 连接件、紧固件、旋转件：304不锈钢材质 |
|  | 表处理：应防水防潮、耐污易清洁，防水烤漆处理为佳，冬天触摸床体不冰凉。 |
|  | 防护：床体四角需安装防撞轮 |
| 规格参数 | 浴槽：护栏向外倾斜展开后，底部宽度≥600mm，顶部有效宽度≥700mm（稳定使用状态）。采用高韧性材料（如环保皮划艇料，材料通过REACH、ROSH、EN71等标准为佳）；柔软舒适，耐高温/严寒（+80°～-10°），不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒。 |
|  | 填充：需柔软舒适不变形 |
|  | 尺寸：长1910mm×宽650mm（床面宽度）×高450～870mm，靠背长775mm |
|  | 承重：最高可承受150kg |
|  | 控制：两侧脚踏板电动控制 |
|  | 护栏：护栏高≥270mm，两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 |
|  | 排水：床体整体略倾斜，便于排水顺畅。 |
|  | 脚轮：高级防护定向+万向医用带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠。 |