附件2

	珠海市园林绿化工程景观效果评分表

	考评单项
	序号
	评分项
	评分内容
	分值
	扣分标准
	单项得分
	项目得分

	整体评价（100分，占比20%）
	1
	总体效果
	园林绿化工程项目是否按图施工，整体景观效果是否优美，园林植物长势是否整体良好，乔、灌木及地被、花卉生长是否旺盛，存活率达到100%，行道树树形是否整齐、统一；绿地设施整体是否完好无损，日常养护是否到位；绿地卫生是否整洁，绿地率是否符合规定要求；古树名木是否得到有效保护。
	100
	整体优良扣0分；整体较好，存在零星问题扣1-20分；整体合格，局部存在问题扣21-40分；整体较差，问题严重扣50分以上；如有损害古树名木及其生长环境的（具体情形详见《古树名木保护条例》有关规定），不得办理管养移交。
	
	

	绿化（100分，占比40%）
	1
	乔木
	生长情况
	植株生长是否旺盛，枝叶健壮，树形美观，不得截顶，胸径小于20cm的倾斜度不超过5度（需营造特殊景观的植株除外）；  植株是否脱袋种植。
	10
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	日常修剪
	修剪树形是否美观，是否无干枯枝及较长萌芽枝，是否满足相关标准。
	10
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	病虫害防治
	防治是否及时，单株受害达20%以上为受害株。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	树木支撑
	是否满足相关标准规范；
树干不得钉钉子；护树支撑与树木接触处需要软性材料隔离。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	树池
	树池大小是否符合种植树木规格标准要求；是否透水透气；回填种植土中是否有杂物填充。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	2
	灌木/水生植物
	生长情况
	植株生长是否旺盛，枝叶健壮，株形美观。
	10
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	日常修剪
	植株是否合理修剪，无过度修剪现象，高度适宜，边缘整齐，平滑。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	病虫害防治
	防治是否及时，单株受害达20%以上为受害株。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	3
	地被/时花/立体绿化
	绿地覆盖
	绿地覆盖是否完好，无斑秃、泥土裸露情况。
	5
	绿地内有黄土裸露≧0.2m²，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	生长情况
	植物生长是否旺盛，色块内是否无杂草。
	5
	植物生长不良，有枯枝枯叶、病虫害枝等未及时清理，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	日常修剪
	植物是否合理修剪，无过度修剪现象，高度适宜，边缘整齐、平滑。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	病虫害防治
	防治是否及时，无成片病虫害、缺肥缺水情况发生。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	4
	草坪
	绿地覆盖
	绿地覆盖是否完好，无斑秃，泥土裸露情况。
	5
	绿地内有黄土裸露≧0.2m²，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	生长情况
	草坪生长比较正常，整齐一致，草坪内杂草率≤5%，草坪秃斑应及时补种。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	日常修剪
	修剪草坪要均匀、平整、边角无遗漏，生长和颜色基本正常。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	病虫害防治
	防治是否及时，无成片病虫害、缺肥缺水情况发生。
	5
	每处扣1分。
	
	

	
	5
	土壤
	土壤是否有板结现象。
	5
	每一小处扣1分；出现成片板结现象扣5分。
	
	

	设施（100分，占比25%）
	1
	园路、广场/停车场/桥/挡土墙/公共建筑
	整体效果
	整体效果是否良好，是否满足设计要求。
	18
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣6分；整体到位，局部存在问题扣12分；整体较差，问题严重扣18分。
	
	

	
	
	
	材质品质
	材料品质是否良好，无明显色差。
	16
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	施工工艺
	施工工艺是否良好，是否符合安全规定；铺装接缝是否整齐、无破损、无高差、不平整、变形、开裂、倾斜等现象。
	16
	每处扣1分。
	
	

	
	2
	城市家具（护栏、车档、弱电设施、树池、井盖、座椅、垃圾箱、标识、移动花钵、围栏挂花、艺术小品）
	整体效果
	整体效果是否良好，满足设计要求。
	9
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣3分；整体到位，局部存在问题扣6分；整体较差，问题严重扣9分。
	
	

	
	
	
	材质品质
	材料品质是否良好，无明显色差。
	8
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	施工工艺
	施工工艺是否良好，是否符合安全规定，无剥落、破损、开裂、变形、倾斜、残缺等现象。
	8
	每处扣1分。
	
	

	
	3
	照明设施/喷灌设施
	整体效果
	整体效果是否良好，满足设计要求。
	9
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣3分；整体到位，局部存在问题扣6分；整体较差，问题严重扣9分。
	
	

	
	
	
	材质品质
	材料品质是否良好，无明显色差。
	8
	每处扣1分。
	
	

	
	
	
	施工工艺
	施工工艺是否良好，是否符合安全规定，是否无破损、开裂、变形现象，电器开关设备无缺损、松动、接触不良、漏电等现象；喷灌设施无不能正常喷水、将水严重洒向路面、漏水现象。
	8
	每处扣1分。
	
	

	卫生（100分，占比15%）
	1
	绿地卫生
	绿地范围内是否无垃圾、杂物、乱搭建等；绿化修剪后树枝落叶等是否未及时清理运走。
	40
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣1-10分；整体到位，局部存在问题扣11-20分；整体较差，问题严重扣21-40分。
	
	

	
	2
	园路、广场、人行道、湖面水池、公共建筑卫生
	有无明显垃圾、泥沙；有无乱张贴、乱刻划现象；湖面、水池水质清澈，有无漂浮（枝叶、青苔等)垃圾杂物；公共建筑外观完好、干净整洁。
	30
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣1-10分；整体到位，局部存在问题扣11-20分；整体较差，问题严重扣21-30分。
	
	

	
	3
	公共设施卫生
	设施表面是否整洁，是否存在破损或缺失，是否有明显异味。
	30
	整体优良扣0分；整体良好，存在零星问题扣1-10分；整体到位，局部存在问题扣11-20分；整体较差，问题严重扣21-30分。
	
	

	总得分=

	说明：考评总分=考评单项a百分制得分×单项a在考评分中所占比例+单项b百分制得分×单项b在考评分中所占比例

	被考评单位：
	

	考评项目名称：
	

	考评地点：
	

	考评日期：
	

	考评人：（签名）
	


