小气瓶燃具用气瓶产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小气瓶燃具用气瓶 | 1瓶 | 1瓶 |

二、检验依据

表1  小气瓶燃具用气瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 38522—2020 |
| 2 | 气瓶阀门的行程尺寸 | GB/T 38522—2020 |
| 3 | 阀杆压缩力 | GB/T 38522—2020 |
| 4 | 耐压性 | GB/T 38522—2020 |
| 5 | 气密性 | GB/T 38522—2020 |
| 6 | 灌装量误差 | GB/T 38522—2020 |
| 备注 | 尺寸的检验项目为GB/T 38522—2020附录B1.7的“阀杆高度”、“阀杆外径”和“阀杆长”。 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 38522—2020《户外燃气燃烧器具》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。国家法律、法规、规章的有关规定。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。