# ◆电子竣工图纸应是在审查通过的电子版图纸上进行竣工图电子签章后加盖建设单位公章确认，有重大设计变更需重新绘制竣工的，还要有设计单位签章确认，电子签章应符合《中华人民共和国电子签名法》要求。

# ◆电子竣工图纸无电子签章则应上传盖章版（竣工图章+审图专用章+出图专用章）纸质图纸原件彩色扫描件，扫描分辨率不低于300dpi。

# ◆电子图纸（PDF格式），PDF图纸文件名称要求：单体建筑名称+图纸名称。（每个单体请按照图纸清单序号顺序分6个PDF文件扫描图纸分别上传。例如：1某某大厦+施工图消防报建（建筑）；2某某大厦+施工图消防报建（通风空调）；3某某大厦+施工图消防报建（给排水）....5某某大厦+施工图消防报建（火灾自动报警）；6某某大厦+其他图纸）

# （一）民用建筑工程消防施工（竣工）图纸清单。

1．施工图消防报建（建筑）。

（1）消防设计说明专篇；

（2）建筑设计总说明、图例；

（3）消防总平面图（含邻近建筑状况、消防车道、扑救场地、防火间距等）；

（4）各层平面图（含防火分区、疏散宽度计算依据、疏散距离等）；

（5）立面图、剖面图；

（6）其他。

2．施工图消防报建（通风空调）。

（1）空调通风及防排烟设计说明、图例；

（2）防烟分区示意图；

（3）防排烟系统图；

（4）各层防排烟平面；

（5）其他。

3．施工图消防报建（给排水）。

（1）设计说明、图例；

（2）室外给排水及消防总平面图；

（3）消防给排水系统图；

（4）各层给排水及消防平面图；

（5）各层喷淋平面图；

（6）自动灭火系统和灭火器平面布置图；

（7）消防泵房、水箱、水池等大样图；

（8）其他。

4．施工图消防报建（电气）。

（1）设计说明、图例；

（2）消防设备动力配电箱系统图及其二次控制原理图；

（3）应急照明系统图、平面图；

（4）电气火灾监控系统图、消防电源监控系统图；

（5）其他。

5．施工图消防报建（火灾自动报警）。

（1）设计说明、图例；

（2）火灾自动报警系统图、防火门监控系统图；

（3）消防控制室布置大样图；

（4）各层火灾自动报警平面图；

（5）其他。

6．其他图纸。

（二）装修工程消防施工图纸清单。

1．施工图消防报建（建筑）。

（1）消防设计说明专篇；

（2）设计说明、图例（含设计依据、工程概述、装修材料及其燃烧性能汇总表等）；

（3）消防总平面图（含消防车道、扑救场地、消防控制室等）；

（4）报审范围内的装修各层平面图（含防火分区、疏散宽度计算依据、疏散距离、消防电梯等）；

（5）报审范围内的装修地面图；

（6）报审范围内的装修天花图（标注材料、高度等）；

（7）报审范围内的装修剖面图、立面图（标注材质等）；

（8）其他。

2．施工图消防报建（通风空调）。

（1）空调通风及防排烟设计说明、图例；

（2）防烟分区示意图；

（3）防排烟系统图；

（4）各层防排烟平面；

（5）其他。

3．施工图消防报建（给排水）。

（1）设计说明、图例；

（2）消防给水平面图；

（3）消火栓图；

（4）喷淋平面图；

（5）自动灭火系统和灭火器平面布置图；

（6）其他。

4．施工图消防报建（电气）。

（1）设计说明、图例；

（2）应急照明平面图；

（3）消防设备配电系统图和平面图（若对一次设计有修改时提供）；

（4）其他。

5．火灾自动报警系统施工图。

（1）设计说明、图例；

（2）火灾自动报警平面图；

（3）其他。

6．其他图纸。