珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

液化石油气产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年珠海市场监督管理局开展了液化石油气产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产企业，抽查了3家企业生产的3批次液化石油气产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《2023年珠海市液化石油气产品质量监督抽查实施细则》，对液化石油气产品的密度、蒸气压、C3+C4烃类组分、C5及C5以上烃类组分、蒸发残留物、残留物油渍观察、铜片腐蚀、总硫含量、游离水、硫化氢10个项目进行了检测。3批次产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样日期 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新海能源（珠海）有限公司 | 液化石油气 | 2023年06月20日 | 2023年06月20日 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海龙华石油化工有限公司 | 液化石油气 | 2023年06月20日 | 2023年06月20日 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 液化石油气 | 2023年06月21日 | 2023年06月21日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日