珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

低压成套开关设备和控制设备产品

质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市场监督管理局开展了低压成套开关设备和控制设备产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，抽查了5家企业生产的10批次低压成套开关设备和控制设备产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市成套电力开关和控制设备产品质量监督抽查实施细则》，对成套电力开关和控制设备产品的信息、外壳的防护等级、电气间隙与爬电距离、电击防护和保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导体端子、机械操作、介电性能等9个项目进行了检测。 5批次成套电力开关和控制设备产品均未发现不合格项目；依据《珠海市配电箱、配电板产品质量监督抽查实施细则》，对配电箱、配电板产品的信息、开关器件和元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、外壳的防护等级、电气间隙与爬电距离、电击防护、机械操作、工频耐受电压、保护电路的完整性、机械强度等11个项目进行了检测。 5批次成套电力开关和控制设备产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市金鼎广安电控设备厂 | 配电柜 | —— | 型号：XL-21 | 2023年05月 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市金鼎广安电控设备厂 | 配电箱 | —— | 型号：XM | 2023年05月 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市宇昌电气设备有限公司 | 低压配电柜 | —— | 规格：400A 220V/380V 规格：XL | 2023年06月 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市宇昌电气设备有限公司 | 配电箱 | —— | 规格：100A 220V/380V 规格：XM | 2023年06月 | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海市丰兰实业有限公司 | 低压配电柜 | 丰兰 | 型号：Blokset 规格：380VAC 1600A | 2023年06月 | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海市丰兰实业有限公司 | 低压配电箱 | 丰兰 | 型号：TY 规格：380V 250A | 2023年06月 | 未发现不合格 |
| 7 | 珠海市万晟电气有限公司 | 动力柜 | 万晟电气 | 型号：XL | 2023年06月 | 未发现不合格 |
| 8 | 珠海市万晟电气有限公司 | 配电箱 | 万晟电气 | 型号：XM | 2022年09月 | 未发现不合格 |
| 9 | 珠海市东方山谷自动化设备有限公司 | 动力柜 | 东方山谷 | 型号：XL | 2023年08月 | 未发现不合格 |
| 10 | 珠海市东方山谷自动化设备有限公司 | 配电箱 | 东方山谷 | 型号：XM | 2023年08月 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日