珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市电动汽车充电桩产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市场监督管理局开展了电动汽车充电桩产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，抽查了1家企业生产的2批次电动汽车充电桩产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市电动汽车充电桩产品质量监督抽查实施细则》对电动汽车充电桩产品的标志检查、基本构成检查、机械开关设备检查、防盗措施检查、防盗措施检查、输出短路保护试验、过温保护试验、急停保护试验、接触器粘连监测试验、接触电流试验、漏电保护试验、直接接触防护试验、开门保护试验、动力电源输入失电试验、电气间隙与爬电距离试验、绝缘电阻试验、介电强度试验、冲击耐压试验、接地试验、充电控制状态试验、充电连接控制时序试验、控制导引电压限值试验、保护接地连续性试验、控制导引信号异常试验、断开开关S2再闭合试验、过流试验等26个项目进行了检测， 2批次电动汽车充电桩产品均未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 交流充电桩 | —— | 型号：PEVC2108-23A220CW1/4G | 2023年08月17日 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 交流充电桩 | —— | 型号：PEVC2107-32A220CW1/4G | 2023年08月17日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日