珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

配装眼镜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了配装眼镜产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市眼镜验配企业，共抽查了17家企业销售的17批次配装眼镜产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市配装眼镜产品质量监督抽查实施细则》，对配装眼镜产品的材料和表面的质量、镜架外观质量、球镜（柱镜）顶焦度、柱镜轴位、棱镜度、附加顶焦度、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、可见光谱区透射比、紫外光谱区透射比、镜片厚度、镜片色泽、装配质量、标志共16个项目进行了检测，17批次配装眼镜产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市斗门区井岸镇扬光眼镜店 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年08月03日 | 未发现 不合格 |
| 2 | 珠海市斗门区井岸镇视清眼镜店 | 配装眼镜 | —— | 右：-5.25DS/-1.00DC×60 左：-5.00DS/-1.50DC×30 PD=66.0mm | 2023年08月03日 | 未发现 不合格 |
| 3 | 珠海市开明视光眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年08月08日 | 未发现 不合格 |
| 4 | 珠海市环球思捷眼镜有限公司新香洲分公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年08月 | 未发现 不合格 |
| 5 | 珠海市环球思捷眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-5.25DS/-1.00DC×60 左：-5.00DS/-1.50DC×30 PD=66.0mm | 2023年08月 | 未发现 不合格 |
| 6 | 珠海又见自己眼镜有限公司三灶分公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-5.25DS/-1.00DC×60 左：-5.00DS/-1.50DC×30 PD=66.0mm | 2023年08月08日 | 未发现 不合格 |
| 7 | 珠海市高登眼镜连锁有限公司柠溪分公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年08月 | 未发现 不合格 |
| 8 | 珠海市斗门区乾务镇晶光眼镜店 | 配装眼镜 | —— | 右：-5.25DS/-1.00DC×60 左：-5.00DS/-1.50DC×30 PD=66.0mm | 2023年10月20日 | 未发现 不合格 |
| 9 | 珠海奥视卡眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-5.25DS/-1.00DC×60 左：-5.00DS/-1.50DC×30 PD=66.0mm | 2023年10月20日 | 未发现 不合格 |
| 10 | 珠海市斗门区乾务镇目朗眼镜店 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年10月23日 | 未发现 不合格 |
| 11 | 珠海市慧之眼眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.50DS 左：-2.75DS PD=65.0mm | 2023年10月26日 | 未发现 不合格 |
| 12 | 珠海市新金阁眼镜视光有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.75DS 左：-2.75DS PD=66.0mm | —— | 未发现 不合格 |
| 13 | 珠海市一番服饰有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-6.00DS/-0.50DC×45 左：-5.75DS/-1.25DC×45 PD=64.0mm | 2023年11月08日 | 未发现 不合格 |
| 14 | 珠海了然眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.50DS 左：-2.75DS PD=66.0mm | 2023年11月 | 未发现 不合格 |
| 15 | 珠海市直通车眼镜有限公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.75DS 左：-2.75DS PD=66.0mm | 2023年11月 | 未发现 不合格 |
| 16 | 珠海市瞳琅眼镜有限公司前山分公司 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.75DS 左：-2.75DS PD=66.0mm | 2023年11月 | 未发现 不合格 |
| 17 | 广州明廊眼镜技术有限公司珠海香洲分店 | 配装眼镜 | —— | 右：-3.75DS 左：-2.75DS PD=66.0mm | 2023年11月 | 未发现 不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日