珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

地漏产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了地漏产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及2家企业销售的2批次地漏产品，经检验，发现不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《地漏产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对地漏产品的安装尺寸、耐腐蚀性能、涂、镀层附着强度、耐清洁剂性能、承载能力、耐压性能、排水流量、冷热循环、密闭性能等项目进行了检测。经检验，发现不合格产品1批次，不合格项目为密闭性能、承载能力、冷热循环。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市香洲区雅贝洁具行 | 淋浴防臭地漏 | JOMOO | 92503-7B-1 | —— | 未发现不合格 |  |
| 2 | 珠海市香洲利邦达装饰材料商行 | 9厘星空灰北斗七星地漏 | 索思乐 | SL-913单用 | —— | 不合格 | 密闭性能、承载能力、冷热循环 |