珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市手提式干粉灭火器产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了手提式干粉灭火器产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域8家企业销售的8批次手提式干粉灭火器产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《消防器材产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对手提式干粉灭火器的结充装量、充装误差、20℃时喷射性能、爆破性能、灭火剂第一主要组分含量5个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市香洲嘉和嘉劳保清洁用品商行 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MF/ABCE4C 4±0.08kg | 2025-05 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市金湾区民安消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | 利生 | MF/ABCE4 4KG | 2025-05 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市香洲区南屏镇东安达消防器材销售经营部 | 手提式干粉灭火器 | 图形商标 | MF/ABCE4 4kg±0.08kg | 2025-05 | 未发现不合格 |
| 4 | 斗门区井岸镇迪昌日用劳保商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 2±0.06kg | 2025-04 | 未发现不合格 |
| 5 | 斗门区井岸南粤劳保用品店 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 （4±0.08）kg | 2025-05 | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海市香洲区会德五金商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 2±0.06kg | 2025-06-03 | 未发现不合格 |
| 7 | 斗门区井岸镇凯裕达五金建材商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE3 3±0.06kg | 2025-06-02 | 未发现不合格 |
| 8 | 珠海市斗门区井岸镇富文劳保商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 4±0.08kg | 2025-06 | 未发现不合格 |