珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

消防应急灯产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了消防应急灯产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域4家企业销售的4批次消防应急灯产品。经检验，未发现质量不合格产品。

- 抽查结果分析

本次监督抽查依据《消防应急灯具产品质量监督抽查实施细则》（2025年版），对消防应急灯的外壳防护等级，接地保护，

基本功能试验，充、放电性能，重复转换性能，电压波动性能，转换电压性能，绝缘性能，耐压性能，结构，爬电距离和电气间隙，主要部件性能，标志，使用说明书等14个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市金湾区民安消防器材商行 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZLZD-E5W1164 | 2025-04-16 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市斗门区井岸镇富文劳保商行 | 消防应急照明灯具 | / | PA-ZFZD-E1W-DT2 | 2024-12-02 | 未发现不合格 |
| 3 | 斗门区井岸镇凯裕达五金建材商行 | 消防应急照明灯具 | 讯球 | AM-ZFZD-E3W-B0 | 2024年IV | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市金鼎信安劳保用品经营部 | 消防应急照明灯具 | 敏华电工 MANVA | M-ZFZD-E5W3002 | 2024-12-02 | 未发现不合格 |