珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市有衬里消防水带产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了有衬里消防水带产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域4家企业销售的4批次有衬里消防水带产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《消防器材产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对有衬里消防水带的外观质量、内径、长度、水压试验、爆破试验、单位长度质量、附着强度、热空气老化性能8个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市斗门区联达劳保消防用品经营部 | 有衬里消防水带 | 沱雨TuoYu | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-09-11 | 未发现不合格 |
| 2 | 斗门区井岸南粤劳保用品店 | 有衬里消防水带 | 华泰 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-11-19 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市斗门区井岸镇华铖五金建材经营部 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-03-30 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市斗门区君安消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 桂安 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025-02-25 | 未发现不合格 |