珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

灯具产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展灯具产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及生产领域1家企业生产的1批次灯具产品、流通领域6家企业销售的7批次灯具产品，共抽查产品8批次。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《嵌入式灯具产品质量监督抽查实施细则》、《固定式通用灯具产品质量监督抽查实施细则》、《可移式通用灯具产品质量监督抽查实施细则》，对灯具的标记、结构、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻、电气强度、泄漏电流、爬电距离和电气间隙、骚扰电压、辐射磁场骚扰、辐射电磁骚扰、谐波电流发射等14个项目进行了检测。未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海世大照明有限公司 | 固定式通用灯具（轨道灯） | Rise | 30W/1519.204 | 2024/6/3 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市香洲区皓悦灯饰店 | LED筒灯 | OPPLE | LED MTD07003A12/33 | 2024/11/10 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市香洲区皓悦灯饰店 | 固定式灯具 | OPPLE | MX350-D24-01 | 2025 | 未发现不合格 |
| 4 | 金湾区幸福时光灯具商行 | 厨卫平板灯 | 雷士照明 | 18W NPB2204A33 | —— | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海市香洲区伟创信五金店 | 可移动式LED灯具 | 东恒灯饰 | 5W/DH-5068 | —— | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海市香洲区伟创信五金店 | 可移动式LED灯具 | 东恒灯饰 | 5W/DH-5046 | —— | 未发现不合格 |
| 7 | 沃尔玛（珠海）商业零售有限公司前山分店 | 可移动灯具--LED台灯 | OPPLE | MT001YH-14DX | 2025/7/1 | 未发现不合格 |
| 8 | 沃尔玛（珠海）商业零售有限公司前山分店 | 全光谱台灯 | 冠雅 | LA-D628 白色 | 2024/6/3 | 未发现不合格 |