珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市电动汽车充电桩产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了电动汽车充电桩产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及生产领域1家企业生产的2批次电动汽车充电桩产品、流通领域1家企业销售的1批次电动汽车充电桩产品，共3批次产品。经检验，发现不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市电动汽车充电桩产品质量监督抽查实施细则》（2025年版），对3批次电动汽车充电桩的充电连接控制时序、非正常条件下充电结束或停止、非正常条件下充电结束停机、电动汽车供电设备供电电压消失或供电网断电、接触电流、绝缘电阻、介电强度、冲击耐压、温度要求等9个项目进行了检测。经检验，发现不合格产品1批次，不合格项目为非正常条件下充电结束或停止（输出过流测试）。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产 日期 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海小可乐科技有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | 图形商标 | LK_JLDQ220/32-3 | 2025-06 | 不合格 | 非正常条件下充电结束或停止（输出过流测试） |
| 2 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | / | PEVC2107 | 2025-05-23 | 未发现不合格 | -- |
| 3 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 电动汽车交流充电桩 | / | PEVC2108 | 2025-01-06 | 未发现 不合格 | -- |