珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

老视成镜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了老视成镜产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域5家企业销售的5批次老视成镜产品。经检验，发现不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《老视成镜产品质量监督抽查实施细则（2025版）》，对老视成镜产品的球镜（柱镜）顶焦度、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量共8个项目进行了检测。经检验，发现不合格产品1批次，不合格项目为光学中心单侧水平偏差。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市艾家眼镜有限公司 | 老视成镜 | 百年红 | A09 47□18-132+2.50D | 2023/4/8 | 未发现不合格 |  |
| 2 | 珠海市佳明眼镜有限公司 | 老视镜 | 吉事多 | OCD=63mm/+1.00D | —— | 未发现不合格 |  |
| 3 | 珠海市优视眼镜有限公司 | 老视成镜 | 夕阳红 | OCD=62mm/+3.50D | —— | 未发现不合格 |  |
| 4 | 珠海市尚明眼镜店 | 书宝老视镜系列 | 书宝 | —— | 2017/7/15 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 珠海市亮睛眼镜有限责任公司南屏店 | 老视成镜 | 情之缘 | +1.50D | 2022/2/23 | 未发现不合格 |  |