珠海市市场监督管理局关于2025年珠海市

配装眼镜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2025年，珠海市市场监督管理局开展了配装眼镜产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及流通领域5家企业销售的5批次配装眼镜产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《配装眼镜产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》，对配装眼镜的球镜（柱镜）顶焦度、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量共8个项目进行了检测。经检验，未发现不合格项目。

- 抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 检验 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 珠海了然眼镜有限公司 | 定配眼镜 | 眼镜直通车 | —— | 2025/7/25 | 未发现不合格 |
|  | 珠海珠光眼镜有限公司前山分店 | 定配眼镜 | 珠光眼镜 | —— | 2025/7/22 | 未发现不合格 |
|  | 珠海市环球思捷眼镜有限公司 | 定配近视眼镜 | 艺康眼镜 | —— | 2025/8 | 未发现不合格 |
|  | 珠海市香洲区超视立眼镜店（个体工商户） | 定配近视眼镜 | 超视立 | —— | 2025/8 | 未发现不合格 |
|  | 珠海市香洲区名驿眼镜店（个体工商户） | 定配眼镜 | SNEAKY | —— | 2025/7/31 | 未发现不合格 |